ПАМЯТКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА

В связи с понижением среднесуточных температур на территории Иркутской области участились пожары на автотранспорте.

Наиболее частой причиной пожаров в автомобилях является нарушение правил  пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей. Наибольшую опасность в холодное время года представляют электрические подогреватели (котлы подогрева) установленные на автомобиле и использующиеся автомобилистами для подогрева двигателя. Как правило, опасность представляет не сам электрический подогреватель, а электрический провод, идущий от него, подключаемый к электрической розетке.  В условиях низких температур изоляция на данном проводе становится менее эластичной, а при движении подвергается деформации, в результате чего в изоляции провода образуются трещины, что впоследствии может привести к пожару, также на данных приборах, зачастую отсутствуют или не срабатывают должным образом аппараты защиты. Подключайте подогревательное оборудование только в присутствии людей и регулярно проверяйте его исправность, целостность изоляции электропровода. В городе Усолье-Сибирское этой зимой в результате неисправной работы электрического подогревателя сгорело два легковых автомобиля.

Категорически запрещается подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), устанавливать обогревательные устройства под картером автомобиля.

Обращаем Ваше внимание на соблюдение обязательных требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования!

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться любыми электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители не предназначенные для питания электроприборов.

Только повышенная ответственность каждого за соблюдение правил пожарной безопасности исключает возможность возникновения загораний и пожаров.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ: 112

ОНД по г. Усолье-Сибирское

и Усольскому району

(Государственный пожарный надзор)