Мэру города Усолье-Сибирское

М.В. Торопкину

ТЕЛЕФОНОГРАММА

№48                                                                                                    21.06.2019

С 25.06.2019 по 28.06.2019 в городе Усолье-Сибирское будет проводится опрессовка подающего трубопровода. Горячее водоснабжение (ГВС) будет осуществляться с обратного трубопровода.

Вам необходимо:

- 24.06.2019 на индивидуальном тепловом пункте (ИТП) закрыть запорную арматуру на подающем трубопроводе, открыть на обратном трубопроводе.

- Закрыть все перемычки между подающими и обратными трубопроводами.

- О готовности к опресовке прошу сообщить в срок до 13:00 час. 25.06.2019 по тел. 6-25-40.

Технический директор УТС ТЭЦ-11

А.Л. Каргопольцев

Телефонограмму передал: 21.06.2019, 14:46 час. диспетчер Шегнагаева Е.А.

Телефонограмму принял: 21.06.2019, 14:46 час. нач.отдела УКД и ОГ Андреева О.Н.