## Лист2
Приложение № 12
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
от 26.09.2025 №1705-па
Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации Концессионного соглашения в сфере водоснабжения
Наименование показателей | Ед.изм. | Предыдущий период |  |  | Период действия концессионного соглашения
|  | i-3 | i-2 | i-1 | i | i+1 | i+2 | i+3 | i+4 | i+5 | i+6 | i+7 | i+8 | i+9 | i+10 | i+11 | i+….
Показатели качества
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%). | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | ед./км | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 0.1667 | 0.16629 | 0.16589 | 0.16548 | 0.16508 | 0.16467 | 0.16427 | 0.16386 | 0.16346 | 0.16305 | 0.16265 | 0.16224 | 0.16184
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 0.16143 | 0.16103 | 0.16062 | 0.16022 | 0.15981 | 0.15941 | 0.159 | 0.15859 | 0.15819 | 0.15778 | 0.15738
Показателями энергетической эффективности
Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 17.15 | 17.1083 | 17.0666 | 17.0249 | 16.9832 | 16.9415 | 16.8998 | 16.8581 | 16.8164 | 16.7747 | 16.733 | 16.6913 | 16.6496
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 16.6079 | 16.5662 | 16.5245 | 16.4828 | 16.4411 | 16.3994 | 16.3577 | 16.316 | 16.2743 | 16.2326 | 16.1909
Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 10.82
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подъема и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) | кВтч/м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе подъема и транспортировки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м) вода | кВтч/м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Мэр города М.В. Торопкин
Приложение № 11
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
от 26.09.2025 №1705-па
Минимально допустимые плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации Концессионного соглашения в сфере водоотведения
Наименование показателей | Ед.изм. | Предыдущий период |  |  | 2039: Период действия концессионного соглашения
|  | i-3 | i-2 | i-1 | i | i+1 | i+2 | i+3 | i+4 | i+5 | i+6 | i+7 | i+8 | i+9 | i+10 | i+11 | i+….
Показатели качества
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%) | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и засоров на канализационных сетях в расчете на протяженность канализационных сетей (ед./км) | ед./км | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 3.7652 | 3.7573 | 3.7494 | 3.7415 | 3.7335 | 3.7256 | 3.7177 | 3.7098 | 3.7019 | 3.6939 | 3.686 | 3.6781 | 3.6702
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 3.6623 | 3.6543 | 3.6464 | 3.6385 | 3.6306 | 3.6227 | 3.6147 | 3.6068 | 3.5989 | 3.591 | 3.5831
Показателями энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод (кВт*ч/куб. м) | кВтч/м3 | 2020 | 2021 | 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
[5 empty] | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
[5 empty] | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
[5 empty] | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
Мэр города М.В. Торопкин
р