## Лист1
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Усолье - Сибирское
от 26.09.2025 №1705-па
Сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого имущества
№ | Кадастровый номер | Наименование | Адрес (местонахождение) | Запись в ЕГРН | Протяжённость, м | Площадь, кв.м | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость руб | Остаточная стоимость руб | Технические характеристики | Износ %
1 | 38:31:000017:1164 | Сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 31 | 38:31:000017:1164-38/115/2019-3 от 26.04.2019 | 18 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду110мм; материал – полиэтилен. | 15
2 | 38:31:000017:1190 | сооружение - сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,д. 2а | 38:31:000017:1190-38/115/2019-3 от 01.07.2019 | 81 |  | 2014 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 3шт. | 5
3 | 38:31:000041:2041 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 104 | 38:31:000041:2041-38/124/2019-2 от 03.04.2019 | 159 |  | 2014 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100, материал – п/э, канализационных колодцев – 2шт. | 3
4 | 38:31:000041:2036 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 100 | 38:31:00001:2036-38/123/2019-3 от 04.04.2019 | 8 |  | 2014 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду110, материал – п/э, канализационных колодцев – 1шт. | 15
5 | 38:31:000017:1168 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 39а | 38:31:000017:1168-38/119/2019-3 от 29.04.2019 | 18 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100, материал – п/э, канализационных колодцев – 3шт. | 15
6 | 38:31:000055:8355 | сооружение- сеть канализации | Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское. просп. Космонавтов, 17 | 38-38/012-38/012/015/2016-9037/2 от 27.10.2016 | 86 |  | 1990 | 84 811,00 | 84811 | Диаметр трубопроводов ду150, материал – сталь, канализационных колодцев – 7шт. | 40
7 | 38:31:000027:137 | сооружение - сеть канализации | Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское. ул. Жуковского. 47 | 38-38/012-38/012/015/2016-9035/2 от 27.10.2016 | 172 |  | 1975 | 169 621,00 | 169621 | Диаметр трубопроводов ду150, материал – сталь, канализационных колодцев – 9шт. | 60
8 | 38:31:000021:1600 | сеть канализации к жилым домам №№ 27/1, 27/2 по ул. Богдана Хмельницкого | Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 27 | 38:31:000021:1600-38/012/2018-2 от 30.01.2018 | 71 |  | 2015 | 445 031,00 | 445031 | Диаметр трубопроводов ду160, материал – п/э, канализационных колодцев – 3шт. | 15
9 | 38:31:000017:1109 | сеть канализации к жилым домам №№ 3а, 3а/1, 3а/2 по ул. Энергетиков | Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков | 38:31:000017:1109-38/012/2018-2 от 30.01.2018 | 240 |  | 2015 | 1 318 739,00 | 1318739 | Диаметр трубопроводов ду160, материал – п/э, канализационных колодцев – 8шт. | 15
10 | 38:31:000030:1735 | сеть канализационная | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 17 | 38:31:00030:1735-38/115/2019-3 от 02.04.2019 | 204 |  | 1993 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 4шт. | 20
11 | 38:31:000000:1474 | канализационная сеть | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское | 38:31:000000:1474-38/115/2021-1 от 13.01.2021 | 201 |  | 2020 | 1 435 211,00 | 1 435 211,00 | Диаметр трубопровода ду110мм; материал – п/э. | 3
12 | 38:31:000010:662 | канализационные сети онкологии | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Крестьянина, дом 2а | 38-38-12/024/2010-654 от 13.10.2010 | 314 |  | 1952 | 60 211,01 | 0 | Состоят из труб:Чугун – 314,20 водовод от ф150мм. До ф200мм. смотровых колодцев – 16шт, предназначены для перекачки стоков потребителей; - имеет следующие размеры: протяженность - 314 м. | 72
13 | 38:31:000000:485 | сооружение - канализационные сети поселка Каркасный, протяженностью 2486 пог.м | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул.Северная, Чернышевского, Тургенева, район школы № 8, Крупской | 38-38-12/024/2010-658 от 13.10.2010 | 2486 |  | 1958 | 100 878,21 | 0 | Состоят из труб: Чугун и сталь – 2486,44 водовод от ду100мм. до ду150мм, смотровых колодцев – 120шт, домовых выпусков – 63шт., предназначены для перекачки стоков потребителей. | 75
14 | 38:31:000000:487 | сооружение - коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм, протяженностью 4044 пог.м | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-1,3 | 38-38-12/024/2010-652 от 13.10.2010 | 4033 |  | 1960 | 267 969,00 | 19 521,94 | Состоят из труб: Сталь – 155 Чугун - 3878 водовод d-600мм – 4033 пог.м, смотровых колодцев – 10шт, задвижек – 6шт, предназначены для перекачки стоков потребителей. | 70
15 | 38:31:000010:918 | коллектор канализационный напорный диаметром | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от КНС-1 по Крупской до КОС-2,3 | 38-38-12/024/2010-652 от 13.10.2010 | 4190 |  | 1960 | 267 969,00 | 19 521,94 | Состоят из труб: Сталь – 472,5 Чугун – 3717,5 водовод d-900мм – 4190 пог.м, смотровых колодцев – 3шт, задвижек – 4шт, предназначены для перекачки стоков потребителей. | 70
16 | 38:31:000004:1144 | Сооружение - Комплекс иловых и шламовых карт КОС-2 | Российская Федерация, Иркутская область, расположенное в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | 38:31:000004:1144-38/330/2020-1 от 29.12.2020 |  | 61775 | 1968 | 2 852 120,08 | 2 852 120,08 | Сооружение- комплекс иловых и шламовых карт КОС-2 состоят из иловых карт, предназначенных для обезвоживания осадка, который поступает с первичных хозфекальных, промсточных отстойников и илоуплотнителей d- 20м. | 45
17 | 38:31:000002:105 | комплекс очистных сооружений КОС-3 | Иркутская область, Иркутская область, г Усолье-Сибирское, расположенное в северо-восточной части города Усолье-Сибирское в продолжении улицы Н.Крупской | 38-38-12/024/2010-651 от 13.10.2010 | 1820 |  | 1983 | 23402291.25 | 4 068 962,27 | 1 этаж, в том числе подземных- 0, - состоит из песколовок, первичных отстойников, аэротенков-смесителей, вторичных отстойников, контактных резервуаров, песковых площадок, иловых карт, распределительных чаш, камер, колодцев, соединенных между собой трубопроводами технологического цикла и бытовой канализации и железобетонными лотками, служащее для механической, биологической, химической очистки хозфекальных и промышленных стоков предприятий сельхозкомплекса и города, нежилое, предназначены для приема и очистки сточных вод; объем- 19725 м3. | 50
18 | 38:31:000039:3170 | наружняя сеть канализация бытовая К1 | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д. 20 | 38-38/012-38/012/008/2015-1159/2 от 20.07.2015 | 92 |  | 2014 | 49 300,00 | 49 300,00 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – п/э; общая канализационных колодцев – 1 шт. | 15
19 | 38:31:000055:8398 | сети канализации | г. Усолье-Сибирское, от жилого дома по пр-ту Ленинский, 20 | 38-38/012-38/012/008/2015-9282/2 от 25.12.2015 | 61 |  | 1986 | 83 673,00 | 83673 | Диаметр трубопроводов ду200мм; материал – чугун;; канализационных колодцев – 4 шт. | 60
20 | 38:31:000020:3404 | сети канализации | Иркутская область,г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, д. 31 | 38:31:000020:3404-38/117/2019-3 от 03.06.2019 | 30 |  | 2009 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100, материал – п/э, канализационных колодцев – 3шт. | 17
21 | 38:31:000007:469 | сети канализации ВОС | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в 470 метрах с юго-восточной стороны от территории ОАО "Усольехимпром" | 38-38-12/019/2010-464 от 14.09.2010 | 9234 |  | 1964 | 235 874,50 | 0, 00 | Состоят из труб: Чугун – 2225 п.м. бетон – 7009 п.м. водовод от ф200мм. До ф1000мм. смотровых колодцев – 36шт, предназначены для перекачки стоков потребителей. | 65
22 | 38:31:000000:486 | сооружение сети канализации города, общей протяженностью 119 651 пог.м. | Иркутская область, территория города Усолье-Сибирское | 38-38-12/024/2010-657 от 13.10.2010 | 119651 |  | 1960 | 21174959.32 | 6 408 010,24 | Состоят из труб: Керамика – 87469 п/э - 1426 Чугун – 17493 Ж/бетон - 13263 водовод от ф100мм. До ф900мм. смотровых колодцев – 3793шт, предназначены для перекачки стоков потребителей. | 53
23 | 38:31:000029:2055 | сооружение | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, от здания бассейна по проезду Фестивальный, 1А | 38-38-12/016/2013-403 от 06.06.2013 | 42 |  | 1969 | 18 760,00 | 18760 | Диаметр трубопроводов ду100мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 1шт. | 50
24 | 38:31:000029:2286 | сеть канализации | Иркутская область г.Усолье-Сибирское, от нежилого здания патологоанатомического отделения по ул.Куйбышева, 4Г | № 38-38/012-38/012/008/2015-8141/2 от 04.12.2015] | 59 |  | 1960 | 82 019,00 | 82 019,00 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 3шт. | 70
25 | 38:31:000028:6038 | сеть канализации | Иркутская область г.Усолье-Сибирское, от нежилого здания поликлиники по пр-ту Комсомольский, 56 | № 38-38/012-38/012/008/2015-8145/2 от 04.12.2015 | 140 |  | 1964 | 218 073,00 | 218 073,00 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 7 шт. | 75
26 | 38:31:000029:2291 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания станции скорой медицинской помощи по ул. Интернациональная, 6 | 38-38/012-38/012/008/2015-8316/2 от 09.12.2015 | 65 |  | 1979 | 90 014,00 | 90 014,00 | Диаметр трубопроводов ду200мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 4 шт. | 49
27 | 38:31:000021:1508 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 13 Б | 38-38/012-38/012/008/2015-2724/1 от 11.08.2015 | 121.65 |  | 2015 | 833 393,00 | 833393 | Диаметр трубопроводов ду150мм – 69,05 пог.м и ду200 – 52,60 пог.м; материал – п/э; канализационных колодцев – 6шт. | 15
28 | 38:31:000021:1595 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания стационара № 2 по ул. Ватутина, 6 | 38-38/012-38/012/008/2015-8149/2 от 04.12.2015 | 410 |  | 1968 | 560 897,00 | 560 897,00 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 25 шт. | 70
29 | 38:31:000029:2292 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от основного здания МБОУ «Лицей № 1» до двухэтажного учебного корпуса по пр-ту Комсомольский, 51 | 38-38/012-38/012/008/2015-8146/2 от 04.12.2015 | 63 |  | 1996 | 84 086,00 | 0, 00 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 2 шт. | 40
30 | 38:31:000029:2283 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания стационара № 1 по ул. Куйбышева, 4 | 38-38/012-38/012/008/2015-8139/2 от 04.12.2015 | 131 |  | 1960 | 173 687,00 | 173687 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 10 шт. | 75
31 | 38:31:000038:5623 | сети канализации | г. Усолье - Сибирское, от нежилого здания ДК "Мир" по пр-ту Комсомольский, 77 | 38-38/012-38/012/008/2015-9280/2 от 25.12.2015 | 217 |  | 1960 | 299 678,00 | 299678 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 6 шт. | 75
32 | 38:31:000017:1187 | сооружение - сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,д. 18а | 38:31:000017:1187-38/117/2019-3 от 28.06.2019 | 6 |  | 2013 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150, материал – чугун, канализационных колодцев – 2шт. | 5
33 | 38:31:000039:3342 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 12 | 38:31:000039:3342-38/115/2019-3 от 24.04.2019 | 134 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100, материал – чугун, канализационных колодцев – 5шт. | 19
34 | 38:31:000017:1170 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 37 | 38:31:000017:1170-38/128/2019-3 от 23.05.2019 | 16 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду110, материал – п/э, канализационных колодцев – 3шт. | 19
35 | 38:31:000017:1161 | сеть канализации | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Московская, 20 | 38:31:000017:1161-38/115/2019-3 от 07.05.2019 | 2 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100мм; материал –полиэтилен. | 19
36 | 38:31:000039:3801 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 4 по ул.Энгельса | 38:31:000039:3801-38/115/2020-3 от 31.07.2020 | 83 |  | 1963 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду200, материал –керамика, канализационных колодцев – 3шт. | 75
37 | 38:31:000039:3809 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 16 по ул. Энгельса до дома № 11 по ул.Декабристов | 38:31:000039:3809-38/122/2020-3 от 31.07.2020 | 179 |  | 1957 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150, материал – чугун – протяженность 136 пог.м, материал керамика – 43 пог.м. канализационных колодцев – 5шт. | 80
38 | 38:31:000050:5926 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, сеть канализации жилого дома № 38а по пр-ту Красных партизан. | 38:31:000050:5926-38/124/2020-3 от 31.07.2020 | 155 |  | 1989 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150мм; материал – сталь; канализационных колодцев – 6 шт. | 35
39 | 38:31:000050:5925 | сеть канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, сеть канализации жилого дома № 39б по ул.Луначарского | 38:31:000050:5925-38/124/2020-3 от 31.07.2020 | 101 |  | 1992 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду150, материал – сталь, канализационных колодцев – 5шт. | 65
40 | 38:31:000039:3802 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 59 по ул.Карла Либкнехта, вдоль дома № 57 по ул.Карла Либкнехта | 38:31:000039:3802-38/124/2020-3 от 31.07.2020 | 134 |  | 1965 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду200, материал –керамика, канализационных колодцев – 5шт. | 70
41 | 38:31:000055:9079 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 60 по пр-ту Ленинский | 38:31:000055:9079-38/118/2020-3 от 31.07.2020 | 133 |  | 2012 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду160, материал – пластик –канализационных колодцев – 4шт. | 5
42 | 38:31:000039:3808 | сети канализации | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Суворова, Матросова, Энгельса, Машиностроителей. | 38:31:000039:3808-38/128/2020-3 от 31.07.2020 | 843 |  | 1952 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду100, материал –чугун – 70пог.м., ду120мм – чугун- 56 пог.м, ду150мм – чугун – 580 пог.м., ду250 – керамика – 137 пог.м., канализационных колодцев – 29шт. | 95
43 | 38:31:000037:1340 | сооружение водоотведения - сеть канализации к жилым домам №№62а/1,62а/2,62а/3,62а/4 по пр-кту Комсомольский | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский | 38:31:000037:1340-38/012/2017-2 от 21.11.2017 | 94 |  | 2015 | 50 400,00 | 50400 | Диаметр трубопроводов Ду160мм; материал –полиэтилен. | 15
44 | 38:31:000000:912 | сооружение - сеть канализации с канализационно-насосной станцией | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское,пр-т Комсомольский,60-60/7 | 38:31:000000:912-38/115/2019-3 от 31.05.2019 | 432 |  | 2014 | 1 | 1 | Состоят из труб: Материал: полиэтилен водопроводных колодцев – 14 шт. | 5
45 | 38:31:000000:358 | сеть канализационная | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от дома № 1 по ул.Куйбышева до угла дома № 1 ул.Толбухина | 38-38-12/017/2012-237 от 27.06.2012 | 129 |  | 1967 | 115 151,00 | 0 | Диаметр трубопроводов ду100мм; материал – чугун; канализационных колодцев – 6 шт. | 65
46 | 38:31:000022:1456 | сеть канализационная | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, переулок Школьный | 38:31:000022:1456-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 75 |  | 2017 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду110мм; материал – п/э. | 19
47 | 38:31:000040:2738 | сеть канализационная | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Кирова | 38:31:000040:2738-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г | 112 |  | 2017 | 1 | 1 | Диаметр трубопроводов ду110мм; материал – п/э. | 19
48 | 38:31:000000:488 | сооружение - Бельские водоводы, протяженностью 17900 пог.м | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от водозабора "Белая" до ВОС | 38-38-12/020/2010-314 от 25.08.2010 | 17900 |  | 1960 | 5 814 100,86 | 0 | Состоят из стальных труб: левый водовод – 7250,0 пог.м, правый водовод – 7450,0 пог.м, водовод d-400мм – 3200,0 пог.м, водопроводных камер – 28 шт, задвижек – 33 шт, предназначены для подачи речной воды с насосной станции 1-го подъема до потребителей. | 55
49 | 38:31:000055:2408 | водовод верхней зоны | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от "ВОС" до проспекта Химиков | 38-38-12/019/2010-289 от 31.08.2010 | 6935 |  | 1962 | 1 481 771,62 | 0 | Состоят из стальных труб: Сталь – 4206,0 Чугун- 2722,0 водовод d-600мм – 6928,0 пог.м, водопроводных камер – 28шт, задвижек – 34шт, перемычек – 1шт., компенсаторов – 1шт., водоразборных колонок – 4шт., заглушек – 1шт., предназначены для подачи речной воды с насосной станции 2-го подъема до потребителей. протяженность 6972,0 м. | 60
50 | 38:31:000007:444 | водовод нижней зоны | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от "ВОС" до гаражного кооператива "Спутник" по Коростова | 38-38-12/019/2010-289 от 31.08.2010 | 2167 |  | 1970 | 641 010,65 | 83 808,53 | Состоят из труб: Сталь – 28 Чугун - 2127 водовод d-500мм – 2155 пог.м, водопроводных камер – 5шт, задвижек – 10шт, предназначены для подачи речной воды с насосной станции 2-го подъема до потребителей. Протяженность 2244,0 м. | 65
51 | 38:31:000051:418 | водовод средней зоны | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от "ВОС" до Ленинского проспекта | 38-38-12/019/2010-272 от 31.08.2010 | 6487 |  | 1961 | 4 569 650,18 | 0 | Состоят из труб: Сталь – 2841,00 Чугун - 3443,10 водовод d-600мм – 6284,10 пог.м, водопроводных камер и колодцев – 28шт, задвижек – 35шт; предназначены для подачи речной воды с насосной станции 1го подъема до потребителей. Протяженность 6502,0 м. | 65
52 | 38:31:000000:910 | сооружение - водопроводная сеть | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 60-60/7 | 38:31:000000:910-38/115/2019-3 от 05.06.2019 | 525 |  | 2014 | 1 | 1 | Состоят из труб: Материал: полиэтилен водопроводных колодцев – 1 шт. | 5
53 | 38:31:000000:1475 | водопроводная сеть | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское | 38:31:000000:1475-38/115/2021-1 от 13.01.2021 | 121 |  | 2020 | 444 679,00 | 444 679,00 | Диаметр трубопровода ду110мм; материал – ПНД. | 10
54 | 38:31:000004:433 | сети водопровода | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, на пересечении улиц Коростова и Менделеева до улицы Крупской | 38-38-12/024/2010-653 от 13.10.2010 | 2942 |  | 1985 | 487 339,42 | 0 | Состоят из труб: сталь – 1962 водовод ду300мм. П/э – 980 пог.м – ду225мм. смотровых колодцев – 5шт, вод. Камер – 4шт., задвижек – 15шт. предназначены для подачи воды до потребителей. Протяженность 2942 м. | 60
55 | 38:31:000007:468 | сети водопровода ВОС | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в 470 метрах с юго-восточной стороны от территории ОАО "Усольехимпром" | 38-38-12/019/2010-286 от 31.08.2010 | 16810 |  | 1966 | 6 484 188,32 | 0 | Состоят из труб: Сталь –водовод от d-100мм до 1000мм. – 16810 пог.м, смотровых колодцев – 26шт, задвижек – 42шт, предназначены для подачи речной воды с насосной станции 2 -го подъема до потребителей. | 75
56 | 38:31:000001:138 | сети водопровода города | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, территория города Усолье-Сибирское | 38-38-12/024/2010-656 от 13.10.2010 | 112493 |  | 1960 | 14155880.92 | 13033674.06 | Состоят из труб: Сталь – 51071 Полиэтилен - 16020 Чугун –45402 водовод от d50мм. До d-600мм – 112493 пог.м, смотровых колодцев – 1111шт, задвижек – 1221шт, гидрантов – 310. предназначены для подачи речной воды с насосной станции 1-го подъема до потребителей. | 55
57 | 38:31:000021:1601 | сеть водопровода к жилым домам №№ 27/1, 27/2 по ул. Богдана Хмельницкого | Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское,ул. Богдана Хмельницкого, д. 27 | 38:31:000021:1601-38/012/2018-2 от 30.01.2018 | 97 |  | 2015 | 414 406,00 | 414406 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал – п/э; общая водопроводный колодец – 1шт. | 15
58 | 38:31:000017:1151 | сеть водопровода к жилым домам №№ 3а, 3а/1, 3а/2 по ул. Энергетиков | Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков | 38:31:000017:1151-38/012/2018-2 от 30.01.2018 | 177 |  | 2015 | 634 942,00 | 634942 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал – п/э; водопроводных колодцев – 3 шт. | 15
59 | 38:31:000017:1192 | сеть водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,д. 2а | 38:31:000017:1192-38/124/2019-3 от 27.06.2019 | 63 |  | 2014 | 1 | 1 | Замена стальной трубы на п/э ду 63мм; водопроводный колодца – 2 шт; пожарных гидрантов – 2 шт. | 15
60 | 38:31:000000:838 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания поликлиники по пр-ту Комсомольский, 56 | 38-38/012-38/012/008/2015-8151/2 от 14.04.2015 | 47 |  | 1964 | 65441 | 65441 | Диаметр трубопровода ду100мм; материал – сталь; задвижек – 1 шт. | 75
61 | 38:31:000000:356 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от торца дома № 1 по ул.Куйбышева до дороги по ул.Толбухина | 38-38-12/022/2012-187 от 17.08.2012 | 39 |  | 1967 | 83 749,00 | 0 | Замена стальной трубы на п/э ду 63мм; водопроводных колодцев – 1 шт. | 70
62 | 38:31:000029:2053 | сооружение | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, от здания спортзала по проезду Фестивальный, 1Б | 38-38-12/016/2013-404 от 06.06.2013 | 100 |  | 1969 | 43 292,00 | 43292 | Замена стальной трубы на полиэтилен ду32мм | 70
63 | 38:31:000029:2285 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания патологоанатомического отделения по ул. Куйбышева, 4Г | 38-38/012-38/012/0082015-8150/2 от 04.12.2015 | 129 |  | 1960 | 178 624,00 | 178 624,00 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь; водопроводных колодцев – 2 шт. | 90
64 | 38:31:000029:2290 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от основного здания МБОУ «Лицей № 1» до двухэтажного учебного корпуса по пр-ту Комсомольский, 51 | 38-38/012-38/012/008/2015-8148/2 от 04.12.2015 | 74 |  | 1996 | 118 751,00 | 12865.2 | Диаметр трубопровода ду 32мм; материал –полиэтилен. | 35
65 | 38:31:000029:2289 | сеть холодного водоснабжения | г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания станции скорой медицинской помощи по ул. Интернациональная, 6 | 38-38/012-38/012/008/2015-8314/2 от 09.12.2015 | 4 |  | 1979 | 6395 | 6 395,00 | Замена стальной трубы на п/э ду63мм; водопроводных колодцев – 1шт; | 50
66 | 38:31:000007:675 | сеть холодного водоснабжения | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 12 | 38-38/012-38/012/008/2015-8314/2 от 09.12.2015 | 16 |  | 1954 | 23 797,00 | 23797 | Диаметр трубопровода ду 100мм; материал – сталь; водопроводных колодцев – 1шт; задвижек – 1 шт. | 70
67 | 38:31:000021:1594 | сеть холодного водоснабжения | г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания стационара № 2 по ул. Ватутина, 6 | 38-38/012-38/012/008/2015-8317/2 от 09.12.2015 | 194 |  | 1968 | 288 088,00 | 288088 | Замена стальной трубы на п/э ду110мм; водопроводных колодцев – 2шт. | 50
68 | 38:31:000055:8399 | сеть холодного водоснабжения | г. Усолье-Сибирское, от жилого дома по пр-ту Ленинский, 20 | 38-38/012-38/012/008/2015-9283/2 от 25.12.2015 | 15 |  | 1986 | 22756 | 22756 | Диаметр трубопровода ду 80мм; материал – сталь; водопроводных колодцев – 1 шт. | 60
69 | 38:31:000038:5622 | сеть холодного водоснабжения | г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания ДК «Мир» по пр-ту Комсомольский, 77 | 38-38/012-38/012/008/2015-9278/2 от 25.12.2015 | 9 |  | 1964 | 12 939,00 | 12939 | Диаметр трубопровода ду80мм; материал – сталь; водопроводных колодцев – 1шт; задвижек – 1 шт. | 70
70 | 38:31:000039:3346 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энгельса, д. 12 | 38:31:000039:3346-38/117/2019-3 от 26.04.2019 | 7 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – полиэтилен. | 19
71 | 38:31:000017:1162 | сооружение холодного водоснабжения - сеть холодного водоснабжения | Иркутская область,г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,д. 20 | 38:31:000017:1162-38/336/2019-3 от 06.05.2019 | 199 |  | 2011 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 50мм - 9,7пог.м и 100мм – 189,3пог.м; материал – полиэтилен. | 19
72 | 38:31:000055:8351 | сооружение - сеть холодного водоснабжения | Иркутская обл.г. Усолье-Сибирское. просп. Космонавтов. 17 | 38-38/012-38/012/015/2016-9036/2 от 27.10.2016] | 33 |  | 1990 | 78 230,00 | 78230 | Диаметр трубопровода ду 80мм; материал – сталь | 40
73 | 38:31:000000:824 | сооружение | Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, 47 | 38-38/012-38/012/015/2016-9034/2 от 27.10.2016 | 153 |  | 1975 | 362 702,00 | 362 702,00 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь; общая водопроводных колодцев – 1 шт. | 65
74 | 38:31:000030:2212 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. г. Усолье-Сибирское, от жилых домов по ул.Республики, Орджоникидзе до домов по ул.Пионерская | 38:31:000030:2212-38/119/2020-3 от 31.07.2020 | 633 |  | 1992 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 150мм и ду300мм; материал – сталь ду150мм – 534 м, сталь ду300мм – 99 м; водопроводных колодцев – 7 шт.; противопожарных гидрантов – 1 шт. | 40
75 | 38:31:000051:1305 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Промышленная | 38:31:000051:1305-38/115/2020-3 от 31.07.2020 | 571 |  | 1998 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 32мм- п/э – 347 пог.м, ду-200мм – чугун – 224 пог.м; пожарных гидрантов – 1шт; водоразборных колонок – 1шт; колодцев – 10 шт. | 40
76 | 38:31:000055:9080 | сети холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от дома № 60 по пр-ту Ленинский. | 38:31:000055:9080-38/120/2020-3 от 31.07.2020 | 149 |  | 2012 | 1 | 1 | - состоят из труб: Материал: полиэтилен ду100мм водопроводных колодцев – 4шт, противопожарных гидрантов – 1шт. | 5
77 | 38:31:000051:1523 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Лизы Чайкиной | 38:31:000051:1523-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 88 |  | 2017 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 32мм. | 10
78 | 38:31:000008:2040 | сеть холодного водоснабжения | : Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Магистральная- ул.Красной звезды; | 38:31:000008:2040-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 116 |  | 2014 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 15
79 | 38:31:000010:2034 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Северная | 38:31:000010:2034-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 161 |  | 2016 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 10
80 | 38:31:000036:1041 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Желябова | 38:31:000036:1042-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 133 |  | 2011 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 110мм. | 19
81 | 38:31:000036:1042 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Желябова | 38:31:000036:1042-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 643 |  | 2011 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 19
82 | 38:31:000037:2005 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Кирзаводская | 38:31:000037:2005-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 185 |  | 2016 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 10
83 | 38:31:000049:1752 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Овражная, ул.Бурлова, ул.Крылова | 38:31:000049:1752-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 490 |  | 2011 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 19
84 | 38:31:000000:1645 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красноармейская, ул.Пионерская | 38:31:000000:1645-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 209 |  | 2016 | 1 | 1 | Материал – ПНД; диаметр трубопроводов ду 63мм. | 10
85 | 38:16:000040:1238 | технологические трубопроводы | Иркутская область, Усольский район, в 2,3 километрах восточнее с.Мальта, у северо-западной границы на правом берегу р.Белая | 38-38-12/020/2010-315 от 25.08.2010 | 211 |  | 2006 | 667 103,01 | 0 | Материал – сталь; диаметр трубопроводов ду 250мм, ду 400мм и ду 800мм. | 50
86 | 38:31:000000:674 | трубопровод d=32 мм c водоразборной колонкой | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в районе д.13 по ул.Привокзальная | 38-38-12/001/2011-658 от 15.03.2011 | 30 |  | 1962 | 51 550,00 | 51 550,00 | Диаметр трубопровода ду 32мм; материал – сталь; водоразборных колонок – 1 шт. | 70
87 | 38:31:000000:675 | трубопровод с водоразборной колонкой d=32 мм | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в районе д.37А по ул.Нагорная | 38-38-12/004/2011-658 от 15.03.2011 | 10 |  | 1984 | 30 468,00 | 0 | Диаметр трубопровода ду 32мм; материал – сталь; водоразборная колонка – 1шт. | 40
88 | 38:31:000000:839 | сеть водоснабжения к жилым домам №№ 62а/1. 62а/2. 62а/3. 62а/4 по пр-ту Комсомольский | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский | 38:31:000000:839-38/012/2017-2 от 21.11.2017 г. | 119 |  | 2015 | 85 800,00 | 85 800,00 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал – п/э; водопроводный колодец – 1шт. | 15
89 | 38:31:000017:944 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, 31 до ул. Энергетиков, 39а | 38:31:000017:944-38/006/2018-1 от 15.03.2018 | 227 |  | 2011 | 517 563,00 | 517 563,00 | Диаметр трубопровода ду 110мм; материал – полиэтилен. | 19
90 | 38:31:000022:1455 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Депутатская | 38:31:000022:1455-38/120/2023-3 от 07.07.2023 г. | 181 |  | 2016 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 32мм; материал – п/э. | 10
91 | 38:31:000010:987 | водопроводные сети поселка Каркасный | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, по ул.Водников, ул.Северная,ул.Тургенева, ул.Крупская | 38-38-12/024/2010-140 от 13.10.2010 | 4054 |  | 1952 | 17 638,79 | 13 019,42 | состоят из труб: Чугун – 91,5 Сталь – 2957,99 Распределительная сеть, сталь – 1004,5 водовод чугун – от ф50мм до ф300мм, сталь от ф38мм. До ф300мм. смотровых колодцев – 46шт, задвижек – 29шт., водопроводных вводов – 30шт., водоразборных колонок - 1шт.; предназначены для подачи воды до потребителей. | 70
92 | 38:31:000039:3174 | наружная сеть хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова, д.20 | 38-38/012-38/012/008/2015-1155/2 от 20.07.2015 | 160 |  | 2014 | 115 300,00 | 115300 | Диаметр трубопровода ду 110мм; материал – п/э; пожарных гидрантов – 1шт. | 15
93 | 38:31:000021:1593 | сеть водопровода к жилым домам №№ 13Б, 13Б/1, 13Б/2 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Шевченко, 13Б | 38:31:000021:1593-38/012/2017-2 от 21.11.2017 г. | 77 |  | 2015 | 55 500,00 | 55 500,00 | Диаметр трубопровода ду 110мм- 54,86 пог.м и ду 50мм – 21,93; материал – п/э; общая водопроводных колодцев – 3 шт. | 15
94 | 38:31:000017:1186 | сооружение - сеть водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Московская,д. 18а | 38:31:000017:1186-38/337/2019-3 от 27.06.2019 | 53 |  | 2013 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 110мм; материал – п/э; водопроводных колодцев – 2 шт. | 15
95 | 38:31:000021:1619 | сеть водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от нежилого здания по ул.Шевченко, 7 | 38:31:000021:1619-38/129/2019-3 от 02.04.2019 | 50 |  | 2006 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь. | 15
96 | 38:31:000029:2288 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегающая к нежилому зданию детской городской поликлиники по ул. Ленина, 77 | № 38-38/012-38/012/008/2015-8147/2 от 04.12.2015 | 39 |  | 2012 | 57 779,00 | 57 779,00 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал – п/э; водопроводных колодцев – 1 шт. | 12
97 | 38:31:000041:2038 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 104 | 38:31:0041:2038-38/117/2019-3 от 03.04.2019 | 10 |  | 2014 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал –полиэтилен. | 12
98 | 38:31:000041:2034 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 100 | 38:31:00041:2034-38/117/2019-3 от 03.04.2019 | 113 |  | 2014 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 63мм; материал – полиэтилен. | 15
99 | 38:31:000020:3407 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 31 | 38:31:000020:3407-38/116/2019-2 от 30.05.2019 | 10 |  | 2009 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – полиэтилен. | 19
100 | 38:31:000017:943 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 37 | 38-38/012-38/012/008/2015-9479/1 от 19.04.2016 | 16 |  | 2011 | 24 244,00 | 24 244,00 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь. | 19
101 | 38:31:000017:942 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 39а | 38-38/012-38/012/008/2015-7440/1 от 19.04.2016 | 4 |  | 2011 | 5 536,00 | 5 536,00 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь. | 19
102 | 38:31:000017:941 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, д. 31 | 38-38/012/015/2016-1622/1 от 30.05.2016 | 16 |  | 2011 | 25 084,00 | 25 084,00 | Диаметр трубопровода ду 50мм; материал – сталь. | 19
103 | 38:31:000029:2313 | сеть холодного водоснабжения | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Куйбышева, 2 | 38:31:000029:2313-38/123/2018-3 от 03.12.2018 г. | 31 |  | 1960 | 761 484,00 | 761 484,00 | Диаметр трубопровода ду 100мм; материал – сталь. | 65
104 | 38:31:000002:82 | трассы КИП КОС-3 | Иркутская область, расположенное в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | 38-38/012/024/2010-636 от 13.10.2010 г. | 251 |  | 1983 | 68 198,42 | 0 | Проложены на металлических и ж/бетонных опорах, предназначены для контроля и автоматического регулирования работы оборудования в технологическом процессе очистки сточных вод на сооружениях КОС-3 | 40
105 | 38:31:000002:101 | кабельные сети подземные до 1 КВ КОС-1,2,3 | Иркутская область, расположенное в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | 38-38-12/024/2010-648 от 13.10.2010 г. | 4810 |  | 1968 | 1639192.46 | 0 | Проложены на глубине 0,7 м, нежилое предназначены для эл.снабжения технического оборудования, зданий, сооружений КОС-1,2,3. | 50
106 | 38:31:000031:312 | нежилое здание- КНС №4 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Молотовая | 38-38-15/003/2005-633 от 03.05.2005 г. |  | 233.2 | 1999 | 1 337 939,89 | 1 155 039,45 | Нежилое, 2 этажа, в том числе подземных1, нежилое, кирпичное, полностью благоустроенное с подземной частью, состоящей из железобетонной шахты опускного колодца диаметром 12.12 м из сборных панелей, в подземной части находится машинное отделение, помещение решеток, разделенное ж/б плитами по всей высоте, предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на городскую КНС-1. | 21
107 | 38:31:000007:472 | блок служебных помещений ВОС | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в 470 метрах с юго-восточной стороны от территории ОАО Усольехимпром | 38-38-12/020/2010-285 от 31.08.2010 г. |  | 5519.9 | 1961 | 3 360 544,99 | 1 381 751,22 | Нежилое, кирпичное здание, 5 этажей, в том числе подземных- 1, отдельно стоящее, полностью благоустроенное, предназначено для очистки и обеззараживания поверхностной воды и ее подачи с помощью насосных станций в разводящую сеть города. Усолье-Сибирское и предприятий города. | 59
108 | 38:31:000002:63 | административно-бытовой корпус КОС-3 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, расположенное в северо-восточной части города | 38-38-12/024/2010-638 от 13.10.2010 г. |  | 978.5 | 1983 | 1 904 835,07 | 1 308 961,28 | Нежилое здание, отдельно стоящее, 2 этажа, в том числе подземных – 0, крупнопанельное, полностью благоустроенное. | 37
109 | 38:31:000002:65 | здание решеток КОС-3 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, расположенное в северо-восточной части города | 38-38-12/024/2010-649 от 13.10.2010 г. |  | 268.5 | 1983 | 834 917,44 | 605 950,55 | Нежилое здание, 1 этаж, в том числе подземных- 0, смешанной конструкции: кирпичное, крупнопанельное, полу благоустроенное, с бетонными приямками, предназначено для механической очистки сточных вод. | 37
110 | 38:31:000002:64 | насосная станция сырого осадка КОС-3 | Иркутская область, расположенное в северо-восточной частии города Усолье-Сибирское | 38-38-12/024/2010-639 от 15.10.2010 г. |  | 162.3 | 1980 | 198 509,70 | 112 481,53 | Нежилое здание, 2 этажа, в том числе подземных - 0, кирпичное, одноэтажное с подземной частью, полу -благоустроенное, предназначена для откачки сырого осадка на иловые карты. | 37
111 | 38:31:000002:66 | блок насосно-воздуховодной станции КОС-3 | Иркутская область, расположенное в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | 38-38-12/024/2010-647 от 13.10.2010 г. |  | 1294.5 | 1983 | 2 924 470,30 | 2 009 634,14 | Нежилое здание, 2 этажа, в том числе подземных- 0, смешанной конструкции: кирпичное, крупнопанельное, полублагоустроенное предназначен для подачи воздуха в аэротенки-смесители. | 63
112 | 38:31:000002:67 | хлораторная КОС-3 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, расположенное в северо-восточной части города | 38-38-12/024/2010-646 от 13.10.2010 г. |  | 363,4 м2 | 1983 | 1 103 218,82 | 660 905,60 | Нежилое здание, 2 этажа, в том числе подземных -0, смешанной конструкции: кирпичное и бетонное, полу благоустроенное, с бетонными приямками, предназначено для механической очистки сточных вод. | 37
113 | 38:31:000010:993 | нежилое здание- КНС-5 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, с северо-восточной стороны, в 124 м от жилого дома № 30 по Крупской | 38-38-12/024/2010-642 от 13.10.2010 г. |  | 51.8 | 1952 | 45 764,45 | 37 983,71 | Нежилое, 2 этажа, в том числе подземных -1 , кирпичное, состоящей из железобетонной шахты с днищем и металлическими лестницами, инв.№ 25:436:001:10605910; предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на канализационно-очистные сооружения (КОС-3). | 60
114 | 38:31:000023:2140 | помещение | Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, переулок Курортный | 38:31:000023:2140-38/367/2024-1 от 14.08.2024 г. |  | 1194.2 | 1968 | 2 435 279,62 | 1 296 878,17 | Нежилое здание 1 этаж, в том числе подземных 0, кирпичное, полублагоустроенное, предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на канализационно-очистные сооружения (КОС-3); площадь - 1 194,0 м2. | 53
115 | 38:31:000031:231 | нежилое здание- КНС№3 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье - Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Молотовая, здание 123/2 | 38-38-12/024/2010-650 от 13.10.2010 г. |  | 228.1 | 1992 | 534897.51 | 401296.58 | Нежилое, 2 этажа, в том числе подземных -1, нежилое здание, отдельно стоящее, кирпичное, полностью благоустроенное с подземной частью, состоящей - из железобетонной шахты с днищем и металлическими лестницами со вставкой между первым этажом и кровлей, предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на КНС-4. | 25
116 | 38:16:000000:565 | насосная станция в/з "Белая" с ЗРУ-6 КВ - кирпичное здание с подземной железобетонной частью в двух уровнях, со вставкой между первым этажом и крышей | Иркутская область, Усольский район, в 2,3 км восточнее с.Мальта у северо-западной границы города Усолье-Сибирское, на правом берегу р.Белая | 38-38-12/019/2010-317 от 25.08.2010 г. |  | 681.6 | 1960 | 4 656 618,62 | 1 960 155,39 | Нежилое здание, отдельно стоящее, 1этаж, в том числе этажей – 0, кирпичное с подземной железобетонной частью в двух уровнях, со вставкой между первым этажом и крышей, с балконом, неблагоустроенное, предназначено для перекачки речной воды на водоочистные сооружения. | 60
117 | 38:16:000040:1235 | камера переключения в/з "Белая" | Иркутская область, Усольский район, в 2,3 км восточнее с.Мальта у северо-западной границы города Усолье-Сибирское, на правом берегу р.Белая | 38-38-12/020/2010-313 от 25.08.2010 г. |  | 125.61 | 1960 | 121 100,22 | 50 926,97 | Нежилое здание, отдельно стоящее, 1 этаж, кирпичное с подземной железобетонной частью, неблагоустроенное, предназначена для переключения правого и левого водовода при производстве ремонтных работ. | 61
118 | 38:31:000028:1716 | КНС-2 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, с юго-восточной стороны, в 50 м от жилого дома № 18 по Куйбышева | 38-38-12/024/2010-641 от 13.10.2010 г. |  | 65.8 | 1968 | 239 461,38 | 21 065,63 | Нежилое, 2 этажа, в том числе подземных 1, кирпичное, благоустроенное, состоящей из железобетонной шахты с днищем и металлическими лестницами, предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на городскую КНС-1. | 48
119 | 38:31:000051:440 | КНС-8 | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, с юго-восточной стороны, в 120 метрах от территории ОАО "Усольский хлебозавод" | 38-38-12/024/2010-655 от 13.10.2010 г. |  | 142.5 | 1977 | 331 284,80 | 156 487,85 | Нежилое, 2 этажа, в том числе подземных -1 , кирпичное, отдельно стоящее, полностью благоустроенное с подземной частью, состоящей из железобетонной шахты опускного колодца диаметром 12.12 м из сборных панелей, в подземной части находится машинное отделение, помещение решеток, разделенное ж/б плитами по всей высоте, предназначена для приема и перекачки городских сточных вод на городскую КНС-1. | 42
120 | 38:31:000022:520 | насосная № 2 второго подъема | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, в 470 метрах с юго-восточной стороны от территории ООО Усольехимпром" | 38-38-12/019/2010-288 от 31.08.2010 г. |  | 433.13 | 1961 | 1 123 263,13 | 0 | Нежилое, железобетонное здание, 1 этажное, в том числе подземных – 0, полностью благоустроенное, без подвала, предназначена для подачи питьевой воды в разводящую сеть города Усолье-Сибирское и предприятий города. | 54
121 | 38:31:000000:1422 | внешние сети хозфекальной и проливневой канализации №1, протяженностью 3349 пог.м | Иркутская область, г. Усолье - Сибирское,северо- западная часть, территория производства химической продукции | 38/115/2019-1 от 09.01.2024г | 3349 |  | 1971 | 1 | 1 | Диаметр трубопровода ду 600мм,материал – п/э - 527, 5м; трубопровода ду 500мм,материал – ж/б в земле - 445, 63м; трубопровода ду 600мм,материал –ж/б в земле -1391, 85м; трубопровода ду 700мм,материал – ж/б в земле- 984, 02м. | 15
122 | 38:31:000037:2080 | Сеть канализации | Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 58а | 38:31:000037:2080-38/116/2024-1 от 10.04.2024 г. | 146 м |  | 1988 | 3 632 932,60 | 3 632 932,60 | материл труб- чугун, бетон. Диаметр - 150 мм. | 50
123 | 38:31:000000:1689 | Сеть канализации | Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 58а | 38:31:000000:1689-38/116/2024-1 от 10.04.2024 г. | 99 м |  | 1988 | 2 454 865,38 | 2 454 865,38 | материл труб- чугун, бетон. Диаметр - 150 мм. | 50
124 | 38:31:000020:4021 | система водоотведения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье- Сибирское, улица Коростова, дом 43 | 38:31:000020:4021-38/125/2024-3 от 07.06.2024 г. | 24 м |  | 2024 | 966 565,60 | 966 565,60 | материал труб - полиэтиленовые гофрированные трубы Корсис. Диаметр,110, 160 мм. Подключение от существующего колодца. | 0
125 | 38:31:000039:4111 | сеть водоотведения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Машиностроителей, д. 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4 | 38:31:000039:4111-38/120/2024-3 от 01.04.2024 г. | 193 м |  | 2015 | 10 294 136,50 | 10 294 136,50 | материал труб - п/э. Диаметр 160, 200 мм. Тип изоляции - теплоизоляционная труба. Тип прокладки - подзменая, в непроходном канале. | 15
126 | 38:31:000041:2825 | сеть водоотведения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Суворова, д. 27Б, 27Б/1, 27В | 38:31:000041:2825-38/120/2024-3 от 29.03.2024 г. | 109 м |  | 2018 | 6 606 462,46 | 6606462.46 | материал труб - п/э. Диаметр 160 мм. Тип изоляции - теплоизоляционная труба. Тип прокладки - подзменая, в непроходном канале. | 10
127 | 38:31:000051:834 | канализационная сеть | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 38:31:000051:834-38/012/2018-2 от 25.07.2018 г. | 3966 м |  |  | 103 988,52 | 103 988,52 |  | 80
128 | 38:31:000000:1636 | хозфекальная канализация | Российская Федерация, Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000000:1636-38/124/2023-3 от 07.07.2023 г. | 4235 м |  | 1975 | 1 | 1 |  | 80
129 | 38:31:000003:1339 | хозфекальная канализация | Российская Федерация, Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000003:1339-38/124/2023-3 от 07.07.2023 г. | 264 м |  | 1977 | 1 | 1 |  | 80
130 | 38:31:000000:1642 | хозфекальная канализация | Российская Федерация, Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000000:1642-38/124/2023-2 от 07.07.2023 г. | 2143 м |  | 1976 | 1 | 1 |  | 80
131 | 38:31:000003:1338 | хозфекальная канализация | Российская Федерация, Иркутская область, северо-западная часть г. Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000003:1338-38/124/2023-3 от 07.07.2023 г. | 3469 м |  | 1978 | 1 | 1 |  | 80
132 | 38:31:000000:519 | Сооружение - Хозфекальная канализация желдорцеха и базы оборудования, протяженностью 974,51 м | Иркутская область, Усолье-Сибирское г., северо-западная часть, территория производства химической продукции | 38:31:000000:519-38/115/2020-2 от 21.08.2020 г. | 975 м |  | 1977 | 31 000,00 | 31 000,00 | материал труб - чугун. Диаметр 100, 150 мм. Тип прокладки - подземная. | 80
133 | 38:31:000004:1203 | сооружение - водоснабжения | Росийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.7- участок | 38:31:000004:1203-38/124/2023-3 от 07.07.2023 г. | 388 м |  | 2000 | 1 | 1 | материал труб - ПЭ100 SDR 17 . Диаметр 63 мм. | 15
134 | 38:31:000020:4018 | система водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город. Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Коростова, 43 | 38:31:000020:4018-38/125/2024-3 от 07.06.2024 г. | 39 м |  | 2024 | 1 452 636,45 | 1 452 636,45 | материал труб - ПЭ100 SDR 17 . Диаметр 63 мм. | 0
135 | 38:31:000041:2827 | сеть водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Суворова, д. 27Б, 27Б/1, 27В | 38:31:000041:2827-38/120/2024/3 от 29.03.2024 г. | 145 м |  | 2018 | 6 899 560,64 | 6 899 560,64 | материал труб - п/э. Диаметр 63 мм. Тип изоляции - теплоизоляционная труба. Тип прокладки - подзменая, в непроходном канале. | 10
136 | 38:31:000000:882 | водоводы напорные промплощадки | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 38:31:000000:882-38/012/2018-2 от 25.07.2018 г. | 4701 м |  |  | 745 874,57 | 745 874,57 |  | 80
137 | 38:31:000000:1544 | сооружение - Хозпротивопожарный водопровод производства спецпродукта | Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, северо-западная часть, территория производства химической продукции | 38:31:000000:1544-38/124/2021-1 от 02.11.2021 | 8440 |  | 1978 | 1 | 1 | Материал труб - сталь, чугун. Диаметр 50, 75, 80, 100, 130,150,200, 300, 600 мм. Тип прокладки: подземный. | 80
138 | 38:31:000000:1639 | сооружение - водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000000:1639-38/357/2022-1 от 06.10.2022 г. | 269 м |  | 1978 | 1 | 1 |  | 80
139 | 38:31:000003:1225 | сооружение - сеть водоснабжения от корпуса 3730 до корпуса 5026 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье-Сибирское", территория промышленной площадки "Усольехипром" | 38:31:000003:1225-38/124/2022-3 от 24.11.2022 г. | 2179 м |  | 2015 | 1 | 1 | Материал труб - п/э. Диаметр 300 мм | 15
140 | 38:31:000000:1641 | водовод | Российская Федерация, Иркутская область, северо-западная часть г. Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции | 38:31:000000:1641-38/124/2023-3 от 07.07.2023 г. | 1599 м |  | 1976 | 1 | 1 |  | 80
141 | 38:31:000022:1497 | сеть холодного водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Войкова – 1Мая, от колодца ВК-1 до колодца ВК-2 | 38:31:000022:1497-38/120/2024-2 от 12.12.2024 г. | 103 м |  | 2019 | 7 381 225,14 | 7 381 225,14 | Материал труб - п/э. Диаметр 32 мм. | 15
142 | 38:31:000022:1498 | сеть холодного водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Войкова – 1Мая, от колодца ВК-2 до колодца ВК-4 | 38:31:000022:1498-38/120/2024-2 от 13.12.2024 г. | 84 м |  | 2005 | 4 516 600,20 | 4 516 600,20 | Материал труб - п/э. Диаметр 89 мм. | 15
143 | 38:31:000000:1713 | водоснабжение ул.Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское | 38:31:000000:1713-38/367/2025-1 от 21.02.2025 г | 1460 м |  | 2024 | 83 997 037,90 | 83 997 037,90 | Материал труб - ПЭ 100 SDR17. Диаметр 160, 180, 315 мм. Пожарные гидранты - 11 шт. Водоразборная колонка - 7 шт. | 0
144 | 38:31:000055:9377 | наружные сети канализации | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 68б | 38:31:000055:9377-38/367/2024-1 от 03.09.2024 г | 97 м |  | 2024 | 851523.65 | 851523.65 | Материал труб - ПЭ 100 SDR17. Диаметр 160 | 0
145 | 38:31:000055:9375 | наружные сети водоснабжения | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, проспект Ленинский, 68б | 38:31:000055:9375-38/367/2024-1 от 03.09.2024 г | 137 м |  | 2024 | 2279378.51 | 2279378.51 | Материал труб - ПЭ 100 SDR17. Диаметр 11, 160. Пожарные гидранты - 2шт. | 0
Мэр города М.В. Торопкин