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В настоящей работе применяется следующий список сокращений.
	№ п/п
	Сокращение
	Пояснение

	1
	БМК
	Блочно-модульная котельная

	2
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	3
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	4
	ЕТО
	Единая теплоснабжающая организация

	5
	ЗАТО
	Закрытое территориальное образование

	6
	ИП
	Инвестиционная программа

	7
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	8
	МК, КМ
	Муниципальная котельная

	9
	МО
	Муниципальное образование

	10
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	11
	НВВ
	Необходимая валовая выручка

	12
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	13
	ННЗТ
	Неснижаемый нормативный запас топлива

	14
	НС
	Насосная станция

	15
	НТД
	Нормативная техническая документация

	16
	НЭЗТ
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива

	17
	ОВ
	Отопление и вентиляция

	18
	ОНЗТ
	Общий нормативный запас топлива

	19
	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	20
	ПНС
	Повысительно-насосная станция

	21
	ПП РФ
	Постановление Правительства Российской Федерации

	22
	ППУ
	Пенополиуретан

	23
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	24
	СЦТ
	Система централизованного теплоснабжения

	25
	ТЭ
	Тепловая энергия

	26
	ХВО
	Химводоочистка

	27
	ХВП
	Химводоподготовка

	28
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	29
	ЭМ
	Электронная модель системы теплоснабжения
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В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.
	Термины
	Определения

	Мониторинг состояния системы теплоснабжения
	Это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг)

	Потребитель
	гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

	Управляющая организация
	юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом

	Коммунальные услуги
	деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях

	Ресурсоснабжающая организация
	юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов

	Коммунальные ресурсы
	горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг

	Система теплоснабжения
	совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке

	Тепловая сеть
	совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям

	Тепловой пункт
	совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий 

	Техническое обслуживание
	комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке

	Текущий ремонт
	ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей

	Капитальный ремонт
	ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей

	Технологические нарушения
	нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию

	Инцидент
	отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте

	Технологический отказ
	вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии

	Функциональный отказ
	неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии

	Авария на объектах теплоснабжения
	к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов

	Неисправность
	другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом

	Теплоснабжение 
	Теплоснабжение - это система обеспечения зданий и сооружений тепловой энергией для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

	Источник тепловой энергии 
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Тепловая мощность (далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка 
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии 

	Теплосетевая организация 
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе 

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии 
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения
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1.1.  Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:
· Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;
· Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 г. № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;
· Приказ МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 “Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера”
· СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;
· СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2023. Тепловые сети»;
· Инструкции по проведению противоаварийных работ при возникновении аварий в ходе отопительного периода, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденной от 23.01.2026 г. 
· иных действующих нормативно-правовых актов.
1.2.  Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» и должна решать следующие задачи:
· повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;
· мобилизация усилий всех инженерных служб МО «город Усолье-Сибирское» для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;
· снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.3.  Объектами Плана действий являются – система централизованного теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское», включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.
1.4.  План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.
1.5.  План действий должен находиться у Главы  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.
1.6.  Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя администрации муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.


Общее принципы
1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.
2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
3. Основной задачей администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, газо- , электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, организация взаимодействия диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» определяется в соответствии с действующим законодательством.
5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, являющимся приложение к договору снабжения ресурсами.
Эксплуатирующие организации должны обеспечивать:
своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта и администрацию муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». 













[bookmark: _Toc238040900]1. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» могут послужить:
−	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
−	человеческий фактор (неправильные действия персонала);
−	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии; 
−	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
−	возникновения отказов на тепловых сетях.
Источниками повышенной опасности при эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования являются трубопроводы (тепловые сети) в границе эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организацией ООО «БЭК» до потребителей, а также возможные аварии и инциденты на них, влекущие нарушение режима теплоснабжения потребителей, ущерб имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Причинами аварий и инцидентов на трубопроводах тепловых сетей могут быть возникшие аварии и инциденты на трубопроводах теплоснабжающих организации, находящихся в ведении УТС ТЭЦ-11.
Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий в системе теплоснабжения:
- наличие оборудования, работающего под избыточным давлением от 0,07 МПа до 0,6 МПа с температурой рабочей среды (теплоносителя) свыше 115 °с, тем самым имеется опасность выброса нагретой среды (пара, воды, частей трубопроводов и оборудования) при аварийном разрушении трубопровода или оборудования (технического устройства) тепловой сети, в том числе вследствие неконтролируемого (внезапного) изменения параметров работы трубопровода за границами установленного предела;
Возможные причины аварий в системе теплоснабжения:
1.	Ошибки оперативного и ремонтного персонала при выполнении плановых и аварийных работ, в том числе при проведении работ повышенной опасности;
2.	Повреждение (разрушение) трубопровода или оборудования (технического устройства), вызванное внешним техногенным, природным (сейсмическим), механическим воздействием, а также внешним незаконным вмешательством в работу;
3.	Разгерметизация трубопроводов тепловой сети, запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений из-за производственных дефектов, коррозионного износа, механических повреждений, температурных деформаций;
4.	Выход параметров работы трубопроводов тепловой сети за предельные (критические) значения (превышение давления, температуры, в том числе из-за отключения, выхода из строя защитных устройств агрегатов);
5.	Внешнее вмешательство, террористический акт.
За последние 3 года (2023,2024,2025) аварии в системах теплоснабжения муниципального образования г. Усолье-Сибирское не зарегистрированы.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования и действия персонала представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий
	Сценарии возникновения аварийной ситуации
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия
	Уровень реагирования (местный*, объектовый**)
	Действия персонала

	Сценарии наиболее вероятных аварий

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию
	Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения/
При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 1 час

	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (муниципальный)
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 4 часа

	Выход из строя сетевого (сетевых) насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 4 часа

	Сценарии наиболее опасных по последствиям аварий

	Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии
	повреждения элементов конвейеров и дробилок, вагоноопрокидывателей
поступления угля с повышенной влажностью (забивание течек), а при низких температурах
наружного воздуха - смерзания угля
отключение электродвигателей механизмов, осуществляющих транспорт сырого угля и
пыли
отключения одного или нескольких ленточных конвейеров топливоподачи
разрыва конвейерной ленты в тракте топливоподачи
пожаров в системе топливоподачи и пылеприготовления
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо.
Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации.
При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 4 часа

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый (локальный)
	Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 24 часа

	Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары
	Порыв (инциденты) на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный (муниципальный)
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. 
Время устранения аварии - 8 часов

	
	
	
	Объектовый (локальный)
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии - 2 часа


* Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.
** Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

Места возникновения наиболее вероятных аварий с моделированием аварийных ситуаций
Начиная с отопительного периода 2016-2017 гг. централизованное теплоснабжение в горячей воде МО «город Усолье-Сибирское» и сельскохозяйственных объектов осуществляется от ТЭЦ-11 по температурному графику 110/70 °С, на расчетную температуру наружного воздуха –33 °С. Система горячего водоснабжения – открытая. Подключение потребителей тепла зависимое.
Отпуск теплоносителя от теплоисточника осуществляется по двум тепломагистралям: 
1) магистраль №1 – потребители МО «город Усолье-Сибирское»;
2) магистраль СХК – потребители Усольского района: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, рп. Белореченский.
Схема тепловых сетей радиальная. Тепловые сети спроектированы в двухтрубном исполнении, прокладка трубопроводов надземная на высоких и низких опорах и подземная в непроходных каналах и бесканальная.
Конструкция тепловой изоляции трубопроводов минераловатные маты, пенополиуретан, пенополимерминеральная изоляция. Покровный слой в основном выполнен из стеклоткани.
Тепловые сети эксплуатируются круглогодично, в летний период для поддержания температуры воды в системах горячего водоснабжения.
На тепловых сетях от ТЭЦ-11 МО «город Усолье-Сибирское» установлено 5 ТНС:

1) ТНС-1 работает на обратном трубопроводе;
2) ТНС-2 работает на прямом и обратном трубопроводах;
3) ТНС-3 работает на обратном трубопроводе и находится в резерве;
4) ТНС-4 работает на прямом трубопроводе, с возможностью работы на смешение;
5) ТНС-5 работает на обратном трубопроводе, с возможностью работы на смешение.
Системы теплоснабжения потребителей, подключенных ТНС-4 и ТНС-5 выполнены в двухтрубном исполнении и работают по температурному графику 95/70 °С. Система горячего водоснабжения открытая, подключение потребителей тепла зависимое. Расчет внутренних систем отопления выполнен на температурный график 95/70 °С. Регулирование температуры теплоносителя у потребителей на отопление и вентиляцию в автоматическом режиме не производится. На части потребителях установлены регуляторы температуры в системах горячего водоснабжения.
Гидравлический режим теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» рассчитан для всех потребителей.
Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме, при которой горячая вода из тепловой сети поступает в систему отопления через элеваторный узел или узел смешения.
Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.
В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов производится с учетом средней интенсивности отказов 5,7 10-6 1/км·ч. В состав системы центрального теплоснабжения ТЭЦ входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные - интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,26 10-5 1/ч.
По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.922308 < 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается ненадёжной.
Чтобы повысить показатель надёжности до нормативного, необходим произвести замену тепловых сетей со сроком эксплуатации от 25 лет – не менее 5% от существующего объёма ветхих сетей в системе. А также для поддержания нормативной надёжности системы необходимо ежегодно обновлять от общего объёма тепловых сетей 5% труб теплоснабжения. 
Так как на сетях ТЭЦ-11 отсутствуют закольцованные районы, отсутствуют смежные тепловые сети с источником тепловой энергии – будут рассмотрены варианты с выходом из строя насосных станций – ТНС. Места возникновения наиболее вероятных аварий с моделированием аварийных ситуаций представлены в электронной модели.
[bookmark: _Toc238040901]Моделирование аварийной ситуации №1
Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-5.
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Рисунок 1. Место аварийной ситуации и зона действия инцидента


В результате будет следующая картина:
[image: C:\Users\a.tyryshkin\Desktop\2026\Усолье-Сибирское\Рабочая\Аварийная ситуация №1\Располагаемый напор.png][image: ]
Рисунок 2. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 при аварийной ситуации
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Рисунок 3. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 в штатном режиме
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Рисунок 4. Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5
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Рисунок 5. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5 при аварийном режиме
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Рисунок 6. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5 в штатном режиме
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Рисунок 7. Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5





Таблица 2. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации с отключением ТНС-5
	Участок
	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч

	Штатный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8020.96
	-7179.62

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6549.54
	-5954.80

	На вводе в ТНС-5
	0.26
	140.04
	99.95
	111.96
	-106.36

	На выводе с ТНС-5
	0.26
	60.00
	37.01
	111.96
	-106.37

	Аварийный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8036.89
	-7196.08

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.09
	6565.50
	-5971.29

	На вводе в ТНС-5
	0.26
	135.87
	103.83
	147.10
	-142.15

	На выводе с ТНС-5
	0.26
	135.79
	103.90
	147.09
	-142.15

	Результирующие показатели

	На выходе с ТЭЦ-11
	-
	0.00
	0.00
	15.93
	16.46

	На выход в город
	-
	-0.01
	0.00
	15.96
	16.49

	На вводе в ТНС-5
	-
	-4.17
	3.88
	35.13
	35.79

	На выводе с ТНС-5
	-
	75.79
	66.89
	35.13
	35.79





Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-5 наблюдается падение расходов от 15,93 до 35,13 т/ч на подающем и от 16,46 до 35,79 т/ч на обратном трубопроводе в зависимости от зоны работы сети. Также согласно таблице и пьезометрическим графикам видно, что рост давления на подающем и обратном трубопроводе, особенно критично на обратном – рост до 135,8 м.вод.ст на подающем трубопроводе и 103,9 м.вод.ст. на обратном, что недопустимо для внутренней системы теплоснабжения согласно СП 60.13330.2020 установленное максимальное давление для полимерных труб не должно превышать 1,0 МПа (100 м.вод.ст.), а для систем с чугунными радиаторами — не более 0,6 МПа (60 м.вод.ст), как для наиболее распространённого типа трубопроводов внутренней системы отопления и оборудования. 
Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-5, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-5 с температурным графиком 95/70 оС имеющим после себя сеть с потребителями с зависимой формой присоединения, чьи параметры регламентируют температуру теплоносителя согласно СП 60.13330.2020 не более 95 оС на подающем трубопроводе, рекомендуется ограничить температуру на подающем трубопроводе до 95 оС и компенсировать соответственно расходом теплоносителя. Ниже приведены гидравлические параметры при изменении температуры на подаче от ТЭЦ-11:
Таблица 3. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации с отключением ТНС-5 и узла смешения
	Участок
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч

	Штатный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8020.96
	-7179.62

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6549.54
	-5954.80

	На вводе в ТНС-5
	0.26
	140.04
	99.95
	111.96
	-106.36

	На выводе с ТНС-5
	0.26
	60.00
	37.01
	111.96
	-106.37

	Аварийный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8108.49
	-7184.97

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6633.96
	-5962.18

	На вводе в ТНС-5
	0.26
	132.08
	107.12
	130.35
	-124.89

	На выводе с ТНС-5
	0.26
	132.01
	107.18
	130.35
	-124.89

	Результирующие показатели

	На выходе с ТЭЦ-11
	-
	0.00
	0.00
	87.53
	5.34

	На выход в город
	-
	0.00
	-0.01
	84.42
	7.38

	На вводе в ТНС-5
	-
	-7.96
	7.17
	18.39
	18.52

	На выводе с ТНС-5
	-
	72.01
	70.16
	18.39
	18.52


Как можно увидеть, наблюдается общий прирост теплоносителя на 84.42 т/ч на подающем и 7.38 т/ч на обратном в общем на территории города, а также 18.39 т/ч на подающем и 18.52 т/ч на обратном трубопроводах. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:
Таблица 4. Допустимое снижение подачи теплоты при расчётной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 5. 
Таблица 6. Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-5 и узла смешения
	sys
	Потребитель
	Расчетная температура внутреннего воздуха,°C
	Штатный режим
Температура наружного воздуха - 33 °C
	Аварийный режим

	
	
	
	
	Температура наружного воздуха -33 °C
	Температура наружного воздуха -30 °C
	Температура наружного воздуха -20 °C
	Температура наружного воздуха -10 °C

	
	
	
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C

	7439
	ул. Магистральная 70
	20
	0.0469
	1.836
	0.0501
	1.89
	0.97
	18.4
	0.0489
	1.889
	0.94
	20
	0.042
	1.9
	0.79
	21.9
	0.0329
	1.918
	0.59
	21.3

	7441
	ул. Тургенева 8
	18
	0.0197
	0.867
	0.0212
	0.893
	0.98
	17.1
	0.0206
	0.893
	0.96
	18.8
	0.0173
	0.897
	0.8
	20.8
	0.0129
	0.905
	0.6
	20.5

	7461
	ул. Тургенева 1
	16
	0.2723
	11.013
	0.2937
	11.341
	1.07
	19.4
	0.2867
	11.337
	1.04
	21.1
	0.2414
	11.397
	0.88
	23.1
	0.1816
	11.504
	0.66
	22.4

	7467
	ул. Тургенева 7
	20
	0.0548
	2.087
	0.0586
	2.148
	1.02
	21
	0.0573
	2.147
	0.99
	22.7
	0.0491
	2.159
	0.84
	24.3
	0.0384
	2.181
	0.63
	23.2

	7469
	ТНС-5
	20
	0.0231
	0.932
	0.0249
	0.962
	1.07
	23.7
	0.0243
	0.961
	1.04
	25.4
	0.0205
	0.965
	0.88
	26.7
	0.0155
	0.972
	0.66
	25.2

	7478
	ул. 8 Марта, 1
	20
	0.3495
	13.957
	0.3764
	14.373
	1.07
	23.6
	0.3676
	14.369
	1.04
	25.3
	0.3106
	14.444
	0.88
	26.6
	0.2352
	14.58
	0.66
	25.2

	7526
	ул. Крупской 45
	20
	0.1572
	5.83
	0.1681
	5.995
	1.06
	22.9
	0.1645
	5.993
	1.03
	24.6
	0.1411
	6.031
	0.87
	26
	0.1103
	6.1
	0.65
	24.6

	7528
	ул. Тургенева 3
	20
	0.0567
	2.111
	0.0605
	2.168
	1.03
	21.7
	0.0592
	2.167
	1.01
	23.4
	0.0509
	2.183
	0.85
	24.9
	0.0401
	2.211
	0.64
	23.7

	7531
	ул.Крупской,48
	16
	0.4095
	17.17
	0.4403
	16.991
	1.07
	19.4
	0.43
	16.986
	1.05
	21.2
	0.3623
	17.071
	0.88
	23.2
	0.2727
	17.225
	0.66
	22.5

	2441
	ул. Северная 7
	20
	0.0045
	0.183
	0.0051
	0.235
	0.9
	14.7
	0.005
	0.235
	0.88
	16.4
	0.0042
	0.237
	0.73
	18.6
	0.0031
	0.24
	0.54
	18.7

	2443
	ул. Северная 11
	20
	0.0159
	0.577
	0.0178
	0.741
	1.01
	20.7
	0.0174
	0.741
	0.99
	22.4
	0.0146
	0.746
	0.83
	24
	0.0111
	0.756
	0.62
	23.1

	2447
	ул. Северная 9
	20
	0.013
	0.459
	0.0145
	0.59
	0.99
	19.2
	0.0142
	0.59
	0.96
	20.9
	0.012
	0.594
	0.81
	22.7
	0.0092
	0.602
	0.6
	22

	2613
	ул. Водников 1
	20
	0.0028
	0.173
	0.0031
	0.173
	0.84
	11.4
	0.003
	0.173
	0.81
	13
	0.0025
	0.173
	0.67
	15.5
	0.0018
	0.173
	0.49
	16.2

	3575
	ул. Крупской 16
	20
	0.0973
	2.77
	0.1061
	3.557
	1.05
	22.8
	0.104
	3.555
	1.03
	24.5
	0.0906
	3.581
	0.87
	25.9
	0.0728
	3.629
	0.65
	24.6

	3576
	ул. Крупской 24
	20
	0.099
	2.944
	0.1083
	3.777
	1.06
	23
	0.1061
	3.775
	1.03
	24.7
	0.0918
	3.804
	0.87
	26.1
	0.0729
	3.857
	0.66
	24.8

	3577
	ул. Крупской 28
	20
	0.092
	2.804
	0.1008
	3.595
	1.06
	23
	0.0987
	3.593
	1.03
	24.6
	0.0852
	3.621
	0.87
	26
	0.0673
	3.673
	0.66
	24.7

	3578
	ул. Крупской 31
	20
	0.0919
	2.81
	0.1009
	3.601
	1.03
	21.7
	0.0988
	3.599
	1.01
	23.3
	0.0854
	3.627
	0.85
	24.9
	0.0679
	3.68
	0.64
	23.8

	3579
	ул. Крупской 33
	20
	0.145
	4.616
	0.1595
	5.9
	1.05
	22.6
	0.156
	5.898
	1.02
	24.2
	0.134
	5.949
	0.86
	25.7
	0.105
	6.047
	0.65
	24.4

	3580
	ул. Крупской 29
	21
	0.0855
	2.684
	0.0941
	3.44
	1.02
	22.2
	0.0921
	3.438
	1
	23.8
	0.0795
	3.465
	0.84
	25.3
	0.0629
	3.515
	0.63
	24.1

	3601
	ул. Чернышевского 23
	20
	0.0043
	0.193
	0.005
	0.248
	0.85
	12.2
	0.0048
	0.248
	0.83
	13.9
	0.004
	0.249
	0.69
	16.4
	0.0029
	0.253
	0.51
	16.9

	7448
	ул. Водников 10_12
	20
	0.0097
	0.424
	0.0112
	0.568
	0.83
	11
	0.0109
	0.568
	0.8
	12.6
	0.009
	0.574
	0.67
	15.3
	0.0067
	0.584
	0.49
	16

	7455
	ул. Крупской 39
	20
	0.0263
	0.714
	0.0287
	0.918
	1.01
	20.4
	0.0281
	0.918
	0.98
	22.1
	0.0247
	0.924
	0.83
	23.7
	0.0203
	0.936
	0.62
	22.9

	7485
	ул. Крупской 35
	20
	0.0634
	1.848
	0.0694
	2.373
	1.05
	22.5
	0.068
	2.372
	1.02
	24.2
	0.059
	2.389
	0.86
	25.7
	0.0472
	2.421
	0.65
	24.4

	7486
	ул. Крупской 37
	18
	0.0789
	2.558
	0.0871
	3.285
	1.05
	20.7
	0.0852
	3.284
	1.03
	22.4
	0.0727
	3.308
	0.86
	24.1
	0.0563
	3.353
	0.65
	23.2

	7487
	ул. Крупской 41
	20
	0.0619
	1.851
	0.0678
	2.378
	1.05
	22.8
	0.0664
	2.377
	1.03
	24.5
	0.0574
	2.394
	0.87
	25.9
	0.0455
	2.425
	0.65
	24.6

	7488
	ул. Крупской 43
	20
	0.1122
	3.283
	0.1228
	4.219
	1.04
	22.3
	0.1203
	4.217
	1.02
	24
	0.1044
	4.247
	0.86
	25.4
	0.0835
	4.302
	0.65
	24.2

	7489
	ул. Крупской 44
	20
	0.0578
	1.727
	0.0633
	2.219
	1.06
	23
	0.062
	2.218
	1.03
	24.7
	0.0536
	2.234
	0.87
	26.1
	0.0424
	2.263
	0.66
	24.8

	7490
	ул. Крупской 46
	20
	0.0911
	2.689
	0.0997
	3.454
	1.05
	22.5
	0.0977
	3.452
	1.02
	24.1
	0.0847
	3.477
	0.86
	25.6
	0.0675
	3.522
	0.65
	24.4

	7494
	ул. Крупской 38
	18
	0.0557
	1.423
	0.0602
	1.833
	1.06
	21.2
	0.0592
	1.832
	1.04
	22.9
	0.0521
	1.844
	0.87
	24.6
	0.0428
	1.865
	0.66
	23.6

	7512
	ул. Северная 14
	20
	0.0048
	0.193
	0.0055
	0.248
	0.86
	12.7
	0.0053
	0.248
	0.84
	14.4
	0.0045
	0.25
	0.69
	16.8
	0.0035
	0.253
	0.51
	17.3

	7537
	ул. Крупской 30
	20
	0.0893
	2.84
	0.0983
	3.647
	1.06
	23.1
	0.0962
	3.646
	1.03
	24.8
	0.0823
	3.672
	0.87
	26.2
	0.064
	3.722
	0.66
	24.8

	2366
	ул. Крестьянина 2
	18
	0.0166
	0.612
	0.0186
	0.782
	1.01
	18.4
	0.0181
	0.782
	0.98
	20.1
	0.0153
	0.789
	0.82
	22
	0.0116
	0.802
	0.62
	21.6

	2367
	ул. Крестьянина 2
	20
	0.08
	2.874
	0.0892
	3.674
	1
	20.2
	0.0871
	3.672
	0.98
	21.9
	0.0738
	3.704
	0.82
	23.6
	0.0564
	3.764
	0.62
	22.7

	2374
	ул. Крестьянина 2
	16
	0.1059
	3.143
	0.1155
	3.991
	1.03
	17.4
	0.1132
	3.989
	1
	19.1
	0.0988
	4.03
	0.84
	21.3
	0.0799
	4.107
	0.63
	21

	2376
	ул. Крестьянина 2
	20
	0.0998
	2.856
	0.1089
	3.653
	1.02
	21
	0.1068
	3.651
	0.99
	22.7
	0.0934
	3.682
	0.84
	24.3
	0.0759
	3.74
	0.63
	23.3

	2378
	ул. Крестьянина 2
	20
	0.0655
	2.351
	0.073
	3.008
	1.02
	20.9
	0.0712
	3.006
	0.99
	22.5
	0.0602
	3.032
	0.83
	24.2
	0.0458
	3.079
	0.63
	23.2

	2382
	ул. Крестьянина 2
	20
	0.0965
	3.209
	0.1067
	4.104
	1.02
	21.3
	0.1043
	4.102
	1
	22.9
	0.0892
	4.137
	0.84
	24.5
	0.0695
	4.203
	0.63
	23.5

	2385
	ул. Крупской 7, 9
	20
	0.0225
	0.793
	0.0251
	1.017
	1.04
	22
	0.0245
	1.016
	1.01
	23.6
	0.0207
	1.024
	0.85
	25.1
	0.0157
	1.039
	0.64
	24

	2389
	ул. Крупской 9
	22
	0.0123
	0.434
	0.0137
	0.556
	1.03
	23.5
	0.0133
	0.556
	1
	25.1
	0.0113
	0.56
	0.84
	26.4
	0.0086
	0.568
	0.64
	25




В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, не смотря на избыточное давление в подающем и обратном трубопроводах. 
Вывод из моделирования аварийной ситуации:
В случаи отключения ТНС-5 рекомендуется изолировать сегмент сети от основной системы в виду высокого давления для рассматриваемого района отключения в виду его низкого географического расположения относительно источника, в котором насосная станция выступала в качестве системы гашения избыточного давление на подающем трубопроводе и последующего повышения на обратном.


[bookmark: _Toc238040902]Моделирование аварийной ситуации №2
Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-4.
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Рисунок 8. Место аварийной ситуации и зона действия инцидента

В результате будет следующая картина:
[image: C:\Users\a.tyryshkin\Desktop\2026\Усолье-Сибирское\Рабочая\Аварийная ситуация №1\Располагаемый напор.png][image: ]
Рисунок 9. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-4 при аварийной ситуации
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Рисунок 10. Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5
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Рисунок 11. Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4
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Рисунок 12. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4 при аварийном режиме
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Рисунок 13. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4 в штатном режиме
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Рисунок 14. Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4





Таблица 7. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4
	Участок
	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч

	Штатный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8020.96
	-7179.62

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6549.54
	-5954.80

	На вводе в ТНС-4
	0.21
	79.32
	36.03
	82.28
	-3.16

	На выводе с ТНС-4
	0.21
	65.00
	26.06
	111.10
	-32.09

	Аварийный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8020.68
	-7179.34

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6549.26
	-5954.52

	На вводе в ТНС-4
	0.21
	79.49
	35.98
	81.60
	-2.46

	На выводе с ТНС-4
	0.21
	63.04
	26.00
	109.77
	-30.75

	Результирующие показатели

	На выходе с ТЭЦ-11
	-
	0.00
	0.00
	-0.28
	-0.28

	На выход в город
	-
	0.00
	0.00
	-0.28
	-0.28

	На вводе в ТНС-4
	-
	0.17
	-0.05
	-0.68
	-0.70

	На выводе с ТНС-4
	-
	-1.96
	-0.06
	-1.33
	-1.35





Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-4 наблюдается падение расходов на от 0,28 до 1,33 т/ч на подающем и от 0,28 до 1,35 т/ч на обратном трубопроводах, в зависимости от зоны работы сети. Также согласно таблице и пьезометрическим графикам видно, что происходит падение давление на подающем трубопроводе, в целом сохраняющий нормативные гидравлические параметры. 
Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-4, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-4 с температурным графиком 95/70 оС имеющим после себя сеть с потребителями с зависимой формой присоединения, чьи параметры регламентируют температуру теплоносителя согласно СП 60.13330.2020 не более 95 оС на подающем трубопроводе, рекомендуется ограничить температуру на подающем трубопроводе до 95 оС и компенсировать соответственно расходом теплоносителя. Ниже приведены гидравлические параметры при изменении температуры на подаче от ТЭЦ-11:
Таблица 8. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4 при отключение узла смешения
	Участок
	Внутренний диаметр трубопровода, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч

	Штатный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8020.96
	-7179.62

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.08
	6549.54
	-5954.80

	На вводе в ТНС-4
	0.21
	79.32
	36.03
	82.28
	-3.16

	На выводе с ТНС-4
	0.21
	65.00
	26.06
	111.10
	-32.09

	Аварийный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8090.72
	-7166.97

	На выход в город
	0.80
	130.58
	29.07
	6616.17
	-5944.16

	На вводе в ТНС-4
	0.21
	74.72
	37.51
	102.16
	-22.88

	На выводе с ТНС-4
	0.21
	54.98
	27.98
	102.10
	-22.94

	Результирующие показатели

	На выходе с ТЭЦ-11
	-
	0.00
	0.00
	69.76
	-12.65

	На выход в город
	-
	0.01
	-0.01
	66.63
	-10.64

	На вводе в ТНС-4
	-
	-4.60
	1.48
	19.88
	19.72

	На выводе с ТНС-4
	-
	-10.03
	1.92
	-8.99
	-9.16


Как можно увидеть, наблюдается общий прирост теплоносителя на 66,63 т/ч на подающем и 10,64 т/ч на обратном в общем на территории города, а также 8,99 т/ч на подающем и 9,16 т/ч на обратном трубопроводах, при общем сохранении нормативных параметров напора на тепловых сетях. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:
Таблица 9. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4 при отключение узла смешения
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 10. 
Таблица 11. Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-4 и узла смешения
	sys
	Потребитель
	Расчетная температура внутреннего воздуха,°C
	Штатный режим
Температура наружного воздуха - 33 °C
	Аварийный режим

	
	
	
	
	Температура наружного воздуха -33 °C
	Температура наружного воздуха -30 °C
	Температура наружного воздуха -20 °C
	Температура наружного воздуха -10 °C

	
	
	
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C

	2082
	ул. Восточная 29г
	20
	0.1278
	4.813
	0.1223
	4.018
	0.9
	14.8
	0.1325
	4.083
	0.99
	22.4
	0.1142
	4.199
	0.83
	24.1
	0.09
	4.3
	0.62
	23.1

	2122
	ул. Фадеева 37
	20
	0.0042
	0.201
	0.0039
	0.167
	0.78
	8.3
	0.0042
	0.17
	0.85
	14.8
	0.0035
	0.175
	0.71
	17.4
	0.0026
	0.179
	0.52
	17.7

	2135
	ул. Белорусская 44
	20
	0.0002
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0

	2083
	ул. Восточная 33
	20
	0.0907
	3.423
	0.0865
	2.856
	0.88
	13.5
	0.0937
	2.9
	0.96
	20.9
	0.0806
	2.985
	0.81
	22.8
	0.0635
	3.059
	0.6
	22

	2079
	ул. Восточная 29а
	20
	0.071
	2.649
	0.068
	2.206
	0.9
	14.8
	0.0737
	2.243
	0.99
	22.5
	0.0635
	2.308
	0.83
	24.1
	0.0501
	2.362
	0.62
	23.1

	2080
	ул. Восточная 29б
	20
	0.0774
	2.948
	0.074
	2.453
	0.91
	15.1
	0.0804
	2.496
	1
	22.8
	0.069
	2.568
	0.84
	24.4
	0.054
	2.628
	0.63
	23.4

	2081
	ул. Восточная 29в
	20
	0.0788
	2.944
	0.0754
	2.451
	0.91
	15.3
	0.0818
	2.494
	1
	23
	0.0704
	2.565
	0.84
	24.6
	0.0553
	2.625
	0.63
	23.5

	2085
	ул. Восточная 29
	15
	0.0056
	0.244
	0.0053
	0.203
	0.88
	9.4
	0.0058
	0.206
	0.97
	16.5
	0.0049
	0.212
	0.81
	19
	0.0036
	0.217
	0.61
	19.2

	2090
	ул. Восточная 29
	15
	0.0041
	1.204
	0.004
	1.001
	1.02
	15.9
	0.0044
	1.017
	1.12
	23.7
	0.0037
	1.048
	0.94
	24.9
	0.0027
	1.075
	0.7
	23.4

	2108
	ул. Фадеева 33
	20
	0.0064
	0.219
	0.0061
	0.182
	0.83
	10.9
	0.0065
	0.186
	0.9
	17.9
	0.0057
	0.191
	0.76
	20.1
	0.0047
	0.195
	0.56
	19.9

	2110
	ул. Фадеева 35
	20
	0.0111
	0.48
	0.0104
	0.399
	0.82
	10.5
	0.0113
	0.406
	0.9
	17.5
	0.0096
	0.418
	0.75
	19.7
	0.0073
	0.428
	0.56
	19.6

	2113
	ул. Фадеева 31
	20
	0.0085
	0.343
	0.0081
	0.285
	0.85
	11.9
	0.0087
	0.29
	0.93
	19.1
	0.0075
	0.298
	0.78
	21.1
	0.0058
	0.305
	0.58
	20.7

	2115
	ул. Фадеева 23
	20
	0.0101
	0.449
	0.0094
	0.374
	0.8
	9.4
	0.0102
	0.38
	0.87
	16.2
	0.0086
	0.391
	0.73
	18.5
	0.0066
	0.4
	0.54
	18.7

	2123
	ОКЭ №1 гаражи
	20
	0.0903
	3.755
	0.086
	3.122
	0.92
	15.7
	0.0945
	3.18
	1.01
	23.6
	0.0797
	3.269
	0.85
	25.1
	0.0602
	3.344
	0.64
	23.9

	2133
	ул. Восточная,
	10
	0.0419
	1.76
	0.0399
	1.47
	0.91
	6
	0.0437
	1.486
	1
	12.9
	0.0369
	1.534
	0.84
	16
	0.0278
	1.579
	0.62
	16.9

	2138
	ул. Фадеева 32
	20
	0.0118
	0.496
	0.0112
	0.412
	0.91
	15
	0.0123
	0.42
	1
	22.7
	0.0104
	0.432
	0.84
	24.3
	0.0078
	0.442
	0.63
	23.3

	2141
	ул. Восточная 29
	20
	0.0118
	0.456
	0.0113
	0.378
	0.9
	14.7
	0.0123
	0.386
	0.99
	22.4
	0.0105
	0.396
	0.83
	24.1
	0.0082
	0.405
	0.62
	23.1

	2143
	ул. Восточная 29
	18
	0.0716
	2.813
	0.0683
	2.342
	0.9
	12.9
	0.0743
	2.382
	0.99
	20.4
	0.0635
	2.45
	0.83
	22.3
	0.0492
	2.508
	0.62
	21.7

	4722
	ул. Восточная 13
	20
	0.0087
	0.341
	0.0083
	0.284
	0.92
	15.6
	0.0091
	0.289
	1.01
	23.4
	0.0078
	0.297
	0.85
	24.9
	0.006
	0.304
	0.64
	23.8

	2151
	ул. К.Цеткин 25
	20
	0.0425
	1.81
	0.0403
	1.503
	0.9
	14.9
	0.0443
	1.524
	0.99
	22.7
	0.0373
	1.562
	0.84
	24.3
	0.028
	1.594
	0.63
	23.3

	2152
	ул. К.Цеткин 25б
	20
	0.0224
	0.927
	0.0214
	0.77
	0.92
	15.6
	0.0235
	0.78
	1.01
	23.4
	0.0198
	0.8
	0.85
	25
	0.015
	0.816
	0.64
	23.8

	2154
	ул. К.Цеткин 25а
	20
	0.0204
	0.827
	0.0194
	0.687
	0.91
	15.1
	0.0212
	0.696
	1
	23
	0.018
	0.713
	0.84
	24.6
	0.0138
	0.728
	0.63
	23.5

	2156
	ул. К.Цеткин 81
	20
	0.0104
	0.432
	0.0099
	0.358
	0.91
	15.4
	0.0109
	0.363
	1
	23.3
	0.0092
	0.372
	0.85
	24.9
	0.0069
	0.38
	0.64
	23.7

	2160
	ул. К.Цеткин 79
	20
	0.0265
	1.056
	0.0253
	0.876
	0.93
	16.5
	0.0278
	0.889
	1.03
	24.5
	0.0236
	0.911
	0.87
	25.9
	0.018
	0.929
	0.65
	24.6

	2164
	ул. К.Цеткин 87
	20
	0.0294
	1.217
	0.028
	1.01
	0.91
	15.2
	0.0307
	1.024
	1
	23
	0.0259
	1.049
	0.84
	24.6
	0.0197
	1.071
	0.63
	23.5

	2172
	ул. К.Цеткин 25в
	20
	0.0212
	0.852
	0.0202
	0.707
	0.92
	15.9
	0.0222
	0.717
	1.02
	23.8
	0.0188
	0.735
	0.86
	25.4
	0.0144
	0.75
	0.64
	24.1

	2182
	ул. К.Цеткин 85
	20
	0.0265
	1.043
	0.0253
	0.866
	0.94
	16.6
	0.0277
	0.878
	1.03
	24.6
	0.0236
	0.9
	0.87
	26.1
	0.0181
	0.918
	0.65
	24.7

	2186
	ул. К.Цеткин 83
	20
	0.0181
	0.737
	0.0172
	0.612
	0.93
	16.2
	0.019
	0.621
	1.02
	24.3
	0.016
	0.636
	0.86
	25.7
	0.0121
	0.649
	0.65
	24.4

	2190
	ул. К.Цеткин 37
	20
	0.0144
	0.592
	0.0136
	0.487
	0.87
	13.3
	0.0148
	0.494
	0.96
	20.8
	0.0126
	0.507
	0.81
	22.7
	0.0097
	0.518
	0.6
	22

	2193
	ул. К.Цеткин 91
	20
	0.0238
	1.014
	0.0226
	0.842
	0.9
	14.4
	0.0248
	0.853
	0.98
	22.1
	0.0209
	0.874
	0.83
	23.8
	0.0157
	0.893
	0.62
	22.9

	2194
	ул. К.Цеткин 93/1
	20
	0.0129
	0.533
	0.0123
	0.443
	0.91
	15.2
	0.0135
	0.449
	1
	23
	0.0114
	0.46
	0.84
	24.6
	0.0087
	0.469
	0.63
	23.5

	2198
	ул. К.Цеткин 93/2
	20
	0.0156
	0.64
	0.0148
	0.531
	0.91
	15.1
	0.0163
	0.539
	1
	22.9
	0.0138
	0.552
	0.84
	24.5
	0.0105
	0.564
	0.63
	23.4

	2287
	ул. К.Цеткин 19
	20
	0.0068
	0.287
	0.0065
	0.236
	0.87
	12.9
	0.0071
	0.239
	0.95
	20.4
	0.006
	0.246
	0.8
	22.3
	0.0046
	0.251
	0.6
	21.7

	2289
	ул. К.Цеткин 11
	20
	0.0063
	0.241
	0.006
	0.199
	0.89
	14.3
	0.0065
	0.202
	0.98
	21.9
	0.0056
	0.207
	0.82
	23.7
	0.0044
	0.212
	0.62
	22.8

	2293
	ул. К.Цеткин 91а
	16
	0.0554
	2.309
	0.0527
	1.897
	0.93
	12.5
	0.0581
	1.922
	1.02
	20.2
	0.049
	1.975
	0.86
	22.2
	0.0368
	2.02
	0.65
	21.7

	2295
	ул. К.Цеткин 27
	20
	0.0073
	0.287
	0.007
	0.236
	0.91
	15.4
	0.0076
	0.239
	1
	23.2
	0.0065
	0.246
	0.85
	24.8
	0.005
	0.251
	0.64
	23.7

	2297
	ул. К.Цеткин 33
	20
	0.0164
	0.593
	0.0158
	0.489
	0.93
	16.1
	0.0171
	0.495
	1.02
	24.1
	0.0148
	0.508
	0.86
	25.6
	0.0117
	0.52
	0.65
	24.3

	2300
	ул. К.Цеткин 35
	20
	0.0187
	0.755
	0.0178
	0.622
	0.92
	15.7
	0.0195
	0.63
	1.01
	23.6
	0.0165
	0.647
	0.85
	25.1
	0.0126
	0.662
	0.64
	23.9

	2302
	ул. К.Цеткин 3
	20
	0.0031
	0.134
	0.0029
	0.111
	0.87
	13.2
	0.0032
	0.113
	0.96
	20.8
	0.0027
	0.116
	0.81
	22.7
	0.002
	0.118
	0.6
	22

	2303
	ул. К.Цеткин 5
	20
	0.0568
	2.219
	0.0541
	1.828
	0.89
	14.2
	0.0589
	1.853
	0.98
	21.9
	0.0504
	1.902
	0.82
	23.6
	0.0392
	1.944
	0.62
	22.7

	2333
	ул. К.Цеткин 39
	20
	0.0071
	0.289
	0.0067
	0.238
	0.92
	15.8
	0.0074
	0.241
	1.01
	23.7
	0.0063
	0.247
	0.85
	25.3
	0.0048
	0.253
	0.64
	24

	2334
	ул. К.Цеткин 41
	20
	0.0061
	0.216
	0.0058
	0.177
	0.9
	14.7
	0.0063
	0.179
	0.99
	22.4
	0.0055
	0.184
	0.83
	24.1
	0.0044
	0.189
	0.62
	23.1

	2336
	ул. К.Цеткин 23
	20
	0.0096
	0.399
	0.0092
	0.328
	0.92
	15.6
	0.0101
	0.332
	1.01
	23.4
	0.0085
	0.341
	0.85
	25
	0.0065
	0.349
	0.64
	23.9

	2337
	ул. К.Цеткин 31
	20
	0.0089
	0.323
	0.0085
	0.265
	0.92
	15.6
	0.0092
	0.269
	1.01
	23.5
	0.008
	0.276
	0.85
	25.1
	0.0063
	0.283
	0.64
	23.9

	2339
	ул. К.Цеткин 21
	20
	0.0071
	0.286
	0.0068
	0.235
	0.91
	15.5
	0.0074
	0.238
	1.01
	23.3
	0.0063
	0.245
	0.85
	24.9
	0.0049
	0.251
	0.64
	23.8

	2340
	ул. К.Цеткин 29
	20
	0.013
	0.548
	0.0124
	0.451
	0.91
	15.5
	0.0136
	0.456
	1.01
	23.3
	0.0115
	0.469
	0.85
	24.9
	0.0086
	0.481
	0.64
	23.8

	2342
	ул. К.Цеткин 15
	20
	0.0032
	0.151
	0.003
	0.124
	0.8
	9.5
	0.0032
	0.126
	0.87
	16.2
	0.0027
	0.129
	0.73
	18.6
	0.002
	0.132
	0.54
	18.8

	2343
	ул. К.Цеткин 17
	20
	0.0053
	0.227
	0.0051
	0.187
	0.91
	15.1
	0.0056
	0.189
	1
	22.9
	0.0047
	0.194
	0.84
	24.5
	0.0035
	0.199
	0.63
	23.4

	2345
	ул. К.Цеткин 7
	20
	0.0033
	0.137
	0.0032
	0.113
	0.89
	14
	0.0035
	0.114
	0.97
	21.6
	0.0029
	0.118
	0.82
	23.4
	0.0023
	0.12
	0.61
	22.6

	2347
	ул. К.Цеткин 1
	20
	0.0088
	0.344
	0.0083
	0.285
	0.92
	15.8
	0.0091
	0.29
	1.01
	23.7
	0.0078
	0.298
	0.85
	25.3
	0.006
	0.304
	0.64
	24

	4717
	ул. К.Цеткин 8
	18
	0.0407
	1.51
	0.0389
	1.252
	0.92
	13.8
	0.0424
	1.275
	1.01
	21.5
	0.0364
	1.309
	0.85
	23.4
	0.0285
	1.337
	0.64
	22.5

	2391
	ул. К.Цеткин
	10
	0.2008
	10.097
	0.1959
	10.093
	0.93
	6.8
	0.1969
	6.109
	0.93
	10
	0.148
	4.038
	0.7
	10
	0.0991
	3.048
	0.47
	10

	2396
	ул. К.Цеткин 77
	20
	0.0098
	0.411
	0.0093
	0.326
	0.89
	14.2
	0.0102
	0.361
	0.97
	21.5
	0.0084
	0.381
	0.8
	22.4
	0.0061
	0.392
	0.59
	21





В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, а также в целом сохраняются нормативные гидравлические параметры.
Вывод из моделирования аварийной ситуации:
В случаи отключения ТНС-4 рекомендуется снижение температурных параметров на источнике и компенсация потерь тепловой энергии за счёт увеличения объёмов отпуска теплоносителя в сеть.


[bookmark: _Toc238040903]Моделирование аварийной ситуации №3
Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-1.
[image: ]
Рисунок 15. Место аварийной ситуации и зона действия инцидента


В результате будет следующая картина:
[image: C:\Users\a.tyryshkin\Desktop\2026\Усолье-Сибирское\Рабочая\Аварийная ситуация №1\Располагаемый напор.png][image: ]
Рисунок 16. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 при аварийной ситуации
[image: C:\Users\a.tyryshkin\Desktop\2026\Усолье-Сибирское\Рабочая\Аварийная ситуация №1\Располагаемый напор.png][image: ]
Рисунок 17. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме
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Рисунок 18. Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1
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Рисунок 19. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1 при аварийном режиме
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Рисунок 20. Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме
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Рисунок 21. Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1





Таблица 12. Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-1
	Участок
	Внутpенний диаметp тpубопpовода, м
	Давление в подающем трубопроводе, м
	Давление в обратном трубопроводе, м
	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч
	Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч

	Штатный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	8019.90
	-7187.13

	На выход в город
	0.80
	130.57
	29.09
	6548.49
	-5962.32

	На вводе в ТНС-1
	1.00
	110.43
	61.60
	4916.25
	-4388.80

	На выводе с ТНС-1
	0.80
	110.23
	20.00
	4916.19
	-4388.86

	Аварийный режим

	На выходе с ТЭЦ-11
	0.80
	132.00
	28.00
	7207.75
	-6320.40

	На выход в город
	0.80
	130.85
	28.84
	5735.09
	-5094.31

	На вводе в ТНС-1
	1.00
	122.05
	60.30
	4097.43
	-3515.37

	На выводе с ТНС-1
	0.80
	121.92
	60.39
	4097.37
	-3515.43

	Результирующие показатели

	На выходе с ТЭЦ-11
	-
	0.00
	0.00
	-812.16
	-866.74

	На выход в город
	-
	0.27
	-0.25
	-813.40
	-868.00

	На вводе в ТНС-1
	-
	11.63
	-1.31
	-818.82
	-873.43

	На выводе с ТНС-1
	-
	11.69
	40.39
	-818.82
	-873.43





Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-1 наблюдается сильное падение расходов на от 812,16 до 818,82 т/ч на подающем и от 866,74 до 873,43 т/ч. Также согласно пьезометрическим графикам и данным таблице видно, что происходит рост давление на подающем и обратном трубопроводах в виду отсутствия регулировки давления в зоне действия города. Даная ситуация возникает в виду большой удалённости источника ТЭЦ-11 от основных потребителей и данная ситуация будет нивелирована только резервными насосами на ТНС-1, чтобы поддерживать нормативные гидравлические параметры. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:
Таблица 13. Допустимое снижение подачи теплоты при расчётной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.


Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 14. 
Таблица 15. Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-1
	sys
	Потребитель
	Расчетная температура внутреннего воздуха,°C
	Штатный режим
Температура наружного воздуха - 33 °C
	Аварийный режим

	
	
	
	
	Температура наружного воздуха -33 °C
	Температура наружного воздуха -30 °C
	Температура наружного воздуха -20 °C
	Температура наружного воздуха -10 °C

	
	
	
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	Расход сетевой воды на СО, т/ч
	Относительное количество теплоты на СО
	Температура внутреннего воздуха СО, °C

	4908
	ул. Луначарского 21а
	15
	0.0061
	0.123
	0.006
	0.102
	0.82
	6.3
	0.0059
	0.102
	0.79
	8
	0.0055
	0.103
	0.65
	11.2
	0.005
	0.103
	0.47
	12.6

	4909
	ул. Луначарского 13
	20
	0.4075
	9.737
	0.3961
	8.106
	1.02
	20.9
	0.3881
	8.106
	0.99
	22.6
	0.3367
	8.146
	0.84
	24.4
	0.2687
	8.14
	0.63
	23.4

	4910
	ул. Луначарского 13
	20
	0.4077
	9.984
	0.3964
	8.315
	1.02
	21
	0.3883
	8.314
	0.99
	22.7
	0.3367
	8.356
	0.84
	24.4
	0.2685
	8.351
	0.63
	23.4

	5003
	ул. Луначарского 27
	20
	0.2254
	5.163
	0.2192
	4.293
	1.02
	21
	0.2149
	4.296
	0.99
	22.7
	0.187
	4.32
	0.84
	24.5
	0.1499
	4.309
	0.63
	23.5

	5012
	ул. Луначарского 33
	20
	0.2043
	4.612
	0.1986
	3.836
	1.01
	20.4
	0.1948
	3.839
	0.98
	22.2
	0.1703
	3.862
	0.83
	24
	0.1378
	3.853
	0.63
	23.2

	5013
	ул. Луначарского 33
	20
	0.2043
	4.656
	0.1986
	3.873
	1.01
	20.5
	0.1948
	3.876
	0.98
	22.2
	0.1703
	3.899
	0.83
	24
	0.1377
	3.89
	0.63
	23.2

	5014
	ул. Луначарского 33
	15
	0.0139
	0.338
	0.0135
	0.281
	0.96
	12.9
	0.0132
	0.281
	0.93
	14.7
	0.0116
	0.283
	0.78
	17.4
	0.0096
	0.283
	0.58
	17.8

	5015
	ул. Луначарского 23а
	20
	0.232
	5.521
	0.2257
	4.596
	1.02
	21
	0.2212
	4.599
	0.99
	22.7
	0.1924
	4.628
	0.84
	24.5
	0.1542
	4.618
	0.63
	23.5

	5016
	ул. Луначарского 23
	20
	0.2601
	8.525
	0.2547
	7.097
	1.08
	24
	0.2496
	7.102
	1.05
	25.7
	0.2168
	7.148
	0.88
	26.9
	0.1735
	7.134
	0.66
	25.2

	5028
	ул. Луначарского 25
	20
	0.0261
	0.973
	0.0253
	0.81
	1.03
	21.7
	0.0247
	0.811
	1.01
	23.3
	0.0211
	0.816
	0.84
	24.7
	0.0163
	0.814
	0.63
	23.5

	5030
	ул. Луначарского 29
	20
	0.283
	6.281
	0.2751
	5.223
	1.01
	20.5
	0.2699
	5.226
	0.99
	22.3
	0.236
	5.257
	0.83
	24.1
	0.1909
	5.244
	0.63
	23.3

	5037
	ул. Луначарского 19б
	20
	0.1341
	2.775
	0.1301
	2.312
	1.02
	21.1
	0.1279
	2.313
	1
	22.8
	0.1132
	2.327
	0.84
	24.6
	0.0937
	2.307
	0.63
	23.5

	5039
	ул. Луначарского 19б пристр.
	20
	0.0397
	1.036
	0.0385
	0.863
	1.02
	21.1
	0.0377
	0.863
	1
	22.8
	0.0326
	0.868
	0.84
	24.4
	0.0259
	0.861
	0.63
	23.4

	5040
	ул. Луначарского 19б
	20
	0.1302
	2.745
	0.127
	2.285
	1.02
	21.1
	0.1248
	2.286
	1
	22.8
	0.1103
	2.3
	0.84
	24.5
	0.091
	2.282
	0.63
	23.5

	5041
	ул. Глинки 9
	20
	0.0139
	0.406
	0.0134
	0.331
	1.01
	20.5
	0.0131
	0.331
	0.98
	22.2
	0.011
	0.324
	0.82
	23.7
	0.0083
	0.323
	0.62
	22.8

	5042
	ул. Глинки 11
	20
	0.0059
	0.183
	0.0057
	0.149
	0.98
	18.7
	0.0055
	0.149
	0.95
	20.4
	0.0046
	0.146
	0.79
	22.1
	0.0034
	0.146
	0.59
	21.5

	5043
	ул. Глинки 6
	20
	0.011
	0.331
	0.0106
	0.27
	1
	20.1
	0.0103
	0.27
	0.98
	21.8
	0.0087
	0.264
	0.82
	23.3
	0.0066
	0.263
	0.61
	22.5

	5044
	ул. Глинки 4
	20
	0.0157
	0.463
	0.0151
	0.377
	1.01
	20.6
	0.0148
	0.377
	0.99
	22.3
	0.0124
	0.369
	0.83
	23.8
	0.0093
	0.368
	0.62
	22.9

	5056
	ул. Крылова 18
	20
	0.0114
	0.348
	0.0109
	0.283
	0.98
	18.7
	0.0107
	0.283
	0.95
	20.4
	0.0089
	0.276
	0.79
	22
	0.0067
	0.275
	0.59
	21.4

	5058
	ул. Луначарского 21
	20
	0.2229
	5.1
	0.2167
	4.239
	1.02
	20.9
	0.2124
	4.239
	0.99
	22.6
	0.1849
	4.256
	0.84
	24.4
	0.1484
	4.25
	0.63
	23.4

	5059
	ул. Луначарского 21а
	20
	0.2266
	5.239
	0.2203
	4.359
	1.02
	20.9
	0.216
	4.359
	0.99
	22.7
	0.1881
	4.379
	0.84
	24.4
	0.1511
	4.374
	0.63
	23.4

	5082
	ул. Луначарского 16/1
	20
	0.1972
	5.08
	0.1912
	4.236
	1.02
	21.2
	0.1875
	4.237
	1
	22.8
	0.1628
	4.263
	0.84
	24.5
	0.1303
	4.231
	0.63
	23.4

	5084
	ул. Луначарского 16/2
	20
	0.0981
	2.586
	0.0951
	2.156
	1.02
	21
	0.0932
	2.157
	0.99
	22.7
	0.0809
	2.17
	0.84
	24.3
	0.0647
	2.153
	0.63
	23.3

	5091
	ул. Луначарского 16/3
	20
	0.1721
	4.192
	0.1669
	3.496
	1.02
	21.1
	0.1637
	3.497
	1
	22.8
	0.1432
	3.519
	0.84
	24.4
	0.1161
	3.491
	0.63
	23.4

	5092
	ул. Луначарского 16
	16
	0.0549
	1.715
	0.0531
	1.429
	1.02
	17
	0.0518
	1.429
	0.99
	18.7
	0.0435
	1.438
	0.84
	20.9
	0.0326
	1.428
	0.63
	20.7

	5095
	ул. Луначарского 31
	18
	0.2393
	6.776
	0.2321
	5.643
	1.02
	19.2
	0.2269
	5.645
	1
	20.9
	0.1936
	5.679
	0.84
	22.8
	0.1495
	5.658
	0.63
	22.1

	5097
	ул. Луначарского 31
	18
	0.1688
	4.686
	0.1637
	3.901
	1.03
	19.4
	0.16
	3.903
	1
	21.1
	0.1359
	3.925
	0.84
	23
	0.104
	3.91
	0.63
	22.3

	5114
	ул. Луначарского 27
	20
	0.2254
	5.102
	0.2191
	4.241
	1.02
	21
	0.2149
	4.244
	0.99
	22.7
	0.187
	4.268
	0.84
	24.5
	0.15
	4.257
	0.63
	23.5

	5118
	ул. Луначарского 31
	18
	0.1721
	5.133
	0.1666
	4.269
	1.02
	19.2
	0.1625
	4.272
	1
	20.9
	0.1368
	4.297
	0.84
	22.9
	0.1027
	4.287
	0.63
	22.2

	5194
	ул. Луначарского 35а
	20
	0.153
	4.417
	0.148
	3.676
	1.02
	21
	0.1444
	3.677
	0.99
	22.7
	0.1217
	3.697
	0.84
	24.4
	0.0916
	3.679
	0.63
	23.4

	5197
	ул. Луначарского 37
	20
	0.1532
	3.282
	0.1497
	2.734
	1.03
	21.4
	0.147
	2.735
	1
	23.1
	0.1302
	2.751
	0.84
	24.7
	0.1079
	2.738
	0.63
	23.6

	5284
	ул. Луначарского 31
	18
	0.2955
	7.36
	0.2871
	6.121
	1.03
	19.6
	0.2809
	6.125
	1.01
	21.4
	0.2407
	6.161
	0.85
	23.3
	0.1874
	6.15
	0.64
	22.6

	5286
	ул. Луначарского 31
	15
	0.0431
	0.916
	0.042
	0.762
	1
	15
	0.0413
	0.762
	0.97
	16.8
	0.037
	0.767
	0.82
	19.2
	0.0313
	0.765
	0.61
	19.3

	3568
	МУП Электроавтотранс
	15
	0.4672
	11.57
	0.4522
	9.57
	1.03
	16.4
	0.4419
	9.574
	1
	18.2
	0.3737
	9.569
	0.85
	20.6
	0.2836
	9.562
	0.64
	20.6

	3569
	ул. Бурлова 6
	18
	0.2064
	5.34
	0.199
	4.417
	1.01
	18.3
	0.1944
	4.419
	0.98
	20.1
	0.1639
	4.416
	0.83
	22.2
	0.1236
	4.413
	0.62
	21.8

	4333
	ул. Р.Люксембург 46
	18
	0.2425
	5.937
	0.2346
	4.926
	1.01
	18.3
	0.2295
	4.927
	0.98
	20.1
	0.1964
	4.943
	0.83
	22.2
	0.1524
	4.934
	0.62
	21.8

	4351
	пр-кт Комсомольский 99
	20
	0.1075
	2.481
	0.1042
	2.061
	0.99
	19.6
	0.1021
	2.061
	0.97
	21.4
	0.0889
	2.068
	0.82
	23.3
	0.0713
	2.062
	0.62
	22.7

	4352
	пр-кт Комсомольский 99
	20
	0.1147
	2.69
	0.1114
	2.234
	1.01
	20.7
	0.1091
	2.235
	0.99
	22.4
	0.0945
	2.243
	0.83
	24.2
	0.0752
	2.236
	0.63
	23.3

	4353
	пр-кт Комсомольский 97
	20
	0.1226
	3.038
	0.119
	2.523
	1.01
	20.4
	0.1165
	2.523
	0.98
	22.2
	0.1006
	2.532
	0.83
	23.9
	0.0796
	2.525
	0.62
	23.1

	4455
	пр-кт Комсомольский 95
	20
	0.2208
	5.115
	0.2146
	4.248
	1.02
	20.8
	0.2104
	4.248
	0.99
	22.6
	0.1829
	4.264
	0.84
	24.3
	0.1466
	4.251
	0.63
	23.4

	4486
	ул. Бурлова 4
	20
	0.0643
	1.577
	0.0621
	1.305
	1.01
	20.3
	0.0608
	1.305
	0.98
	22
	0.0519
	1.304
	0.83
	23.9
	0.0402
	1.304
	0.62
	23.1

	4523
	ул. Р.Люксембург 44
	10
	0.0126
	0.375
	0.0121
	0.311
	1.01
	10.5
	0.0118
	0.311
	0.99
	12.4
	0.0099
	0.312
	0.83
	15.6
	0.0074
	0.312
	0.62
	16.6

	4543
	ул. Р.Люксембург 44
	18
	0.3302
	8.253
	0.3196
	6.846
	1.02
	18.9
	0.3125
	6.848
	0.99
	20.7
	0.2657
	6.87
	0.84
	22.8
	0.2036
	6.864
	0.63
	22.2

	4559
	ул. Р.Люксембург 25
	20
	0.0453
	0.913
	0.0441
	0.756
	1.02
	20.9
	0.0433
	0.757
	0.99
	22.7
	0.038
	0.759
	0.84
	24.4
	0.0311
	0.758
	0.63
	23.5

	4880
	пр-кт Комсомольский 124
	20
	0.4236
	9.271
	0.412
	7.706
	1.02
	21
	0.4042
	7.707
	0.99
	22.7
	0.3527
	7.739
	0.84
	24.5
	0.2844
	7.709
	0.63
	23.5

	4316
	ул. Р.Люксембург 38
	20
	0.0224
	0.562
	0.0217
	0.466
	1
	19.8
	0.0213
	0.466
	0.97
	21.5
	0.0186
	0.468
	0.82
	23.2
	0.015
	0.468
	0.61
	22.4

	4323
	ул. Р.Люксембург 5
	20
	0.2042
	4.765
	0.1983
	3.957
	1
	20.2
	0.1944
	3.957
	0.98
	22
	0.1692
	3.972
	0.83
	23.8
	0.1358
	3.968
	0.62
	23

	4326
	ул. Р.Люксембург 5
	20
	0.2168
	4.746
	0.2096
	3.943
	1
	20.2
	0.2057
	3.944
	0.98
	21.9
	0.1796
	3.958
	0.83
	23.8
	0.1451
	3.952
	0.62
	23

	4328
	ул Розы Люксембург, дом № 5а
	20
	0.0165
	0.33
	0.0161
	0.274
	1.01
	20.7
	0.0158
	0.274
	0.99
	22.4
	0.0141
	0.275
	0.83
	24.1
	0.0118
	0.275
	0.63
	23.1

	4511
	ул. Р.Люксембург 42
	20
	0.0186
	0.763
	0.0178
	0.634
	0.93
	16.5
	0.0173
	0.634
	0.91
	18.1
	0.0145
	0.636
	0.76
	20
	0.011
	0.636
	0.56
	19.7

	4544
	ул. Р.Люксембург 40
	20
	0.0205
	0.773
	0.0197
	0.641
	0.95
	17.5
	0.0192
	0.641
	0.93
	19.2
	0.0164
	0.644
	0.77
	21
	0.0127
	0.644
	0.57
	20.5

	7309
	ул. Р.Люксембург
	10
	0.1339
	3.545
	0.1292
	2.94
	1.01
	10.5
	0.1262
	2.94
	0.99
	12.5
	0.1061
	2.95
	0.83
	15.7
	0.0796
	2.949
	0.62
	16.8

	7313
	ул. Р.Люксембург 11а
	20
	0.1824
	4.117
	0.1772
	3.417
	1
	20.2
	0.1737
	3.418
	0.98
	22
	0.1516
	3.429
	0.83
	23.8
	0.1222
	3.427
	0.62
	23

	4879
	пр-кт Комсомольский 124а
	20
	0.1907
	4.994
	0.1843
	4.145
	1.01
	20.7
	0.18
	4.146
	0.99
	22.5
	0.1519
	4.161
	0.84
	24.3
	0.1145
	4.151
	0.63
	23.4

	4881
	ул. Луначарского 1б
	16
	0.0192
	0.419
	0.0188
	0.349
	0.99
	15.4
	0.0184
	0.349
	0.96
	17.2
	0.0164
	0.35
	0.81
	19.6
	0.0138
	0.349
	0.6
	19.5

	4882
	ул. Луначарского 11
	20
	0.2024
	4.439
	0.1965
	3.683
	1
	20.1
	0.1928
	3.684
	0.98
	21.9
	0.1684
	3.696
	0.83
	23.8
	0.1362
	3.692
	0.62
	23

	4883
	ул. Луначарского 11
	20
	0.2045
	4.544
	0.1986
	3.771
	1
	20.1
	0.1949
	3.772
	0.98
	21.9
	0.1706
	3.785
	0.83
	23.7
	0.1384
	3.781
	0.62
	22.9

	4884
	ул. Луначарского 17
	20
	0.276
	6.231
	0.268
	5.174
	1.01
	20.3
	0.2628
	5.175
	0.98
	22
	0.229
	5.193
	0.83
	23.9
	0.1841
	5.186
	0.62
	23.1

	4894
	ул. Луначарского 1а
	20
	0.1886
	5.26
	0.1824
	4.373
	1.02
	21
	0.1781
	4.374
	0.99
	22.7
	0.1501
	4.393
	0.84
	24.4
	0.1129
	4.375
	0.63
	23.4

	4895
	ул. Луначарского 9
	21
	0.176
	4.076
	0.1709
	3.379
	1.01
	21.4
	0.1675
	3.38
	0.98
	23.1
	0.1456
	3.39
	0.83
	24.8
	0.1166
	3.388
	0.62
	23.7

	4914
	ул. Луначарского 5
	20
	0.0141
	0.332
	0.0137
	0.276
	0.99
	19.4
	0.0134
	0.276
	0.96
	21.1
	0.0118
	0.277
	0.81
	22.9
	0.0098
	0.276
	0.61
	22.3

	4915
	ул. Луначарского 1
	20
	0.4101
	9.069
	0.3992
	7.541
	1.02
	21.2
	0.3915
	7.542
	1
	22.9
	0.3419
	7.574
	0.84
	24.6
	0.2759
	7.543
	0.63
	23.6

	4916
	ул. Луначарского 19
	18
	0.0122
	0.381
	0.0117
	0.316
	0.99
	17.7
	0.0114
	0.316
	0.97
	19.5
	0.0096
	0.318
	0.81
	21.5
	0.0072
	0.317
	0.61
	21.1

	4923
	пр-кт Комсомольский 101
	16
	0.2088
	5.854
	0.2023
	4.86
	1.01
	16.4
	0.1978
	4.861
	0.98
	18.2
	0.1691
	4.88
	0.83
	20.4
	0.1316
	4.884
	0.62
	20.3

	4956
	ул. Луначарского 3
	20
	0.2014
	4.421
	0.1955
	3.67
	1
	20.1
	0.1917
	3.67
	0.98
	21.9
	0.1673
	3.683
	0.83
	23.8
	0.1348
	3.675
	0.62
	23

	4957
	ул. Луначарского 3
	20
	0.2014
	4.55
	0.1955
	3.777
	1
	20.1
	0.1917
	3.778
	0.98
	21.9
	0.1672
	3.791
	0.83
	23.7
	0.1346
	3.782
	0.62
	23

	4962
	пр-кт Комсомольский 126
	20
	0.2013
	4.427
	0.1952
	3.67
	1
	20.1
	0.1914
	3.671
	0.98
	21.9
	0.1665
	3.681
	0.83
	23.8
	0.1333
	3.678
	0.62
	23

	4963
	пр-кт Комсомольский 126
	20
	0.3012
	6.868
	0.2926
	5.696
	1.03
	21.6
	0.2865
	5.698
	1.01
	23.3
	0.2469
	5.715
	0.85
	25
	0.1942
	5.708
	0.64
	23.9

	4964
	пр-кт Красных партизан 6
	20
	0.2814
	5.907
	0.2734
	4.897
	1
	20.2
	0.2683
	4.898
	0.98
	22
	0.2352
	4.913
	0.83
	23.9
	0.1912
	4.909
	0.62
	23.1

	4965
	пр-кт Красных партизан 6
	20
	0.2554
	5.586
	0.248
	4.631
	1.01
	20.4
	0.2432
	4.632
	0.98
	22.2
	0.2119
	4.646
	0.83
	24
	0.1703
	4.642
	0.63
	23.2

	4983
	пр-кт Комсомольский 101
	16
	0.2096
	5.049
	0.2031
	4.187
	1.01
	16.6
	0.1988
	4.188
	0.99
	18.5
	0.1705
	4.202
	0.83
	20.8
	0.1332
	4.201
	0.63
	20.7

	4986
	пр-кт Комсомольский 105
	25
	0.7969
	8.035
	0.785
	6.667
	1.03
	26.6
	0.7766
	6.669
	1
	28.2
	0.7216
	6.69
	0.85
	29.1
	0.649
	6.646
	0.64
	27.1

	4993
	пр-кт Комсомольский 128
	18
	0.7864
	20.641
	0.7574
	17.111
	0.99
	17.6
	0.7399
	17.115
	0.97
	19.5
	0.6249
	17.167
	0.82
	21.7
	0.4723
	17.158
	0.62
	21.5

	5077
	ул. Луначарского 13б
	18
	0.0196
	0.628
	0.0189
	0.523
	0.99
	17.4
	0.0184
	0.523
	0.96
	19.1
	0.0155
	0.526
	0.81
	21.2
	0.0116
	0.525
	0.6
	20.8

	5078
	ул. Луначарского 7
	20
	0.2844
	6.273
	0.2763
	5.208
	1
	20.2
	0.271
	5.209
	0.98
	22
	0.2367
	5.228
	0.83
	23.9
	0.1912
	5.215
	0.62
	23.1

	5079
	ул. Луначарского 5
	20
	0.2099
	4.785
	0.2039
	3.975
	1.01
	20.3
	0.2
	3.975
	0.98
	22
	0.1748
	3.99
	0.83
	23.8
	0.1415
	3.98
	0.62
	23

	5080
	ул. Луначарского 5а
	20
	0.2116
	4.934
	0.206
	4.099
	1.02
	20.9
	0.2019
	4.099
	0.99
	22.6
	0.1763
	4.115
	0.84
	24.3
	0.1425
	4.104
	0.63
	23.3

	5125
	пр-кт Комсомольский 134/2
	20
	0.3635
	8.584
	0.3527
	7.109
	1.02
	21
	0.3454
	7.124
	0.99
	22.7
	0.2977
	7.17
	0.84
	24.5
	0.2343
	7.169
	0.63
	23.5

	5128
	пр-кт Комсомольский 130
	18
	0.2948
	7.626
	0.2854
	6.314
	1.02
	19.1
	0.279
	6.332
	1
	20.9
	0.2371
	6.389
	0.84
	22.9
	0.1815
	6.404
	0.63
	22.3

	5132
	пр-кт Комсомольский 134/1
	20
	0.2424
	5.389
	0.2354
	4.468
	1.01
	20.7
	0.2309
	4.474
	0.99
	22.5
	0.2009
	4.498
	0.84
	24.3
	0.161
	4.494
	0.63
	23.4

	5133
	пр-кт Комсомольский 130
	15
	0.2738
	7.228
	0.2738
	7.278
	1
	15
	0.2567
	6.388
	0.94
	15
	0.1996
	5.068
	0.73
	15
	0.1426
	4.384
	0.52
	15

	5271
	ул. Луначарского 19а/2
	20
	0.189
	4.173
	0.1828
	3.463
	1.01
	20.4
	0.1794
	3.464
	0.98
	22.1
	0.1565
	3.475
	0.83
	23.9
	0.1263
	3.468
	0.62
	23.1

	5273
	ул. Луначарского 19а/1
	20
	0.1891
	4.313
	0.1829
	3.581
	1.01
	20.4
	0.1794
	3.581
	0.98
	22.1
	0.1564
	3.593
	0.83
	23.9
	0.1262
	3.584
	0.62
	23.1

	5297
	пр-кт Красных партизан 10
	20
	0.4461
	9.477
	0.4348
	7.872
	1.02
	21.1
	0.427
	7.879
	1
	22.8
	0.376
	7.921
	0.84
	24.5
	0.3083
	7.883
	0.63
	23.6

	5301
	пр-кт Красных партизан 12
	21
	0.1679
	4.172
	0.1631
	3.465
	1.02
	21.9
	0.1598
	3.469
	0.99
	23.6
	0.1387
	3.487
	0.84
	25.1
	0.1107
	3.472
	0.63
	23.9

	5374
	пр-кт Красных партизан 8/1
	20
	0.1723
	3.252
	0.1682
	2.7
	1
	20.2
	0.1656
	2.703
	0.98
	22
	0.1483
	2.717
	0.83
	23.8
	0.1253
	2.705
	0.62
	23

	4925
	ул. Дзержинского 2
	20
	0.0288
	0.801
	0.0279
	0.664
	0.99
	19.6
	0.0273
	0.664
	0.97
	21.3
	0.0234
	0.666
	0.81
	23
	0.0182
	0.666
	0.61
	22.3

	4926
	ул. Дзержинского 3
	20
	0.0313
	0.867
	0.0302
	0.719
	0.98
	19
	0.0295
	0.72
	0.96
	20.7
	0.0253
	0.722
	0.8
	22.5
	0.0199
	0.722
	0.6
	21.8

	4927
	ул. Дзержинского 4
	20
	0.0327
	1.211
	0.0316
	1.005
	0.99
	19.5
	0.0308
	1.005
	0.97
	21.2
	0.0263
	1.009
	0.81
	22.8
	0.0204
	1.009
	0.6
	21.9

	4939
	пр-кт Комсомольский 101
	10
	0.0713
	2.12
	0.0688
	1.757
	1.01
	10.5
	0.0671
	1.758
	0.99
	12.4
	0.0562
	1.763
	0.83
	15.6
	0.042
	1.762
	0.62
	16.6

	5134
	ул. Дзержинского 1
	20
	0.0307
	0.802
	0.0297
	0.665
	0.99
	19.6
	0.0291
	0.665
	0.97
	21.3
	0.0252
	0.667
	0.81
	23
	0.0201
	0.667
	0.61
	22.2

	5392
	ул. Дзержинского 7
	20
	0.0327
	0.839
	0.0316
	0.695
	0.96
	18.1
	0.031
	0.696
	0.94
	19.8
	0.027
	0.698
	0.79
	21.7
	0.0217
	0.697
	0.59
	21.2

	5393
	ул. Дзержинского 9
	20
	0.0309
	1.13
	0.0298
	0.94
	0.93
	16.1
	0.0291
	0.94
	0.9
	17.7
	0.025
	0.944
	0.75
	19.7
	0.0199
	0.944
	0.55
	19.4

	5394
	ул. Дзержинского 11
	20
	0.0329
	1.129
	0.0319
	0.937
	0.99
	19.7
	0.0312
	0.937
	0.97
	21.3
	0.0269
	0.94
	0.81
	22.9
	0.0213
	0.94
	0.6
	22

	5395
	ул. Дзержинского 12
	20
	0.0275
	1.058
	0.0264
	0.878
	0.95
	17.5
	0.0258
	0.878
	0.93
	19.1
	0.0219
	0.881
	0.77
	21
	0.0169
	0.881
	0.57
	20.4

	5978
	ул. Дзержинского 6
	20
	0.0337
	1.248
	0.0326
	1.035
	1
	20
	0.0318
	1.035
	0.97
	21.6
	0.027
	1.038
	0.82
	23.2
	0.0209
	1.038
	0.61
	22.3

	5979
	ул. Дзержинского 10
	20
	0.0317
	1.179
	0.0306
	0.977
	0.99
	19.5
	0.0299
	0.978
	0.96
	21.1
	0.0254
	0.981
	0.81
	22.8
	0.0196
	0.98
	0.6
	21.9

	5991
	ул. Дзержинского 19
	20
	0.0156
	0.476
	0.0151
	0.396
	1.01
	20.3
	0.0147
	0.396
	0.98
	22
	0.0124
	0.398
	0.82
	23.7
	0.0094
	0.396
	0.62
	22.7

	41
	ул. Малая 7/2
	20
	0.0039
	0.174
	0.0037
	0.144
	0.83
	11.1
	0.0035
	0.144
	0.81
	12.7
	0.0029
	0.144
	0.66
	15.2
	0.0022
	0.144
	0.49
	15.8

	43
	ул. Малая 8/1
	20
	0.0046
	0.223
	0.0043
	0.184
	0.79
	8.8
	0.0041
	0.184
	0.76
	10.4
	0.0034
	0.185
	0.63
	13.1
	0.0025
	0.185
	0.46
	14.1

	721
	ул. 9 мая 8/2
	20
	0.0058
	0.227
	0.0056
	0.187
	0.98
	18.8
	0.0055
	0.187
	0.95
	20.5
	0.0046
	0.188
	0.8
	22.2
	0.0035
	0.188
	0.59
	21.4

	723
	ул. 9 мая 8/1
	20
	0.0053
	0.221
	0.0051
	0.183
	0.94
	16.8
	0.0049
	0.183
	0.91
	18.4
	0.0041
	0.183
	0.76
	20.4
	0.0031
	0.184
	0.57
	20

	738
	ул. 9 мая 10
	20
	0.0101
	0.4
	0.0097
	0.331
	0.98
	18.8
	0.0095
	0.331
	0.95
	20.4
	0.0079
	0.332
	0.79
	22.1
	0.006
	0.333
	0.59
	21.4

	742
	ул. 9 мая 12/1
	20
	0.0059
	0.237
	0.0057
	0.196
	0.96
	17.8
	0.0055
	0.196
	0.93
	19.5
	0.0046
	0.197
	0.78
	21.3
	0.0035
	0.197
	0.58
	20.7

	746
	ул. 9 мая 12/2
	20
	0.0062
	0.255
	0.006
	0.211
	0.96
	17.8
	0.0058
	0.211
	0.93
	19.4
	0.0049
	0.212
	0.78
	21.2
	0.0036
	0.212
	0.58
	20.7

	750
	ул. 9 мая 14
	20
	0.0054
	0.225
	0.0052
	0.186
	0.95
	17.2
	0.0051
	0.186
	0.92
	18.8
	0.0042
	0.187
	0.77
	20.7
	0.0031
	0.187
	0.57
	20.3

	752
	ул. 9 мая 5
	20
	0.0094
	0.421
	0.0089
	0.348
	0.8
	9.6
	0.0086
	0.348
	0.78
	11.2
	0.0071
	0.349
	0.64
	13.9
	0.0052
	0.35
	0.47
	14.8

	876
	ул. Малая 3/1
	20
	0.0041
	0.166
	0.004
	0.137
	0.96
	18.1
	0.0039
	0.137
	0.94
	19.7
	0.0032
	0.137
	0.78
	21.5
	0.0024
	0.138
	0.58
	20.9

	879
	ул. Малая 2/2
	20
	0.0119
	0.466
	0.0115
	0.385
	0.98
	19.1
	0.0112
	0.385
	0.96
	20.7
	0.0094
	0.386
	0.8
	22.4
	0.0071
	0.386
	0.6
	21.6

	883
	ул. Малая 2/1
	20
	0.0037
	0.148
	0.0036
	0.122
	0.94
	17
	0.0035
	0.122
	0.92
	18.6
	0.0029
	0.123
	0.76
	20.5
	0.0022
	0.123
	0.57
	20.1

	887
	ул. Малая 1/2
	20
	0.0075
	0.313
	0.0072
	0.259
	0.94
	16.6
	0.007
	0.259
	0.91
	18.3
	0.0059
	0.26
	0.76
	20.2
	0.0044
	0.26
	0.56
	19.9

	891
	ул. Малая 1/1
	20
	0.0061
	0.254
	0.0058
	0.21
	0.91
	15.3
	0.0056
	0.21
	0.89
	17
	0.0047
	0.211
	0.74
	19
	0.0035
	0.211
	0.55
	18.9

	895
	ул. Малая 5/1
	20
	0.0081
	0.336
	0.0077
	0.278
	0.94
	16.9
	0.0075
	0.278
	0.91
	18.5
	0.0062
	0.278
	0.76
	20.4
	0.0046
	0.279
	0.57
	20

	899
	ул. Малая 5/2
	20
	0.0068
	0.281
	0.0065
	0.232
	0.92
	16
	0.0063
	0.232
	0.9
	17.6
	0.0053
	0.233
	0.75
	19.6
	0.0039
	0.233
	0.55
	19.4

	903
	ул. Малая 6/1
	20
	0.0019
	0.085
	0.0018
	0.07
	0.86
	12.7
	0.0017
	0.07
	0.84
	14.3
	0.0014
	0.07
	0.69
	16.6
	0.0011
	0.07
	0.51
	17

	906
	ул. Малая 6/2
	20
	0.0048
	0.204
	0.0046
	0.169
	0.88
	13.9
	0.0045
	0.169
	0.86
	15.5
	0.0037
	0.169
	0.71
	17.7
	0.0028
	0.169
	0.53
	17.8

	975
	ул. 9 мая 16-2
	20
	0.0112
	0.47
	0.0107
	0.389
	0.93
	16.3
	0.0104
	0.389
	0.9
	17.9
	0.0087
	0.391
	0.75
	19.9
	0.0064
	0.393
	0.56
	19.6

	7139
	Садовый тупик 22
	20
	0.0021
	0.089
	0.002
	0.074
	0.88
	13.6
	0.002
	0.074
	0.85
	15.2
	0.0016
	0.074
	0.71
	17.5
	0.0012
	0.074
	0.52
	17.7

	7141
	Садовый тупик 23
	20
	0.0049
	0.203
	0.0046
	0.167
	0.89
	13.9
	0.0045
	0.168
	0.86
	15.6
	0.0037
	0.168
	0.71
	17.8
	0.0028
	0.169
	0.53
	18

	7151
	ул. 9 мая 1
	20
	0.0037
	0.158
	0.0035
	0.131
	0.85
	11.9
	0.0034
	0.131
	0.82
	13.5
	0.0028
	0.132
	0.68
	15.9
	0.0021
	0.132
	0.5
	16.4

	7167
	Садовый тупик 15
	20
	0.0142
	0.573
	0.0136
	0.474
	0.93
	16.5
	0.0132
	0.475
	0.91
	18.2
	0.011
	0.477
	0.76
	20.1
	0.0082
	0.48
	0.56
	19.8

	7172
	Садовый тупик 14
	20
	0.0059
	0.246
	0.0057
	0.203
	0.88
	13.5
	0.0055
	0.204
	0.85
	15.1
	0.0046
	0.204
	0.71
	17.4
	0.0035
	0.205
	0.52
	17.6

	7178
	Садовый тупик 13
	20
	0.0037
	0.168
	0.0035
	0.14
	0.82
	10.2
	0.0034
	0.14
	0.79
	11.9
	0.0028
	0.14
	0.65
	14.5
	0.002
	0.141
	0.48
	15.2

	937
	ул. 1 мая 48
	20
	0.005
	0.197
	0.0048
	0.163
	0.98
	18.8
	0.0047
	0.163
	0.95
	20.4
	0.0039
	0.163
	0.79
	22.1
	0.0029
	0.163
	0.59
	21.4

	945
	ул. 1 мая 52
	20
	0.0132
	0.543
	0.0126
	0.449
	0.92
	15.9
	0.0122
	0.449
	0.9
	17.5
	0.0102
	0.451
	0.75
	19.5
	0.0076
	0.452
	0.55
	19.3

	947
	ул. 1 мая 50
	20
	0.0124
	0.489
	0.0119
	0.405
	0.97
	18.3
	0.0116
	0.405
	0.94
	19.9
	0.0097
	0.406
	0.79
	21.7
	0.0073
	0.407
	0.59
	21.1

	949
	ул. 1 мая 46/2
	20
	0.0117
	0.442
	0.0113
	0.366
	1.01
	20.4
	0.0111
	0.366
	0.98
	22
	0.0093
	0.367
	0.82
	23.6
	0.0071
	0.368
	0.62
	22.6

	950
	ул. 1 мая 44/1
	20
	0.0111
	0.354
	0.0108
	0.293
	1
	20.1
	0.0106
	0.293
	0.98
	21.7
	0.0092
	0.294
	0.82
	23.3
	0.0074
	0.295
	0.61
	22.4

	955
	ул. 1 мая 54
	20
	0.0039
	0.167
	0.0037
	0.139
	0.86
	12.7
	0.0036
	0.139
	0.84
	14.3
	0.003
	0.139
	0.69
	16.6
	0.0022
	0.139
	0.51
	17

	974
	ул. 9 мая 18
	20
	0.0124
	0.534
	0.0118
	0.442
	0.9
	14.7
	0.0114
	0.442
	0.87
	16.3
	0.0095
	0.445
	0.73
	18.5
	0.007
	0.449
	0.54
	18.5

	1018
	 
	20
	0.04
	1.84
	0.0377
	1.516
	0.84
	11.4
	0.0365
	1.517
	0.81
	13
	0.0301
	1.52
	0.67
	15.5
	0.0221
	1.521
	0.49
	16

	1264
	ул. Калинина 74
	10
	0.0757
	3.082
	0.0725
	2.54
	0.96
	8.2
	0.0706
	2.541
	0.93
	10.1
	0.0587
	2.546
	0.78
	13.4
	0.0435
	2.547
	0.57
	14.7

	7090
	ул. 1 мая 41
	20
	0.0065
	0.255
	0.0062
	0.211
	0.97
	18.2
	0.0061
	0.211
	0.94
	19.9
	0.0051
	0.212
	0.79
	21.7
	0.0038
	0.212
	0.59
	21

	7092
	ул. 1 мая 43
	20
	0.0048
	0.194
	0.0046
	0.16
	0.95
	17.1
	0.0045
	0.16
	0.92
	18.8
	0.0037
	0.161
	0.77
	20.7
	0.0028
	0.162
	0.57
	20.3

	7096
	ул. 1 мая 47
	20
	0.0044
	0.184
	0.0042
	0.152
	0.91
	15
	0.0041
	0.152
	0.88
	16.6
	0.0034
	0.153
	0.73
	18.7
	0.0025
	0.154
	0.54
	18.7

	7098
	ул. 1 мая 49
	20
	0.0061
	0.251
	0.0058
	0.207
	0.91
	15.1
	0.0057
	0.207
	0.88
	16.7
	0.0047
	0.208
	0.73
	18.8
	0.0036
	0.208
	0.54
	18.7

	7100
	ул. 1 мая 51
	20
	0.0036
	0.158
	0.0034
	0.131
	0.87
	13.3
	0.0033
	0.131
	0.85
	14.9
	0.0028
	0.132
	0.7
	17.2
	0.002
	0.132
	0.52
	17.4

	7102
	ул. 1 мая 53
	20
	0.0073
	0.3
	0.0069
	0.248
	0.9
	14.5
	0.0068
	0.248
	0.87
	16.1
	0.0057
	0.249
	0.72
	18.3
	0.0043
	0.249
	0.53
	18.3

	7104
	ул. 1 мая 55
	20
	0.0047
	0.207
	0.0044
	0.171
	0.83
	11.2
	0.0043
	0.171
	0.81
	12.8
	0.0035
	0.172
	0.67
	15.3
	0.0026
	0.173
	0.49
	15.9

	2485
	ул. Коростова 2
	10
	0.0422
	1.695
	0.0405
	1.407
	0.97
	8.6
	0.0394
	1.407
	0.94
	10.5
	0.0328
	1.418
	0.78
	13.7
	0.0244
	1.431
	0.58
	15

	2492
	ул. Коростова 8
	10
	0.0665
	2.585
	0.0642
	2.145
	1.01
	10.3
	0.0625
	2.145
	0.98
	12.2
	0.0523
	2.161
	0.82
	15.3
	0.0389
	2.18
	0.61
	16.3

	2493
	ул. Коростова 8
	18
	0.0017
	0.071
	0.0016
	0.059
	0.91
	13.4
	0.0016
	0.059
	0.88
	15
	0.0013
	0.06
	0.73
	17.4
	0.001
	0.06
	0.54
	17.7

	225
	ул. Коростова 6/8
	10
	0.0251
	0.713
	0.0242
	0.591
	1.01
	10.5
	0.0236
	0.591
	0.99
	12.4
	0.0198
	0.593
	0.83
	15.6
	0.0148
	0.594
	0.62
	16.6

	734
	ул. 9 мая 4/1
	20
	0.0063
	0.262
	0.0061
	0.217
	0.95
	17.1
	0.0059
	0.217
	0.92
	18.8
	0.0049
	0.217
	0.77
	20.6
	0.0036
	0.217
	0.57
	20.2

	757
	ул. Свердлова 6
	20
	0.0062
	0.192
	0.006
	0.159
	0.97
	18.5
	0.0059
	0.159
	0.95
	20.2
	0.0049
	0.159
	0.79
	22
	0.0038
	0.16
	0.59
	21.5

	767
	ул. Гоголя 4-1
	20
	0.0181
	0.528
	0.0175
	0.437
	1
	19.8
	0.017
	0.437
	0.97
	21.5
	0.0144
	0.438
	0.82
	23.2
	0.0109
	0.439
	0.61
	22.5

	771
	ул. Свердлова 8
	20
	0.0086
	0.275
	0.0083
	0.228
	1
	20.2
	0.0081
	0.228
	0.98
	21.9
	0.0068
	0.228
	0.82
	23.6
	0.0051
	0.229
	0.62
	22.7

	775
	ул. Свердлова 10
	20
	0.0156
	0.496
	0.0151
	0.41
	1.02
	21
	0.0147
	0.41
	0.99
	22.7
	0.0124
	0.411
	0.84
	24.3
	0.0094
	0.412
	0.63
	23.3

	779
	ул. Свердлова 12
	20
	0.0056
	0.181
	0.0054
	0.149
	0.98
	19.1
	0.0053
	0.149
	0.96
	20.8
	0.0044
	0.15
	0.8
	22.6
	0.0033
	0.15
	0.6
	21.9

	783
	ул. Свердлова 14
	20
	0.0045
	0.168
	0.0044
	0.139
	0.98
	18.8
	0.0042
	0.139
	0.95
	20.4
	0.0036
	0.14
	0.8
	22.2
	0.0027
	0.14
	0.59
	21.5

	807
	ул. Свердлова 26
	20
	0.0041
	0.175
	0.0039
	0.145
	0.86
	12.7
	0.0038
	0.145
	0.84
	14.3
	0.0031
	0.146
	0.69
	16.6
	0.0023
	0.146
	0.51
	17

	809
	ул. Свердлова 28
	20
	0.0047
	0.199
	0.0045
	0.164
	0.86
	12.6
	0.0043
	0.164
	0.83
	14.2
	0.0036
	0.165
	0.69
	16.6
	0.0027
	0.166
	0.51
	17

	812
	ул. Свердлова 9
	20
	0.0136
	0.43
	0.0131
	0.356
	1
	20.2
	0.0128
	0.356
	0.98
	21.8
	0.0108
	0.357
	0.82
	23.5
	0.0081
	0.357
	0.62
	22.6

	830
	ул. Свердлова 15
	20
	0.002
	0.084
	0.0019
	0.069
	0.88
	13.6
	0.0018
	0.069
	0.85
	15.2
	0.0015
	0.07
	0.71
	17.5
	0.0011
	0.07
	0.52
	17.7

	842
	ул. Свердлова 21
	20
	0.0077
	0.302
	0.0074
	0.249
	0.91
	15.3
	0.0072
	0.25
	0.88
	16.9
	0.006
	0.25
	0.74
	19
	0.0045
	0.251
	0.55
	18.9

	850
	ул. Свердлова 25
	20
	0.0028
	0.119
	0.0026
	0.098
	0.82
	10.7
	0.0026
	0.098
	0.8
	12.3
	0.0021
	0.098
	0.66
	14.9
	0.0016
	0.099
	0.48
	15.6

	851
	ул. Свердлова 27
	20
	0.01
	0.428
	0.0095
	0.354
	0.85
	12.3
	0.0092
	0.354
	0.83
	13.9
	0.0076
	0.355
	0.68
	16.3
	0.0056
	0.356
	0.5
	16.7

	1077
	ул. Менделеева 21
	16
	0.1003
	2.521
	0.0972
	2.086
	1.01
	16.5
	0.095
	2.086
	0.99
	18.3
	0.0815
	2.093
	0.83
	20.6
	0.0636
	2.098
	0.62
	20.5

	1112
	ул. Менделеева 6
	20
	0.2001
	4.796
	0.1936
	3.978
	1
	20
	0.1894
	3.978
	0.98
	21.7
	0.1627
	3.993
	0.82
	23.6
	0.1272
	4.003
	0.62
	22.9

	1118
	ул. Шевченко 1
	20
	0.2106
	5.18
	0.2043
	4.298
	1.02
	21
	0.1998
	4.298
	0.99
	22.7
	0.1714
	4.315
	0.84
	24.4
	0.1338
	4.327
	0.63
	23.4

	2500
	ул. Коростова 5
	20
	0.0862
	2.087
	0.0834
	1.731
	1
	20.2
	0.0817
	1.731
	0.98
	21.9
	0.0703
	1.737
	0.83
	23.8
	0.0552
	1.742
	0.62
	23

	2504
	ул. Коростова 3
	20
	0.0873
	2.097
	0.0846
	1.739
	1
	20.3
	0.0829
	1.739
	0.98
	22
	0.0716
	1.746
	0.83
	23.8
	0.0567
	1.751
	0.62
	23

	2506
	ул. Коростова 1
	20
	0.1378
	3.474
	0.1336
	2.885
	1.01
	20.4
	0.1308
	2.885
	0.98
	22.1
	0.1126
	2.898
	0.83
	23.9
	0.0887
	2.908
	0.62
	23

	2526
	ул. Менделеева 4
	20
	0.1337
	3.16
	0.1296
	2.622
	1.01
	20.4
	0.1269
	2.622
	0.98
	22.1
	0.1094
	2.632
	0.83
	24
	0.0862
	2.64
	0.63
	23.2

	2528
	ул. Менделеева 2
	20
	0.1893
	4.704
	0.1832
	3.904
	1
	20.2
	0.1792
	3.904
	0.98
	21.9
	0.1537
	3.92
	0.83
	23.8
	0.1199
	3.932
	0.62
	23

	7132
	Садовый тупик 21
	20
	0.0034
	0.133
	0.0032
	0.11
	0.89
	14.2
	0.0031
	0.11
	0.87
	15.8
	0.0026
	0.111
	0.72
	18
	0.002
	0.111
	0.53
	18.1

	7188
	Садовый тупик 18
	20
	0.0021
	0.096
	0.002
	0.079
	0.8
	9.5
	0.0019
	0.079
	0.78
	11.2
	0.0016
	0.079
	0.64
	13.8
	0.0012
	0.079
	0.47
	14.7

	7205
	Садовый тупик 20
	20
	0.0035
	0.147
	0.0033
	0.122
	0.9
	14.6
	0.0032
	0.122
	0.87
	16.2
	0.0027
	0.122
	0.72
	18.4
	0.002
	0.122
	0.54
	18.4

	61
	ул. Коростова 27
	20
	0.1537
	3.369
	0.1493
	2.799
	1.01
	20.3
	0.1464
	2.799
	0.98
	22.1
	0.1278
	2.812
	0.83
	24
	0.1031
	2.803
	0.63
	23.1

	112
	пр-кт Комсомольский 10
	20
	0.1831
	4.08
	0.1778
	3.383
	1.01
	20.6
	0.1743
	3.384
	0.99
	22.3
	0.1516
	3.395
	0.83
	24.1
	0.1215
	3.389
	0.63
	23.2

	114
	пр-кт Комсомольский 6
	20
	0.1785
	4.04
	0.1734
	3.35
	1.01
	20.6
	0.1699
	3.35
	0.99
	22.4
	0.1477
	3.362
	0.83
	24.1
	0.1183
	3.355
	0.63
	23.3

	125
	пр-кт Комсомольский 4
	20
	0.2867
	6.075
	0.278
	5.046
	1.03
	21.6
	0.2728
	5.046
	1.01
	23.3
	0.2377
	5.068
	0.85
	25
	0.1913
	5.047
	0.64
	23.9

	131
	пр-кт Комсомольский 2
	20
	0.1868
	4.05
	0.1809
	3.367
	1.02
	20.9
	0.1776
	3.367
	0.99
	22.6
	0.1553
	3.383
	0.84
	24.4
	0.1258
	3.365
	0.63
	23.4

	132
	ул. Коростова 19
	20
	0.2298
	5.091
	0.223
	4.229
	1
	20
	0.2187
	4.229
	0.98
	21.8
	0.1906
	4.248
	0.82
	23.7
	0.1532
	4.232
	0.62
	22.9

	136
	ул. Коростова 21
	20
	0.1824
	4.044
	0.1771
	3.359
	1.01
	20.7
	0.1736
	3.359
	0.99
	22.4
	0.1509
	3.374
	0.84
	24.3
	0.1205
	3.362
	0.63
	23.4

	142
	ул. Коростова 25
	20
	0.147
	3.459
	0.1424
	2.874
	1
	20.2
	0.1395
	2.874
	0.98
	22
	0.1203
	2.887
	0.83
	23.9
	0.0947
	2.877
	0.62
	23.1

	146
	ул. Коростова 23
	20
	0.1059
	2.038
	0.1033
	1.694
	1.01
	20.4
	0.1016
	1.694
	0.98
	22.2
	0.0905
	1.702
	0.83
	24
	0.0759
	1.696
	0.63
	23.1

	6956
	ул. Коростова 13
	20
	0.0869
	2.274
	0.0841
	1.881
	1
	20.2
	0.0823
	1.882
	0.98
	21.9
	0.0706
	1.887
	0.82
	23.6
	0.0552
	1.891
	0.62
	22.8

	6962
	ул. Б.Хмельницкого 8
	18
	0.1485
	4.145
	0.1434
	3.429
	1.01
	18.3
	0.14
	3.431
	0.98
	20.1
	0.1183
	3.441
	0.83
	22.1
	0.0898
	3.448
	0.62
	21.6

	7051
	ул. Коростова 10
	10
	0.1303
	3.77
	0.1258
	3.125
	1.01
	10.4
	0.1227
	3.125
	0.99
	12.4
	0.1029
	3.141
	0.83
	15.5
	0.077
	3.156
	0.62
	16.6

	7054
	ул. Трактовая 1
	18
	0.1592
	4.725
	0.1537
	3.923
	1
	18.2
	0.1499
	3.924
	0.98
	19.9
	0.1262
	3.954
	0.82
	22
	0.0951
	3.99
	0.62
	21.5

	7055
	ул. Коростова 16
	18
	0.2152
	5.765
	0.208
	4.782
	1.02
	18.8
	0.203
	4.782
	0.99
	20.6
	0.171
	4.809
	0.84
	22.6
	0.1287
	4.839
	0.63
	22.1

	7058
	ул. Коростова 10
	16
	0.006
	0.178
	0.0057
	0.147
	0.99
	15.5
	0.0056
	0.147
	0.96
	17.2
	0.0047
	0.148
	0.81
	19.6
	0.0035
	0.149
	0.61
	19.7

	7063
	ул. Коростова 16
	15
	0.6693
	18.301
	0.6438
	15.185
	0.98
	14.3
	0.6284
	15.184
	0.96
	16.1
	0.5294
	15.28
	0.81
	18.9
	0.3986
	15.393
	0.61
	19.3

	7067
	ул. Коростова 12
	18
	0.0352
	0.937
	0.034
	0.777
	1.02
	18.9
	0.0332
	0.777
	0.99
	20.7
	0.0279
	0.78
	0.84
	22.7
	0.021
	0.783
	0.63
	22.1

	7230
	ул. Б.Хмельницкого 2
	20
	0.09
	2.28
	0.0871
	1.887
	1.01
	20.3
	0.0853
	1.887
	0.98
	22
	0.0733
	1.893
	0.83
	23.7
	0.0577
	1.896
	0.62
	22.9

	201
	ул. Коростова 9
	20
	0.0587
	1.3
	0.057
	1.078
	1
	20.3
	0.0559
	1.078
	0.98
	22
	0.0488
	1.082
	0.83
	23.8
	0.0394
	1.084
	0.62
	23

	205
	ул. Б.Хмельницкого 3
	20
	0.0558
	1.329
	0.054
	1.102
	1
	20.1
	0.0529
	1.102
	0.98
	21.8
	0.0455
	1.106
	0.83
	23.7
	0.0357
	1.108
	0.62
	23

	211
	ул. Коростова 11
	20
	0.0979
	2.362
	0.095
	1.958
	1.02
	21
	0.0929
	1.958
	0.99
	22.7
	0.0797
	1.965
	0.84
	24.5
	0.0621
	1.969
	0.63
	23.5

	213
	ул. Б.Хмельницкого 1
	20
	0.0859
	2.068
	0.0831
	1.714
	1
	20.1
	0.0813
	1.714
	0.98
	21.9
	0.0698
	1.72
	0.83
	23.8
	0.0546
	1.724
	0.62
	23

	218
	ул. Б.Хмельницкого 11
	20
	0.0648
	1.541
	0.0627
	1.278
	0.99
	19.7
	0.0614
	1.278
	0.97
	21.5
	0.053
	1.282
	0.82
	23.4
	0.0419
	1.285
	0.62
	22.7

	222
	ул. Коростова 42
	15
	0.0099
	0.406
	0.0095
	0.337
	0.96
	13.1
	0.0093
	0.337
	0.93
	14.8
	0.0077
	0.338
	0.78
	17.4
	0.0057
	0.339
	0.58
	17.7

	229
	ул. Б.Хмельницкого 19
	20
	0.0614
	1.513
	0.0594
	1.254
	1
	19.9
	0.0582
	1.254
	0.97
	21.6
	0.05
	1.259
	0.82
	23.5
	0.0393
	1.261
	0.62
	22.7

	1033
	ул. Шевченко 13
	20
	0.088
	2.105
	0.0851
	1.743
	1
	20.3
	0.0833
	1.743
	0.98
	22
	0.0712
	1.749
	0.83
	23.9
	0.0552
	1.751
	0.63
	23.1

	1035
	ул. Шевченко 13А
	20
	0.0365
	0.904
	0.0353
	0.749
	1.01
	20.6
	0.0346
	0.749
	0.99
	22.3
	0.0295
	0.751
	0.83
	24.1
	0.0228
	0.752
	0.63
	23.2

	1038
	ул. Шевченко 2
	20
	0.0904
	2.129
	0.0875
	1.765
	1
	20
	0.0857
	1.765
	0.98
	21.8
	0.0739
	1.772
	0.82
	23.7
	0.0582
	1.775
	0.62
	22.9

	1043
	ул. Б.Хмельницкого 25
	10
	0.0384
	1.094
	0.0371
	0.906
	1.01
	10.5
	0.0362
	0.907
	0.99
	12.4
	0.0304
	0.91
	0.83
	15.6
	0.0227
	0.912
	0.62
	16.6

	1050
	ул. Б.Хмельницкого 21
	20
	0.0669
	1.652
	0.0647
	1.37
	0.99
	19.6
	0.0633
	1.37
	0.97
	21.4
	0.0546
	1.374
	0.82
	23.3
	0.043
	1.377
	0.61
	22.6

	1054
	ул. Шевченко 16
	18
	0.0364
	1.051
	0.0351
	0.871
	1.01
	18.5
	0.0343
	0.871
	0.98
	20.2
	0.0288
	0.874
	0.83
	22.2
	0.0216
	0.876
	0.62
	21.7

	1057
	ул. Шевченко 18
	20
	0.092
	2.213
	0.0893
	1.835
	1.01
	20.8
	0.0874
	1.835
	0.99
	22.5
	0.0755
	1.842
	0.83
	24.2
	0.0598
	1.847
	0.63
	23.2

	1059
	ул. Шевченко 20
	20
	0.0881
	2.169
	0.0854
	1.799
	1.01
	20.3
	0.0836
	1.799
	0.98
	22
	0.0723
	1.806
	0.83
	23.8
	0.0573
	1.811
	0.62
	22.9

	1079
	ул.  Шевченко 16
	10
	0.0781
	2.26
	0.0753
	1.874
	1.01
	10.3
	0.0734
	1.874
	0.98
	12.3
	0.0616
	1.881
	0.82
	15.4
	0.0461
	1.886
	0.62
	16.5

	1097
	ул. Шевченко 9
	20
	0.2038
	4.853
	0.1971
	4.019
	1
	19.8
	0.1929
	4.02
	0.97
	21.6
	0.1659
	4.032
	0.82
	23.5
	0.1301
	4.037
	0.62
	22.8

	1098
	ул. Шевченко 11
	20
	0.2048
	4.859
	0.1981
	4.024
	1
	19.8
	0.1939
	4.025
	0.97
	21.6
	0.1668
	4.037
	0.82
	23.5
	0.131
	4.043
	0.62
	22.8

	1101
	ул. Шевченко 5
	21
	0.0453
	0.886
	0.0442
	0.734
	1.02
	22
	0.0434
	0.734
	0.99
	23.7
	0.0384
	0.736
	0.84
	25.3
	0.0318
	0.737
	0.63
	24.2

	1105
	ул. Шевченко 7
	20
	0.0528
	1.421
	0.051
	1.177
	1
	20.2
	0.0499
	1.177
	0.98
	21.9
	0.0425
	1.181
	0.82
	23.7
	0.0327
	1.183
	0.62
	22.8

	1116
	ул. Шевченко 3
	20
	0.2154
	5.064
	0.2091
	4.2
	1.02
	21.2
	0.2047
	4.2
	1
	22.9
	0.1762
	4.216
	0.84
	24.6
	0.1385
	4.227
	0.63
	23.6

	1289
	ул. Шевченко 12
	18
	0.0844
	2.221
	0.0814
	1.841
	1
	17.9
	0.0795
	1.841
	0.98
	19.7
	0.0672
	1.848
	0.82
	21.9
	0.0509
	1.852
	0.62
	21.6

	1291
	ул. Шевченко 12
	10
	0.0236
	0.673
	0.0227
	0.558
	1.01
	10.5
	0.0222
	0.558
	0.99
	12.4
	0.0186
	0.56
	0.83
	15.6
	0.0139
	0.561
	0.62
	16.6

	1294
	ул. Б.Хмельницкого 27/2
	20
	0.1564
	2.809
	0.1526
	2.327
	1.01
	20.3
	0.1502
	2.327
	0.98
	22.1
	0.1342
	2.334
	0.83
	23.9
	0.1131
	2.338
	0.63
	23.1

	1295
	 
	20
	0.1536
	2.706
	0.1499
	2.239
	1.01
	20.3
	0.1475
	2.239
	0.98
	22.1
	0.1319
	2.244
	0.83
	23.9
	0.1114
	2.247
	0.63
	23.1

	1298
	 
	20
	0.1231
	2.201
	0.1201
	1.821
	1
	20
	0.1182
	1.822
	0.98
	21.7
	0.1058
	1.826
	0.82
	23.6
	0.0895
	1.828
	0.62
	22.9

	2494
	ул. Шевченко 4
	20
	0.0561
	1.359
	0.0543
	1.127
	1
	20.1
	0.0532
	1.127
	0.98
	21.8
	0.0457
	1.131
	0.82
	23.7
	0.0358
	1.133
	0.62
	22.9

	2495
	ул. Коростова 7
	20
	0.0445
	0.918
	0.0433
	0.761
	1.02
	21
	0.0425
	0.761
	0.99
	22.7
	0.0374
	0.764
	0.84
	24.4
	0.0307
	0.766
	0.63
	23.4

	2511
	ул. Менделеева 8
	20
	0.0541
	0.897
	0.0529
	0.745
	1
	20.2
	0.0521
	0.745
	0.98
	21.9
	0.0472
	0.748
	0.83
	23.8
	0.0407
	0.75
	0.62
	23

	2515
	ул. Менделеева 14
	20
	0.2089
	5.062
	0.2027
	4.202
	1.02
	21.2
	0.1984
	4.202
	1
	22.9
	0.1702
	4.22
	0.84
	24.6
	0.1329
	4.234
	0.63
	23.6

	2519
	ул. Менделеева 10
	20
	0.1843
	4.709
	0.1783
	3.91
	1.01
	20.3
	0.1744
	3.91
	0.98
	22
	0.1491
	3.927
	0.83
	23.8
	0.1156
	3.94
	0.62
	23

	2521
	ул. Менделеева 12
	20
	0.1997
	4.964
	0.1938
	4.122
	1.02
	20.9
	0.1896
	4.122
	0.99
	22.6
	0.1629
	4.14
	0.84
	24.3
	0.1276
	4.154
	0.63
	23.4

	2523
	ул. Шевченко 7а
	18
	0.0085
	0.365
	0.0081
	0.303
	0.92
	13.7
	0.0078
	0.303
	0.89
	15.3
	0.0065
	0.304
	0.74
	17.6
	0.0048
	0.305
	0.55
	17.8

	2531
	ул. Шевченко 6
	20
	0.0933
	2.256
	0.0902
	1.87
	1
	19.8
	0.0883
	1.871
	0.97
	21.6
	0.0757
	1.877
	0.82
	23.5
	0.059
	1.881
	0.62
	22.8

	2536
	ул. Шевченко 8
	20
	0.0868
	1.944
	0.0842
	1.611
	1
	20.2
	0.0825
	1.611
	0.98
	22
	0.0713
	1.616
	0.83
	23.9
	0.0566
	1.619
	0.62
	23.1

	2666
	ул. Ватутина 6
	18
	0.0256
	0.624
	0.0248
	0.516
	1.01
	18.5
	0.0242
	0.516
	0.99
	20.3
	0.0207
	0.517
	0.83
	22.4
	0.0159
	0.518
	0.63
	22

	2668
	ул. Ватутина 6
	20
	0.2342
	5.235
	0.2273
	4.331
	1.02
	21.1
	0.2227
	4.332
	1
	22.8
	0.1925
	4.342
	0.84
	24.5
	0.1527
	4.346
	0.63
	23.6

	2671
	ул. Ватутина 6
	20
	0.2023
	4.456
	0.1955
	3.688
	1
	20
	0.1917
	3.689
	0.98
	21.8
	0.1666
	3.698
	0.82
	23.7
	0.1338
	3.699
	0.62
	22.9

	2672
	ул. Ватутина 6
	18
	0.0304
	0.924
	0.0292
	0.764
	0.97
	16.5
	0.0284
	0.765
	0.95
	18.3
	0.0238
	0.766
	0.79
	20.4
	0.0179
	0.767
	0.59
	20.2

	3075
	ул. Б.Хмельницкого 28
	20
	0.11
	2.523
	0.1065
	2.084
	1.01
	20.4
	0.1043
	2.086
	0.98
	22.1
	0.0896
	2.09
	0.83
	24
	0.0702
	2.093
	0.63
	23.2

	3077
	ул. Б.Хмельницкого 26
	20
	0.0868
	2.012
	0.084
	1.662
	1
	19.9
	0.0822
	1.663
	0.98
	21.7
	0.0707
	1.667
	0.82
	23.6
	0.0556
	1.669
	0.62
	22.9

	3079
	ул. Б.Хмельницкого 24
	20
	0.0897
	2.007
	0.0869
	1.659
	1
	19.9
	0.0851
	1.66
	0.98
	21.7
	0.0737
	1.663
	0.82
	23.6
	0.0585
	1.666
	0.62
	22.9

	3101
	ул. Б.Хмельницкого 20
	20
	0.0881
	2.027
	0.0852
	1.675
	1
	19.9
	0.0835
	1.676
	0.98
	21.7
	0.072
	1.68
	0.82
	23.6
	0.0568
	1.682
	0.62
	22.9

	3102
	ул. Б.Хмельницкого 27/1
	20
	0.1536
	2.81
	0.1499
	2.329
	1.01
	20.4
	0.1475
	2.329
	0.98
	22.1
	0.1319
	2.336
	0.83
	23.9
	0.1113
	2.339
	0.62
	23.1

	6952
	ул. Б.Хмельницкого 12
	20
	0.0891
	2.093
	0.0863
	1.731
	1
	20
	0.0845
	1.732
	0.98
	21.7
	0.073
	1.736
	0.82
	23.6
	0.0577
	1.739
	0.62
	22.9

	6954
	ул. Б.Хмельницкого 4
	20
	0.0927
	2.229
	0.0898
	1.844
	1.01
	20.7
	0.0879
	1.844
	0.99
	22.4
	0.0757
	1.849
	0.83
	24.1
	0.0597
	1.853
	0.63
	23.2

	6960
	ул. Б.Хмельницкого 6
	20
	0.0881
	2.176
	0.0853
	1.8
	1.01
	20.5
	0.0835
	1.801
	0.99
	22.2
	0.0718
	1.805
	0.83
	24
	0.0564
	1.809
	0.62
	23.1

	6976
	ул. Б.Хмельницкого 10
	20
	0.0864
	2.151
	0.0836
	1.779
	1
	20
	0.0818
	1.78
	0.98
	21.7
	0.0702
	1.785
	0.82
	23.6
	0.0549
	1.788
	0.62
	22.8

	6986
	ул. Б.Хмельницкого 14
	20
	0.0863
	2.113
	0.0834
	1.747
	1
	20
	0.0817
	1.748
	0.98
	21.7
	0.0701
	1.753
	0.82
	23.6
	0.0548
	1.756
	0.62
	22.8

	6993
	ул. Б.Хмельницкого 16
	20
	0.0855
	2.02
	0.0828
	1.67
	1
	20
	0.081
	1.671
	0.98
	21.8
	0.0697
	1.675
	0.82
	23.7
	0.0547
	1.677
	0.62
	22.9

	7010
	пр-кт Комсомольский 7
	20
	0.0885
	2.118
	0.0857
	1.752
	1
	20
	0.0839
	1.752
	0.98
	21.7
	0.0723
	1.757
	0.82
	23.6
	0.0571
	1.76
	0.62
	22.8

	7025
	ул. Б.Хмельницкого 18
	20
	0.0867
	2.071
	0.0839
	1.712
	1
	19.9
	0.0821
	1.712
	0.98
	21.7
	0.0705
	1.716
	0.82
	23.6
	0.0553
	1.719
	0.62
	22.8

	7035
	ул. Б.Хмельницкого 22
	20
	0.086
	2.052
	0.0832
	1.696
	1
	20
	0.0814
	1.697
	0.98
	21.7
	0.0699
	1.701
	0.82
	23.6
	0.0547
	1.703
	0.62
	22.9

	318
	ул. Ярославская 1
	18
	0.0819
	2.508
	0.0787
	2.077
	0.98
	16.8
	0.0768
	2.081
	0.95
	18.5
	0.0645
	2.093
	0.8
	20.7
	0.0485
	2.097
	0.6
	20.4

	320
	ул. Ярославская 1
	10
	0.1705
	5.222
	0.1639
	4.325
	0.98
	9
	0.1597
	4.332
	0.95
	10.9
	0.1338
	4.359
	0.8
	14.2
	0.1001
	4.369
	0.59
	15.5

	249
	ул. Коростова 47
	20
	0.0488
	1.261
	0.0473
	1.047
	1.01
	20.7
	0.0462
	1.048
	0.99
	22.4
	0.0395
	1.054
	0.83
	24.2
	0.0306
	1.056
	0.63
	23.3

	250
	ул. Стопани 1
	16
	0.0739
	2.21
	0.0714
	1.836
	1.01
	16.5
	0.0696
	1.836
	0.99
	18.3
	0.0585
	1.847
	0.83
	20.6
	0.044
	1.852
	0.62
	20.4

	252
	ул. Коростова 49
	20
	0.0486
	1.284
	0.0471
	1.067
	1.01
	20.7
	0.0461
	1.067
	0.99
	22.4
	0.0395
	1.073
	0.83
	24.1
	0.0308
	1.076
	0.63
	23.2

	255
	ул. Сеченова 8
	20
	0.0492
	1.16
	0.0477
	0.963
	1.02
	20.8
	0.0467
	0.964
	0.99
	22.5
	0.0403
	0.969
	0.84
	24.3
	0.0318
	0.971
	0.63
	23.4

	257
	ул. Коростова 45
	20
	0.0488
	1.217
	0.0473
	1.011
	1.02
	20.8
	0.0463
	1.012
	0.99
	22.5
	0.0398
	1.017
	0.84
	24.3
	0.0312
	1.02
	0.63
	23.3

	260
	ул. Сеченова 6
	20
	0.0471
	1.235
	0.0457
	1.025
	1.01
	20.5
	0.0448
	1.026
	0.98
	22.2
	0.0386
	1.031
	0.83
	23.9
	0.0304
	1.034
	0.62
	23

	270
	ул. Сеченова 4
	20
	0.0504
	1.311
	0.0489
	1.089
	1.01
	20.5
	0.0479
	1.09
	0.98
	22.2
	0.0413
	1.095
	0.83
	23.9
	0.0326
	1.098
	0.62
	23

	271
	ул. Сеченова 2
	20
	0.0534
	1.296
	0.0518
	1.077
	1.01
	20.5
	0.0507
	1.077
	0.99
	22.2
	0.0437
	1.083
	0.83
	24
	0.0344
	1.085
	0.63
	23.2

	272
	ул. Коростова 41
	20
	0.049
	1.199
	0.0475
	0.996
	1.02
	21.2
	0.0465
	0.996
	1
	22.9
	0.04
	1.002
	0.84
	24.6
	0.0313
	1.004
	0.63
	23.6

	282
	ул. Коростова 28
	16
	0.054
	1.665
	0.0518
	1.383
	0.96
	14.3
	0.0505
	1.383
	0.94
	16.1
	0.0425
	1.391
	0.79
	18.5
	0.032
	1.394
	0.59
	18.8

	305
	ул. Стопани 7
	20
	0.0547
	1.434
	0.053
	1.192
	1.01
	20.5
	0.0518
	1.192
	0.98
	22.2
	0.0445
	1.199
	0.83
	23.9
	0.0349
	1.203
	0.62
	23

	311
	ул. Стопани 11
	20
	0.0546
	1.411
	0.0529
	1.173
	1.01
	20.4
	0.0518
	1.173
	0.98
	22.1
	0.0445
	1.179
	0.83
	23.9
	0.0349
	1.183
	0.62
	23

	312
	ул. Стопани 9
	20
	0.0577
	1.503
	0.0559
	1.249
	1
	20.2
	0.0547
	1.249
	0.98
	22
	0.047
	1.256
	0.83
	23.7
	0.0367
	1.26
	0.62
	22.9

	357
	ул. Коростова 35
	18
	0.2551
	6.448
	0.2472
	5.349
	1.02
	19.1
	0.2417
	5.351
	1
	20.8
	0.2062
	5.373
	0.84
	22.8
	0.1592
	5.365
	0.63
	22.2

	394
	ул. Сеченова 1
	20
	0.1759
	4.266
	0.1709
	3.543
	1.01
	20.7
	0.1675
	3.544
	0.99
	22.4
	0.1455
	3.56
	0.83
	24.1
	0.1166
	3.549
	0.63
	23.1

	401
	ул. Сеченова 5
	18
	0.2297
	5.955
	0.2225
	4.944
	1.02
	19.1
	0.2174
	4.945
	1
	20.9
	0.1847
	4.967
	0.84
	22.8
	0.1414
	4.956
	0.63
	22.2

	402
	ул. Сеченова 3
	20
	0.1775
	4.055
	0.1725
	3.367
	1.02
	20.8
	0.1691
	3.368
	0.99
	22.6
	0.1472
	3.383
	0.84
	24.3
	0.1183
	3.374
	0.63
	23.3

	403
	ул. Коростова 37
	20
	0.1308
	3.292
	0.1269
	2.734
	1.01
	20.7
	0.1242
	2.735
	0.99
	22.4
	0.1072
	2.747
	0.83
	24.1
	0.0847
	2.74
	0.63
	23.1

	405
	ул. Сеченова 11
	20
	0.1777
	4.196
	0.1726
	3.484
	1.01
	20.7
	0.1691
	3.485
	0.99
	22.4
	0.1466
	3.501
	0.83
	24.2
	0.1168
	3.493
	0.63
	23.3

	407
	ул. Сеченова 9
	20
	0.1299
	3.038
	0.126
	2.523
	1.01
	20.7
	0.1235
	2.524
	0.99
	22.4
	0.1068
	2.535
	0.83
	24.2
	0.0846
	2.529
	0.63
	23.3

	436
	ул. Сеченова 10
	20
	0.0485
	1.156
	0.047
	0.96
	1.01
	20.8
	0.046
	0.961
	0.99
	22.5
	0.0396
	0.966
	0.84
	24.3
	0.0311
	0.968
	0.63
	23.4

	458
	ул. Стопани 5
	20
	0.0575
	1.505
	0.0557
	1.251
	1.01
	20.3
	0.0545
	1.251
	0.98
	22
	0.0467
	1.258
	0.83
	23.8
	0.0365
	1.262
	0.62
	22.9

	459
	ул. Стопани 3
	20
	0.0524
	1.267
	0.051
	1.052
	1.02
	20.8
	0.0499
	1.053
	0.99
	22.5
	0.0433
	1.059
	0.83
	24.2
	0.0346
	1.062
	0.63
	23.3

	460
	ул. Сеченова 12
	20
	0.0481
	1.051
	0.0468
	0.873
	1.02
	21.2
	0.0459
	0.873
	1
	22.9
	0.0401
	0.878
	0.84
	24.6
	0.0323
	0.88
	0.63
	23.6

	461
	ул. Сеченова 14
	20
	0.0495
	1.153
	0.048
	0.958
	1.02
	20.8
	0.047
	0.958
	0.99
	22.6
	0.0406
	0.963
	0.84
	24.3
	0.0321
	0.966
	0.63
	23.4

	462
	ул. Сеченова 16
	20
	0.0503
	1.172
	0.0489
	0.973
	1.02
	20.8
	0.0479
	0.974
	0.99
	22.5
	0.0414
	0.979
	0.84
	24.3
	0.0329
	0.981
	0.63
	23.4

	463
	ул. Стопани 15
	20
	0.0538
	1.325
	0.0521
	1.101
	1.01
	20.5
	0.051
	1.101
	0.98
	22.2
	0.0439
	1.107
	0.83
	24
	0.0344
	1.11
	0.63
	23.2

	464
	ул. Стопани 13
	20
	0.0584
	1.475
	0.0566
	1.225
	1
	20.2
	0.0554
	1.226
	0.98
	21.9
	0.0476
	1.232
	0.83
	23.8
	0.0373
	1.236
	0.62
	22.9

	487
	ул. Сеченова 20
	18
	0.1184
	2.912
	0.1149
	2.418
	1.02
	18.9
	0.1124
	2.419
	0.99
	20.7
	0.0967
	2.431
	0.84
	22.7
	0.0759
	2.436
	0.63
	22.1

	509
	ул. Сеченова 22
	18
	0.0444
	1.135
	0.0429
	0.942
	1.02
	18.8
	0.042
	0.943
	0.99
	20.6
	0.0356
	0.947
	0.84
	22.6
	0.0271
	0.949
	0.63
	22.1

	522
	ул. Сеченова 18
	18
	0.0552
	1.373
	0.0534
	1.14
	1
	18.2
	0.0522
	1.14
	0.98
	20
	0.0447
	1.146
	0.83
	22.2
	0.0347
	1.149
	0.62
	21.8

	323
	 
	20
	0.1267
	2.984
	0.1232
	2.475
	1.01
	20.4
	0.1208
	2.479
	0.98
	22.1
	0.1057
	2.495
	0.83
	23.8
	0.0858
	2.501
	0.62
	22.9

	325
	 
	20
	0.1625
	3.943
	0.158
	3.271
	1
	20.2
	0.1549
	3.276
	0.98
	21.9
	0.1354
	3.297
	0.82
	23.6
	0.1098
	3.305
	0.62
	22.7

	337
	ул. Московская 2А
	20
	0.2187
	4.896
	0.2124
	4.057
	0.97
	18.2
	0.2086
	4.064
	0.94
	19.9
	0.1849
	4.088
	0.79
	21.8
	0.154
	4.095
	0.59
	21.3

	1755
	ул. Московская 20
	20
	0.0477
	1.169
	0.0462
	0.968
	1.01
	20.8
	0.0452
	0.97
	0.99
	22.5
	0.0389
	0.976
	0.83
	24.2
	0.0304
	0.977
	0.63
	23.3

	1757
	ул. Московская 18
	20
	0.0638
	1.624
	0.0616
	1.345
	1
	19.7
	0.0603
	1.347
	0.97
	21.5
	0.0517
	1.355
	0.82
	23.4
	0.0403
	1.358
	0.62
	22.7

	1759
	ул. Московская 24А
	18
	0.0926
	2.21
	0.09
	1.83
	1.01
	18.6
	0.0881
	1.833
	0.99
	20.4
	0.0765
	1.843
	0.83
	22.4
	0.0611
	1.847
	0.62
	21.8

	1766
	ул. Энергетиков 31
	20
	0.0417
	0.803
	0.0407
	0.665
	0.98
	18.9
	0.04
	0.666
	0.95
	20.6
	0.0361
	0.67
	0.8
	22.5
	0.031
	0.671
	0.6
	21.8

	1820
	 
	20
	0.1632
	3.792
	0.1587
	3.145
	1.01
	20.5
	0.1557
	3.15
	0.98
	22.2
	0.1362
	3.17
	0.83
	23.9
	0.1105
	3.177
	0.62
	23

	424
	ул. Сеченова 26
	20
	0.0507
	1.129
	0.0493
	0.937
	1.02
	20.8
	0.0483
	0.938
	0.99
	22.6
	0.0419
	0.943
	0.84
	24.4
	0.0335
	0.945
	0.63
	23.5

	425
	ул. Сеченова 28
	20
	0.0513
	1.157
	0.0498
	0.961
	1.01
	20.7
	0.0489
	0.961
	0.99
	22.5
	0.0424
	0.966
	0.84
	24.3
	0.0338
	0.969
	0.63
	23.4

	426
	ул. Сеченова 30
	20
	0.0487
	1.155
	0.0472
	0.959
	1.01
	20.8
	0.0462
	0.96
	0.99
	22.5
	0.0397
	0.965
	0.84
	24.3
	0.0312
	0.968
	0.63
	23.4

	427
	ул. Стопани 27
	20
	0.0572
	1.389
	0.0554
	1.154
	1
	20.2
	0.0542
	1.154
	0.98
	21.9
	0.0465
	1.161
	0.83
	23.8
	0.0364
	1.165
	0.62
	23.1

	428
	ул. Стопани 25
	20
	0.0456
	1.092
	0.0442
	0.907
	1.02
	21
	0.0433
	0.908
	1
	22.8
	0.0372
	0.913
	0.84
	24.5
	0.0292
	0.917
	0.63
	23.6

	429
	ул. Стопани 31
	20
	0.0477
	1.149
	0.0463
	0.955
	1.02
	20.9
	0.0453
	0.955
	0.99
	22.6
	0.039
	0.961
	0.84
	24.4
	0.0306
	0.965
	0.63
	23.5

	430
	ул. Стопани 33
	20
	0.0568
	1.535
	0.055
	1.275
	1.01
	20.3
	0.0538
	1.276
	0.98
	22
	0.0461
	1.284
	0.83
	23.8
	0.0358
	1.289
	0.62
	22.9

	465
	ул. Стопани 17
	20
	0.0583
	1.597
	0.0564
	1.327
	1
	20.1
	0.0552
	1.328
	0.98
	21.7
	0.0474
	1.335
	0.82
	23.5
	0.0371
	1.339
	0.62
	22.6

	474
	ул. Ватутина 44
	20
	0.0512
	1.235
	0.0497
	1.026
	1.01
	20.8
	0.0487
	1.027
	0.99
	22.5
	0.0422
	1.032
	0.83
	24.2
	0.0337
	1.035
	0.63
	23.2

	475
	ул. Ватутина 46
	20
	0.0523
	1.259
	0.0508
	1.046
	1.01
	20.6
	0.0498
	1.047
	0.99
	22.3
	0.0433
	1.052
	0.83
	24
	0.0348
	1.055
	0.62
	23.1

	476
	ул. Ватутина 48
	20
	0.0481
	1.311
	0.0466
	1.089
	1.01
	20.3
	0.0456
	1.089
	0.98
	22
	0.0391
	1.095
	0.82
	23.7
	0.0307
	1.098
	0.62
	22.8

	483
	ул. Стопани 35
	20
	0.0569
	1.56
	0.055
	1.296
	1.01
	20.3
	0.0538
	1.297
	0.98
	22
	0.046
	1.305
	0.83
	23.7
	0.0356
	1.31
	0.62
	22.9

	484
	ул. Стопани 23
	20
	0.0542
	1.341
	0.0525
	1.114
	1.01
	20.4
	0.0514
	1.114
	0.98
	22.1
	0.0441
	1.121
	0.83
	24
	0.0345
	1.126
	0.63
	23.2

	1813
	ул. Стопани 20
	15
	0.3763
	9.662
	0.3637
	8
	1.02
	16
	0.3552
	8.009
	1
	17.9
	0.2993
	8.048
	0.84
	20.4
	0.2252
	8.058
	0.63
	20.4

	64
	ул. Коростова 29
	20
	0.1445
	3.501
	0.14
	2.909
	1.01
	20.3
	0.1371
	2.909
	0.98
	22
	0.118
	2.922
	0.83
	23.9
	0.0926
	2.913
	0.62
	23.1

	66
	ул. Серегина 3
	20
	0.1831
	3.607
	0.1779
	2.986
	0.99
	19.7
	0.1747
	2.986
	0.97
	21.5
	0.1541
	2.994
	0.82
	23.4
	0.1268
	2.993
	0.62
	22.8

	69
	пр-кт Комсомольский 22а
	18
	0.0737
	1.939
	0.0711
	1.608
	1.01
	18.4
	0.0695
	1.608
	0.98
	20.2
	0.0586
	1.614
	0.83
	22.3
	0.0441
	1.611
	0.63
	21.9

	80
	ул. Ватутина 18
	20
	0.2276
	4.882
	0.2206
	4.044
	1
	19.8
	0.2164
	4.045
	0.97
	21.5
	0.1885
	4.057
	0.82
	23.5
	0.1514
	4.053
	0.62
	22.9

	90
	пр-кт Комсомольский 22
	21
	0.2111
	4.647
	0.2046
	3.85
	1
	20.9
	0.2005
	3.851
	0.98
	22.7
	0.1741
	3.863
	0.82
	24.5
	0.139
	3.859
	0.62
	23.6

	94
	пр-кт Комсомольский 24
	20
	0.1867
	4.092
	0.1812
	3.391
	1.01
	20.4
	0.1776
	3.392
	0.98
	22.2
	0.1543
	3.403
	0.83
	24
	0.1233
	3.399
	0.63
	23.2

	104
	пр-кт Комсомольский 16
	20
	0.0441
	1.072
	0.0427
	0.889
	1.02
	20.9
	0.0418
	0.889
	0.99
	22.6
	0.0357
	0.892
	0.84
	24.4
	0.0276
	0.89
	0.63
	23.4

	108
	пр-кт Комсомольский 14
	18
	0.0614
	1.595
	0.0592
	1.322
	0.99
	17.6
	0.0579
	1.323
	0.97
	19.4
	0.0491
	1.327
	0.82
	21.7
	0.0374
	1.325
	0.62
	21.4

	117
	пр-кт Комсомольский 12
	20
	0.2922
	6.043
	0.2833
	5.014
	1.03
	21.5
	0.2781
	5.015
	1.01
	23.3
	0.2426
	5.033
	0.85
	25
	0.1959
	5.019
	0.64
	23.9

	121
	пр-кт Комсомольский 8
	20
	0.2964
	6.213
	0.2882
	5.156
	1.01
	20.7
	0.2827
	5.156
	0.99
	22.5
	0.2473
	5.176
	0.84
	24.3
	0.2001
	5.161
	0.63
	23.4

	150
	ул. Серегина 1
	18
	0.5999
	15.614
	0.5803
	12.979
	1.01
	18.7
	0.5671
	12.979
	0.99
	20.5
	0.4815
	13.044
	0.83
	22.6
	0.3677
	12.997
	0.63
	22

	152
	пр-кт Комсомольский 20
	18
	0.1156
	1.44
	0.1117
	1.194
	1
	17.9
	0.1091
	1.194
	0.97
	19.7
	0.0922
	1.198
	0.82
	21.9
	0.0699
	1.196
	0.62
	21.6

	161
	ул. Ватутина 20
	20
	0.2344
	5.067
	0.227
	4.196
	0.99
	19.6
	0.2226
	4.197
	0.97
	21.4
	0.1938
	4.209
	0.82
	23.4
	0.1555
	4.206
	0.62
	22.8

	164
	пр-кт Комсомольский, дом № 18
	20
	0.0493
	1.303
	0.0474
	1.08
	0.99
	19.5
	0.0463
	1.08
	0.97
	21.3
	0.0391
	1.084
	0.82
	23.3
	0.0295
	1.082
	0.62
	22.6

	342
	ул. Серегина 12А
	20
	0.3369
	7.071
	0.3277
	5.864
	1.02
	21
	0.3215
	5.866
	0.99
	22.7
	0.2809
	5.888
	0.84
	24.5
	0.227
	5.883
	0.63
	23.6

	351
	ул. Серегина 8
	20
	0.1277
	3.064
	0.1238
	2.541
	1.01
	20.6
	0.1212
	2.542
	0.99
	22.3
	0.1044
	2.552
	0.83
	24.1
	0.0823
	2.549
	0.63
	23.2

	353
	ул. Серегина 6
	20
	0.1298
	3.055
	0.1261
	2.534
	1.01
	20.7
	0.1235
	2.534
	0.99
	22.4
	0.1072
	2.544
	0.83
	24.1
	0.0857
	2.541
	0.63
	23.2

	361
	ул. Коростова 33
	20
	0.2986
	5.41
	0.2919
	4.489
	1.02
	21.2
	0.2872
	4.49
	1
	23
	0.2567
	4.509
	0.84
	24.7
	0.2164
	4.501
	0.64
	23.7

	365
	ул. Коростова 31
	20
	0.2406
	5.248
	0.2341
	4.356
	1.02
	21.2
	0.2296
	4.357
	1
	23
	0.2003
	4.376
	0.84
	24.7
	0.1615
	4.368
	0.63
	23.6

	369
	ул. Серегина 2
	20
	0.2476
	5.555
	0.2408
	4.612
	1.02
	21.1
	0.2361
	4.613
	1
	22.8
	0.2057
	4.633
	0.84
	24.5
	0.1654
	4.626
	0.63
	23.5

	371
	ул. Серегина 4
	20
	0.2245
	5.094
	0.2183
	4.229
	1.02
	21.1
	0.214
	4.23
	1
	22.8
	0.1861
	4.249
	0.84
	24.5
	0.1492
	4.242
	0.63
	23.5

	375
	ул. Серегина 16
	20
	0.2653
	5.711
	0.2581
	4.735
	1.03
	21.3
	0.253
	4.737
	1
	23.1
	0.2204
	4.755
	0.84
	24.8
	0.177
	4.754
	0.64
	23.7

	379
	ул. Серегина 14
	20
	0.1317
	3.054
	0.1279
	2.534
	1.01
	20.6
	0.1253
	2.535
	0.99
	22.3
	0.1085
	2.545
	0.83
	24.1
	0.0863
	2.543
	0.63
	23.2

	381
	ул. Серегина 10
	21
	0.1091
	2.706
	0.1059
	2.244
	1.01
	21.6
	0.1037
	2.245
	0.99
	23.3
	0.0895
	2.253
	0.83
	24.9
	0.0709
	2.251
	0.63
	23.8

	383
	ул. Сеченова 13
	20
	0.1988
	4.686
	0.1929
	3.892
	1.01
	20.3
	0.189
	3.893
	0.98
	22.1
	0.1639
	3.91
	0.83
	23.9
	0.1307
	3.9
	0.62
	23

	400
	ул. Сеченова 7
	20
	0.1795
	4.002
	0.1743
	3.322
	1.01
	20.7
	0.1709
	3.323
	0.99
	22.5
	0.1485
	3.337
	0.83
	24.3
	0.1188
	3.33
	0.63
	23.4

	507
	ул. Сеченова 24
	20
	0.0519
	1.138
	0.0505
	0.945
	1.01
	20.7
	0.0495
	0.945
	0.99
	22.5
	0.043
	0.95
	0.84
	24.3
	0.0345
	0.952
	0.63
	23.4

	540
	ул. Ватутина 30
	20
	0.1378
	3.382
	0.1332
	2.804
	1
	20.1
	0.1303
	2.805
	0.98
	21.9
	0.1114
	2.816
	0.83
	23.8
	0.0862
	2.813
	0.62
	23

	543
	ул. Ватутина 28
	20
	0.096
	2.105
	0.0931
	1.745
	1
	20.1
	0.0913
	1.746
	0.98
	21.8
	0.0795
	1.752
	0.83
	23.7
	0.0638
	1.751
	0.62
	23

	547
	ул. Ватутина 34
	20
	0.0744
	1.175
	0.0729
	0.975
	1.01
	20.5
	0.0719
	0.975
	0.98
	22.2
	0.0654
	0.979
	0.83
	24
	0.0568
	0.978
	0.62
	23.1

	557
	ул. Сеченова 17
	20
	0.1713
	3.812
	0.166
	3.164
	1
	19.8
	0.1628
	3.165
	0.97
	21.6
	0.1415
	3.178
	0.82
	23.6
	0.1132
	3.172
	0.62
	22.9

	561
	ул. Сеченова 19
	20
	0.168
	3.889
	0.1631
	3.227
	1.02
	20.8
	0.1597
	3.228
	0.99
	22.6
	0.1381
	3.242
	0.84
	24.3
	0.1093
	3.237
	0.63
	23.4

	568
	ул. Сеченова 15
	20
	0.1317
	2.899
	0.128
	2.407
	1.02
	20.8
	0.1256
	2.407
	0.99
	22.5
	0.1095
	2.418
	0.84
	24.3
	0.0881
	2.412
	0.63
	23.4

	576
	ул. Ватутина 32
	18
	0.0687
	1.904
	0.0663
	1.576
	1.01
	18.7
	0.0647
	1.577
	0.99
	20.4
	0.0544
	1.582
	0.83
	22.4
	0.0409
	1.582
	0.63
	21.9

	587
	ул. Ватутина 32а
	16
	0.0899
	2.275
	0.0867
	1.883
	1
	15.8
	0.0847
	1.884
	0.97
	17.6
	0.0718
	1.89
	0.82
	20.2
	0.0547
	1.89
	0.62
	20.2

	596
	ул. Ватутина 24
	20
	0.2318
	4.982
	0.2245
	4.126
	0.99
	19.7
	0.2202
	4.128
	0.97
	21.5
	0.1917
	4.141
	0.82
	23.5
	0.1538
	4.141
	0.62
	22.8

	601
	ул. Ватутина 22
	20
	0.2616
	5.774
	0.2542
	4.786
	1.03
	21.4
	0.2491
	4.788
	1
	23.1
	0.2157
	4.805
	0.85
	24.8
	0.1714
	4.804
	0.64
	23.8

	603
	ул. Серегина 18
	20
	0.2346
	4.997
	0.2276
	4.143
	1
	19.8
	0.2234
	4.144
	0.97
	21.6
	0.1954
	4.159
	0.82
	23.5
	0.1582
	4.159
	0.62
	22.9

	606
	ул. Ватутина 26
	20
	0.1728
	3.804
	0.1668
	3.156
	1
	19.7
	0.1636
	3.157
	0.97
	21.5
	0.142
	3.169
	0.82
	23.5
	0.1133
	3.164
	0.62
	22.8

	609
	ул. Серегина 12
	20
	0.1429
	3.347
	0.1385
	2.777
	1
	20.2
	0.1356
	2.778
	0.98
	22
	0.1171
	2.789
	0.83
	23.9
	0.0925
	2.788
	0.62
	23.1

	68
	пр-кт Комсомольский 26
	20
	0.2024
	4.521
	0.1961
	3.747
	1
	20.1
	0.1922
	3.748
	0.98
	21.9
	0.1667
	3.76
	0.83
	23.8
	0.1327
	3.756
	0.62
	23

	73
	пр-кт Комсомольский 28
	20
	0.2282
	7.268
	0.2232
	6.027
	1.08
	24
	0.2187
	6.028
	1.05
	25.7
	0.1896
	6.049
	0.88
	26.9
	0.1512
	6.042
	0.66
	25.2

	84
	ул. Ватутина 16
	20
	0.1762
	3.806
	0.1711
	3.153
	1.01
	20.6
	0.1678
	3.154
	0.99
	22.4
	0.1461
	3.164
	0.83
	24.2
	0.1174
	3.16
	0.63
	23.3

	86
	ул. Ватутина 14
	20
	0.1729
	4.019
	0.1677
	3.33
	1.01
	20.6
	0.1643
	3.331
	0.99
	22.3
	0.1421
	3.341
	0.83
	24.1
	0.1129
	3.336
	0.63
	23.2

	101
	пр-кт Комсомольский 28
	20
	0.1971
	4.331
	0.1914
	3.59
	1.01
	20.3
	0.1877
	3.591
	0.98
	22.1
	0.1637
	3.603
	0.83
	23.9
	0.132
	3.598
	0.62
	23.1

	239
	пр-кт Комсомольский 30
	18
	0.2473
	2.868
	0.2395
	2.37
	1.01
	18.3
	0.2343
	2.371
	0.98
	20.1
	0.2007
	2.374
	0.83
	22.2
	0.1563
	2.376
	0.62
	21.8

	662
	ул. Ленина 85
	20
	0.2682
	5.625
	0.261
	4.664
	1.03
	21.5
	0.2559
	4.664
	1
	23.2
	0.2231
	4.678
	0.85
	24.9
	0.1794
	4.671
	0.64
	23.9

	1573
	ул. Ленина 81
	20
	0.242
	7.836
	0.2366
	6.485
	1.08
	24.4
	0.2317
	6.486
	1.06
	26
	0.1998
	6.501
	0.89
	27.2
	0.1576
	6.509
	0.67
	25.5

	1583
	пр-кт Комсомольский 41
	20
	0.082
	1.988
	0.0793
	1.646
	0.99
	19.5
	0.0777
	1.646
	0.97
	21.3
	0.067
	1.65
	0.81
	23.2
	0.0529
	1.649
	0.61
	22.5

	6737
	ул.  Кирова, 5
	20
	0.0185
	0.552
	0.0178
	0.458
	1.01
	20.4
	0.0174
	0.458
	0.98
	22
	0.0146
	0.459
	0.83
	23.7
	0.011
	0.459
	0.62
	22.8

	1725
	ул. Энергетиков 39
	20
	0.0307
	0.791
	0.0298
	0.655
	1
	20.2
	0.0292
	0.656
	0.98
	21.9
	0.0252
	0.66
	0.82
	23.6
	0.02
	0.661
	0.62
	22.7

	1729
	ул. Энергетиков 41А
	20
	0.0068
	0.207
	0.0066
	0.171
	1
	20
	0.0064
	0.172
	0.98
	21.7
	0.0054
	0.173
	0.82
	23.5
	0.0041
	0.173
	0.62
	22.6

	1731
	ул. Энергетиков 41А
	20
	0.008
	0.241
	0.0077
	0.199
	1
	20.1
	0.0075
	0.2
	0.98
	21.8
	0.0063
	0.201
	0.82
	23.5
	0.0047
	0.201
	0.62
	22.7

	1750
	ул. Жуковского 45
	20
	0.1142
	2.766
	0.1106
	2.291
	1.02
	21
	0.1083
	2.295
	0.99
	22.7
	0.0931
	2.31
	0.84
	24.4
	0.0733
	2.313
	0.63
	23.4

	1751
	ул. Жуковского 45
	18
	0.2493
	6.849
	0.241
	5.667
	1.02
	18.9
	0.2352
	5.681
	0.99
	20.6
	0.1982
	5.719
	0.84
	22.6
	0.1494
	5.732
	0.63
	22

	1764
	ул. Энергетиков 37
	20
	0.047
	1.277
	0.0454
	1.057
	1
	19.8
	0.0444
	1.059
	0.97
	21.5
	0.0381
	1.065
	0.82
	23.3
	0.0298
	1.067
	0.61
	22.5

	1737
	ул. Московская 22а
	18
	0.0254
	0.733
	0.0245
	0.607
	1.01
	18.6
	0.024
	0.608
	0.99
	20.3
	0.0201
	0.612
	0.83
	22.3
	0.0151
	0.613
	0.62
	21.8

	1744
	ул. Жуковского 45
	18
	0.0921
	2.416
	0.0891
	2
	1.02
	19
	0.087
	2.004
	1
	20.8
	0.0737
	2.016
	0.84
	22.7
	0.056
	2.019
	0.63
	22.2

	1745
	ул. Жуковского 45
	20
	0.1109
	2.776
	0.1074
	2.298
	1.02
	21
	0.105
	2.303
	0.99
	22.7
	0.0898
	2.316
	0.84
	24.4
	0.0695
	2.32
	0.63
	23.4

	1748
	ул. Жуковского 45
	18
	0.0539
	1.543
	0.052
	1.277
	0.99
	17.3
	0.0508
	1.28
	0.96
	19
	0.0432
	1.287
	0.81
	21.1
	0.0332
	1.29
	0.6
	20.8

	1752
	ул. Жуковского 45
	15
	0.1079
	3.088
	0.1042
	2.557
	1.01
	15.5
	0.1017
	2.562
	0.99
	17.3
	0.0858
	2.577
	0.83
	19.7
	0.0649
	2.582
	0.62
	19.8

	1803
	ул. Энергетиков 47
	10
	0.0808
	2.824
	0.0808
	2.916
	1
	10
	0.0752
	2.312
	0.93
	10
	0.0564
	1.516
	0.7
	10
	0.0376
	1.088
	0.47
	10

	1804
	ул. Энергетиков 47г
	18
	0.0271
	0.883
	0.0264
	0.727
	0.96
	16
	0.0256
	0.733
	0.93
	17.3
	0.022
	0.742
	0.76
	18.6
	0.0176
	0.745
	0.55
	18

	1807
	ул. Энергетиков 55
	20
	0.0013
	0
	0.0013
	0
	0
	0
	0.0013
	0
	0
	0
	0.0013
	0
	0
	0
	0.0013
	0
	0
	0

	1810
	ул. Энергетиков 59
	20
	0.0041
	0.158
	0.004
	0.13
	0.99
	19.5
	0.0039
	0.131
	0.96
	20.7
	0.0032
	0.133
	0.78
	21.5
	0.0024
	0.133
	0.57
	20.2

	1817
	ул. Жуковского 47
	18
	0.2291
	6.109
	0.2217
	5.058
	1.02
	18.8
	0.2167
	5.067
	0.99
	20.5
	0.1843
	5.096
	0.83
	22.5
	0.1416
	5.104
	0.63
	22

	1824
	ул. Стопани 79
	20
	0.4312
	9.8
	0.418
	8.132
	1.01
	20.3
	0.4096
	8.131
	0.98
	22
	0.3545
	8.16
	0.83
	23.9
	0.2815
	8.174
	0.63
	23.1

	1826
	ул. Стопани 77
	20
	0.4293
	9.954
	0.416
	8.259
	1
	20.3
	0.4075
	8.259
	0.98
	22
	0.3521
	8.288
	0.83
	23.9
	0.2786
	8.301
	0.62
	23.1

	1855
	ул. Стопани 57
	20
	0.32
	7.188
	0.311
	5.955
	1.02
	21
	0.3049
	5.956
	1
	22.8
	0.265
	5.972
	0.84
	24.5
	0.2123
	5.977
	0.63
	23.5

	1859
	ул. Стопани 55
	20
	0.2696
	6.318
	0.2615
	5.237
	1
	20.1
	0.2562
	5.237
	0.98
	21.8
	0.2225
	5.251
	0.82
	23.7
	0.1779
	5.257
	0.62
	22.9

	1863
	ул. Стопани 53
	20
	0.2612
	6.242
	0.2534
	5.174
	1
	20.2
	0.2483
	5.175
	0.98
	21.9
	0.2154
	5.19
	0.82
	23.7
	0.1721
	5.196
	0.62
	22.9

	1865
	ул. Стопани 51
	20
	0.2107
	5.18
	0.2046
	4.295
	1.01
	20.6
	0.2003
	4.295
	0.99
	22.3
	0.1735
	4.308
	0.83
	23.9
	0.1382
	4.313
	0.62
	23

	1867
	ул. Стопани 59
	21
	0.1828
	4.326
	0.1776
	3.584
	1.01
	21.6
	0.1741
	3.585
	0.99
	23.3
	0.1515
	3.594
	0.83
	24.8
	0.1217
	3.598
	0.62
	23.7

	1872
	ул. Стопани 70-3
	20
	0.0964
	2.383
	0.0933
	1.973
	0.99
	19.5
	0.0914
	1.974
	0.97
	21.3
	0.0791
	1.978
	0.81
	23.1
	0.0629
	1.979
	0.61
	22.4

	1884
	ул. Стопани 70-2
	20
	0.1936
	4.486
	0.1876
	3.715
	1
	19.9
	0.1838
	3.715
	0.97
	21.6
	0.1593
	3.724
	0.82
	23.5
	0.1268
	3.726
	0.62
	22.8

	1890
	ул. Стопани 67
	20
	0.2676
	6.18
	0.2593
	5.117
	1
	20
	0.254
	5.118
	0.98
	21.7
	0.2199
	5.13
	0.82
	23.6
	0.1747
	5.134
	0.62
	22.9

	1894
	ул. Стопани 65
	20
	0.2081
	4.756
	0.202
	3.94
	1.01
	20.7
	0.198
	3.94
	0.99
	22.5
	0.1716
	3.95
	0.83
	24.2
	0.1367
	3.953
	0.63
	23.3

	1927
	ул. Стопани 89
	20
	0.2976
	7.799
	0.2875
	6.472
	1.01
	20.7
	0.2807
	6.472
	0.99
	22.4
	0.2369
	6.496
	0.83
	24.2
	0.1786
	6.506
	0.63
	23.4

	1929
	ул. Стопани 89/2
	20
	0.0147
	0.264
	0.0144
	0.219
	0.99
	19.7
	0.0142
	0.219
	0.97
	21.4
	0.0128
	0.22
	0.81
	23.1
	0.0111
	0.22
	0.61
	22.3

	1932
	ул. Стопани 89/1
	20
	0.0451
	1.255
	0.0436
	1.041
	1.02
	20.9
	0.0425
	1.041
	0.99
	22.6
	0.0358
	1.045
	0.84
	24.3
	0.027
	1.046
	0.63
	23.3

	1948
	ул. Стопани 89
	15
	0.2907
	8.443
	0.2855
	7.027
	1.09
	19.5
	0.2803
	7.026
	1.07
	21.2
	0.2468
	7.066
	0.9
	23.1
	0.2026
	7.104
	0.67
	22.4

	1957
	ул. Стопани 43/2
	20
	0.2465
	5.569
	0.2395
	4.618
	1.02
	21.3
	0.2346
	4.618
	1
	23
	0.2028
	4.633
	0.84
	24.7
	0.1607
	4.639
	0.64
	23.7

	1966
	ул. Стопани 49
	20
	0.0867
	2.251
	0.0837
	1.867
	1
	20.3
	0.0817
	1.867
	0.98
	22
	0.0692
	1.873
	0.83
	23.9
	0.0526
	1.875
	0.62
	23.1

	4777
	ул. Стопани 43/1
	20
	0.2942
	6.856
	0.2853
	5.686
	1.01
	20.8
	0.2793
	5.686
	0.99
	22.5
	0.2407
	5.705
	0.84
	24.3
	0.1894
	5.711
	0.63
	23.4

	4778
	ул. Стопани 45/1
	20
	0.2151
	5.525
	0.2081
	4.581
	1.03
	21.3
	0.2032
	4.581
	1
	23.1
	0.1714
	4.596
	0.84
	24.8
	0.1292
	4.601
	0.64
	23.8

	1833
	ул. Стопани 71
	20
	0.3254
	7.021
	0.3165
	5.815
	1.02
	21.2
	0.3103
	5.816
	1
	22.9
	0.2705
	5.831
	0.84
	24.6
	0.2177
	5.835
	0.63
	23.6

	1837
	ул. Стопани 69
	20
	0.2808
	6.171
	0.2724
	5.112
	1
	20
	0.2671
	5.113
	0.98
	21.7
	0.233
	5.125
	0.82
	23.6
	0.1878
	5.129
	0.62
	22.9

	1841
	ул. Стопани 61
	20
	0.2603
	6.033
	0.2524
	4.999
	1
	20.2
	0.2474
	5
	0.98
	21.9
	0.2147
	5.013
	0.83
	23.7
	0.1715
	5.017
	0.62
	22.9

	1845
	ул. Стопани 63
	20
	0.2652
	6.172
	0.2574
	5.116
	1
	20.2
	0.2523
	5.117
	0.98
	21.9
	0.2194
	5.13
	0.82
	23.7
	0.176
	5.136
	0.62
	22.9

	1847
	ул. Стопани 75
	20
	0.2664
	6.293
	0.2588
	5.216
	1.01
	20.7
	0.2536
	5.217
	0.99
	22.4
	0.2204
	5.231
	0.83
	24.1
	0.1766
	5.236
	0.63
	23.2

	1849
	ул. Стопани 73
	20
	0.3113
	6.83
	0.3026
	5.656
	1.02
	21.2
	0.2966
	5.657
	1
	22.9
	0.2577
	5.671
	0.84
	24.6
	0.2061
	5.674
	0.63
	23.6

	1876
	ул. Куйбышева 18/1
	20
	0.1896
	4.382
	0.1836
	3.628
	1
	19.9
	0.1798
	3.628
	0.97
	21.6
	0.1554
	3.636
	0.82
	23.5
	0.1231
	3.638
	0.62
	22.8

	1879
	ул. Куйбышева 20
	20
	0.2587
	5.57
	0.2511
	4.611
	1
	20.1
	0.2463
	4.612
	0.98
	21.8
	0.2151
	4.622
	0.82
	23.7
	0.1739
	4.624
	0.62
	23

	1899
	ул. Куйбышева 18/2
	20
	0.2182
	4.817
	0.2117
	3.988
	1.01
	20.5
	0.2075
	3.989
	0.99
	22.2
	0.18
	3.997
	0.83
	24.1
	0.1435
	3.999
	0.63
	23.2

	1922
	ул. Стопани 81
	20
	0.3812
	8.763
	0.3697
	7.265
	1.01
	20.3
	0.3623
	7.265
	0.98
	22
	0.3141
	7.287
	0.83
	23.8
	0.2504
	7.296
	0.62
	23

	1934
	ул. Стопани 61а
	20
	0.3553
	8.686
	0.3445
	7.209
	1.01
	20.5
	0.3372
	7.208
	0.99
	22.3
	0.2906
	7.236
	0.83
	24
	0.2291
	7.243
	0.63
	23.2

	1985
	ул. Серегина 34
	18
	0.3741
	9.301
	0.3624
	7.708
	1.02
	19.1
	0.3543
	7.708
	1
	20.8
	0.3021
	7.731
	0.84
	22.8
	0.2332
	7.73
	0.63
	22.2

	1987
	ул. Серегина 34
	15
	0.0698
	2.161
	0.068
	1.791
	1.02
	16.2
	0.0666
	1.791
	1
	17.9
	0.0581
	1.797
	0.84
	20.1
	0.047
	1.796
	0.62
	20

	2035
	ул. Стопани 70
	18
	0.0598
	1.691
	0.0578
	1.4
	1.01
	18.4
	0.0564
	1.4
	0.98
	20.1
	0.0476
	1.404
	0.83
	22.1
	0.036
	1.405
	0.62
	21.6

	2037
	ул. Стопани 70-1
	20
	0.1965
	4.592
	0.1908
	3.805
	1.02
	20.9
	0.1869
	3.806
	0.99
	22.7
	0.1618
	3.816
	0.84
	24.3
	0.1286
	3.819
	0.63
	23.4

	2200
	ул. Куйбышева 5
	16
	0.179
	4.498
	0.1732
	3.722
	1.02
	16.9
	0.1693
	3.723
	0.99
	18.7
	0.144
	3.731
	0.84
	21
	0.1106
	3.732
	0.63
	20.8

	2204
	ул. Куйбышева 16
	16
	0.7332
	18.513
	0.7066
	15.319
	0.99
	15.7
	0.6906
	15.322
	0.97
	17.6
	0.5858
	15.353
	0.82
	20.1
	0.4469
	15.359
	0.62
	20.2

	2205
	гараж ПЧ
	20
	0.0353
	0.974
	0.0341
	0.806
	1
	20.1
	0.0332
	0.806
	0.98
	21.8
	0.028
	0.808
	0.82
	23.6
	0.0211
	0.808
	0.62
	22.9

	2258
	ул. Серегина 45
	20
	0.1814
	3.996
	0.1759
	3.313
	1
	20.2
	0.1725
	3.313
	0.98
	22
	0.1499
	3.323
	0.83
	23.9
	0.1199
	3.325
	0.63
	23.1

	2260
	ул. Серегина 49
	20
	0.2295
	4.954
	0.223
	4.11
	1.01
	20.7
	0.2188
	4.11
	0.99
	22.4
	0.1908
	4.122
	0.83
	24.2
	0.1538
	4.126
	0.63
	23.4

	3832
	ул. Куйбышева 11
	20
	0.1124
	2.497
	0.1089
	2.068
	0.99
	19.2
	0.1068
	2.068
	0.96
	21
	0.0931
	2.073
	0.81
	23
	0.075
	2.074
	0.61
	22.4

	3850
	ул. Куйбышева 7
	20
	0.164
	3.692
	0.1592
	3.058
	1.01
	20.5
	0.1561
	3.059
	0.99
	22.3
	0.1357
	3.066
	0.83
	24
	0.1088
	3.068
	0.63
	23.2

	3851
	ул. Куйбышева 7
	20
	0.1079
	2.589
	0.1048
	2.145
	1.01
	20.5
	0.1027
	2.145
	0.98
	22.2
	0.0891
	2.15
	0.83
	23.9
	0.0713
	2.152
	0.62
	23

	3853
	ул. Куйбышева 7
	20
	0.164
	3.667
	0.1592
	3.038
	1.01
	20.5
	0.1561
	3.038
	0.99
	22.3
	0.1358
	3.045
	0.83
	24
	0.1088
	3.047
	0.63
	23.2

	3854
	ул. Куйбышева 7
	20
	0.164
	3.786
	0.1592
	3.136
	1.01
	20.5
	0.1561
	3.137
	0.99
	22.2
	0.1356
	3.145
	0.83
	24
	0.1086
	3.147
	0.62
	23.1

	2040
	ул. Желябова 86
	20
	0.0331
	0.932
	0.032
	0.772
	1
	19.9
	0.0313
	0.772
	0.97
	21.5
	0.0266
	0.774
	0.82
	23.3
	0.0205
	0.774
	0.61
	22.5

	2041
	ул. Путейская 99
	20
	0.01
	0.396
	0.0096
	0.328
	0.98
	18.9
	0.0093
	0.328
	0.95
	20.5
	0.0078
	0.329
	0.8
	22.2
	0.0059
	0.329
	0.59
	21.5

	2042
	ул. Желябова 82
	20
	0.0043
	0.185
	0.0041
	0.153
	0.9
	14.7
	0.004
	0.153
	0.87
	16.3
	0.0033
	0.153
	0.73
	18.4
	0.0025
	0.154
	0.54
	18.4

	2051
	ул. Путейская 101
	20
	0.0079
	0.311
	0.0076
	0.258
	0.99
	19.4
	0.0074
	0.258
	0.96
	21.1
	0.0063
	0.258
	0.81
	22.7
	0.0047
	0.259
	0.6
	21.9

	2052
	ул. Желябова 84
	20
	0.0066
	0.261
	0.0064
	0.216
	0.98
	18.9
	0.0062
	0.216
	0.95
	20.6
	0.0052
	0.216
	0.8
	22.2
	0.0039
	0.216
	0.59
	21.5

	2060
	ул. Путейская 103
	20
	0.0063
	0.252
	0.0061
	0.209
	0.99
	19.5
	0.0059
	0.209
	0.96
	21.1
	0.0049
	0.21
	0.81
	22.7
	0.0037
	0.21
	0.6
	21.9

	2061
	ул. Желябова 88
	20
	0.0098
	0.295
	0.0094
	0.245
	0.99
	19.3
	0.0092
	0.245
	0.96
	21
	0.0077
	0.245
	0.81
	22.8
	0.0058
	0.245
	0.61
	22.1

	2072
	ул. Путейская 97
	20
	0.006
	0.257
	0.0057
	0.213
	0.89
	14.2
	0.0056
	0.213
	0.87
	15.9
	0.0047
	0.213
	0.72
	18
	0.0035
	0.214
	0.53
	18.1

	2073
	ул. Путейская 95а
	20
	0.005
	0.229
	0.0047
	0.19
	0.85
	11.8
	0.0045
	0.19
	0.82
	13.4
	0.0038
	0.19
	0.68
	15.8
	0.0028
	0.191
	0.5
	16.3

	3840
	ул. Куйбышева 11
	20
	0.1713
	3.782
	0.1663
	3.133
	1.01
	20.4
	0.163
	3.133
	0.98
	22.1
	0.142
	3.14
	0.83
	23.9
	0.1142
	3.142
	0.62
	23.1

	3841
	ул. Куйбышева 9
	20
	0.2805
	6.314
	0.272
	5.23
	1
	19.9
	0.2667
	5.231
	0.98
	21.7
	0.232
	5.243
	0.82
	23.6
	0.1863
	5.246
	0.62
	22.8

	2082
	ул. Восточная 29г
	20
	0.1278
	4.813
	0.1229
	3.652
	0.91
	15.1
	0.12
	3.66
	0.88
	16.7
	0.1088
	3.424
	0.79
	21.6
	0.0867
	3.398
	0.59
	21.5

	2122
	ул. Фадеева 37
	20
	0.0042
	0.201
	0.0039
	0.152
	0.77
	8
	0.0037
	0.152
	0.75
	9.7
	0.0032
	0.142
	0.65
	14.3
	0.0024
	0.141
	0.48
	15.5

	2135
	ул. Белорусская 44
	20
	0.0002
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0
	0

	2083
	ул. Восточная 33
	20
	0.0907
	3.423
	0.0868
	2.592
	0.88
	13.7
	0.0847
	2.598
	0.86
	15.3
	0.0765
	2.428
	0.76
	20.2
	0.0608
	2.41
	0.57
	20.3

	2079
	ул. Восточная 29а
	20
	0.071
	2.649
	0.0683
	2.001
	0.91
	15.1
	0.0667
	2.005
	0.88
	16.8
	0.0605
	1.873
	0.79
	21.6
	0.0482
	1.857
	0.6
	21.6

	2080
	ул. Восточная 29б
	20
	0.0774
	2.948
	0.0744
	2.225
	0.91
	15.4
	0.0726
	2.23
	0.89
	17.1
	0.0657
	2.083
	0.79
	22
	0.052
	2.065
	0.6
	21.9

	2081
	ул. Восточная 29в
	20
	0.0788
	2.944
	0.0758
	2.223
	0.92
	15.6
	0.074
	2.228
	0.89
	17.3
	0.0671
	2.08
	0.8
	22.2
	0.0533
	2.062
	0.6
	22

	2085
	ул. Восточная 29
	15
	0.0056
	0.244
	0.0053
	0.184
	0.89
	9.6
	0.0052
	0.184
	0.86
	11.3
	0.0046
	0.172
	0.76
	16.6
	0.0035
	0.17
	0.58
	17.6

	2090
	ул. Восточная 29
	15
	0.0041
	1.204
	0.0041
	0.908
	1.04
	16.8
	0.0039
	0.91
	1.01
	18.4
	0.0035
	0.849
	0.9
	23.4
	0.0027
	0.844
	0.68
	22.8

	2108
	ул. Фадеева 33
	20
	0.0064
	0.219
	0.0061
	0.166
	0.83
	10.8
	0.006
	0.166
	0.8
	12.5
	0.0054
	0.155
	0.7
	17.2
	0.0045
	0.154
	0.53
	17.9

	2110
	ул. Фадеева 35
	20
	0.0111
	0.48
	0.0104
	0.362
	0.82
	10.4
	0.0101
	0.363
	0.79
	12.1
	0.0089
	0.339
	0.69
	16.8
	0.0069
	0.336
	0.52
	17.5

	2113
	ул. Фадеева 31
	20
	0.0085
	0.343
	0.0081
	0.258
	0.85
	11.9
	0.0079
	0.259
	0.82
	13.6
	0.007
	0.242
	0.72
	18.4
	0.0055
	0.24
	0.54
	18.8

	2115
	ул. Фадеева 23
	20
	0.0101
	0.449
	0.0094
	0.339
	0.8
	9.2
	0.0091
	0.34
	0.77
	10.9
	0.008
	0.317
	0.67
	15.5
	0.0061
	0.315
	0.5
	16.5

	2123
	ОКЭ №1 гаражи
	20
	0.0903
	3.755
	0.0867
	2.83
	0.93
	16.1
	0.0844
	2.837
	0.9
	17.8
	0.0756
	2.648
	0.81
	22.7
	0.0577
	2.625
	0.61
	22.4

	2133
	ул. Восточная,
	10
	0.0419
	1.76
	0.0401
	1.333
	0.91
	6.3
	0.0391
	1.336
	0.89
	8.2
	0.0349
	1.248
	0.79
	14
	0.0267
	1.243
	0.6
	15.7

	2138
	ул. Фадеева 32
	20
	0.0118
	0.496
	0.0113
	0.374
	0.91
	15.3
	0.011
	0.375
	0.89
	17
	0.0098
	0.35
	0.79
	21.9
	0.0075
	0.347
	0.6
	21.8

	2141
	ул. Восточная 29
	20
	0.0118
	0.456
	0.0113
	0.343
	0.91
	15
	0.0111
	0.344
	0.88
	16.7
	0.01
	0.321
	0.78
	21.6
	0.0079
	0.318
	0.59
	21.5

	2143
	ул. Восточная 29
	18
	0.0716
	2.813
	0.0686
	2.124
	0.9
	13.2
	0.0669
	2.128
	0.88
	14.9
	0.0603
	1.987
	0.78
	19.9
	0.0472
	1.971
	0.59
	20.2

	4722
	ул. Восточная 13
	20
	0.0087
	0.341
	0.0084
	0.257
	0.92
	15.9
	0.0082
	0.257
	0.9
	17.6
	0.0074
	0.24
	0.8
	22.5
	0.0058
	0.238
	0.61
	22.3

	2151
	ул. К.Цеткин 25
	20
	0.0425
	1.81
	0.0405
	1.363
	0.91
	15.2
	0.0394
	1.366
	0.88
	16.9
	0.0352
	1.261
	0.79
	21.8
	0.0267
	1.246
	0.6
	21.7

	2152
	ул. К.Цеткин 25б
	20
	0.0224
	0.927
	0.0215
	0.698
	0.92
	15.9
	0.0209
	0.7
	0.9
	17.6
	0.0188
	0.646
	0.8
	22.6
	0.0144
	0.638
	0.61
	22.4

	2154
	ул. К.Цеткин 25а
	20
	0.0204
	0.827
	0.0195
	0.623
	0.91
	15.4
	0.019
	0.624
	0.89
	17.1
	0.0171
	0.576
	0.79
	22.1
	0.0132
	0.569
	0.6
	22

	2156
	ул. К.Цеткин 81
	20
	0.0104
	0.432
	0.01
	0.325
	0.92
	15.7
	0.0097
	0.325
	0.89
	17.4
	0.0087
	0.3
	0.8
	22.4
	0.0066
	0.297
	0.61
	22.2

	2160
	ул. К.Цеткин 79
	20
	0.0265
	1.056
	0.0256
	0.794
	0.94
	16.9
	0.0249
	0.796
	0.92
	18.6
	0.0225
	0.734
	0.82
	23.6
	0.0174
	0.726
	0.63
	23.3

	2164
	ул. К.Цеткин 87
	20
	0.0294
	1.217
	0.0281
	0.915
	0.91
	15.5
	0.0274
	0.918
	0.89
	17.2
	0.0245
	0.847
	0.79
	22.1
	0.0188
	0.837
	0.6
	22

	2172
	ул. К.Цеткин 25в
	20
	0.0212
	0.852
	0.0204
	0.641
	0.93
	16.3
	0.0199
	0.643
	0.9
	18
	0.0179
	0.593
	0.81
	22.9
	0.0138
	0.586
	0.62
	22.7

	2182
	ул. К.Цеткин 85
	20
	0.0265
	1.043
	0.0255
	0.785
	0.94
	17
	0.0249
	0.787
	0.92
	18.7
	0.0225
	0.726
	0.83
	23.8
	0.0174
	0.718
	0.63
	23.4

	2186
	ул. К.Цеткин 83
	20
	0.0181
	0.737
	0.0174
	0.555
	0.94
	16.7
	0.0169
	0.556
	0.91
	18.4
	0.0152
	0.513
	0.82
	23.4
	0.0117
	0.507
	0.62
	23

	2190
	ул. К.Цеткин 37
	20
	0.0144
	0.592
	0.0136
	0.44
	0.88
	13.4
	0.0133
	0.441
	0.85
	15.1
	0.0119
	0.405
	0.75
	19.9
	0.0092
	0.401
	0.57
	20.2

	2193
	ул. К.Цеткин 91
	20
	0.0238
	1.014
	0.0227
	0.763
	0.9
	14.7
	0.0221
	0.764
	0.87
	16.4
	0.0197
	0.705
	0.78
	21.3
	0.015
	0.697
	0.59
	21.3

	2194
	ул. К.Цеткин 93/1
	20
	0.0129
	0.533
	0.0124
	0.401
	0.92
	15.5
	0.012
	0.402
	0.89
	17.2
	0.0108
	0.371
	0.79
	22.1
	0.0083
	0.367
	0.6
	22

	2198
	ул. К.Цеткин 93/2
	20
	0.0156
	0.64
	0.0149
	0.482
	0.91
	15.4
	0.0145
	0.483
	0.89
	17.1
	0.013
	0.445
	0.79
	22
	0.01
	0.44
	0.6
	21.9

	2287
	ул. К.Цеткин 19
	20
	0.0068
	0.287
	0.0065
	0.213
	0.87
	13
	0.0063
	0.214
	0.84
	14.7
	0.0056
	0.196
	0.74
	19.5
	0.0043
	0.194
	0.56
	19.8

	2289
	ул. К.Цеткин 11
	20
	0.0063
	0.241
	0.006
	0.179
	0.9
	14.5
	0.0059
	0.18
	0.87
	16.2
	0.0053
	0.165
	0.77
	21
	0.0042
	0.163
	0.59
	21.1

	2293
	ул. К.Цеткин 91а
	16
	0.0554
	2.309
	0.0532
	1.708
	0.94
	12.9
	0.0518
	1.713
	0.91
	14.6
	0.0464
	1.572
	0.82
	20
	0.0353
	1.555
	0.62
	20.4

	2295
	ул. К.Цеткин 27
	20
	0.0073
	0.287
	0.007
	0.213
	0.92
	15.7
	0.0068
	0.214
	0.89
	17.4
	0.0062
	0.196
	0.8
	22.3
	0.0048
	0.194
	0.61
	22.2

	2297
	ул. К.Цеткин 33
	20
	0.0164
	0.593
	0.0159
	0.441
	0.93
	16.5
	0.0155
	0.442
	0.91
	18.2
	0.0142
	0.406
	0.82
	23.2
	0.0113
	0.402
	0.62
	22.9

	2300
	ул. К.Цеткин 35
	20
	0.0187
	0.755
	0.0179
	0.561
	0.93
	16
	0.0174
	0.563
	0.9
	17.7
	0.0157
	0.517
	0.81
	22.7
	0.0121
	0.511
	0.61
	22.5

	2302
	ул. К.Цеткин 3
	20
	0.0031
	0.134
	0.0029
	0.101
	0.87
	13.3
	0.0028
	0.101
	0.85
	15
	0.0025
	0.094
	0.75
	19.9
	0.0019
	0.093
	0.57
	20.2

	2303
	ул. К.Цеткин 5
	20
	0.0568
	2.219
	0.0543
	1.649
	0.89
	14.4
	0.053
	1.653
	0.87
	16.1
	0.0477
	1.52
	0.77
	21
	0.0375
	1.502
	0.59
	21.1

	2333
	ул. К.Цеткин 39
	20
	0.0071
	0.289
	0.0068
	0.214
	0.93
	16.2
	0.0066
	0.214
	0.9
	17.8
	0.0059
	0.197
	0.81
	22.8
	0.0046
	0.195
	0.62
	22.6

	2334
	ул. К.Цеткин 41
	20
	0.0061
	0.216
	0.0059
	0.16
	0.9
	14.9
	0.0057
	0.16
	0.88
	16.6
	0.0052
	0.147
	0.78
	21.5
	0.0042
	0.145
	0.59
	21.5

	2336
	ул. К.Цеткин 23
	20
	0.0096
	0.399
	0.0092
	0.295
	0.92
	15.9
	0.009
	0.296
	0.9
	17.6
	0.0081
	0.272
	0.8
	22.6
	0.0062
	0.269
	0.61
	22.4

	2337
	ул. К.Цеткин 31
	20
	0.0089
	0.323
	0.0086
	0.239
	0.92
	16
	0.0084
	0.24
	0.9
	17.7
	0.0076
	0.22
	0.81
	22.7
	0.0061
	0.218
	0.61
	22.5

	2339
	ул. К.Цеткин 21
	20
	0.0071
	0.286
	0.0068
	0.212
	0.92
	15.8
	0.0067
	0.212
	0.9
	17.5
	0.006
	0.195
	0.8
	22.5
	0.0047
	0.194
	0.61
	22.4

	2340
	ул. К.Цеткин 29
	20
	0.013
	0.548
	0.0124
	0.406
	0.92
	15.8
	0.0121
	0.407
	0.9
	17.5
	0.0108
	0.374
	0.8
	22.5
	0.0082
	0.371
	0.61
	22.3

	2342
	ул. К.Цеткин 15
	20
	0.0032
	0.151
	0.003
	0.112
	0.8
	9.2
	0.0029
	0.113
	0.77
	10.9
	0.0025
	0.104
	0.67
	15.5
	0.0019
	0.103
	0.5
	16.5

	2343
	ул. К.Цеткин 17
	20
	0.0053
	0.227
	0.0051
	0.169
	0.91
	15.4
	0.005
	0.169
	0.89
	17.1
	0.0044
	0.156
	0.79
	22.1
	0.0034
	0.155
	0.6
	22

	2345
	ул. К.Цеткин 7
	20
	0.0033
	0.137
	0.0032
	0.102
	0.89
	14.3
	0.0031
	0.103
	0.87
	16
	0.0028
	0.095
	0.77
	20.9
	0.0022
	0.094
	0.59
	21

	2347
	ул. К.Цеткин 1
	20
	0.0088
	0.344
	0.0084
	0.259
	0.93
	16.1
	0.0082
	0.259
	0.9
	17.8
	0.0074
	0.24
	0.81
	22.8
	0.0058
	0.237
	0.61
	22.6

	4717
	ул. К.Цеткин 8
	18
	0.0407
	1.51
	0.0392
	1.133
	0.92
	14.1
	0.0382
	1.136
	0.9
	15.9
	0.0347
	1.056
	0.8
	21
	0.0275
	1.045
	0.61
	21.1

	1907
	ул. Куйбышева 3К
	20
	0.0393
	0.969
	0.0379
	0.802
	1
	20.1
	0.0371
	0.802
	0.98
	21.9
	0.0315
	0.803
	0.83
	23.8
	0.024
	0.804
	0.62
	23

	1908
	ул. Куйбышева 3Ж
	20
	0.1861
	4.647
	0.1795
	3.844
	1.01
	20.5
	0.1754
	3.845
	0.99
	22.3
	0.1481
	3.852
	0.83
	24.1
	0.1118
	3.853
	0.63
	23.3

	1913
	ул. Куйбышева 3Б
	20
	0.0466
	1.266
	0.0449
	1.048
	0.99
	19.5
	0.0438
	1.048
	0.97
	21.3
	0.0369
	1.05
	0.82
	23.2
	0.0278
	1.05
	0.61
	22.6

	1917
	Магазин стройматериалов ул.Куйбышева
	20
	0.4771
	12.216
	0.4587
	10.115
	0.98
	19
	0.4482
	10.116
	0.96
	20.8
	0.3788
	10.15
	0.81
	22.9
	0.2866
	10.179
	0.61
	22.5

	2211
	пр-кт Комсомольский 62
	18
	0.0199
	0.804
	0.019
	0.665
	0.9
	12.9
	0.0185
	0.665
	0.87
	14.5
	0.0156
	0.667
	0.72
	16.9
	0.0119
	0.667
	0.53
	17.2

	2216
	пр-кт Комсомольский 60/5
	20
	0.1561
	3.264
	0.1515
	2.702
	1
	19.8
	0.1486
	2.702
	0.97
	21.6
	0.1302
	2.708
	0.82
	23.5
	0.1058
	2.709
	0.62
	22.8

	2218
	пр-кт Комсомольский 60/4
	20
	0.1083
	2.176
	0.1053
	1.801
	1
	20.1
	0.1034
	1.801
	0.98
	21.9
	0.091
	1.805
	0.83
	23.8
	0.0746
	1.806
	0.62
	23

	2222
	пр-кт Комсомольский 60/8
	20
	0.1083
	2.208
	0.1052
	1.828
	1
	20.1
	0.1033
	1.828
	0.98
	21.9
	0.0909
	1.832
	0.83
	23.7
	0.0745
	1.833
	0.62
	23

	2224
	пр-кт Комсомольский 60/7
	20
	0.1083
	2.206
	0.1052
	1.826
	1
	20.1
	0.1033
	1.826
	0.98
	21.9
	0.0909
	1.83
	0.83
	23.7
	0.0745
	1.831
	0.62
	23

	1215
	ул. Магистральная 10
	20
	0.0057
	0.247
	0.0054
	0.204
	0.89
	14.2
	0.0053
	0.204
	0.86
	15.8
	0.0044
	0.204
	0.72
	18
	0.0033
	0.204
	0.53
	18.1

	1243
	пер.Володарского 1
	20
	0.0042
	0.177
	0.004
	0.146
	0.89
	14.4
	0.0039
	0.146
	0.87
	16
	0.0032
	0.146
	0.72
	18.2
	0.0024
	0.147
	0.53
	18.2

	1262
	ул. Чкалова 24
	20
	0.0053
	0.164
	0.005
	0.135
	0.96
	17.9
	0.0049
	0.135
	0.94
	19.6
	0.0041
	0.136
	0.78
	21.6
	0.0031
	0.136
	0.59
	21.1

	1267
	пер.Володарского 5
	20
	0.0088
	0.347
	0.0085
	0.286
	0.97
	18.6
	0.0082
	0.286
	0.95
	20.3
	0.0069
	0.287
	0.79
	22
	0.0052
	0.287
	0.59
	21.3

	1268
	пер.Володарского 6
	20
	0.0056
	0.222
	0.0054
	0.183
	0.96
	17.7
	0.0053
	0.183
	0.93
	19.4
	0.0044
	0.184
	0.78
	21.2
	0.0033
	0.184
	0.58
	20.6

	1273
	пер.Володарского 2+2а
	20
	0.0133
	0.532
	0.0128
	0.439
	0.97
	18.6
	0.0125
	0.439
	0.95
	20.3
	0.0105
	0.44
	0.79
	22
	0.0078
	0.441
	0.59
	21.3

	1274
	пер.Володарского 3
	20
	0.0089
	0.361
	0.0085
	0.297
	0.96
	17.8
	0.0083
	0.298
	0.93
	19.4
	0.0069
	0.298
	0.78
	21.3
	0.0052
	0.299
	0.58
	20.7

	1314
	ул. Менделеева 45
	18
	0.0643
	1.85
	0.0617
	1.53
	0.94
	15.1
	0.0602
	1.531
	0.92
	16.8
	0.0512
	1.534
	0.77
	19.1
	0.0394
	1.537
	0.57
	19.2

	1317
	ул.Менделеева 45
	10
	0.0984
	2.739
	0.095
	2.265
	1.01
	10.5
	0.0926
	2.266
	0.99
	12.4
	0.0778
	2.273
	0.83
	15.6
	0.0582
	2.277
	0.62
	16.6

	1348
	ул. 7 ноября 8
	20
	0.0074
	0.242
	0.0071
	0.2
	0.96
	17.7
	0.007
	0.2
	0.93
	19.4
	0.0058
	0.201
	0.78
	21.3
	0.0044
	0.201
	0.58
	20.8

	1351
	ул. 7 ноября 10
	20
	0.0068
	0.199
	0.0066
	0.165
	0.98
	18.8
	0.0064
	0.165
	0.95
	20.5
	0.0054
	0.165
	0.8
	22.3
	0.0041
	0.165
	0.6
	21.7

	1352
	ул. 7 ноября 6
	20
	0.0084
	0.329
	0.0081
	0.272
	0.96
	18.1
	0.0079
	0.272
	0.94
	19.8
	0.0066
	0.273
	0.78
	21.6
	0.005
	0.273
	0.58
	20.9

	1368
	ул. 7 ноября 14
	20
	0.0107
	0.356
	0.0103
	0.294
	1
	19.8
	0.0101
	0.294
	0.97
	21.4
	0.0084
	0.295
	0.81
	23.1
	0.0063
	0.295
	0.61
	22.3

	1370
	ул. 1 мая 13
	20
	0.0052
	0.219
	0.005
	0.181
	0.88
	13.8
	0.0048
	0.181
	0.86
	15.5
	0.004
	0.182
	0.71
	17.7
	0.003
	0.182
	0.52
	17.8

	1374
	ул. 7 ноября 18
	20
	0.0075
	0.242
	0.0073
	0.2
	0.98
	18.7
	0.0071
	0.2
	0.95
	20.4
	0.006
	0.201
	0.8
	22.2
	0.0046
	0.201
	0.59
	21.5

	1484
	ул. 1 мая 20
	20
	0.007
	0.34
	0.0069
	0.34
	0.94
	16.7
	0.0067
	0.34
	0.91
	18.3
	0.0056
	0.336
	0.75
	20
	0.0042
	0.34
	0.56
	19.6

	1512
	пер.Почтовый 5
	20
	0.0079
	0.318
	0.0076
	0.261
	0.95
	17.5
	0.0074
	0.261
	0.93
	19.2
	0.0062
	0.262
	0.77
	21
	0.0046
	0.262
	0.58
	20.5

	1520
	пер.Почтовый 3
	20
	0.0106
	0.419
	0.0102
	0.343
	0.96
	17.8
	0.0099
	0.343
	0.93
	19.4
	0.0083
	0.344
	0.78
	21.2
	0.0063
	0.345
	0.58
	20.7

	1526
	пер.Почтовый 1
	20
	0.0067
	0.274
	0.0064
	0.219
	0.89
	14
	0.0062
	0.219
	0.86
	15.6
	0.0052
	0.221
	0.71
	17.9
	0.004
	0.221
	0.53
	18

	2542
	ул. Менделеева 45/2
	20
	0.0253
	0.664
	0.0244
	0.549
	1.02
	20.9
	0.0238
	0.549
	0.99
	22.6
	0.0201
	0.551
	0.84
	24.3
	0.0151
	0.552
	0.63
	23.4

	2546
	ул. Менделеева 31
	20
	0.0083
	0.205
	0.0082
	0.205
	1.03
	21.5
	0.0081
	0.205
	1
	23.1
	0.007
	0.205
	0.84
	24.6
	0.0055
	0.205
	0.63
	23.5

	2548
	ул. Менделеева 31
	20
	0.0056
	0.15
	0.0054
	0.124
	0.99
	19.4
	0.0053
	0.124
	0.96
	21.1
	0.0046
	0.125
	0.81
	22.9
	0.0036
	0.125
	0.61
	22.1

	2598
	ул. Менделеева 59
	10
	0.2212
	5.864
	0.2136
	4.849
	1.01
	10.6
	0.2086
	4.851
	0.99
	12.6
	0.1758
	4.864
	0.83
	15.8
	0.1328
	4.871
	0.62
	16.8

	7086
	ул. 1 мая 37
	20
	0.0038
	0.156
	0.0037
	0.129
	0.95
	17.3
	0.0036
	0.129
	0.92
	18.9
	0.003
	0.129
	0.77
	20.8
	0.0022
	0.13
	0.57
	20.3

	7088
	ул. 1 мая 39
	20
	0.0047
	0.187
	0.0045
	0.155
	0.96
	17.8
	0.0044
	0.155
	0.93
	19.4
	0.0037
	0.155
	0.78
	21.2
	0.0028
	0.156
	0.58
	20.7

	7112
	Садовый тупик 4
	20
	0.0037
	0.147
	0.0035
	0.121
	0.95
	17.5
	0.0034
	0.121
	0.93
	19.1
	0.0028
	0.122
	0.77
	21
	0.0021
	0.122
	0.58
	20.5

	7115
	Садовый тупик 5
	20
	0.0066
	0.25
	0.0064
	0.206
	0.99
	19.3
	0.0062
	0.206
	0.96
	20.9
	0.0052
	0.207
	0.8
	22.6
	0.0039
	0.207
	0.6
	21.8

	7121
	Садовый тупик 6
	20
	0.0087
	0.334
	0.0084
	0.276
	1
	19.8
	0.0081
	0.276
	0.97
	21.4
	0.0068
	0.277
	0.81
	23
	0.0051
	0.277
	0.61
	22.2

	7123
	Садовый тупик 7
	20
	0.0128
	0.411
	0.0123
	0.339
	0.95
	17.5
	0.012
	0.34
	0.93
	19.2
	0.0101
	0.341
	0.78
	21.2
	0.0076
	0.341
	0.58
	20.8

	7148
	Садовый тупик 10
	20
	0.0102
	0.346
	0.0099
	0.286
	1.01
	20.7
	0.0096
	0.286
	0.99
	22.3
	0.0081
	0.287
	0.83
	23.9
	0.0061
	0.287
	0.62
	22.9

	7169
	Садовый тупик 9
	20
	0.0053
	0.208
	0.0051
	0.172
	0.98
	18.8
	0.005
	0.172
	0.95
	20.5
	0.0042
	0.172
	0.8
	22.2
	0.0031
	0.172
	0.59
	21.5

	7190
	ул. 7 ноября 40
	20
	0.0057
	0.172
	0.0055
	0.143
	0.94
	16.7
	0.0053
	0.143
	0.91
	18.4
	0.0045
	0.143
	0.76
	20.5
	0.0034
	0.143
	0.57
	20.2

	7207
	ул.Гоголя 10
	20
	0.0059
	0.236
	0.0057
	0.196
	0.99
	19.2
	0.0056
	0.196
	0.96
	20.9
	0.0047
	0.196
	0.8
	22.5
	0.0035
	0.197
	0.6
	21.7

	7208
	Садовый тупик 12
	20
	0.0065
	0.261
	0.0062
	0.216
	0.95
	17.4
	0.006
	0.216
	0.92
	19
	0.0051
	0.216
	0.77
	20.9
	0.0038
	0.217
	0.57
	20.4

	7211
	ул. Гоголя 8
	20
	0.007
	0.213
	0.0067
	0.176
	0.95
	17.3
	0.0066
	0.176
	0.92
	18.9
	0.0055
	0.177
	0.77
	21
	0.0042
	0.177
	0.58
	20.6

	7213
	ул. 1 Мая, 31/2
	20
	0.01
	0.291
	0.0097
	0.24
	1
	20
	0.0094
	0.241
	0.97
	21.7
	0.008
	0.241
	0.82
	23.4
	0.006
	0.242
	0.61
	22.6

	7219
	ул. Свердлова 3
	18
	0.0628
	1.87
	0.0606
	1.547
	1
	18.1
	0.0591
	1.547
	0.98
	19.8
	0.0496
	1.552
	0.82
	21.8
	0.0372
	1.555
	0.61
	21.4

	7222
	ул. Свердлова 2
	10
	0.089
	2.519
	0.0858
	2.084
	1.01
	10.4
	0.0837
	2.084
	0.98
	12.3
	0.0702
	2.09
	0.83
	15.5
	0.0526
	2.094
	0.62
	16.6

	1196
	ул. Калинина 53
	20
	0.0138
	0.338
	0.0135
	0.281
	1
	20.2
	0.0133
	0.281
	0.98
	21.8
	0.0121
	0.283
	0.82
	23.4
	0.0105
	0.284
	0.61
	22.4

	1217
	ул. Калинина 69
	20
	0.0068
	0.331
	0.0063
	0.273
	0.77
	7.9
	0.0061
	0.273
	0.75
	9.5
	0.005
	0.273
	0.61
	12.3
	0.0036
	0.274
	0.44
	13.5

	1220
	ул. Калинина 46
	20
	0.0131
	0.509
	0.0126
	0.42
	1
	20.1
	0.0123
	0.42
	0.98
	21.8
	0.0103
	0.421
	0.82
	23.4
	0.0078
	0.422
	0.61
	22.4

	1229
	ул. Чапаева 23
	20
	0.0129
	0.551
	0.0124
	0.458
	0.97
	18.3
	0.0121
	0.458
	0.94
	19.9
	0.0101
	0.461
	0.79
	21.7
	0.0076
	0.463
	0.59
	21

	1235
	ул. Чкалова 19
	20
	0.0062
	0.262
	0.0059
	0.216
	0.92
	15.7
	0.0057
	0.216
	0.89
	17.3
	0.0047
	0.216
	0.74
	19.3
	0.0035
	0.216
	0.55
	19.1

	1242
	ул. Чкалова 15
	20
	0.0071
	0.291
	0.0068
	0.239
	0.94
	17
	0.0066
	0.24
	0.92
	18.6
	0.0056
	0.24
	0.76
	20.5
	0.0042
	0.24
	0.57
	20.1

	1248
	пер.Почтовый 7
	20
	0.0066
	0.259
	0.0063
	0.213
	0.99
	19.5
	0.0061
	0.213
	0.97
	21.2
	0.0052
	0.214
	0.81
	22.8
	0.0039
	0.214
	0.6
	22

	1258
	ул. Калинина 51
	20
	0.0053
	0.237
	0.005
	0.196
	0.87
	13.1
	0.0049
	0.196
	0.84
	14.7
	0.004
	0.197
	0.7
	17
	0.003
	0.197
	0.51
	17.3

	1260
	ул. Чкалова 17
	20
	0.0045
	0.199
	0.0042
	0.164
	0.84
	11.3
	0.0041
	0.164
	0.81
	12.9
	0.0034
	0.165
	0.67
	15.4
	0.0025
	0.165
	0.49
	16

	1278
	ул. Чкалова 13
	20
	0.0033
	0.153
	0.0031
	0.126
	0.76
	7.4
	0.003
	0.126
	0.74
	9
	0.0025
	0.126
	0.6
	11.9
	0.0019
	0.126
	0.44
	13.1

	1281
	пер.Почтовый 8
	20
	0.0062
	0.241
	0.006
	0.199
	0.99
	19.5
	0.0058
	0.199
	0.96
	21.1
	0.0049
	0.2
	0.81
	22.8
	0.0037
	0.2
	0.6
	21.9

	1286
	ул. Чапаева 21
	20
	0.008
	0.138
	0.0079
	0.115
	0.95
	17.5
	0.0078
	0.115
	0.93
	19.2
	0.0073
	0.116
	0.77
	21
	0.0067
	0.116
	0.58
	20.5

	1340
	ул. Лермонтова 1
	20
	0.0054
	0.165
	0.0052
	0.136
	0.96
	17.8
	0.005
	0.136
	0.93
	19.5
	0.0042
	0.136
	0.78
	21.4
	0.0032
	0.136
	0.58
	20.9

	1341
	ул. Лермонтова 2
	20
	0.0042
	0.17
	0.004
	0.14
	0.95
	17.6
	0.0039
	0.141
	0.93
	19.2
	0.0033
	0.141
	0.77
	21.1
	0.0025
	0.141
	0.58
	20.5

	1404
	ул. Лермонтова 3
	20
	0.009
	0.281
	0.0086
	0.232
	0.99
	19.6
	0.0084
	0.232
	0.97
	21.3
	0.0071
	0.233
	0.81
	23
	0.0053
	0.233
	0.61
	22.2

	1408
	ул. Лермонтова 6
	20
	0.005
	0.152
	0.0047
	0.125
	0.95
	17.1
	0.0046
	0.125
	0.92
	18.8
	0.0039
	0.125
	0.77
	20.8
	0.003
	0.125
	0.58
	20.5

	1413
	ул. Чкалова 7а
	20
	0.0047
	0.147
	0.0045
	0.122
	0.98
	18.9
	0.0044
	0.122
	0.95
	20.5
	0.0037
	0.122
	0.8
	22.4
	0.0028
	0.122
	0.6
	21.7

	1417
	ул. Чкалова 7
	20
	0.005
	0.193
	0.0048
	0.159
	0.98
	19.2
	0.0047
	0.159
	0.96
	20.8
	0.0039
	0.16
	0.8
	22.5
	0.003
	0.16
	0.6
	21.7

	1431
	ул. Чкалова 11
	20
	0.0033
	0.145
	0.0031
	0.12
	0.86
	12.8
	0.003
	0.12
	0.84
	14.4
	0.0025
	0.12
	0.69
	16.8
	0.0019
	0.12
	0.51
	17.1

	1437
	ул. Чкалова 5
	20
	0.0246
	0.726
	0.0237
	0.599
	1.01
	20.7
	0.0232
	0.599
	0.99
	22.4
	0.0196
	0.601
	0.83
	24
	0.0148
	0.602
	0.62
	23.1

	1439
	ул. Чкалова 8
	20
	0.0039
	0.172
	0.0037
	0.142
	0.88
	13.5
	0.0036
	0.142
	0.85
	15.2
	0.003
	0.143
	0.71
	17.4
	0.0022
	0.143
	0.52
	17.6

	1442
	ул. Лермонтова 10
	20
	0.0051
	0.163
	0.0049
	0.134
	0.95
	17.4
	0.0047
	0.134
	0.93
	19.1
	0.004
	0.135
	0.78
	21.1
	0.003
	0.135
	0.58
	20.7

	1446
	ул. Чкалова 10
	20
	0.0072
	0.232
	0.0069
	0.192
	0.97
	18.5
	0.0067
	0.192
	0.95
	20.2
	0.0057
	0.192
	0.79
	22
	0.0042
	0.193
	0.59
	21.4

	1451
	ул. Чкалова 12
	20
	0.007
	0.182
	0.0068
	0.15
	0.99
	19.5
	0.0067
	0.151
	0.97
	21.2
	0.0058
	0.151
	0.81
	23
	0.0046
	0.151
	0.61
	22.2

	1465
	ул. Лермонтова 4
	20
	0.0117
	0.364
	0.0113
	0.3
	0.99
	19.6
	0.011
	0.3
	0.97
	21.3
	0.0092
	0.3
	0.81
	23
	0.007
	0.3
	0.61
	22.2

	1466
	ул. Лермонтова 5
	20
	0.0073
	0.225
	0.007
	0.185
	0.97
	18.6
	0.0069
	0.185
	0.95
	20.3
	0.0058
	0.186
	0.8
	22.2
	0.0043
	0.186
	0.6
	21.5

	1467
	ул. Лермонтова 8
	20
	0.0077
	0.292
	0.0074
	0.241
	1.01
	20.4
	0.0073
	0.241
	0.98
	22
	0.0061
	0.241
	0.82
	23.6
	0.0046
	0.241
	0.61
	22.6

	1486
	ул. Чкалова 6
	20
	0.0078
	0.303
	0.0076
	0.25
	0.99
	19.4
	0.0074
	0.25
	0.96
	21.1
	0.0062
	0.251
	0.81
	22.7
	0.0047
	0.251
	0.6
	21.9

	1488
	ул. Лермонтова 12
	20
	0.0065
	0.268
	0.0062
	0.221
	0.91
	15.1
	0.006
	0.221
	0.88
	16.8
	0.0051
	0.222
	0.73
	18.8
	0.0038
	0.222
	0.54
	18.7

	1492
	ул. Чкалова 3/1
	20
	0.0069
	0.28
	0.0066
	0.231
	0.95
	17.4
	0.0064
	0.231
	0.93
	19
	0.0054
	0.231
	0.77
	20.9
	0.004
	0.232
	0.57
	20.4

	1505
	ул. Чкалова 1
	20
	0.0087
	0.32
	0.0084
	0.265
	0.99
	19.3
	0.0082
	0.265
	0.96
	20.9
	0.007
	0.267
	0.8
	22.6
	0.0054
	0.268
	0.6
	21.9

	1507
	ул. Чкалова 1а
	20
	0.0092
	0.367
	0.0088
	0.303
	0.98
	18.7
	0.0086
	0.303
	0.95
	20.3
	0.0072
	0.306
	0.79
	22.1
	0.0054
	0.308
	0.59
	21.4

	1514
	пер.Почтовый 6
	20
	0.0078
	0.318
	0.0074
	0.26
	0.95
	17.1
	0.0072
	0.26
	0.92
	18.7
	0.006
	0.261
	0.77
	20.6
	0.0045
	0.261
	0.57
	20.2

	1518
	пер.Почтовый 4
	20
	0.0048
	0.193
	0.0046
	0.158
	0.91
	15.2
	0.0044
	0.158
	0.88
	16.8
	0.0037
	0.158
	0.73
	18.9
	0.0028
	0.159
	0.54
	18.8

	1062
	ул. Ватутина 2
	20
	0.183
	3.969
	0.1776
	3.282
	1.01
	20.3
	0.1741
	3.283
	0.98
	22.1
	0.1516
	3.29
	0.83
	23.9
	0.1217
	3.293
	0.62
	23.1

	1092
	ул. Менделеева 16а
	21
	0.1059
	2.859
	0.1025
	2.371
	1.01
	21.3
	0.1002
	2.371
	0.98
	23
	0.0859
	2.38
	0.82
	24.5
	0.0671
	2.379
	0.62
	23.5

	1302
	 
	20
	0.1496
	2.596
	0.1457
	2.146
	0.99
	19.5
	0.1435
	2.147
	0.97
	21.2
	0.1286
	2.152
	0.82
	23.3
	0.1089
	2.154
	0.62
	22.7

	1304
	ул. Менделеева 18
	20
	0.1812
	4.115
	0.1757
	3.403
	1.01
	20.3
	0.1722
	3.404
	0.98
	22
	0.1494
	3.411
	0.83
	23.8
	0.1193
	3.415
	0.62
	23

	1306
	ул. Менделеева 16
	20
	0.1741
	4.134
	0.1689
	3.419
	1.01
	20.4
	0.1654
	3.42
	0.98
	22.1
	0.1433
	3.427
	0.83
	23.8
	0.1143
	3.431
	0.62
	22.9

	1330
	ул. Менделеева 65
	18
	0.3539
	7.774
	0.3429
	6.429
	1
	18
	0.3361
	6.431
	0.98
	19.8
	0.2917
	6.447
	0.82
	22
	0.2328
	6.454
	0.62
	21.7

	1332
	ул. Менделеева 65
	18
	0.1071
	2.787
	0.1033
	2.304
	1
	18
	0.1009
	2.305
	0.98
	19.8
	0.0851
	2.311
	0.82
	22
	0.0643
	2.314
	0.62
	21.7

	1336
	ул. Менделеева 65
	10
	0.022
	0.826
	0.0213
	0.683
	1.05
	12.3
	0.0208
	0.683
	1.03
	14.2
	0.0174
	0.685
	0.86
	17
	0.013
	0.686
	0.64
	17.6

	1344
	ул. Менделеева 59
	18
	0.0215
	0.577
	0.0208
	0.477
	1.02
	18.8
	0.0203
	0.477
	0.99
	20.5
	0.0171
	0.479
	0.83
	22.5
	0.0129
	0.479
	0.63
	22

	1346
	ул. Менделеева 59
	16
	0.0281
	0.817
	0.0271
	0.676
	1.01
	16.3
	0.0264
	0.676
	0.98
	18.1
	0.0222
	0.678
	0.82
	20.4
	0.0166
	0.679
	0.62
	20.3

	2468
	ул. Менделеева 65а
	18
	0.0899
	2.334
	0.0869
	1.93
	1.01
	18.6
	0.0849
	1.931
	0.99
	20.3
	0.0722
	1.936
	0.83
	22.4
	0.0555
	1.939
	0.62
	21.8

	2469
	ул. Красных партизан 22
	20
	0.0616
	2.133
	0.0602
	1.766
	1.09
	24.5
	0.0588
	1.766
	1.06
	26.1
	0.0501
	1.774
	0.89
	27.3
	0.0386
	1.781
	0.67
	25.6

	2472
	ул. Краснопартизанская 28
	10
	0.0061
	0.173
	0.0059
	0.143
	1.01
	10.3
	0.0058
	0.143
	0.98
	12.3
	0.0049
	0.143
	0.83
	15.5
	0.0036
	0.143
	0.62
	16.5

	2563
	ул. Лермонтова 2а
	18
	0.5567
	13.495
	0.5384
	11.159
	1.01
	18.6
	0.5265
	11.163
	0.99
	20.4
	0.4485
	11.191
	0.83
	22.5
	0.3453
	11.206
	0.63
	22

	2582
	ул. Менделеева 63, 63б
	18
	0.1553
	3.818
	0.1497
	3.157
	1
	17.7
	0.1464
	3.158
	0.97
	19.6
	0.1246
	3.165
	0.82
	21.8
	0.0957
	3.169
	0.62
	21.5

	2591
	ул. Менделеева 59
	15
	0.0449
	1.223
	0.0433
	1.011
	1.01
	15.4
	0.0422
	1.012
	0.98
	17.3
	0.0355
	1.014
	0.83
	19.8
	0.0267
	1.016
	0.62
	19.9

	2595
	ул. Менделеева 59
	18
	0.2094
	5.04
	0.2028
	4.168
	1
	18.1
	0.1985
	4.17
	0.98
	19.9
	0.1711
	4.181
	0.82
	22
	0.135
	4.187
	0.62
	21.6

	2607
	ул. К.Маркса 89
	20
	0.0263
	0.719
	0.0254
	0.594
	1.01
	20.6
	0.0248
	0.595
	0.99
	22.4
	0.0209
	0.596
	0.83
	24.1
	0.0157
	0.597
	0.63
	23.2

	2675
	ул. Ватутина 4
	20
	0.1826
	3.88
	0.1772
	3.208
	1.01
	20.3
	0.1737
	3.209
	0.98
	22.1
	0.1513
	3.216
	0.83
	23.9
	0.1215
	3.219
	0.63
	23.2

	2678
	ул. Менделеева 20
	20
	0.3506
	8.235
	0.339
	6.809
	1.01
	20.5
	0.3317
	6.811
	0.99
	22.2
	0.2836
	6.826
	0.83
	24.1
	0.2197
	6.833
	0.63
	23.3

	3116
	ул. Менделеева 67
	18
	0.1499
	3.413
	0.1494
	3.439
	1
	18
	0.1417
	3.056
	0.94
	18
	0.1151
	2.543
	0.75
	18
	0.0878
	2.382
	0.55
	18

	3126
	ул. Менделеева 67
	10
	0.0317
	0.857
	0.0306
	0.708
	1.01
	10.6
	0.0298
	0.709
	0.99
	12.5
	0.0251
	0.712
	0.83
	15.7
	0.0188
	0.713
	0.62
	16.7

	3157
	ул. Ватутина 7
	20
	0.1658
	3.666
	0.1603
	3.031
	0.99
	19.5
	0.1571
	3.032
	0.97
	21.3
	0.1361
	3.039
	0.82
	23.3
	0.1081
	3.042
	0.62
	22.7

	3159
	ул. Ватутина 3
	18
	0.1985
	5.012
	0.191
	4.144
	0.99
	17.5
	0.1866
	4.145
	0.97
	19.4
	0.1578
	4.154
	0.82
	21.7
	0.1195
	4.159
	0.62
	21.4

	3185
	ул. Менделеева 28
	18
	0.0987
	2.377
	0.0955
	1.966
	1.01
	18.7
	0.0934
	1.967
	0.99
	20.5
	0.0797
	1.971
	0.83
	22.6
	0.0615
	1.973
	0.63
	22.1

	3191
	ул. Менделеева 32
	20
	0.2311
	5.395
	0.224
	4.466
	1.02
	21.2
	0.2192
	4.467
	1
	23
	0.1878
	4.479
	0.84
	24.7
	0.1462
	4.483
	0.64
	23.7

	3194
	ул. Менделеева 26
	20
	0.2656
	6.165
	0.2575
	5.105
	1.02
	21
	0.2521
	5.106
	1
	22.8
	0.2165
	5.121
	0.84
	24.5
	0.1694
	5.128
	0.63
	23.6

	3195
	ул. Менделеева 22
	20
	0.2417
	6.407
	0.2336
	5.304
	1.02
	20.9
	0.2281
	5.305
	0.99
	22.6
	0.1925
	5.32
	0.84
	24.3
	0.1455
	5.326
	0.63
	23.4

	3197
	ул. Менделеева 30
	20
	0.2935
	6.991
	0.284
	5.788
	1.01
	20.5
	0.2778
	5.789
	0.99
	22.3
	0.2378
	5.806
	0.83
	24.1
	0.1847
	5.812
	0.63
	23.3

	3199
	ул. Ватутина 1
	20
	0.2722
	6.721
	0.2638
	5.567
	1.02
	20.8
	0.258
	5.568
	0.99
	22.6
	0.2211
	5.585
	0.84
	24.3
	0.1723
	5.593
	0.63
	23.3

	3200
	ул. Менделеева 24
	20
	0.1635
	3.831
	0.1586
	3.174
	1.01
	20.8
	0.1553
	3.174
	0.99
	22.5
	0.134
	3.184
	0.83
	24.2
	0.106
	3.188
	0.63
	23.3

	1389
	пер. Морозова 3
	20
	0.0033
	0.164
	0.0031
	0.136
	0.76
	7.4
	0.003
	0.136
	0.74
	9
	0.0025
	0.136
	0.6
	11.9
	0.0018
	0.136
	0.44
	13.1

	1392
	пер. Морозова 1
	20
	0.0044
	0.206
	0.0041
	0.17
	0.81
	9.7
	0.004
	0.17
	0.78
	11.4
	0.0033
	0.17
	0.64
	14
	0.0024
	0.17
	0.47
	14.8

	1394
	ул. 1 мая 10
	20
	0.0116
	0.359
	0.0111
	0.296
	0.98
	19
	0.0108
	0.296
	0.96
	20.7
	0.0091
	0.297
	0.8
	22.5
	0.0069
	0.297
	0.6
	21.8

	1396
	ул. 1 мая 8
	20
	0.0133
	0.423
	0.0128
	0.348
	0.98
	18.9
	0.0125
	0.348
	0.95
	20.5
	0.0104
	0.349
	0.8
	22.4
	0.0078
	0.349
	0.6
	21.7

	1468
	ул. 1 мая 12
	20
	0.0068
	0.213
	0.0065
	0.175
	0.97
	18.3
	0.0063
	0.175
	0.94
	19.9
	0.0053
	0.176
	0.79
	21.8
	0.004
	0.176
	0.59
	21.3

	1497
	ул. Чкалова 4
	20
	0.0076
	0.296
	0.0074
	0.244
	0.99
	19.6
	0.0072
	0.244
	0.97
	21.3
	0.006
	0.245
	0.81
	22.9
	0.0045
	0.245
	0.6
	22.1

	1501
	ул. Чкалова 2
	20
	0.0047
	0.193
	0.0045
	0.159
	0.95
	17.5
	0.0044
	0.159
	0.93
	19.1
	0.0037
	0.16
	0.77
	21
	0.0027
	0.16
	0.58
	20.5

	1509
	ул. Чкалова 1б
	10
	0.0131
	0.516
	0.0126
	0.426
	0.99
	9.6
	0.0123
	0.426
	0.97
	11.5
	0.0102
	0.43
	0.81
	14.7
	0.0076
	0.433
	0.6
	15.8

	2477
	ул. К.Маркса 64а
	16
	0.0283
	0.402
	0.0277
	0.333
	0.94
	12.9
	0.0274
	0.333
	0.91
	14.6
	0.0254
	0.334
	0.76
	17.2
	0.0229
	0.334
	0.57
	17.7

	2483
	ул. К.Маркса 69
	20
	0.0056
	0.255
	0.0052
	0.211
	0.83
	10.9
	0.0051
	0.211
	0.8
	12.5
	0.0042
	0.212
	0.66
	15
	0.0031
	0.213
	0.48
	15.6

	2621
	ул. Радищева 1
	20
	0.0994
	2.622
	0.0961
	2.17
	0.99
	19.3
	0.094
	2.171
	0.96
	21
	0.081
	2.178
	0.81
	22.8
	0.0639
	2.182
	0.6
	22.1

	2625
	ул. Калинина 14
	20
	0.0137
	0.596
	0.013
	0.493
	0.89
	14
	0.0127
	0.494
	0.86
	15.6
	0.0105
	0.495
	0.71
	17.8
	0.0078
	0.496
	0.53
	17.9

	2626
	ул. К.Маркса 51, 55, 57, 63
	20
	0.0578
	1.626
	0.0557
	1.346
	0.99
	19.6
	0.0543
	1.346
	0.97
	21.3
	0.0459
	1.35
	0.81
	23.2
	0.0349
	1.353
	0.61
	22.4

	2725
	ул. Калинина 2-4
	20
	0.0146
	0.591
	0.014
	0.489
	0.93
	16.5
	0.0136
	0.49
	0.91
	18.2
	0.0114
	0.491
	0.76
	20.1
	0.0086
	0.493
	0.56
	19.8

	2745
	ул. К.Маркса 43
	20
	0.0119
	0.459
	0.0115
	0.38
	0.98
	19.2
	0.0112
	0.38
	0.96
	20.8
	0.0094
	0.381
	0.8
	22.5
	0.0072
	0.382
	0.6
	21.7

	2748
	ул. К.Маркса 41
	20
	0.0058
	0.175
	0.0056
	0.145
	0.98
	18.7
	0.0054
	0.145
	0.95
	20.4
	0.0046
	0.145
	0.8
	22.2
	0.0034
	0.145
	0.6
	21.6

	2753
	ул. Пушкина 90
	20
	0.0069
	0.187
	0.0066
	0.155
	0.95
	17.3
	0.0065
	0.155
	0.92
	19
	0.0056
	0.155
	0.77
	21
	0.0044
	0.156
	0.58
	20.6

	2770
	ул. К.Маркса 64а
	16
	0.1212
	0.871
	0.12
	0.721
	0.97
	14.8
	0.1193
	0.721
	0.95
	16.5
	0.1148
	0.723
	0.8
	19
	0.1088
	0.725
	0.6
	19.2

	2789
	ул. К.Маркса 48-50
	20
	0.0212
	0.562
	0.0205
	0.465
	1.01
	20.6
	0.0201
	0.466
	0.99
	22.3
	0.017
	0.467
	0.83
	24
	0.0131
	0.468
	0.62
	23.1

	2805
	ул. Пушкина 84
	20
	0.0074
	0.225
	0.0072
	0.187
	0.98
	19.2
	0.007
	0.187
	0.96
	20.9
	0.0059
	0.187
	0.81
	22.7
	0.0044
	0.188
	0.6
	22

	2810
	ул. К.Маркса 39
	20
	0.0075
	0.228
	0.0072
	0.189
	0.97
	18.4
	0.0071
	0.189
	0.95
	20.1
	0.0059
	0.19
	0.79
	22
	0.0045
	0.19
	0.59
	21.5

	3123
	ул. К.Маркса 64а
	17
	0.0756
	2.029
	0.0729
	1.679
	1
	17.2
	0.0712
	1.679
	0.98
	19
	0.0599
	1.684
	0.82
	21.2
	0.0451
	1.687
	0.62
	21

	3382
	ул. К.Маркса 64а
	20
	0.1702
	3.672
	0.1655
	3.04
	1.02
	20.9
	0.1623
	3.041
	0.99
	22.6
	0.1419
	3.051
	0.84
	24.3
	0.1149
	3.058
	0.63
	23.4

	3384
	ул. К.Маркса 64а
	20
	0.1705
	3.691
	0.1659
	3.055
	1.02
	20.8
	0.1627
	3.057
	0.99
	22.6
	0.1422
	3.067
	0.84
	24.3
	0.1152
	3.073
	0.63
	23.3

	3390
	ул. К.Маркса 64а
	18
	0.2647
	6.519
	0.2563
	5.395
	1.02
	19
	0.2506
	5.398
	0.99
	20.7
	0.2136
	5.415
	0.84
	22.7
	0.1648
	5.426
	0.63
	22.2

	2723
	ул. Пушкина 80
	20
	0.0085
	0.265
	0.0082
	0.22
	0.95
	17.4
	0.008
	0.22
	0.93
	19.1
	0.0067
	0.22
	0.78
	21.1
	0.005
	0.221
	0.58
	20.7

	2724
	ул. Пушкина 68
	16
	0.0126
	0.387
	0.0121
	0.32
	0.97
	14.4
	0.0118
	0.32
	0.94
	16.1
	0.0098
	0.321
	0.79
	18.6
	0.0073
	0.322
	0.59
	18.8

	2742
	ул. Советской армии 50
	20
	0.0213
	0.834
	0.0205
	0.691
	1.01
	20.4
	0.02
	0.691
	0.98
	22
	0.0168
	0.693
	0.82
	23.6
	0.0125
	0.695
	0.61
	22.6

	2743
	ул. Пушкина 78
	20
	0.0089
	0.249
	0.0085
	0.206
	0.98
	18.9
	0.0083
	0.206
	0.95
	20.6
	0.0071
	0.207
	0.8
	22.4
	0.0055
	0.207
	0.6
	21.8

	2744
	ул. Пушкина 82
	20
	0.0023
	0.092
	0.0022
	0.076
	0.96
	17.8
	0.0022
	0.076
	0.93
	19.5
	0.0018
	0.076
	0.78
	21.3
	0.0014
	0.076
	0.58
	20.7

	2776
	ул. К.Маркса 40
	20
	0.0065
	0.193
	0.0063
	0.16
	0.99
	19.5
	0.0061
	0.16
	0.97
	21.2
	0.0052
	0.16
	0.81
	23
	0.0039
	0.161
	0.61
	22.2

	2785
	ул. К.Маркса 42
	20
	0.0052
	0.242
	0.0049
	0.201
	0.82
	10.7
	0.0047
	0.201
	0.8
	12.3
	0.0039
	0.202
	0.66
	14.8
	0.0028
	0.202
	0.48
	15.5

	2786
	ул. К.Маркса 38
	20
	0.0157
	0.468
	0.0151
	0.388
	0.97
	18.5
	0.0147
	0.388
	0.95
	20.2
	0.0124
	0.389
	0.79
	22.1
	0.0094
	0.39
	0.59
	21.5

	2787
	ул. К.Маркса 31
	20
	0.01
	0.302
	0.0097
	0.25
	0.99
	19.4
	0.0094
	0.25
	0.96
	21.1
	0.0079
	0.251
	0.81
	22.9
	0.006
	0.251
	0.61
	22.2

	2797
	ул.  Депутатская 9
	15
	0.0648
	1.799
	0.0626
	1.489
	1
	15
	0.0611
	1.49
	0.97
	16.8
	0.052
	1.495
	0.82
	19.3
	0.0401
	1.498
	0.61
	19.4

	2807
	ул. К.Маркса 33
	20
	0.0116
	0.352
	0.0112
	0.291
	0.99
	19.3
	0.0109
	0.291
	0.96
	21
	0.0092
	0.292
	0.81
	22.8
	0.0069
	0.293
	0.61
	22.1

	2808
	ул. К.Маркса 35
	20
	0.0086
	0.258
	0.0082
	0.213
	0.99
	19.6
	0.008
	0.214
	0.97
	21.2
	0.0067
	0.214
	0.81
	23
	0.0051
	0.215
	0.61
	22.3

	2850
	ул. Советской армии 50
	18
	0.0179
	0.56
	0.0174
	0.464
	1.01
	18.4
	0.0171
	0.464
	0.98
	20.1
	0.0149
	0.465
	0.82
	22
	0.012
	0.466
	0.61
	21.3

	2858
	ул. Советской армии 50
	10
	0.125
	3.719
	0.1205
	3.079
	1
	9.9
	0.1175
	3.08
	0.97
	11.8
	0.0986
	3.091
	0.82
	15
	0.0738
	3.099
	0.61
	16.2

	1569
	ул. Ленина 79
	18
	0.1224
	3.116
	0.118
	2.578
	0.99
	17.7
	0.1153
	2.578
	0.97
	19.5
	0.0976
	2.584
	0.82
	21.7
	0.0743
	2.585
	0.62
	21.5

	1579
	ул. Толбухина 4
	20
	0.0797
	1.865
	0.077
	1.543
	0.99
	19.6
	0.0755
	1.543
	0.97
	21.4
	0.0651
	1.547
	0.82
	23.3
	0.0515
	1.546
	0.62
	22.6

	1588
	ул. Толбухина 2
	20
	0.117
	3.011
	0.1129
	2.492
	1.01
	20.7
	0.1103
	2.492
	0.99
	22.4
	0.093
	2.498
	0.83
	24.2
	0.0701
	2.499
	0.63
	23.3

	1591
	ул. Толбухина 8
	20
	0.0771
	1.763
	0.0745
	1.46
	0.99
	19.7
	0.073
	1.46
	0.97
	21.5
	0.063
	1.463
	0.82
	23.4
	0.0497
	1.464
	0.62
	22.8

	1594
	ул. Толбухина 10
	20
	0.0754
	1.761
	0.073
	1.459
	1
	19.8
	0.0714
	1.459
	0.97
	21.6
	0.0615
	1.463
	0.82
	23.5
	0.0483
	1.464
	0.62
	22.8

	1636
	ул. Толбухина 6
	20
	0.0856
	1.975
	0.0827
	1.634
	0.99
	19.4
	0.081
	1.634
	0.97
	21.1
	0.0698
	1.638
	0.81
	23.2
	0.055
	1.639
	0.62
	22.6

	1639
	 
	20
	0.1667
	3.931
	0.1614
	3.252
	1.02
	21.2
	0.1579
	3.252
	1
	22.9
	0.1347
	3.259
	0.84
	24.7
	0.1039
	3.261
	0.64
	23.7

	1643
	ул. Толбухина 12
	20
	0.0777
	1.723
	0.0753
	1.426
	1
	19.8
	0.0738
	1.426
	0.97
	21.5
	0.064
	1.429
	0.82
	23.5
	0.0511
	1.43
	0.62
	22.8

	2463
	ул. Менделеева 34
	20
	0.3203
	7.389
	0.3101
	6.115
	1.01
	20.6
	0.3036
	6.117
	0.99
	22.3
	0.2606
	6.133
	0.83
	24.2
	0.2036
	6.139
	0.63
	23.3

	2679
	пр-кт Фестивальный 1а
	25
	0.1421
	3.346
	0.1373
	2.768
	1.01
	25.4
	0.1346
	2.769
	0.98
	27
	0.1169
	2.774
	0.83
	28
	0.0938
	2.773
	0.62
	26.2

	2934
	ул. Ленина 71
	20
	0.0884
	2.37
	0.0854
	1.963
	1.01
	20.6
	0.0834
	1.963
	0.99
	22.3
	0.0707
	1.968
	0.83
	24
	0.0538
	1.968
	0.63
	23.1

	2937
	ул. Толбухина 1б
	18
	0.0645
	1.621
	0.0622
	1.342
	1
	18
	0.0608
	1.342
	0.98
	19.8
	0.0517
	1.345
	0.82
	22
	0.0395
	1.345
	0.62
	21.7

	2939
	ул. Ленина 75
	18
	0.098
	2.527
	0.0943
	2.092
	0.98
	17.2
	0.0922
	2.092
	0.96
	19
	0.0781
	2.097
	0.81
	21.3
	0.0595
	2.097
	0.61
	21.2

	2944
	ул. Ленина 73
	18
	0.085
	1.925
	0.0823
	1.594
	0.99
	17.6
	0.0806
	1.594
	0.97
	19.4
	0.07
	1.598
	0.82
	21.6
	0.0559
	1.598
	0.61
	21.4

	2946
	ул. Ленина 73
	18
	0.0854
	2.299
	0.0823
	1.904
	0.99
	17.7
	0.0804
	1.904
	0.97
	19.5
	0.0679
	1.909
	0.82
	21.7
	0.0514
	1.909
	0.62
	21.4

	2948
	ул. Ленина 73
	10
	0.0635
	1.781
	0.0612
	1.474
	1
	10.1
	0.0597
	1.475
	0.98
	12
	0.0501
	1.479
	0.82
	15.3
	0.0375
	1.478
	0.61
	16.4

	2951
	ул. Куйбышева 4
	18
	0.0096
	0.271
	0.0092
	0.224
	1.01
	18.6
	0.009
	0.224
	0.99
	20.3
	0.0076
	0.225
	0.83
	22.3
	0.0057
	0.225
	0.62
	21.8

	2965
	ул. Куйбышева 4б
	20
	0.1438
	3.578
	0.1392
	2.964
	1.01
	20.7
	0.1361
	2.964
	0.99
	22.4
	0.1163
	2.972
	0.83
	24.2
	0.0901
	2.971
	0.63
	23.3

	2981
	ул. Ленина 73
	15
	0.0135
	0.356
	0.0131
	0.295
	1.02
	16
	0.0128
	0.295
	1
	17.8
	0.0107
	0.295
	0.84
	20.2
	0.0081
	0.295
	0.63
	20.2

	2988
	ул. Ленина 73
	18
	0.0167
	0.456
	0.0161
	0.377
	0.93
	14.6
	0.0157
	0.377
	0.91
	16.3
	0.0135
	0.378
	0.76
	18.7
	0.0107
	0.378
	0.57
	19

	2996
	ул. Ленина 69
	20
	0.3994
	8.903
	0.3879
	7.386
	1.02
	20.8
	0.3802
	7.385
	0.99
	22.5
	0.3301
	7.41
	0.84
	24.3
	0.2636
	7.402
	0.63
	23.4

	3111
	пр-кт Фестивальный 1б
	18
	0.1436
	3.792
	0.1385
	3.136
	1.01
	18.3
	0.1352
	3.136
	0.98
	20.1
	0.114
	3.142
	0.83
	22.2
	0.086
	3.143
	0.62
	21.8

	3120
	ул. Менделеева 69
	16
	0.0095
	0.402
	0.0091
	0.332
	0.92
	12.2
	0.0088
	0.333
	0.9
	13.9
	0.0073
	0.334
	0.74
	16.5
	0.0054
	0.335
	0.55
	17

	3158
	пр-кт Фестивальный 1
	20
	0.1657
	3.916
	0.1605
	3.239
	1.01
	20.5
	0.1571
	3.24
	0.99
	22.2
	0.1351
	3.247
	0.83
	24
	0.106
	3.25
	0.63
	23.2

	3161
	ул. Ватутина 5
	20
	0.3531
	8.084
	0.3415
	6.686
	1
	20.2
	0.3344
	6.688
	0.98
	21.9
	0.2874
	6.703
	0.83
	23.8
	0.2249
	6.709
	0.62
	23.1

	3163
	пр-кт Фестивальный 7
	20
	0.2478
	5.527
	0.2406
	4.577
	1.02
	21.2
	0.2357
	4.578
	1
	22.9
	0.2039
	4.591
	0.84
	24.6
	0.1616
	4.597
	0.64
	23.7

	3165
	пр-кт Фестивальный 3
	20
	0.1619
	3.945
	0.1568
	3.267
	1.01
	20.6
	0.1535
	3.268
	0.99
	22.4
	0.1316
	3.278
	0.83
	24.1
	0.1026
	3.282
	0.63
	23.2

	3187
	пр-кт Фестивальный 9
	20
	0.1867
	4.448
	0.1805
	3.683
	1
	20.1
	0.1766
	3.684
	0.98
	21.8
	0.1514
	3.695
	0.83
	23.7
	0.118
	3.698
	0.62
	23

	3202
	ул. Менделеева 36
	20
	0.3334
	7.758
	0.3227
	6.423
	1.01
	20.4
	0.3159
	6.424
	0.98
	22.2
	0.2712
	6.442
	0.83
	24
	0.2119
	6.449
	0.63
	23.2

	3205
	ул. Менделеева 32
	20
	0.2208
	5.324
	0.2141
	4.411
	1.02
	21.1
	0.2094
	4.411
	1
	22.9
	0.1791
	4.426
	0.84
	24.6
	0.139
	4.43
	0.63
	23.6

	3206
	ул. Менделеева 32
	20
	0.1465
	3.637
	0.142
	3.014
	1.02
	20.8
	0.1389
	3.014
	0.99
	22.5
	0.119
	3.024
	0.84
	24.3
	0.0927
	3.027
	0.63
	23.3

	3218
	ул. Менделеева 40
	20
	0.2569
	6.064
	0.2491
	5.024
	1.02
	21.1
	0.2438
	5.025
	1
	22.9
	0.2093
	5.041
	0.84
	24.6
	0.1636
	5.048
	0.63
	23.6

	3219
	ул. Менделеева 38
	20
	0.3782
	9.167
	0.3656
	7.595
	1
	20
	0.3577
	7.596
	0.98
	21.7
	0.3062
	7.621
	0.82
	23.7
	0.2379
	7.632
	0.62
	22.9

	3221
	ул. Ленина 76
	20
	0.204
	4.85
	0.1976
	4.019
	1
	20
	0.1935
	4.02
	0.98
	21.7
	0.167
	4.034
	0.82
	23.6
	0.132
	4.04
	0.62
	22.9

	3222
	ул. Ленина 78
	18
	0.0693
	1.888
	0.067
	1.565
	1.01
	18.6
	0.0654
	1.565
	0.99
	20.4
	0.0552
	1.57
	0.83
	22.4
	0.0418
	1.573
	0.63
	21.9

	3223
	ул. Менделеева 42
	20
	0.1819
	4.401
	0.1764
	3.648
	1.01
	20.4
	0.1727
	3.648
	0.98
	22.1
	0.1489
	3.661
	0.83
	23.9
	0.1175
	3.667
	0.62
	23

	3242
	пр-кт Фестивальный 11
	18
	0.3549
	8.408
	0.343
	6.958
	1
	18.1
	0.3356
	6.959
	0.98
	19.9
	0.2873
	6.977
	0.83
	22.1
	0.2233
	6.983
	0.62
	21.8

	3245
	пр-кт Фестивальный 13
	20
	0.1831
	4.45
	0.1772
	3.689
	1
	20.2
	0.1734
	3.689
	0.98
	22
	0.1487
	3.702
	0.83
	23.8
	0.1159
	3.695
	0.62
	23

	3246
	пр-кт Фестивальный 15
	20
	0.2659
	6.452
	0.2578
	5.349
	1.02
	21.1
	0.2522
	5.35
	1
	22.8
	0.2162
	5.368
	0.84
	24.5
	0.1684
	5.358
	0.63
	23.5

	3249
	ул. Ленина 84
	20
	0.1392
	3.319
	0.1348
	2.751
	1
	20.2
	0.1319
	2.752
	0.98
	21.9
	0.1135
	2.761
	0.83
	23.8
	0.0891
	2.755
	0.62
	23

	3250
	ул. Ленина 82
	20
	0.2683
	5.488
	0.2599
	4.554
	1.02
	21
	0.2554
	4.554
	0.99
	22.7
	0.2247
	4.57
	0.84
	24.4
	0.1848
	4.554
	0.63
	23.5

	3255
	ул. Ленина 80
	21
	0.0598
	1.392
	0.0581
	1.153
	1
	21.1
	0.0569
	1.154
	0.98
	22.8
	0.0498
	1.157
	0.82
	24.4
	0.0404
	1.156
	0.62
	23.4

	2451
	ул. Менделеева 73
	18
	0.0254
	0.792
	0.0242
	0.654
	0.93
	14.4
	0.0236
	0.655
	0.9
	16.1
	0.0197
	0.658
	0.75
	18.5
	0.0148
	0.659
	0.56
	18.7

	2454
	ул. Менделеева
	18
	0.1033
	2.84
	0.0998
	2.347
	1
	18.3
	0.0975
	2.349
	0.98
	20
	0.0829
	2.358
	0.82
	22
	0.0637
	2.361
	0.62
	21.5

	2456
	пер Школьный,3 
	20
	0.0399
	1.147
	0.0384
	0.948
	1
	20
	0.0375
	0.949
	0.98
	21.7
	0.0316
	0.952
	0.82
	23.5
	0.0238
	0.954
	0.62
	22.7

	2460
	 
	20
	0.0208
	0.616
	0.02
	0.509
	1
	20.1
	0.0195
	0.509
	0.98
	21.8
	0.0164
	0.511
	0.82
	23.5
	0.0123
	0.512
	0.62
	22.7

	2715
	ул. Ленина 44
	18
	0.014
	0.403
	0.0134
	0.334
	0.94
	14.9
	0.0131
	0.334
	0.91
	16.6
	0.0112
	0.335
	0.76
	19
	0.0086
	0.336
	0.57
	19.1

	2718
	ул. Ленина 44
	10
	0.0936
	2.689
	0.0902
	2.226
	1.01
	10.3
	0.088
	2.227
	0.98
	12.3
	0.0738
	2.234
	0.82
	15.4
	0.0552
	2.239
	0.62
	16.5

	2767
	ул. Ленина 27
	20
	0.0136
	0.556
	0.013
	0.461
	0.94
	16.7
	0.0127
	0.461
	0.91
	18.4
	0.0106
	0.462
	0.76
	20.3
	0.0079
	0.464
	0.56
	19.9

	2774
	ул. Ленина 44
	18
	0.0095
	0.247
	0.0092
	0.204
	1
	17.8
	0.009
	0.204
	0.97
	19.5
	0.0077
	0.205
	0.82
	21.6
	0.0061
	0.206
	0.61
	21.2

	2835
	ул. Ленина 36
	20
	0.0234
	0.715
	0.0225
	0.591
	0.95
	17.5
	0.0219
	0.592
	0.93
	19.2
	0.0184
	0.594
	0.78
	21.2
	0.0138
	0.595
	0.58
	20.8

	2843
	ул. Ленина 40
	20
	0.0076
	0.223
	0.0074
	0.185
	0.97
	18.5
	0.0072
	0.185
	0.95
	20.2
	0.0061
	0.185
	0.79
	22.1
	0.0046
	0.186
	0.59
	21.5

	2845
	ул. Ленина 40а
	20
	0.0373
	1.118
	0.0359
	0.925
	0.98
	18.8
	0.035
	0.926
	0.95
	20.5
	0.0294
	0.929
	0.8
	22.4
	0.0222
	0.931
	0.6
	21.7

	2848
	ул. К.Маркса 46
	10
	0.1556
	4.197
	0.1501
	3.474
	1.01
	10.4
	0.1465
	3.475
	0.98
	12.3
	0.1231
	3.487
	0.83
	15.6
	0.0924
	3.495
	0.62
	16.7

	2926
	ул. Интернациональная 8
	20
	0.2494
	6.192
	0.2423
	5.144
	1.01
	20.7
	0.2373
	5.143
	0.99
	22.4
	0.2055
	5.164
	0.83
	24.1
	0.1638
	5.142
	0.63
	23.1

	2928
	ул. Интернациональная 2
	20
	0.2567
	5.476
	0.2495
	4.543
	1.01
	20.3
	0.2448
	4.543
	0.98
	22.1
	0.2146
	4.559
	0.83
	23.9
	0.1746
	4.548
	0.62
	23.1

	2932
	ул. Интернациональная 3
	20
	0.1895
	5.226
	0.1832
	4.34
	1.02
	20.9
	0.1788
	4.339
	0.99
	22.6
	0.1506
	4.36
	0.84
	24.3
	0.1133
	4.353
	0.63
	23.4

	2973
	ул. Куйбышева 2
	20
	0.0552
	1.447
	0.0534
	1.198
	1.01
	20.6
	0.0521
	1.199
	0.99
	22.4
	0.0442
	1.202
	0.83
	24.1
	0.0337
	1.202
	0.63
	23.2

	2978
	ул. Интернациональная 4
	20
	0.2788
	5.922
	0.2699
	4.921
	1.01
	20.5
	0.2651
	4.92
	0.99
	22.2
	0.233
	4.941
	0.83
	24
	0.191
	4.918
	0.63
	23.1

	3000
	ул. Интернациональная 6
	18
	0.1861
	4.999
	0.1799
	4.144
	1.01
	18.7
	0.1756
	4.144
	0.99
	20.5
	0.1482
	4.158
	0.83
	22.5
	0.112
	4.153
	0.63
	22

	675
	пр-кт Комсомольский 46
	20
	0.1234
	3.375
	0.1191
	2.802
	1
	20.2
	0.1163
	2.802
	0.98
	21.9
	0.098
	2.814
	0.83
	23.8
	0.0738
	2.812
	0.62
	23

	1597
	пр-кт Комсомольский 45
	20
	0.076
	1.794
	0.0736
	1.486
	1
	19.8
	0.0721
	1.486
	0.97
	21.6
	0.0622
	1.491
	0.82
	23.5
	0.0491
	1.492
	0.62
	22.8

	1601
	ул. Толбухина 18
	20
	0.0777
	1.876
	0.0752
	1.555
	1
	19.8
	0.0736
	1.555
	0.97
	21.5
	0.0634
	1.56
	0.82
	23.5
	0.0499
	1.561
	0.62
	22.8

	1607
	пр-кт Комсомольский 47
	20
	0.2548
	8.288
	0.2495
	6.876
	1.09
	24.7
	0.2443
	6.876
	1.06
	26.3
	0.2109
	6.902
	0.89
	27.4
	0.1667
	6.911
	0.67
	25.7

	1612
	пр-кт Комсомольский 51
	18
	0.2338
	5.464
	0.2266
	4.532
	1.01
	18.3
	0.2219
	4.532
	0.98
	20.1
	0.1916
	4.549
	0.83
	22.2
	0.1514
	4.551
	0.62
	21.8

	1617
	пр-кт Комсомольский 51
	15
	0.0396
	1.113
	0.0382
	0.923
	1.01
	15.6
	0.0373
	0.923
	0.99
	17.4
	0.0316
	0.927
	0.83
	19.8
	0.024
	0.928
	0.62
	19.9

	1622
	пр-кт Комсомольский 49
	20
	0.0799
	1.833
	0.0774
	1.52
	1
	19.8
	0.0759
	1.52
	0.97
	21.6
	0.0658
	1.526
	0.82
	23.5
	0.0525
	1.527
	0.62
	22.8

	1625
	пр-кт Комсомольский 53
	20
	0.0882
	2.187
	0.0852
	1.812
	0.99
	19.4
	0.0834
	1.812
	0.96
	21.1
	0.0718
	1.817
	0.81
	23.1
	0.0564
	1.818
	0.61
	22.5

	1627
	пр-кт Комсомольский 55
	20
	0.1559
	3.927
	0.1511
	3.253
	1.01
	20.6
	0.1479
	3.254
	0.99
	22.3
	0.1273
	3.263
	0.83
	24
	0.1002
	3.265
	0.62
	23

	1638
	пр-кт Комсомольский 51
	18
	0.0593
	1.8
	0.0572
	1.493
	1.01
	18.4
	0.0558
	1.493
	0.98
	20.1
	0.0469
	1.499
	0.83
	22.1
	0.0352
	1.501
	0.62
	21.6

	1647
	ул. Толбухина 14
	20
	0.0828
	1.987
	0.08
	1.645
	0.99
	19.5
	0.0783
	1.645
	0.97
	21.2
	0.0673
	1.649
	0.82
	23.2
	0.0528
	1.649
	0.61
	22.6

	1651
	ул. Толбухина 16
	20
	0.0834
	1.975
	0.0805
	1.635
	0.99
	19.4
	0.0788
	1.635
	0.97
	21.2
	0.0677
	1.639
	0.82
	23.2
	0.053
	1.639
	0.62
	22.6

	1655
	ул. Толбухина 22
	20
	0.0871
	2.071
	0.0841
	1.714
	0.99
	19.3
	0.0823
	1.714
	0.96
	21.1
	0.0707
	1.718
	0.81
	23.1
	0.0553
	1.719
	0.61
	22.5

	1659
	ул. Толбухина 20
	20
	0.1099
	2.532
	0.1064
	2.097
	1
	20
	0.1042
	2.097
	0.98
	21.8
	0.09
	2.102
	0.82
	23.7
	0.0711
	2.103
	0.62
	22.9

	1663
	ул. Толбухина 26
	20
	0.0759
	1.788
	0.0734
	1.48
	0.99
	19.7
	0.0718
	1.48
	0.97
	21.5
	0.0618
	1.484
	0.82
	23.4
	0.0485
	1.484
	0.62
	22.8

	1669
	ул. Толбухина 30
	20
	0.0737
	1.764
	0.0713
	1.46
	1
	19.8
	0.0698
	1.46
	0.97
	21.6
	0.06
	1.464
	0.82
	23.5
	0.0471
	1.464
	0.62
	22.8

	1673
	ул. Толбухина 32
	20
	0.0714
	1.75
	0.069
	1.449
	1
	19.9
	0.0675
	1.45
	0.97
	21.6
	0.0579
	1.454
	0.82
	23.5
	0.0451
	1.454
	0.62
	22.8

	1679
	пр-кт Комсомольский 57
	20
	0.0763
	1.868
	0.0738
	1.548
	1
	19.8
	0.0722
	1.548
	0.97
	21.5
	0.0621
	1.552
	0.82
	23.4
	0.0488
	1.553
	0.62
	22.7

	1681
	пр-кт Комсомольский 59
	20
	0.1439
	3.689
	0.1394
	3.058
	1.01
	20.7
	0.1364
	3.058
	0.99
	22.4
	0.117
	3.068
	0.83
	24.1
	0.0914
	3.071
	0.63
	23.1

	1685
	ул. Толбухина 24
	20
	0.0761
	1.962
	0.0736
	1.626
	1
	19.8
	0.072
	1.626
	0.97
	21.5
	0.0619
	1.631
	0.82
	23.4
	0.0485
	1.632
	0.62
	22.6

	1687
	ул. Толбухина 28
	20
	0.0844
	2.018
	0.0815
	1.67
	0.99
	19.4
	0.0798
	1.671
	0.97
	21.2
	0.0686
	1.675
	0.81
	23.2
	0.0538
	1.675
	0.61
	22.6

	1690
	ул. Толбухина 34
	16
	0.0399
	0.858
	0.0387
	0.71
	1.01
	16.3
	0.038
	0.711
	0.98
	18.1
	0.0332
	0.712
	0.83
	20.5
	0.0269
	0.712
	0.62
	20.5

	1696
	ул. Толбухина 38
	20
	0.0756
	1.739
	0.0733
	1.44
	1
	20
	0.0719
	1.441
	0.98
	21.7
	0.0624
	1.445
	0.82
	23.6
	0.0499
	1.444
	0.62
	22.8

	1700
	ул. Толбухина 40
	20
	0.0874
	2.198
	0.0845
	1.822
	0.99
	19.4
	0.0827
	1.822
	0.97
	21.2
	0.071
	1.827
	0.81
	23.1
	0.0556
	1.826
	0.61
	22.5

	1702
	ул. Куйбышева 6
	20
	0.2355
	5.676
	0.2282
	4.705
	1.01
	20.4
	0.2234
	4.705
	0.98
	22.1
	0.1925
	4.719
	0.83
	23.9
	0.1517
	4.719
	0.62
	23.1

	1706
	ул. Толбухина 36
	20
	0.0497
	1.218
	0.0482
	1.009
	1.01
	20.4
	0.0472
	1.009
	0.98
	22.1
	0.0409
	1.012
	0.83
	23.8
	0.0326
	1.012
	0.62
	23

	1710
	ул. Толбухина 42
	20
	0.0733
	1.833
	0.0709
	1.519
	1
	19.9
	0.0694
	1.519
	0.97
	21.7
	0.0596
	1.524
	0.82
	23.5
	0.0466
	1.523
	0.62
	22.8

	1715
	пр-кт Комсомольский 61
	20
	0.0794
	2.04
	0.0767
	1.692
	0.99
	19.7
	0.075
	1.692
	0.97
	21.4
	0.0642
	1.698
	0.82
	23.3
	0.05
	1.697
	0.62
	22.6

	1717
	пр-кт Комсомольский 63
	20
	0.1398
	3.487
	0.1356
	2.894
	1.02
	20.8
	0.1327
	2.894
	0.99
	22.5
	0.1143
	2.905
	0.83
	24.2
	0.09
	2.903
	0.63
	23.2

	1722
	ул. Куйбышева 8
	20
	0.2309
	5.91
	0.2234
	4.9
	1.01
	20.3
	0.2185
	4.9
	0.98
	22.1
	0.1868
	4.916
	0.83
	23.9
	0.1449
	4.912
	0.62
	23

	2256
	ул. Серегина 51
	20
	0.2263
	4.766
	0.2199
	3.95
	1.01
	20.6
	0.2157
	3.95
	0.99
	22.3
	0.1883
	3.96
	0.83
	24.2
	0.1519
	3.961
	0.63
	23.3

	2263
	пр-кт Комсомольский 58
	21
	0.2461
	5.73
	0.2382
	4.746
	1
	21.2
	0.2332
	4.747
	0.98
	22.9
	0.2008
	4.759
	0.83
	24.7
	0.1576
	4.758
	0.62
	23.7

	2265
	пр-кт Комсомольский 50
	20
	0.2731
	5.941
	0.2648
	4.921
	1
	20
	0.2597
	4.921
	0.98
	21.8
	0.2261
	4.933
	0.82
	23.7
	0.1816
	4.932
	0.62
	23

	2268
	ул. Куйбышева 12
	20
	0.2304
	4.697
	0.2242
	3.893
	1.01
	20.7
	0.2201
	3.894
	0.99
	22.5
	0.1935
	3.905
	0.84
	24.3
	0.1582
	3.903
	0.63
	23.4

	2270
	пр-кт Комсомольский 54
	20
	0.1121
	2.775
	0.1084
	2.3
	1.01
	20.3
	0.106
	2.3
	0.98
	22.1
	0.0906
	2.307
	0.83
	23.9
	0.0701
	2.306
	0.62
	23.1

	2271
	пр-кт Комсомольский 56
	18
	0.1119
	2.815
	0.1082
	2.334
	1.01
	18.3
	0.1058
	2.334
	0.98
	20.1
	0.0903
	2.341
	0.83
	22.2
	0.0698
	2.341
	0.62
	21.8

	2283
	пр-кт Комсомольский 52А
	20
	0.0276
	0.737
	0.0267
	0.611
	1.02
	21.1
	0.0261
	0.611
	1
	22.8
	0.022
	0.612
	0.84
	24.5
	0.0166
	0.612
	0.63
	23.5

	2285
	пр-кт Комсомольский 52
	20
	0.2659
	5.256
	0.2588
	4.356
	1.01
	20.3
	0.2543
	4.357
	0.98
	22.1
	0.2246
	4.368
	0.83
	23.9
	0.1852
	4.367
	0.63
	23.1

	2954
	ул. Куйбышева 4д
	16
	0.2099
	5.15
	0.2031
	4.265
	1.01
	16.4
	0.1986
	4.265
	0.98
	18.2
	0.1698
	4.277
	0.83
	20.6
	0.1316
	4.275
	0.62
	20.5

	2958
	ул. Куйбышева 4д
	20
	0.098
	2.51
	0.0949
	2.08
	1.01
	20.4
	0.0928
	2.08
	0.98
	22.1
	0.0794
	2.086
	0.83
	23.9
	0.0617
	2.085
	0.62
	23

	2960
	ул. Куйбышева 4в
	20
	0.0774
	2.076
	0.0747
	1.719
	0.99
	19.6
	0.073
	1.719
	0.97
	21.3
	0.062
	1.724
	0.82
	23.2
	0.0475
	1.724
	0.61
	22.6

	2961
	ул. Куйбышева 4
	20
	0.7476
	18.511
	0.7227
	15.349
	1
	19.9
	0.7071
	15.349
	0.97
	21.7
	0.6058
	15.404
	0.82
	23.6
	0.4715
	15.384
	0.62
	22.8

	2969
	ул. Куйбышева 4а
	20
	0.382
	10.214
	0.3685
	8.46
	1.01
	20.3
	0.3598
	8.461
	0.98
	22
	0.3034
	8.485
	0.83
	23.9
	0.2286
	8.483
	0.62
	23.1

	3012
	ул. Толбухина 1а
	20
	0.4094
	9.061
	0.3969
	7.502
	1.01
	20.5
	0.3889
	7.504
	0.99
	22.3
	0.3366
	7.521
	0.83
	24.1
	0.2671
	7.518
	0.63
	23.3

	3032
	пр-кт Комсомольский 65
	18
	0.4329
	10.407
	0.4183
	8.619
	1
	18.1
	0.4092
	8.62
	0.98
	19.9
	0.3494
	8.641
	0.83
	22.1
	0.2702
	8.633
	0.62
	21.7

	3034
	пр-кт Комсомольский 69
	20
	0.1778
	3.894
	0.1726
	3.225
	1
	20.3
	0.1692
	3.225
	0.98
	22
	0.1474
	3.233
	0.83
	23.8
	0.1187
	3.23
	0.62
	23.1

	3150
	ул. Куйбышева 1
	20
	0.3734
	8.26
	0.3625
	6.845
	1.02
	20.9
	0.3552
	6.846
	0.99
	22.7
	0.3076
	6.864
	0.84
	24.5
	0.2444
	6.859
	0.63
	23.5

	4746
	пр-кт Комсомольский 65
	15
	0.1806
	4.589
	0.1745
	3.799
	1.02
	15.7
	0.1705
	3.8
	0.99
	17.6
	0.1443
	3.809
	0.83
	20.1
	0.1095
	3.807
	0.63
	20.1

	6882
	ул. Куйбышева 10
	20
	0.236
	5.835
	0.2281
	4.842
	1.01
	20.3
	0.2234
	4.841
	0.98
	22
	0.1924
	4.859
	0.83
	23.8
	0.1518
	4.851
	0.62
	23

	2975
	ул. Куйбышева 2
	20
	0.3905
	9.828
	0.3777
	8.142
	1.01
	20.3
	0.3694
	8.142
	0.98
	22.1
	0.3158
	8.167
	0.83
	23.9
	0.2448
	8.162
	0.62
	23

	3014
	ул. Толбухина 44А
	20
	0.2729
	5.713
	0.2638
	4.736
	1
	20.2
	0.259
	4.737
	0.98
	22
	0.2265
	4.749
	0.83
	23.9
	0.1837
	4.74
	0.62
	23.1

	3015
	ул. Толбухина 46А
	20
	0.2796
	5.815
	0.2704
	4.821
	1
	20.2
	0.2655
	4.821
	0.98
	21.9
	0.2324
	4.834
	0.83
	23.8
	0.1889
	4.824
	0.62
	23.1

	3021
	ул. Толбухина 44
	20
	0.2262
	5.304
	0.2199
	4.408
	1.01
	20.8
	0.2155
	4.407
	0.99
	22.5
	0.1875
	4.425
	0.83
	24.2
	0.1504
	4.406
	0.63
	23.3

	3035
	ул. Куйбышева 10а, 10б
	16
	0.0321
	0.558
	0.0314
	0.463
	1
	15.9
	0.0309
	0.463
	0.97
	17.6
	0.0281
	0.465
	0.82
	20
	0.0244
	0.464
	0.61
	19.9

	3037
	ул. Интернациональная 10
	20
	0.2711
	6.026
	0.2633
	5.008
	1.01
	20.3
	0.2582
	5.008
	0.98
	22.1
	0.225
	5.027
	0.83
	24
	0.1809
	5.012
	0.63
	23.1

	3039
	ул. Интернациональная 10а
	20
	0.2664
	6.201
	0.2587
	5.154
	1.01
	20.4
	0.2536
	5.153
	0.98
	22.1
	0.2206
	5.173
	0.83
	23.9
	0.1769
	5.158
	0.62
	23.1

	3041
	ул. Интернациональная 12
	20
	0.3061
	6.922
	0.2978
	5.754
	1.03
	21.5
	0.2919
	5.754
	1
	23.2
	0.2532
	5.778
	0.85
	24.9
	0.2019
	5.759
	0.64
	23.8

	3043
	ул. Интернациональная 16
	20
	0.3127
	7.074
	0.3044
	5.882
	1.03
	21.3
	0.2984
	5.882
	1
	23.1
	0.2598
	5.906
	0.84
	24.7
	0.2087
	5.889
	0.64
	23.7

	3049
	ул. Интернациональная 14
	20
	0.2226
	7.083
	0.2182
	5.89
	1.09
	24.7
	0.2139
	5.889
	1.06
	26.3
	0.1858
	5.914
	0.9
	27.4
	0.1486
	5.896
	0.67
	25.7

	3053
	ул. Интернациональная 14
	20
	0.1968
	4.247
	0.1916
	3.536
	1.01
	20.6
	0.1881
	3.535
	0.99
	22.3
	0.1655
	3.552
	0.83
	24.1
	0.1355
	3.534
	0.63
	23.2

	3057
	ул. Интернациональная 20
	20
	0.2555
	6.192
	0.2483
	5.158
	1.01
	20.7
	0.2433
	5.157
	0.99
	22.4
	0.2113
	5.183
	0.83
	24.2
	0.1689
	5.153
	0.63
	23.2

	3059
	ул. Интернациональная 18
	21
	0.1152
	3.017
	0.112
	2.513
	1.02
	21.9
	0.1096
	2.513
	0.99
	23.5
	0.0947
	2.526
	0.83
	25
	0.0751
	2.511
	0.63
	23.9

	3069
	ул. Интернациональная 10А/1
	20
	0.0071
	0.154
	0.0069
	0.128
	1.02
	21.3
	0.0067
	0.128
	1
	23
	0.0059
	0.128
	0.84
	24.7
	0.0047
	0.128
	0.64
	23.7

	3152
	ул. Куйбышева 1а
	20
	0.4343
	9.826
	0.4215
	8.158
	1.01
	20.5
	0.4131
	8.158
	0.99
	22.3
	0.3581
	8.186
	0.83
	24.1
	0.2851
	8.166
	0.63
	23.3

	3257
	ул. Толбухина 5
	20
	0.2207
	5
	0.2145
	4.155
	1.02
	20.9
	0.2103
	4.155
	0.99
	22.6
	0.1829
	4.171
	0.84
	24.3
	0.1465
	4.179
	0.63
	23.4

	3260
	ул. Толбухина 5а
	20
	0.214
	4.992
	0.208
	4.151
	1.02
	21
	0.2039
	4.151
	1
	22.7
	0.177
	4.169
	0.84
	24.4
	0.1414
	4.179
	0.63
	23.5

	3262
	ул. Толбухина 7
	20
	0.4986
	12.723
	0.4838
	10.582
	1.02
	21.3
	0.4732
	10.581
	1
	23
	0.405
	10.628
	0.84
	24.7
	0.3147
	10.654
	0.63
	23.6

	3295
	ул. Интернациональная 32
	21
	0.1112
	2.556
	0.1076
	2.119
	0.99
	20.3
	0.1055
	2.119
	0.96
	22.1
	0.0916
	2.125
	0.81
	23.9
	0.0731
	2.127
	0.61
	23.2

	3398
	ул. Интернациональная 20а
	20
	0.0285
	1.083
	0.0275
	0.899
	0.98
	18.8
	0.0268
	0.9
	0.95
	20.4
	0.0228
	0.903
	0.79
	22.1
	0.0176
	0.903
	0.59
	21.3

	4738
	ул. Толбухина 3
	20
	0.2543
	5.683
	0.2468
	4.714
	1.01
	20.4
	0.242
	4.715
	0.98
	22.2
	0.2104
	4.729
	0.83
	24
	0.1686
	4.732
	0.63
	23.2

	4756
	ул. Толбухина 1
	20
	0.343
	7.472
	0.3341
	6.209
	1.02
	21.3
	0.3278
	6.209
	1
	23
	0.2868
	6.232
	0.84
	24.7
	0.2327
	6.242
	0.64
	23.7

	6667
	ул. Толбухина 15/2
	20
	0.2129
	4.882
	0.2072
	4.056
	1.02
	21
	0.2031
	4.056
	1
	22.7
	0.1771
	4.071
	0.84
	24.4
	0.1428
	4.076
	0.63
	23.4

	6672
	ул. Толбухина 13
	21
	0.184
	3.965
	0.1781
	3.291
	1.01
	21.5
	0.1749
	3.291
	0.99
	23.2
	0.1532
	3.302
	0.83
	24.9
	0.125
	3.301
	0.63
	23.8

	6674
	ул. Толбухина 9
	20
	0.1968
	4.58
	0.1912
	3.8
	1.02
	21.1
	0.1873
	3.801
	1
	22.8
	0.1623
	3.813
	0.84
	24.5
	0.1292
	3.815
	0.63
	23.5

	6676
	ул. Толбухина 13а
	20
	0.3012
	6.807
	0.2919
	5.654
	1.02
	21.3
	0.2863
	5.654
	1
	23
	0.2487
	5.675
	0.84
	24.7
	0.1994
	5.67
	0.63
	23.6

	6680
	ул. Интернациональная 20а
	20
	0.2846
	6.835
	0.2767
	5.678
	1.02
	20.9
	0.2712
	5.678
	0.99
	22.6
	0.2359
	5.7
	0.84
	24.3
	0.1893
	5.702
	0.63
	23.3

	6694
	ул. Интернациональная 26/1
	20
	0.2148
	5.243
	0.2086
	4.351
	1.02
	20.9
	0.2042
	4.351
	0.99
	22.7
	0.1763
	4.365
	0.84
	24.3
	0.1394
	4.369
	0.63
	23.4

	6710
	ул. Толбухина 11
	20
	0.1965
	4.47
	0.1905
	3.708
	1
	20
	0.1867
	3.708
	0.98
	21.8
	0.1621
	3.72
	0.82
	23.7
	0.1295
	3.721
	0.62
	22.9

	2688
	ул. К.Маркса 16
	20
	0.3207
	8.772
	0.3099
	7.267
	1.01
	20.6
	0.3025
	7.269
	0.99
	22.4
	0.2554
	7.301
	0.83
	24.1
	0.1932
	7.331
	0.63
	23.2

	2690
	Мойка Аврора
	16
	0.0752
	2.107
	0.0725
	1.745
	1.01
	16.4
	0.0708
	1.745
	0.98
	18.2
	0.0595
	1.752
	0.83
	20.6
	0.0447
	1.758
	0.62
	20.4

	2702
	ул. Красноармейская 12
	20
	0.0815
	2.445
	0.0794
	2.025
	1.02
	20.9
	0.0779
	2.026
	0.99
	22.6
	0.0684
	2.034
	0.83
	24.1
	0.0559
	2.04
	0.62
	23

	2705
	ул. Красноармейская 10
	20
	0.0138
	0.53
	0.0133
	0.439
	1.01
	20.4
	0.013
	0.439
	0.98
	22
	0.0109
	0.441
	0.82
	23.6
	0.0083
	0.443
	0.62
	22.6

	2710
	ул. Красноармейская 8
	20
	0.0122
	0.462
	0.0118
	0.383
	1.01
	20.5
	0.0115
	0.383
	0.98
	22.1
	0.0097
	0.384
	0.82
	23.7
	0.0074
	0.385
	0.62
	22.7

	2712
	ул Пионерская,14
	20
	0.0348
	1.368
	0.0336
	1.133
	1.01
	20.5
	0.0327
	1.134
	0.98
	22.1
	0.0274
	1.138
	0.82
	23.6
	0.0205
	1.142
	0.62
	22.6

	2758
	 
	20
	0.0205
	0.619
	0.0197
	0.512
	0.98
	19.2
	0.0192
	0.512
	0.96
	20.9
	0.0161
	0.514
	0.81
	22.7
	0.0121
	0.515
	0.6
	22

	2761
	ул. Ленина 23
	20
	0.0094
	0.372
	0.0091
	0.308
	1
	20
	0.0089
	0.308
	0.97
	21.6
	0.0074
	0.309
	0.82
	23.2
	0.0055
	0.31
	0.61
	22.3

	2765
	ул. Ленина 25
	20
	0.0092
	0.352
	0.0088
	0.292
	0.97
	18.6
	0.0086
	0.292
	0.95
	20.2
	0.0073
	0.293
	0.79
	22
	0.0055
	0.293
	0.59
	21.3

	2777
	ул. Ленина 34
	16
	0.019
	0.57
	0.0183
	0.472
	1
	15.8
	0.0178
	0.472
	0.97
	17.6
	0.015
	0.474
	0.81
	19.9
	0.0112
	0.475
	0.61
	19.9

	2790
	ул. К.Маркса 36
	20
	0.0064
	0.259
	0.0061
	0.214
	0.95
	17.5
	0.006
	0.214
	0.93
	19.1
	0.005
	0.215
	0.77
	21
	0.0038
	0.215
	0.57
	20.5

	2837
	ул. К.Маркса 22
	20
	0.0375
	1.042
	0.0361
	0.863
	1
	20.2
	0.0353
	0.863
	0.98
	22
	0.0297
	0.866
	0.83
	23.7
	0.0223
	0.868
	0.62
	22.9

	2851
	ул. К.Маркса 24
	20
	0.0094
	0.377
	0.0091
	0.312
	0.96
	17.7
	0.0088
	0.312
	0.93
	19.3
	0.0074
	0.313
	0.78
	21.1
	0.0056
	0.314
	0.58
	20.6

	2861
	ул. Ленина 24
	18
	0.2319
	6.269
	0.2242
	5.19
	1.01
	18.5
	0.2191
	5.192
	0.98
	20.2
	0.1861
	5.211
	0.83
	22.2
	0.1428
	5.223
	0.62
	21.7

	2862
	ул. Ленина 17б
	18
	0.0161
	0.485
	0.0156
	0.402
	1
	17.8
	0.0152
	0.402
	0.97
	19.5
	0.0127
	0.403
	0.82
	21.6
	0.0095
	0.404
	0.61
	21.2

	2864
	ул. Мира 1
	10
	0.1214
	3.652
	0.1169
	3.024
	0.99
	9.7
	0.1139
	3.025
	0.97
	11.6
	0.0954
	3.038
	0.81
	14.8
	0.0712
	3.048
	0.61
	16

	2872
	ул. К.Маркса 19
	18
	0.0237
	0.675
	0.0229
	0.558
	1.01
	18.5
	0.0223
	0.559
	0.98
	20.2
	0.0188
	0.561
	0.83
	22.2
	0.0141
	0.562
	0.62
	21.7

	2875
	ул.  Депутатская 8
	20
	0.0097
	0.383
	0.0093
	0.317
	0.97
	18.5
	0.0091
	0.317
	0.95
	20.1
	0.0076
	0.318
	0.79
	21.8
	0.0057
	0.319
	0.59
	21.2

	2877
	ул.Ленина 17а
	20
	0.0042
	0.17
	0.004
	0.141
	0.96
	17.9
	0.0039
	0.141
	0.93
	19.5
	0.0032
	0.142
	0.78
	21.3
	0.0024
	0.142
	0.58
	20.7

	2882
	ул. Ленина 24
	10
	0.081
	2.353
	0.0781
	1.948
	1.01
	10.3
	0.0762
	1.949
	0.98
	12.2
	0.0639
	1.956
	0.82
	15.4
	0.0478
	1.96
	0.62
	16.5

	2889
	ул. Ленина 24
	18
	0.0644
	1.493
	0.0626
	1.236
	0.99
	17.7
	0.0614
	1.237
	0.97
	19.4
	0.0539
	1.241
	0.81
	21.5
	0.0441
	1.244
	0.61
	21.1

	2891
	ул. Ленина 24
	18
	0.0215
	0.651
	0.0207
	0.539
	0.99
	17.3
	0.0201
	0.539
	0.96
	19
	0.0169
	0.541
	0.81
	21.1
	0.0127
	0.542
	0.6
	20.8

	2893
	ул.К.Маркса, 19
	20
	0.0638
	1.758
	0.0615
	1.455
	1.01
	20.3
	0.0601
	1.456
	0.98
	22
	0.0506
	1.461
	0.83
	23.8
	0.0381
	1.464
	0.62
	23

	2898
	ул. Октябрьская 3
	10
	0.0764
	2.28
	0.0735
	1.888
	0.98
	9.3
	0.0716
	1.889
	0.96
	11.2
	0.0601
	1.895
	0.8
	14.5
	0.0451
	1.9
	0.6
	15.7

	2900
	ул. Октябрьская 3
	18
	0.0886
	2.634
	0.0852
	2.181
	0.97
	16.7
	0.0831
	2.182
	0.95
	18.4
	0.0701
	2.19
	0.8
	20.6
	0.053
	2.195
	0.6
	20.4

	2910
	ул. Октябрьская 1
	20
	0.0078
	0.28
	0.0076
	0.232
	1
	20
	0.0074
	0.232
	0.97
	21.7
	0.0063
	0.233
	0.82
	23.2
	0.0049
	0.234
	0.61
	22.3

	2920
	ул. К.Маркса 23
	20
	0.0067
	0.208
	0.0065
	0.172
	0.96
	17.9
	0.0063
	0.172
	0.94
	19.6
	0.0053
	0.173
	0.78
	21.5
	0.0039
	0.173
	0.59
	21

	2922
	ул. К.Маркса 25
	20
	0.0037
	0.15
	0.0036
	0.124
	0.94
	16.9
	0.0035
	0.124
	0.91
	18.5
	0.0029
	0.125
	0.76
	20.4
	0.0022
	0.125
	0.57
	20

	2923
	ул. К.Маркса 27
	20
	0.005
	0.203
	0.0048
	0.168
	0.95
	17.3
	0.0047
	0.168
	0.92
	18.9
	0.0039
	0.169
	0.77
	20.7
	0.003
	0.169
	0.57
	20.3

	3321
	ул. Орджоникидзе 3
	20
	0.1764
	4.542
	0.1711
	3.767
	1.01
	20.6
	0.1675
	3.768
	0.99
	22.3
	0.1444
	3.779
	0.83
	23.9
	0.1141
	3.778
	0.62
	23

	3349
	ул. К.Маркса 10
	20
	0.0243
	1.006
	0.0233
	0.834
	0.94
	16.9
	0.0226
	0.834
	0.91
	18.5
	0.0189
	0.836
	0.76
	20.4
	0.0142
	0.836
	0.57
	20

	2698
	ул. Красноармейская 16
	12
	0.0654
	2.46
	0.0631
	2.038
	0.99
	11.7
	0.0615
	2.039
	0.97
	13.6
	0.052
	2.048
	0.81
	16.4
	0.0396
	2.054
	0.6
	17.1

	3424
	 
	22
	0.0413
	1.255
	0.0399
	1.04
	1
	21.8
	0.0389
	1.04
	0.97
	23.4
	0.0327
	1.044
	0.82
	24.9
	0.0245
	1.043
	0.61
	23.7

	2897
	ул. Октябрьская 4а
	18
	0.0792
	3.016
	0.0764
	2.497
	0.99
	17.4
	0.0745
	2.498
	0.96
	19
	0.0628
	2.507
	0.8
	21
	0.0478
	2.514
	0.6
	20.6

	2901
	ул. Октябрьская 4а
	18
	0.0159
	0.668
	0.0152
	0.553
	0.93
	14.5
	0.0148
	0.553
	0.91
	16.2
	0.0123
	0.555
	0.75
	18.4
	0.0091
	0.557
	0.56
	18.5

	3308
	ул. Орджоникидзе 31
	18
	0.0986
	2.404
	0.0957
	1.995
	1.02
	18.8
	0.0937
	1.995
	0.99
	20.6
	0.0807
	2.001
	0.84
	22.6
	0.0637
	2.004
	0.63
	22

	3313
	ул. Орджоникидзе 31
	16
	0.2314
	6.209
	0.2238
	5.153
	1.02
	16.8
	0.2186
	5.153
	0.99
	18.6
	0.1852
	5.172
	0.84
	20.9
	0.141
	5.181
	0.63
	20.8

	3316
	ул. Республики 3
	20
	0.3858
	8.959
	0.375
	7.436
	1.02
	20.9
	0.3676
	7.436
	0.99
	22.6
	0.32
	7.462
	0.84
	24.3
	0.257
	7.473
	0.63
	23.4

	3317
	 
	20
	0.0209
	0.57
	0.0202
	0.472
	1.01
	20.4
	0.0197
	0.472
	0.98
	22.1
	0.0166
	0.474
	0.83
	23.9
	0.0125
	0.474
	0.62
	23.1

	3325
	ул. Орджоникидзе 7
	20
	0.1837
	4.769
	0.1783
	3.955
	1.01
	20.5
	0.1745
	3.956
	0.98
	22.2
	0.1506
	3.968
	0.83
	23.8
	0.1193
	3.967
	0.62
	22.9

	3327
	ул. Орджоникидзе 5
	20
	0.1859
	4.735
	0.1798
	3.927
	1.01
	20.5
	0.1761
	3.928
	0.98
	22.2
	0.1523
	3.94
	0.83
	23.8
	0.1211
	3.935
	0.62
	22.9

	3333
	ул. Орджоникидзе 11
	20
	0.1845
	4.918
	0.179
	4.08
	1.01
	20.4
	0.1751
	4.08
	0.98
	22.1
	0.1508
	4.093
	0.83
	23.8
	0.1189
	4.092
	0.62
	22.9

	3337
	ул. Орджоникидзе 15
	20
	0.1012
	2.683
	0.0981
	2.226
	1
	20.2
	0.096
	2.227
	0.98
	21.9
	0.0829
	2.234
	0.82
	23.6
	0.0657
	2.234
	0.62
	22.7

	3341
	ул. Орджоникидзе 13
	20
	0.1826
	4.808
	0.1772
	3.99
	1.01
	20.3
	0.1735
	3.991
	0.98
	22
	0.1501
	4.004
	0.82
	23.7
	0.1194
	4.004
	0.62
	22.8

	3345
	ул. Республики 17
	18
	0.2553
	7.163
	0.2471
	5.942
	1
	17.8
	0.2415
	5.943
	0.97
	19.6
	0.2067
	5.962
	0.82
	21.6
	0.1611
	5.962
	0.61
	21.2

	3356
	ул. Республики 7
	20
	0.1757
	4.486
	0.1704
	3.719
	1.01
	20.8
	0.1667
	3.72
	0.99
	22.5
	0.1433
	3.731
	0.83
	24.1
	0.1126
	3.73
	0.63
	23.2

	3359
	ул. Республики 5
	20
	0.1012
	2.525
	0.0982
	2.095
	1.01
	20.6
	0.0962
	2.095
	0.99
	22.3
	0.0832
	2.102
	0.83
	24
	0.066
	2.101
	0.62
	23.1

	3363
	ул. Республики 13
	20
	0.1793
	4.65
	0.1734
	3.857
	1.01
	20.5
	0.1698
	3.858
	0.98
	22.2
	0.1464
	3.87
	0.83
	23.8
	0.116
	3.866
	0.62
	22.9

	3367
	ул. Республики 9
	20
	0.2527
	6.604
	0.2452
	5.479
	1.01
	20.6
	0.24
	5.48
	0.99
	22.2
	0.207
	5.498
	0.83
	23.9
	0.1636
	5.497
	0.62
	23

	3369
	ул. Республики 11
	20
	0.1726
	4.558
	0.1674
	3.781
	1.01
	20.5
	0.1638
	3.782
	0.99
	22.2
	0.1409
	3.794
	0.83
	23.9
	0.1109
	3.794
	0.62
	23

	3373
	ул. Республики 15
	20
	0.1763
	4.465
	0.1711
	3.704
	1.01
	20.8
	0.1674
	3.704
	0.99
	22.5
	0.1442
	3.716
	0.83
	24.2
	0.1136
	3.715
	0.63
	23.2

	3396
	ул. Орджоникидзе 36
	20
	0.0099
	0.386
	0.0096
	0.32
	0.99
	19.7
	0.0093
	0.32
	0.97
	21.3
	0.0079
	0.321
	0.81
	22.9
	0.006
	0.322
	0.6
	22

	3403
	ул. Орджоникидзе 27
	20
	0.0128
	0.51
	0.0123
	0.423
	0.95
	17.4
	0.012
	0.423
	0.92
	19
	0.0101
	0.424
	0.77
	20.8
	0.0077
	0.425
	0.57
	20.3

	3819
	ул. Орджоникидзе 31
	18
	0.0629
	1.57
	0.061
	1.302
	1
	18.2
	0.0598
	1.302
	0.98
	19.9
	0.0519
	1.307
	0.82
	21.9
	0.0416
	1.308
	0.62
	21.4

	3820
	ул. Орджоникидзе 31
	18
	0.2119
	5.469
	0.2051
	4.537
	1.01
	18.5
	0.2005
	4.537
	0.99
	20.3
	0.1711
	4.552
	0.83
	22.4
	0.1323
	4.557
	0.62
	21.9

	3822
	ул. Орджоникидзе 31
	18
	0.3091
	8.175
	0.2993
	6.784
	1.02
	18.9
	0.2924
	6.785
	0.99
	20.7
	0.2482
	6.809
	0.84
	22.7
	0.1899
	6.821
	0.63
	22.1

	6637
	ул Орджоникидзе, дом № 33
	20
	0.0999
	2.661
	0.0965
	2.207
	1.02
	20.9
	0.0942
	2.207
	0.99
	22.6
	0.0794
	2.214
	0.84
	24.3
	0.0598
	2.216
	0.63
	23.4

	6692
	ул. Интернациональная 26/2
	20
	0.3411
	8.198
	0.3309
	6.8
	1.02
	21.1
	0.3239
	6.801
	1
	22.8
	0.2783
	6.821
	0.84
	24.5
	0.218
	6.827
	0.63
	23.5

	6699
	ул. Интернациональная 32а
	18
	0.049
	1.23
	0.0475
	1.021
	1.02
	19.2
	0.0464
	1.021
	1
	20.9
	0.0396
	1.024
	0.84
	22.9
	0.0306
	1.025
	0.63
	22.3

	6701
	ул. Интернациональная 36А
	20
	0.0073
	0.194
	0.007
	0.161
	0.95
	17.5
	0.0069
	0.161
	0.93
	19.2
	0.006
	0.162
	0.78
	21.2
	0.0048
	0.162
	0.58
	20.7

	6727
	ул. Интернациональная
	22
	0.042
	1.139
	0.0405
	0.945
	1.01
	22.8
	0.0396
	0.945
	0.99
	24.4
	0.0334
	0.948
	0.83
	25.9
	0.0252
	0.949
	0.63
	24.6

	6777
	ул. Интернациональная 40
	20
	0.0232
	0.564
	0.0225
	0.468
	1.01
	20.6
	0.022
	0.468
	0.99
	22.3
	0.0191
	0.47
	0.83
	24
	0.0153
	0.47
	0.62
	23.1

	6885
	ул. Республики 6
	15
	0.16
	4.375
	0.1545
	3.626
	1.01
	15.3
	0.1509
	3.627
	0.98
	17.1
	0.1275
	3.637
	0.83
	19.6
	0.0967
	3.636
	0.62
	19.8

	3374
	Пионерская улица, 30
	20
	0.0071
	0.206
	0.0069
	0.171
	1.01
	20.5
	0.0067
	0.171
	0.99
	22.2
	0.0057
	0.172
	0.83
	23.9
	0.0042
	0.172
	0.62
	23

	3377
	Пионерская улица, 32
	20
	0.0144
	0.419
	0.0139
	0.347
	1.01
	20.5
	0.0136
	0.347
	0.98
	22.2
	0.0114
	0.348
	0.83
	23.9
	0.0086
	0.348
	0.62
	23

	3410
	ул. К.Маркса 3
	20
	0.0235
	0.708
	0.0227
	0.587
	1
	20.2
	0.0221
	0.587
	0.98
	21.9
	0.0186
	0.589
	0.82
	23.6
	0.014
	0.589
	0.62
	22.8

	3430
	МУП Электроавтотранс
	16
	0.0357
	1.081
	0.0344
	0.896
	1
	15.9
	0.0335
	0.896
	0.97
	17.7
	0.0281
	0.899
	0.82
	20
	0.0211
	0.899
	0.61
	19.9

	3433
	ул. Республики 8Б
	20
	0.0565
	1.698
	0.0544
	1.408
	0.99
	19.3
	0.0531
	1.408
	0.96
	20.9
	0.0448
	1.412
	0.81
	22.7
	0.0338
	1.412
	0.6
	22

	3449
	ул. Молотовая 32
	20
	0.1282
	3.286
	0.124
	2.728
	1.01
	20.5
	0.1214
	2.728
	0.98
	22.2
	0.1046
	2.737
	0.83
	23.9
	0.0826
	2.732
	0.62
	23

	3451
	ул. Молотовая 30
	20
	0.1406
	3.401
	0.136
	2.824
	1.01
	20.4
	0.1334
	2.824
	0.98
	22.1
	0.1161
	2.834
	0.83
	23.8
	0.0936
	2.828
	0.62
	22.9

	3453
	ул. Молотовая 24
	20
	0.1082
	3.012
	0.1045
	2.498
	0.98
	18.8
	0.1021
	2.499
	0.95
	20.4
	0.0875
	2.507
	0.8
	22.3
	0.0684
	2.505
	0.6
	21.6

	3455
	ул. Молотовая 28
	18
	0.1277
	3.24
	0.1238
	2.687
	0.99
	17.4
	0.1213
	2.688
	0.96
	19.1
	0.1054
	2.696
	0.81
	21.2
	0.0846
	2.694
	0.6
	20.8

	3467
	ул. Молотовая 38
	20
	0.1382
	3.407
	0.1337
	2.827
	1.01
	20.6
	0.1309
	2.827
	0.99
	22.3
	0.1131
	2.837
	0.83
	24
	0.0899
	2.832
	0.62
	23.1

	3469
	ул. Молотовая 36
	20
	0.1343
	3.234
	0.13
	2.683
	1.01
	20.7
	0.1274
	2.684
	0.99
	22.4
	0.1103
	2.693
	0.83
	24.1
	0.0879
	2.688
	0.63
	23.2

	3473
	ул. Молотовая 34
	20
	0.1851
	4.547
	0.1791
	3.775
	1.01
	20.5
	0.1755
	3.775
	0.99
	22.2
	0.1521
	3.788
	0.83
	23.9
	0.1216
	3.781
	0.62
	23

	3481
	ул. Молотовая 66
	20
	0.2393
	5.549
	0.2327
	4.605
	1.01
	20.7
	0.2282
	4.605
	0.99
	22.4
	0.1993
	4.621
	0.83
	24.1
	0.1611
	4.615
	0.63
	23.2

	3483
	ул. Молотовая 66
	18
	0.0389
	1.1
	0.0376
	0.913
	1.01
	18.3
	0.0367
	0.913
	0.98
	20
	0.0312
	0.916
	0.82
	22
	0.0239
	0.915
	0.62
	21.5

	2228
	пр-кт Комсомольский 60/2
	20
	0.0701
	1.339
	0.0682
	1.108
	0.99
	19.2
	0.0671
	1.108
	0.96
	21
	0.0598
	1.111
	0.81
	23
	0.0501
	1.111
	0.61
	22.4

	2232
	пр-кт Комсомольский 60/1
	20
	0.0822
	1.656
	0.08
	1.371
	1
	19.9
	0.0786
	1.371
	0.97
	21.6
	0.0694
	1.374
	0.82
	23.5
	0.0573
	1.375
	0.62
	22.8

	2236
	пр-кт Комсомольский 60
	20
	0.0701
	1.361
	0.0682
	1.127
	0.98
	19.2
	0.0671
	1.127
	0.96
	20.9
	0.0597
	1.129
	0.81
	22.9
	0.05
	1.13
	0.61
	22.3

	2238
	пр-кт Комсомольский 60/6
	20
	0.1536
	3.341
	0.1491
	2.766
	1
	19.8
	0.1462
	2.767
	0.97
	21.6
	0.1278
	2.772
	0.82
	23.4
	0.1035
	2.774
	0.62
	22.7

	2261
	ул. Куйбышева 14
	20
	0.1411
	3.275
	0.137
	2.715
	1.02
	21
	0.1341
	2.715
	0.99
	22.7
	0.1156
	2.723
	0.84
	24.5
	0.0911
	2.725
	0.63
	23.5

	3030
	пр-кт Комсомольский 67
	20
	0.1775
	3.811
	0.1722
	3.155
	1
	20.2
	0.1688
	3.156
	0.98
	22
	0.147
	3.163
	0.83
	23.9
	0.118
	3.161
	0.62
	23.1

	4752
	пр-кт Комсомольский 71
	20
	0.2341
	5.231
	0.2275
	4.344
	1.01
	20.7
	0.2232
	4.344
	0.99
	22.4
	0.1948
	4.36
	0.83
	24.1
	0.1572
	4.348
	0.63
	23.2

	6576
	Комсомольский,62а/1
	20
	0.0954
	2.221
	0.0926
	1.84
	1.01
	20.8
	0.0907
	1.841
	0.99
	22.5
	0.0785
	1.845
	0.83
	24.2
	0.0623
	1.843
	0.63
	23.3

	6578
	Комсомольский,62а/4
	20
	0.0954
	2.226
	0.0926
	1.844
	1.01
	20.8
	0.0907
	1.845
	0.99
	22.5
	0.0785
	1.85
	0.83
	24.2
	0.0623
	1.848
	0.63
	23.3

	6582
	Комсомольский,62а/3
	20
	0.0954
	2.192
	0.0926
	1.816
	1.01
	20.8
	0.0907
	1.817
	0.99
	22.5
	0.0785
	1.821
	0.83
	24.2
	0.0623
	1.82
	0.63
	23.3

	6881
	пр-кт Комсомольский 58а
	18
	0.3294
	8.116
	0.3185
	6.714
	1.02
	18.9
	0.3113
	6.715
	0.99
	20.7
	0.264
	6.728
	0.84
	22.7
	0.2015
	6.73
	0.63
	22.2

	3019
	ул. Толбухина 46
	20
	0.2286
	5.095
	0.2222
	4.232
	1.01
	20.7
	0.2179
	4.232
	0.99
	22.5
	0.19
	4.248
	0.83
	24.2
	0.153
	4.233
	0.63
	23.3

	3020
	ул. Толбухина 48А
	21
	0.1801
	4.222
	0.1747
	3.507
	1.01
	21.3
	0.1712
	3.506
	0.98
	23.1
	0.1483
	3.519
	0.83
	24.8
	0.1178
	3.508
	0.62
	23.7

	3279
	ул. Толбухина 19
	20
	0.3353
	7.278
	0.3262
	6.036
	1.03
	21.5
	0.3198
	6.036
	1
	23.2
	0.2778
	6.054
	0.85
	24.9
	0.2221
	6.057
	0.64
	23.9

	3281
	ул. Толбухина 23
	20
	0.3266
	7.616
	0.3172
	6.314
	1.02
	21.1
	0.3108
	6.315
	1
	22.8
	0.2688
	6.333
	0.84
	24.5
	0.2134
	6.336
	0.63
	23.5

	3286
	ул. Толбухина 21
	18
	0.3338
	7.669
	0.324
	6.356
	1.03
	19.3
	0.3172
	6.358
	1
	21.1
	0.273
	6.375
	0.84
	23.1
	0.2143
	6.378
	0.64
	22.4

	4748
	пр-кт Комсомольский 73
	20
	0.2347
	5.131
	0.2281
	4.26
	1.01
	20.6
	0.2237
	4.26
	0.99
	22.4
	0.1952
	4.276
	0.83
	24.2
	0.1574
	4.263
	0.63
	23.3

	4749
	пр-кт Комсомольский 75
	20
	0.3128
	6.983
	0.3043
	5.801
	1.03
	21.4
	0.2983
	5.801
	1
	23.2
	0.2591
	5.823
	0.85
	24.8
	0.2071
	5.803
	0.64
	23.8

	4751
	пр-кт Комсомольский 77
	20
	0.1761
	4.844
	0.1703
	4.024
	1.02
	21.1
	0.1662
	4.024
	1
	22.8
	0.1401
	4.039
	0.84
	24.5
	0.1054
	4.027
	0.63
	23.5

	4795
	пр-кт Комсомольский 79
	20
	0.1738
	4.102
	0.1686
	3.4
	1.02
	21
	0.1651
	3.4
	0.99
	22.7
	0.1424
	3.41
	0.84
	24.4
	0.1123
	3.411
	0.63
	23.4

	4796
	пр-кт Комсомольский 79Б
	20
	0.1822
	4.576
	0.1767
	3.793
	1.02
	20.8
	0.1729
	3.793
	0.99
	22.5
	0.1487
	3.804
	0.83
	24.2
	0.1167
	3.806
	0.63
	23.2

	4798
	пр-кт Комсомольский 79А
	20
	0.1606
	3.722
	0.1557
	3.084
	1.01
	20.5
	0.1525
	3.085
	0.99
	22.2
	0.1316
	3.093
	0.83
	24.1
	0.1039
	3.093
	0.63
	23.2

	4800
	пр-кт Комсомольский 81б
	20
	0.1865
	4.271
	0.1808
	3.539
	1
	20.1
	0.1772
	3.539
	0.98
	21.8
	0.1537
	3.549
	0.82
	23.7
	0.1226
	3.549
	0.62
	22.9

	4803
	пр-кт Комсомольский 81
	20
	0.1974
	4.285
	0.1915
	3.55
	1
	20
	0.1878
	3.551
	0.98
	21.8
	0.1639
	3.56
	0.82
	23.7
	0.1322
	3.56
	0.62
	22.9

	4810
	пр-кт Комсомольский 83Б
	20
	0.1461
	3.253
	0.1417
	2.693
	1.02
	20.8
	0.1388
	2.694
	0.99
	22.6
	0.12
	2.7
	0.84
	24.4
	0.0951
	2.7
	0.63
	23.5

	4814
	пр-кт Комсомольский 83
	20
	0.2695
	6.087
	0.2611
	5.042
	1
	19.9
	0.2559
	5.043
	0.97
	21.6
	0.2219
	5.055
	0.82
	23.5
	0.1769
	5.057
	0.62
	22.9

	4820
	ул. Толбухина 62
	20
	0.2823
	6.191
	0.274
	5.137
	1
	20.1
	0.2687
	5.137
	0.98
	21.9
	0.2343
	5.154
	0.83
	23.8
	0.1887
	5.159
	0.62
	23

	6572
	Комсомольский,62а/2
	20
	0.0954
	2.19
	0.0926
	1.815
	1.01
	20.8
	0.0907
	1.815
	0.99
	22.5
	0.0785
	1.82
	0.83
	24.2
	0.0623
	1.818
	0.63
	23.3

	6585
	пр-кт Комсомольский 64
	20
	0.076
	2.129
	0.0733
	1.763
	0.99
	19.7
	0.0716
	1.763
	0.97
	21.4
	0.0607
	1.767
	0.82
	23.2
	0.0463
	1.768
	0.61
	22.5

	6593
	пр-кт Комсомольский 66
	18
	0.2536
	5.658
	0.2465
	4.689
	1.02
	19.2
	0.2415
	4.69
	1
	21
	0.2094
	4.703
	0.84
	22.9
	0.1668
	4.705
	0.63
	22.3

	6595
	пр-кт Комсомольский 66
	18
	0.0522
	0.781
	0.0512
	0.647
	1.01
	18.4
	0.0506
	0.647
	0.98
	20.2
	0.0463
	0.648
	0.83
	22.2
	0.0408
	0.649
	0.62
	21.7

	6597
	пр-кт Комсомольский 66
	10
	0.0301
	0.872
	0.029
	0.722
	1.01
	10.5
	0.0283
	0.722
	0.99
	12.4
	0.0237
	0.723
	0.83
	15.5
	0.0177
	0.724
	0.62
	16.6

	6641
	ул. Толбухина 54
	20
	0.2758
	5.99
	0.2674
	4.961
	1
	20
	0.2622
	4.962
	0.98
	21.8
	0.2282
	4.974
	0.82
	23.7
	0.183
	4.975
	0.62
	23

	6643
	ул. Толбухина 52
	18
	0.2548
	6.716
	0.2466
	5.562
	1.02
	19
	0.2409
	5.563
	0.99
	20.7
	0.2043
	5.577
	0.84
	22.7
	0.156
	5.578
	0.63
	22.1

	6650
	ул. Толбухина 50
	20
	0.2934
	5.98
	0.2835
	4.955
	1
	20
	0.2785
	4.956
	0.98
	21.8
	0.244
	4.968
	0.82
	23.7
	0.1986
	4.965
	0.62
	23

	6653
	ул. Толбухина 64
	20
	0.6201
	13.33
	0.6002
	11.053
	1.02
	20.9
	0.5888
	11.054
	0.99
	22.7
	0.5116
	11.086
	0.84
	24.5
	0.4098
	11.067
	0.63
	23.5

	6664
	ул. Толбухина 25/1
	20
	0.2205
	4.827
	0.2144
	4.009
	1.02
	20.9
	0.2103
	4.01
	0.99
	22.6
	0.1832
	4.024
	0.84
	24.4
	0.1474
	4.028
	0.63
	23.5

	6668
	ул. Толбухина 25
	15
	0.009
	0
	0.009
	0
	0
	0
	0.009
	0
	0
	0
	0.009
	0
	0
	0
	0.009
	0
	0
	0

	6716
	ул. Толбухина 15/1
	20
	0.2708
	5.748
	0.2634
	4.775
	1.01
	20.5
	0.2585
	4.775
	0.99
	22.2
	0.2267
	4.791
	0.83
	24.1
	0.1846
	4.797
	0.63
	23.2

	6721
	ул. Толбухина 25/2
	20
	0.218
	4.85
	0.212
	4.027
	1.02
	20.9
	0.2079
	4.027
	0.99
	22.6
	0.1811
	4.041
	0.84
	24.4
	0.1457
	4.046
	0.63
	23.5

	6816
	ул. Толбухина 58
	20
	0.2807
	6.001
	0.2724
	4.974
	1
	20
	0.2672
	4.974
	0.98
	21.8
	0.2332
	4.987
	0.83
	23.7
	0.188
	4.988
	0.62
	23

	6820
	ул. Толбухина 60
	18
	0.1299
	2.285
	0.126
	1.893
	0.98
	17.2
	0.1236
	1.893
	0.96
	19
	0.1081
	1.898
	0.81
	21.4
	0.0877
	1.898
	0.61
	21.2

	6598
	МУП Электроавтотранс
	15
	0.18
	5.338
	0.1737
	4.419
	1.01
	15.4
	0.1694
	4.42
	0.98
	17.2
	0.1423
	4.43
	0.83
	19.6
	0.1068
	4.431
	0.62
	19.7

	6626
	ул. Береговая 50
	15
	0.0712
	2.639
	0.069
	2.185
	1.02
	16
	0.0673
	2.186
	0.99
	17.8
	0.0569
	2.191
	0.83
	20
	0.0434
	2.193
	0.62
	19.8

	4713
	пр-кт Комсомольский 96А
	20
	0.021
	0.897
	0.02
	0.743
	0.92
	15.8
	0.0195
	0.743
	0.9
	17.4
	0.0162
	0.745
	0.74
	19.4
	0.012
	0.745
	0.55
	19.2

	4714
	пр-кт Комсомольский 96
	20
	0.0637
	2.412
	0.0613
	1.997
	0.97
	18.5
	0.0598
	1.998
	0.95
	20.1
	0.0507
	2.003
	0.79
	21.8
	0.0389
	2.004
	0.59
	21.2

	4816
	пр-кт Комсомольский 83А
	20
	0.1361
	3.214
	0.1322
	2.662
	1.02
	20.9
	0.1294
	2.663
	0.99
	22.6
	0.112
	2.669
	0.84
	24.3
	0.0889
	2.67
	0.63
	23.3

	4828
	пр-кт Комсомольский 85а
	20
	0.1924
	4.707
	0.1868
	3.907
	1.02
	21
	0.1829
	3.907
	1
	22.7
	0.1577
	3.921
	0.84
	24.4
	0.1245
	3.926
	0.63
	23.4

	4829
	пр-кт Комсомольский 85
	20
	0.176
	4.147
	0.1708
	3.442
	1.01
	20.4
	0.1673
	3.442
	0.98
	22.2
	0.145
	3.454
	0.83
	24
	0.1154
	3.459
	0.62
	23.1

	6583
	пр-кт Комсомольский 88
	18
	0.44
	11.741
	0.4256
	9.721
	1.02
	18.9
	0.4157
	9.723
	0.99
	20.6
	0.352
	9.745
	0.84
	22.6
	0.268
	9.746
	0.63
	22

	6608
	пр-кт Комсомольский 
	20
	0.0541
	0.693
	0.0532
	0.574
	1
	20
	0.0526
	0.574
	0.98
	21.7
	0.0489
	0.575
	0.82
	23.5
	0.0439
	0.575
	0.62
	22.7

	6610
	пр-кт Комсомольский
	20
	0.0861
	1.873
	0.0836
	1.551
	1.02
	20.8
	0.082
	1.551
	0.99
	22.5
	0.0714
	1.555
	0.84
	24.3
	0.0573
	1.555
	0.63
	23.4

	6849
	пр-кт Комсомольский 87
	18
	0.2329
	5.635
	0.2251
	4.667
	1
	18.2
	0.2202
	4.668
	0.98
	20
	0.1881
	4.679
	0.83
	22.2
	0.1455
	4.678
	0.62
	21.8

	3870
	ул. Энгельса 10
	15
	0.1722
	4.571
	0.1662
	3.794
	1
	15.1
	0.1624
	3.794
	0.98
	17
	0.1375
	3.807
	0.82
	19.6
	0.1046
	3.806
	0.62
	19.7

	3876
	ул. Матросова 13
	20
	0.069
	1.866
	0.0668
	1.549
	1.01
	20.3
	0.0653
	1.549
	0.98
	22.1
	0.0558
	1.555
	0.83
	23.8
	0.0433
	1.555
	0.62
	22.9

	3892
	ул. Энгельса 8
	15
	0.2957
	7.278
	0.2867
	6.051
	1.02
	15.7
	0.2806
	6.051
	0.99
	17.6
	0.2408
	6.078
	0.83
	20.1
	0.1882
	6.081
	0.63
	20.1

	3896
	ул. Энгельса 6
	20
	0.1556
	3.81
	0.1506
	3.168
	1.01
	20.7
	0.1474
	3.168
	0.99
	22.4
	0.127
	3.181
	0.83
	24.1
	0.1
	3.178
	0.63
	23.2

	3898
	ул. Энгельса 4
	20
	0.2196
	5.386
	0.2134
	4.481
	1.02
	21.1
	0.209
	4.481
	1
	22.8
	0.1804
	4.501
	0.84
	24.5
	0.1428
	4.504
	0.63
	23.5

	3901
	ул. Матросова 4
	20
	0.2221
	5.238
	0.2159
	4.353
	1.02
	21.2
	0.2115
	4.354
	1
	22.9
	0.1832
	4.372
	0.84
	24.6
	0.1456
	4.373
	0.63
	23.6

	3905
	ул. К.Либкнехта 63
	21
	0.1146
	2.828
	0.1114
	2.349
	1.01
	21.8
	0.1091
	2.349
	0.99
	23.5
	0.0948
	2.358
	0.83
	25
	0.0758
	2.357
	0.63
	23.8

	3945
	ул. К.Либкнехта 61
	20
	0.1743
	3.885
	0.1691
	3.221
	1.01
	20.4
	0.1658
	3.222
	0.98
	22.2
	0.1441
	3.231
	0.83
	24
	0.1153
	3.23
	0.63
	23.2

	3949
	ул. К.Либкнехта 59
	20
	0.2694
	6.036
	0.2603
	5.007
	1
	20
	0.2552
	5.008
	0.98
	21.8
	0.2216
	5.023
	0.82
	23.7
	0.1773
	5.018
	0.62
	23

	4834
	ул. Толбухина 66
	20
	0.2668
	5.924
	0.2592
	4.918
	1.01
	20.4
	0.2542
	4.919
	0.98
	22.1
	0.2216
	4.935
	0.83
	23.9
	0.1785
	4.94
	0.63
	23.1

	4836
	ул. Толбухина 66
	16
	0.036
	0
	0.036
	0
	0
	0
	0.036
	0
	0
	0
	0.036
	0
	0
	0
	0.036
	0
	0
	0

	4839
	ул. Толбухина 27
	20
	0.4808
	10.596
	0.4671
	8.8
	1.01
	20.4
	0.4582
	8.8
	0.98
	22.2
	0.4
	8.832
	0.83
	24
	0.3228
	8.844
	0.63
	23.2

	4843
	ул. Толбухина 31
	20
	0.1081
	2.79
	0.1045
	2.316
	1.01
	20.7
	0.1021
	2.316
	0.99
	22.5
	0.0865
	2.324
	0.84
	24.3
	0.0659
	2.327
	0.63
	23.4

	4846
	ул. Либкнехта 58
	12
	0.1561
	4.189
	0.1507
	3.478
	1.01
	12.3
	0.1471
	3.478
	0.98
	14.3
	0.1242
	3.491
	0.83
	17.2
	0.0938
	3.496
	0.62
	18

	4848
	ул. Либкнехта 58
	18
	0.1806
	4.179
	0.1753
	3.471
	1.01
	18.4
	0.1719
	3.471
	0.98
	20.2
	0.1494
	3.484
	0.83
	22.3
	0.1197
	3.489
	0.62
	21.8

	4854
	ул. Либкнехта 58
	18
	0.0874
	2.61
	0.0844
	2.168
	1.01
	18.6
	0.0824
	2.168
	0.99
	20.4
	0.0692
	2.176
	0.83
	22.3
	0.052
	2.179
	0.62
	21.8

	4856
	ул. Либкнехта 58
	18
	0.1269
	2.652
	0.1238
	2.203
	1.01
	18.5
	0.1217
	2.203
	0.99
	20.3
	0.1081
	2.211
	0.83
	22.3
	0.0903
	2.215
	0.62
	21.7

	4859
	ул. Интернациональная 36
	20
	0.3892
	8.307
	0.3785
	6.893
	1.02
	20.9
	0.3714
	6.893
	0.99
	22.7
	0.3244
	6.915
	0.84
	24.4
	0.2621
	6.923
	0.63
	23.5

	4862
	ул. Интернациональная 38
	20
	0.2246
	4.994
	0.2184
	4.144
	1.03
	21.3
	0.214
	4.144
	1
	23.1
	0.1856
	4.157
	0.84
	24.7
	0.148
	4.162
	0.64
	23.7

	4866
	ул. Интернациональная 42
	20
	0.2326
	5.249
	0.226
	4.358
	1.01
	20.6
	0.2216
	4.359
	0.99
	22.3
	0.1929
	4.373
	0.83
	24.1
	0.1549
	4.378
	0.63
	23.3

	4870
	ул. Интернациональная 44
	21
	0.1292
	3.091
	0.1256
	2.565
	1.01
	21.7
	0.1231
	2.566
	0.99
	23.4
	0.1071
	2.574
	0.83
	25
	0.0861
	2.577
	0.63
	23.8

	6635
	ул. Либкнехта
	16
	0.0519
	1.397
	0.0501
	1.16
	1
	16.1
	0.0489
	1.16
	0.98
	17.9
	0.0412
	1.164
	0.82
	20.4
	0.031
	1.165
	0.62
	20.4

	6657
	ул. Толбухина 29
	20
	0.1943
	3.716
	0.1899
	3.087
	1.02
	20.8
	0.1868
	3.087
	0.99
	22.5
	0.1673
	3.098
	0.83
	24.2
	0.1416
	3.103
	0.63
	23.3

	6697
	ул. Интернациональная 32а
	20
	0.2469
	5.41
	0.2398
	4.488
	1.01
	20.5
	0.2352
	4.488
	0.99
	22.3
	0.2049
	4.502
	0.83
	24.1
	0.1648
	4.506
	0.63
	23.3

	6735
	ул. Интернациональная
	22
	0.0136
	0.336
	0.0132
	0.279
	1
	22.2
	0.0129
	0.279
	0.98
	23.8
	0.0113
	0.28
	0.82
	25.3
	0.0091
	0.28
	0.62
	24.1

	6741
	ул. Энгельса 1
	20
	0.2106
	5.13
	0.2048
	4.265
	1.02
	20.9
	0.2006
	4.265
	0.99
	22.6
	0.1742
	4.283
	0.83
	24.2
	0.1394
	4.278
	0.63
	23.2

	6748
	ул. Энгельса 3
	20
	0.1657
	4.099
	0.1603
	3.408
	1.01
	20.5
	0.157
	3.408
	0.98
	22.2
	0.1354
	3.422
	0.83
	24
	0.107
	3.416
	0.62
	23.1

	6750
	ул. Республики 6
	18
	0.418
	10.514
	0.4052
	8.716
	1.02
	19.1
	0.3962
	8.718
	1
	20.9
	0.3382
	8.743
	0.84
	22.8
	0.2615
	8.741
	0.63
	22.2

	6782
	ул. К.Либкнехта 57
	20
	0.3134
	7.128
	0.3048
	5.914
	1.02
	21.1
	0.2988
	5.915
	1
	22.9
	0.2599
	5.934
	0.84
	24.5
	0.2084
	5.932
	0.63
	23.5

	6785
	ул. Интернациональная 40
	20
	0.3654
	8.239
	0.3556
	6.841
	1.02
	20.9
	0.3487
	6.841
	0.99
	22.6
	0.3049
	6.865
	0.84
	24.3
	0.2472
	6.874
	0.63
	23.3

	6787
	ул. Интернациональная 46
	18
	0.193
	4.331
	0.1878
	3.596
	1.01
	18.5
	0.1843
	3.596
	0.99
	20.3
	0.1617
	3.608
	0.83
	22.3
	0.132
	3.613
	0.62
	21.8

	6789
	ул. Интернациональная 48
	20
	0.2342
	5.765
	0.2275
	4.788
	1.01
	20.6
	0.2228
	4.788
	0.99
	22.3
	0.1932
	4.805
	0.83
	24
	0.1542
	4.812
	0.62
	23.1

	6790
	ул. Энгельса 2
	20
	0.1488
	3.819
	0.1444
	3.173
	1.01
	20.8
	0.1413
	3.173
	0.99
	22.5
	0.1215
	3.186
	0.83
	24.2
	0.0954
	3.186
	0.63
	23.2

	6794
	ул. К.Либкнехта 57
	18
	0.0239
	0.813
	0.0232
	0.674
	1
	18.2
	0.0226
	0.674
	0.98
	19.9
	0.0195
	0.676
	0.82
	21.7
	0.0155
	0.676
	0.61
	21.1

	6807
	ул. К.Либкнехта 62
	20
	0.3305
	8.449
	0.3196
	7.006
	1.02
	21
	0.3123
	7.007
	1
	22.7
	0.2642
	7.028
	0.84
	24.5
	0.2005
	7.032
	0.63
	23.6

	6828
	ул. Толбухина 56
	20
	0.2836
	6.202
	0.2753
	5.144
	1
	20.1
	0.27
	5.144
	0.98
	21.8
	0.2356
	5.16
	0.83
	23.7
	0.19
	5.163
	0.62
	23

	6832
	ул. К.Либкнехта 56
	20
	0.3282
	7.241
	0.3193
	6.009
	1.03
	21.4
	0.313
	6.01
	1
	23.2
	0.2721
	6.029
	0.85
	24.8
	0.2179
	6.036
	0.64
	23.8

	6841
	ул. К.Либкнехта 60
	20
	0.3325
	7.966
	0.3225
	6.606
	1.02
	21.3
	0.3156
	6.607
	1
	23
	0.2702
	6.628
	0.84
	24.7
	0.2101
	6.63
	0.64
	23.7

	3435
	ул. Интернациональная 81
	18
	0.2833
	7.719
	0.2744
	6.401
	1.01
	18.6
	0.2683
	6.402
	0.99
	20.3
	0.2293
	6.423
	0.83
	22.3
	0.178
	6.423
	0.62
	21.7

	3436
	ул. Интернациональная 81А
	20
	0.1572
	4.282
	0.1519
	3.55
	1.02
	21
	0.1483
	3.551
	0.99
	22.7
	0.1249
	3.563
	0.84
	24.4
	0.0941
	3.564
	0.63
	23.4

	3441
	ул. К.Либкнехта 48
	18
	0.0475
	1.348
	0.0459
	1.117
	1.02
	18.8
	0.0448
	1.117
	0.99
	20.5
	0.0376
	1.121
	0.83
	22.5
	0.0283
	1.121
	0.63
	21.9

	3443
	ул. Интернациональная 81
	15
	0.0419
	0.788
	0.0409
	0.654
	1.01
	15.6
	0.0403
	0.654
	0.99
	17.4
	0.0361
	0.656
	0.83
	19.8
	0.0307
	0.656
	0.62
	19.8

	3445
	ул. Интернациональная, 91а
	18
	0.0181
	0.671
	0.0175
	0.556
	1.01
	18.6
	0.0171
	0.556
	0.99
	20.3
	0.0145
	0.558
	0.83
	22.1
	0.0111
	0.558
	0.62
	21.4

	3487
	ул. Молотовая 70
	20
	0.4996
	11.746
	0.486
	9.752
	1.01
	20.7
	0.4764
	9.753
	0.99
	22.4
	0.416
	9.788
	0.83
	24.1
	0.3363
	9.776
	0.63
	23.1

	3491
	ул. Молотовая 74
	20
	0.3697
	9.002
	0.3579
	7.481
	1.01
	20.6
	0.3509
	7.482
	0.99
	22.3
	0.3051
	7.511
	0.83
	24
	0.2454
	7.484
	0.62
	23

	3497
	ул. Молотовая 70а
	20
	0.2332
	5.949
	0.2256
	4.944
	1.01
	20.5
	0.221
	4.944
	0.98
	22.2
	0.1912
	4.963
	0.83
	23.9
	0.1523
	4.946
	0.62
	23

	3499
	ул. Молотовая 70а
	20
	0.0969
	2.837
	0.0936
	2.356
	1
	19.7
	0.0914
	2.356
	0.97
	21.4
	0.0776
	2.365
	0.81
	23.2
	0.0596
	2.359
	0.61
	22.4

	3506
	ул. Молотовая 80а
	20
	0.0073
	0.197
	0.007
	0.164
	0.95
	17.2
	0.0068
	0.164
	0.92
	18.9
	0.0059
	0.165
	0.77
	20.9
	0.0048
	0.164
	0.58
	20.6

	3511
	ул. Молотовая 76
	20
	0.3698
	8.793
	0.36
	7.32
	1.02
	21.1
	0.3529
	7.319
	1
	22.8
	0.3075
	7.354
	0.84
	24.5
	0.2476
	7.35
	0.63
	23.5

	3516
	ул. Молотовая 80а
	16
	0.0132
	0.172
	0.013
	0.143
	0.86
	9
	0.0129
	0.143
	0.83
	10.7
	0.0123
	0.144
	0.68
	13.5
	0.0116
	0.144
	0.5
	14.6

	3523
	ул. Молотовая 78
	20
	0.439
	10.701
	0.4256
	8.922
	1.02
	21
	0.4174
	8.921
	0.99
	22.7
	0.3637
	8.968
	0.84
	24.3
	0.2933
	8.941
	0.63
	23.3

	3528
	ул. Интернациональная 85
	20
	0.281
	6.399
	0.2739
	5.332
	1.03
	21.3
	0.2687
	5.331
	1
	23
	0.2354
	5.359
	0.84
	24.7
	0.1913
	5.361
	0.63
	23.6

	3530
	ул. Интернациональная 83
	20
	0.2755
	6.789
	0.2682
	5.662
	1.02
	21.2
	0.2628
	5.661
	1
	22.9
	0.2285
	5.691
	0.84
	24.5
	0.1831
	5.694
	0.63
	23.5

	3538
	ул. Матросова 3
	20
	0.054
	1.512
	0.0523
	1.256
	1
	20.1
	0.0511
	1.257
	0.98
	21.8
	0.0437
	1.262
	0.82
	23.5
	0.034
	1.263
	0.62
	22.6

	3542
	ул. Матросова 5
	20
	0.0454
	1.201
	0.044
	0.998
	0.97
	18.7
	0.043
	0.998
	0.95
	20.3
	0.0372
	1.002
	0.8
	22.2
	0.0297
	1.003
	0.6
	21.6

	3611
	ул. Молотовая 80
	18
	0.0051
	0.165
	0.0049
	0.137
	0.99
	17.2
	0.0048
	0.137
	0.96
	19
	0.004
	0.138
	0.8
	21
	0.003
	0.138
	0.6
	20.7

	3616
	ул.Интернациональная 85а
	21
	0.2043
	5.957
	0.1978
	4.96
	1.02
	22
	0.1931
	4.96
	0.99
	23.7
	0.1631
	4.985
	0.84
	25.2
	0.1235
	4.986
	0.63
	24

	3617
	ул. Интернациональная 89
	20
	0.2646
	6.986
	0.2568
	5.817
	1.02
	21.1
	0.2512
	5.816
	1
	22.8
	0.2155
	5.845
	0.84
	24.5
	0.1683
	5.846
	0.63
	23.4

	3627
	ул. Интернациональная 87
	20
	0.4602
	10.348
	0.4485
	8.625
	1.03
	21.5
	0.4399
	8.624
	1
	23.2
	0.3846
	8.667
	0.85
	24.8
	0.3114
	8.668
	0.64
	23.8

	3652
	ул. Суворова 6
	20
	0.0715
	1.669
	0.0696
	1.387
	1.01
	20.5
	0.0682
	1.387
	0.98
	22.2
	0.0595
	1.392
	0.83
	23.9
	0.0481
	1.393
	0.62
	23

	3656
	ул. Суворова 4
	20
	0.0517
	1.318
	0.0501
	1.095
	1
	19.9
	0.0491
	1.095
	0.97
	21.6
	0.0424
	1.1
	0.82
	23.5
	0.0337
	1.101
	0.62
	22.7

	3660
	ул. Суворова 2
	20
	0.1085
	2.659
	0.1054
	2.21
	1.01
	20.6
	0.1033
	2.21
	0.99
	22.3
	0.0899
	2.219
	0.83
	23.9
	0.0722
	2.221
	0.62
	23

	3663
	ул. Интернациональная 56
	20
	0.2053
	4.839
	0.1996
	4.02
	1.02
	21.2
	0.1955
	4.02
	1
	22.9
	0.1692
	4.036
	0.84
	24.6
	0.1343
	4.032
	0.63
	23.6

	3698
	ул. Суворова 3
	20
	0.08
	1.99
	0.0778
	1.657
	1.02
	21
	0.0762
	1.657
	0.99
	22.7
	0.066
	1.665
	0.84
	24.4
	0.0525
	1.665
	0.63
	23.4

	3701
	ул. Суворова 1
	18
	0.0628
	1.852
	0.0608
	1.542
	1.01
	18.7
	0.0594
	1.542
	0.99
	20.4
	0.0503
	1.549
	0.83
	22.4
	0.0383
	1.55
	0.62
	21.8

	3703
	ул. Матросова 1
	18
	0.0575
	1.688
	0.0557
	1.405
	1
	18.1
	0.0544
	1.405
	0.98
	19.9
	0.0462
	1.412
	0.82
	21.9
	0.0355
	1.413
	0.61
	21.4

	3710
	ул. Суворова 3а
	20
	0.3631
	8.304
	0.3537
	6.919
	1.03
	21.5
	0.3468
	6.918
	1
	23.2
	0.3023
	6.952
	0.85
	24.8
	0.2433
	6.953
	0.64
	23.8

	3713
	ул. Молотовая 88
	20
	0.4449
	10.64
	0.4336
	8.881
	1.03
	21.4
	0.4251
	8.879
	1
	23.1
	0.3709
	8.93
	0.84
	24.7
	0.2992
	8.942
	0.63
	23.6

	7363
	ул. Суворова 20
	20
	0.1837
	1.855
	0.1783
	1.539
	1.02
	21.1
	0.1746
	1.54
	1
	22.8
	0.1503
	1.545
	0.84
	24.6
	0.118
	1.544
	0.63
	23.6

	7374
	ул. Энгельса 35
	20
	0.2099
	4.885
	0.2034
	4.057
	1
	20
	0.1992
	4.058
	0.98
	21.8
	0.1721
	4.073
	0.82
	23.7
	0.1361
	4.07
	0.62
	23

	7378
	ул. Р.Люксембург 6а или 8
	20
	0.2661
	7.129
	0.2573
	5.932
	1.02
	20.9
	0.2512
	5.932
	0.99
	22.6
	0.212
	5.961
	0.84
	24.4
	0.1598
	5.958
	0.63
	23.5

	7382
	ул. Р.Люксембург 6
	20
	0.3194
	7.253
	0.3106
	6.041
	1.02
	20.9
	0.3046
	6.04
	0.99
	22.7
	0.2652
	6.072
	0.84
	24.4
	0.2129
	6.068
	0.63
	23.5

	7384
	ул. Суворова 30
	20
	0.1822
	4.156
	0.1773
	3.462
	1.01
	20.5
	0.1739
	3.461
	0.99
	22.2
	0.1521
	3.479
	0.83
	24
	0.1232
	3.476
	0.63
	23.2

	7391
	ул. Суворова 22
	20
	0.0846
	2.194
	0.082
	1.821
	1.01
	20.7
	0.0802
	1.821
	0.99
	22.4
	0.0688
	1.828
	0.83
	24.1
	0.0538
	1.827
	0.63
	23.2

	4006
	ул. Бурлова 43
	20
	0.0053
	0.238
	0.005
	0.196
	0.8
	9.6
	0.0048
	0.196
	0.78
	11.3
	0.004
	0.194
	0.64
	13.8
	0.003
	0.194
	0.46
	14.6

	4016
	ул. Чайковского 31
	20
	0.0425
	1.31
	0.0409
	1.071
	0.99
	19.5
	0.0399
	1.071
	0.97
	21.2
	0.0334
	1.051
	0.81
	22.8
	0.0251
	1.049
	0.6
	22

	4017
	ул. Чайковского 33
	20
	0.0039
	0.161
	0.0038
	0.131
	0.97
	18.4
	0.0037
	0.132
	0.94
	20.1
	0.0031
	0.129
	0.79
	21.6
	0.0023
	0.129
	0.58
	21

	4018
	ул. Чайковского 35
	20
	0.0055
	0.222
	0.0053
	0.181
	0.97
	18.6
	0.0052
	0.181
	0.95
	20.2
	0.0043
	0.178
	0.79
	21.8
	0.0032
	0.178
	0.59
	21.1

	4055
	ул. Глинки 30
	20
	0.0117
	0.361
	0.0112
	0.294
	0.94
	16.6
	0.0109
	0.294
	0.91
	18.3
	0.0092
	0.288
	0.76
	20.1
	0.007
	0.287
	0.56
	19.9

	4056
	ул. Глинки 32
	20
	0.0068
	0.278
	0.0065
	0.226
	0.93
	16.5
	0.0063
	0.227
	0.91
	18.1
	0.0052
	0.222
	0.75
	19.8
	0.0039
	0.221
	0.56
	19.5

	4057
	ул. Глинки 34
	20
	0.0098
	0.411
	0.0093
	0.335
	0.92
	15.8
	0.0091
	0.335
	0.9
	17.5
	0.0075
	0.328
	0.74
	19.2
	0.0056
	0.328
	0.55
	19.1

	4060
	ул. Белинского 42
	10
	0.0467
	1.843
	0.0449
	1.509
	1
	10
	0.0437
	1.51
	0.97
	11.9
	0.0364
	1.488
	0.81
	14.8
	0.0271
	1.494
	0.6
	15.9

	4061
	ул. Белинского 40
	20
	0.0107
	0.442
	0.0102
	0.363
	0.87
	13.3
	0.0099
	0.363
	0.85
	14.9
	0.0081
	0.358
	0.7
	17
	0.006
	0.358
	0.52
	17.3

	4062
	ул. Белинского 38
	20
	0.0053
	0.208
	0.005
	0.171
	0.9
	14.7
	0.0049
	0.171
	0.87
	16.3
	0.0041
	0.169
	0.72
	18.3
	0.003
	0.169
	0.53
	18.3

	4112
	ул. Глинки 28
	20
	0.0058
	0.229
	0.0056
	0.187
	0.96
	17.9
	0.0054
	0.187
	0.93
	19.5
	0.0045
	0.183
	0.78
	21.1
	0.0034
	0.182
	0.58
	20.6

	4217
	ул. Глинки 22
	20
	0.012
	0.359
	0.0115
	0.293
	0.97
	18.5
	0.0112
	0.293
	0.95
	20.2
	0.0095
	0.287
	0.79
	21.9
	0.0072
	0.286
	0.59
	21.3

	4218
	ул. Глинки 24
	20
	0.0107
	0.332
	0.0103
	0.27
	0.96
	17.9
	0.01
	0.271
	0.94
	19.6
	0.0084
	0.265
	0.78
	21.3
	0.0063
	0.264
	0.58
	20.9

	4219
	ул. Глинки 26
	20
	0.0073
	0.235
	0.007
	0.191
	0.94
	16.7
	0.0068
	0.191
	0.91
	18.4
	0.0057
	0.187
	0.76
	20.2
	0.0042
	0.187
	0.56
	19.9

	4221
	ул. Глинки 25
	20
	0.008
	0.248
	0.0076
	0.202
	0.97
	18.5
	0.0074
	0.202
	0.95
	20.2
	0.0062
	0.198
	0.79
	21.8
	0.0046
	0.198
	0.59
	21.3

	4222
	ул. Глинки 29
	20
	0.0159
	0.483
	0.0153
	0.393
	0.99
	19.4
	0.0149
	0.394
	0.96
	21.1
	0.0125
	0.385
	0.81
	22.7
	0.0095
	0.385
	0.6
	22

	4223
	ул. Глинки 33
	20
	0.0108
	0.341
	0.0103
	0.278
	0.96
	18.1
	0.0101
	0.278
	0.94
	19.8
	0.0084
	0.272
	0.78
	21.5
	0.0063
	0.272
	0.58
	21

	4224
	ул. Глинки 35
	20
	0.0103
	0.327
	0.0098
	0.267
	0.94
	16.7
	0.0095
	0.267
	0.91
	18.4
	0.0079
	0.261
	0.76
	20.2
	0.0059
	0.261
	0.57
	20

	4433
	ул.Глинки 31
	20
	0.0054
	0.168
	0.0051
	0.137
	0.94
	16.6
	0.005
	0.137
	0.91
	18.3
	0.0042
	0.134
	0.76
	20.1
	0.0031
	0.134
	0.56
	19.9

	3571
	ул. Бурлова 1
	20
	0.0132
	0.344
	0.0128
	0.282
	1.02
	21
	0.0125
	0.283
	1
	22.8
	0.0106
	0.28
	0.84
	24.4
	0.0081
	0.279
	0.63
	23.4

	4007
	ул. Бурлова 29
	20
	0.0128
	0.414
	0.0123
	0.34
	0.96
	18
	0.012
	0.34
	0.94
	19.7
	0.01
	0.337
	0.78
	21.5
	0.0075
	0.336
	0.58
	21

	4010
	ул. Бурлова 35
	20
	0.0135
	0.416
	0.0131
	0.342
	0.97
	18.2
	0.0128
	0.342
	0.94
	19.8
	0.0112
	0.339
	0.78
	21.5
	0.0091
	0.339
	0.58
	20.9

	4011
	ул. Бурлова 37
	20
	0.0095
	0.377
	0.0091
	0.31
	0.96
	17.6
	0.0089
	0.31
	0.93
	19.3
	0.0074
	0.307
	0.77
	21
	0.0056
	0.307
	0.58
	20.5

	4012
	ул. Бурлова 39
	20
	0.0063
	0.259
	0.0061
	0.213
	0.93
	16.3
	0.0059
	0.213
	0.9
	18
	0.0049
	0.211
	0.75
	19.8
	0.0036
	0.211
	0.56
	19.5

	4013
	ул. Бурлова 41
	20
	0.0102
	0.427
	0.0097
	0.351
	0.89
	14.4
	0.0094
	0.351
	0.87
	16
	0.0078
	0.348
	0.72
	18
	0.0058
	0.347
	0.53
	18.1

	4015
	ул. Чайковского 29
	20
	0.0144
	0.445
	0.0138
	0.364
	0.99
	19.2
	0.0135
	0.364
	0.96
	20.9
	0.0113
	0.357
	0.8
	22.6
	0.0085
	0.357
	0.6
	21.9

	4019
	ул. Чайковского 32
	20
	0.0136
	0.528
	0.0131
	0.432
	1.01
	20.6
	0.0128
	0.432
	0.99
	22.3
	0.0107
	0.424
	0.82
	23.6
	0.008
	0.423
	0.62
	22.6

	4020
	ул. Чайковского 30
	20
	0.0109
	0.336
	0.0105
	0.275
	0.97
	18.7
	0.0102
	0.275
	0.95
	20.4
	0.0086
	0.27
	0.79
	22
	0.0065
	0.269
	0.59
	21.5

	4058
	ул. Белинского 24
	20
	0.0085
	0.271
	0.0081
	0.222
	0.95
	17.6
	0.0079
	0.222
	0.93
	19.3
	0.0066
	0.219
	0.78
	21.1
	0.005
	0.219
	0.58
	20.7

	4059
	ул. Белинского 28
	20
	0.0113
	0.37
	0.0109
	0.304
	0.96
	18.1
	0.0106
	0.304
	0.94
	19.8
	0.0088
	0.3
	0.78
	21.5
	0.0066
	0.299
	0.59
	21

	4063
	ул. Белинского 36
	20
	0.0054
	0.207
	0.0052
	0.17
	0.92
	15.6
	0.005
	0.17
	0.89
	17.3
	0.0042
	0.168
	0.74
	19.2
	0.0032
	0.168
	0.55
	19.1

	4064
	ул. Белинского 34
	20
	0.0084
	0.319
	0.0081
	0.262
	0.95
	17.4
	0.0079
	0.262
	0.93
	19
	0.0065
	0.259
	0.77
	20.8
	0.0049
	0.259
	0.57
	20.3

	4096
	ул. Чайковского 28
	20
	0.0213
	0.649
	0.0205
	0.53
	1
	20
	0.02
	0.531
	0.98
	21.7
	0.0168
	0.521
	0.82
	23.3
	0.0127
	0.52
	0.61
	22.5

	4103
	ул. Белинского 32
	20
	0.013
	0.393
	0.0124
	0.322
	0.96
	17.7
	0.0121
	0.323
	0.93
	19.4
	0.0101
	0.319
	0.78
	21.2
	0.0076
	0.318
	0.58
	20.8

	4105
	ул. Белинского 30
	20
	0.0205
	0.617
	0.0196
	0.507
	0.96
	18.1
	0.0191
	0.507
	0.94
	19.8
	0.016
	0.501
	0.79
	21.6
	0.012
	0.501
	0.59
	21.1

	4107
	ул. Чайковского 27
	20
	0.0083
	0.252
	0.0079
	0.206
	0.97
	18.5
	0.0077
	0.206
	0.95
	20.1
	0.0065
	0.202
	0.79
	21.8
	0.0049
	0.202
	0.59
	21.3

	4113
	ул. Белинского 27
	20
	0.0046
	0.173
	0.0044
	0.142
	0.96
	17.7
	0.0043
	0.142
	0.93
	19.3
	0.0036
	0.14
	0.77
	21
	0.0027
	0.14
	0.58
	20.5

	4122
	ул. Бурлова 27
	20
	0.0122
	0.384
	0.0117
	0.316
	0.97
	18.2
	0.0114
	0.316
	0.94
	19.9
	0.0096
	0.313
	0.79
	21.7
	0.0072
	0.312
	0.59
	21.2

	4151
	ул. Чайковского 5
	20
	0.0077
	0.236
	0.0074
	0.193
	1
	20
	0.0072
	0.193
	0.98
	21.7
	0.006
	0.19
	0.82
	23.3
	0.0045
	0.189
	0.61
	22.5

	4152
	ул. Чайковского 7
	20
	0.0249
	0.691
	0.024
	0.564
	1.02
	20.8
	0.0235
	0.565
	0.99
	22.6
	0.0197
	0.554
	0.83
	24.1
	0.0149
	0.553
	0.63
	23.2

	4153
	ул. Чайковского 9
	20
	0.0279
	0.78
	0.027
	0.637
	1.02
	20.8
	0.0263
	0.638
	0.99
	22.6
	0.0221
	0.626
	0.83
	24.1
	0.0167
	0.624
	0.63
	23.2

	4154
	ул. Чайковского 11
	20
	0.0105
	0.311
	0.0101
	0.254
	1.01
	20.3
	0.0099
	0.254
	0.98
	22
	0.0083
	0.249
	0.82
	23.6
	0.0063
	0.249
	0.62
	22.7

	4155
	ул. Чайковского 13
	20
	0.0057
	0.179
	0.0055
	0.146
	0.97
	18.2
	0.0054
	0.146
	0.94
	19.9
	0.0045
	0.144
	0.79
	21.6
	0.0033
	0.143
	0.59
	21.1

	4156
	ул. Чайковского 15
	20
	0.0068
	0.213
	0.0066
	0.174
	0.98
	18.9
	0.0064
	0.174
	0.96
	20.6
	0.0053
	0.171
	0.8
	22.3
	0.004
	0.171
	0.6
	21.6

	4158
	ул. Чайковского 19
	20
	0.0138
	0.418
	0.0132
	0.342
	1
	19.9
	0.0129
	0.342
	0.97
	21.6
	0.0108
	0.336
	0.81
	23.1
	0.0082
	0.335
	0.61
	22.3

	4159
	ул. Чайковского 21
	20
	0.0135
	0.413
	0.013
	0.337
	1
	19.8
	0.0127
	0.338
	0.97
	21.5
	0.0106
	0.331
	0.81
	23.1
	0.008
	0.331
	0.61
	22.3

	4160
	ул. Чайковского 23
	20
	0.0082
	0.249
	0.0079
	0.204
	0.98
	18.8
	0.0077
	0.204
	0.95
	20.5
	0.0065
	0.2
	0.79
	22.1
	0.0049
	0.199
	0.59
	21.5

	4161
	ул. Чайковского 25
	20
	0.0057
	0.178
	0.0055
	0.146
	0.95
	17.4
	0.0053
	0.146
	0.93
	19.1
	0.0044
	0.143
	0.77
	20.9
	0.0033
	0.143
	0.58
	20.5

	4162
	ул. Чайковского 16
	20
	0.0069
	0.213
	0.0066
	0.174
	0.97
	18.4
	0.0065
	0.174
	0.95
	20.1
	0.0054
	0.171
	0.79
	21.8
	0.0041
	0.171
	0.59
	21.3

	4163
	ул. Чайковского 18
	20
	0.0043
	0.17
	0.0041
	0.139
	0.99
	19.4
	0.004
	0.139
	0.96
	21
	0.0033
	0.136
	0.8
	22.5
	0.0025
	0.136
	0.6
	21.7

	4164
	ул. Чайковского 20
	20
	0.0113
	0.348
	0.0109
	0.284
	1
	19.7
	0.0106
	0.284
	0.97
	21.4
	0.0089
	0.279
	0.81
	23
	0.0067
	0.278
	0.61
	22.2

	4165
	ул. Чайковского 22
	20
	0.0063
	0.192
	0.0061
	0.157
	0.96
	17.8
	0.0059
	0.157
	0.93
	19.5
	0.005
	0.154
	0.78
	21.2
	0.0038
	0.153
	0.58
	20.8

	4166
	ул. Чайковского 24
	20
	0.0071
	0.225
	0.0068
	0.184
	0.96
	18.1
	0.0067
	0.184
	0.94
	19.8
	0.0056
	0.181
	0.78
	21.5
	0.0042
	0.18
	0.59
	21

	4167
	ул. Чайковского 26
	20
	0.0111
	0.335
	0.0107
	0.273
	0.98
	19
	0.0104
	0.274
	0.96
	20.7
	0.0088
	0.269
	0.8
	22.3
	0.0066
	0.268
	0.6
	21.7

	4206
	ул. Глинки 15
	20
	0.0073
	0.227
	0.007
	0.185
	0.98
	18.7
	0.0069
	0.185
	0.95
	20.4
	0.0057
	0.181
	0.79
	22.1
	0.0043
	0.181
	0.59
	21.5

	4207
	ул. Глинки 17
	20
	0.0066
	0.185
	0.0066
	0.185
	0.99
	19.7
	0.0065
	0.185
	0.97
	21.4
	0.0055
	0.185
	0.81
	23.1
	0.0042
	0.185
	0.61
	22.2

	4208
	ул. Глинки 21
	20
	0.0131
	0.399
	0.0126
	0.325
	1
	19.9
	0.0122
	0.325
	0.97
	21.6
	0.0103
	0.318
	0.81
	23.1
	0.0077
	0.317
	0.61
	22.3

	4210
	ул. Глинки 16
	20
	0.0062
	0.189
	0.0059
	0.154
	0.95
	17.3
	0.0057
	0.154
	0.92
	19
	0.0048
	0.15
	0.77
	20.7
	0.0036
	0.15
	0.57
	20.4

	4211
	ул. Глинки 14
	20
	0.0102
	0.316
	0.0098
	0.257
	0.99
	19.3
	0.0096
	0.257
	0.96
	21
	0.008
	0.252
	0.8
	22.6
	0.006
	0.251
	0.6
	21.9

	4212
	ул. Глинки 12а
	20
	0.0244
	0.731
	0.0235
	0.595
	1.01
	20.5
	0.0229
	0.596
	0.98
	22.2
	0.0192
	0.582
	0.82
	23.7
	0.0144
	0.581
	0.62
	22.8

	4213
	ул. Глинки 10
	20
	0.0096
	0.291
	0.0092
	0.237
	0.99
	19.3
	0.009
	0.238
	0.96
	21
	0.0075
	0.232
	0.8
	22.6
	0.0057
	0.232
	0.6
	21.9

	4215
	ул. Глинки 18
	20
	0.0089
	0.268
	0.0085
	0.219
	0.97
	18.6
	0.0083
	0.219
	0.95
	20.3
	0.007
	0.214
	0.79
	21.9
	0.0053
	0.213
	0.59
	21.4

	4216
	ул. Глинки 20
	20
	0.0164
	0.509
	0.0158
	0.415
	1
	19.7
	0.0154
	0.415
	0.97
	21.4
	0.0129
	0.406
	0.81
	23
	0.0097
	0.405
	0.61
	22.2

	4220
	ул. Глинки 23
	20
	0.0106
	0.328
	0.0102
	0.268
	0.98
	19.1
	0.0099
	0.268
	0.96
	20.8
	0.0083
	0.262
	0.8
	22.4
	0.0062
	0.261
	0.6
	21.8

	4225
	ул. Белинского 25
	20
	0.0059
	0.181
	0.0056
	0.149
	0.94
	16.6
	0.0054
	0.149
	0.91
	18.3
	0.0045
	0.147
	0.76
	20.2
	0.0034
	0.146
	0.57
	20

	4414
	ул. Глинки 19
	20
	0.0055
	0.171
	0.0053
	0.139
	0.96
	17.6
	0.0051
	0.139
	0.93
	19.3
	0.0043
	0.136
	0.77
	21.1
	0.0032
	0.136
	0.58
	20.7

	4419
	пер.Литвинова 1
	20
	0.0077
	0.313
	0.0073
	0.256
	0.94
	17
	0.0071
	0.256
	0.92
	18.7
	0.0059
	0.251
	0.76
	20.3
	0.0045
	0.251
	0.56
	19.9

	4450
	ул. Бурлова 25
	20
	0.0065
	0.213
	0.0062
	0.175
	0.96
	17.9
	0.0061
	0.175
	0.94
	19.6
	0.0051
	0.173
	0.78
	21.4
	0.0038
	0.173
	0.58
	20.9

	4460
	ул. Бурлова 19
	20
	0.005
	0.151
	0.0048
	0.124
	0.98
	19
	0.0047
	0.124
	0.96
	20.7
	0.0039
	0.123
	0.8
	22.4
	0.0029
	0.123
	0.6
	21.8

	4461
	ул. Бурлова 21
	20
	0.0455
	1.467
	0.0439
	1.207
	1.01
	20.4
	0.0428
	1.208
	0.98
	22.1
	0.0359
	1.198
	0.82
	23.6
	0.027
	1.198
	0.62
	22.7

	4469
	ул. Бурлова 23
	20
	0.0059
	0.175
	0.0057
	0.144
	0.96
	17.7
	0.0055
	0.144
	0.93
	19.4
	0.0047
	0.143
	0.78
	21.3
	0.0036
	0.142
	0.58
	20.8

	4574
	ул. Бурлова 3
	20
	0.0227
	0.608
	0.022
	0.5
	1.02
	21.2
	0.0215
	0.5
	1
	22.9
	0.0183
	0.496
	0.84
	24.5
	0.0141
	0.495
	0.63
	23.4

	4575
	ул. Бурлова 5
	20
	0.0083
	0.253
	0.0081
	0.208
	1.02
	21.1
	0.0079
	0.208
	1
	22.7
	0.0067
	0.206
	0.83
	24.2
	0.0051
	0.205
	0.63
	23.2

	4578
	ул. Бурлова 11
	20
	0.008
	0.236
	0.0077
	0.194
	1.01
	20.3
	0.0075
	0.194
	0.98
	22
	0.0064
	0.193
	0.82
	23.6
	0.005
	0.192
	0.62
	22.6

	4579
	ул. Бурлова 13
	20
	0.0103
	0.328
	0.01
	0.269
	1.02
	20.8
	0.0097
	0.27
	0.99
	22.5
	0.0082
	0.267
	0.83
	24
	0.0062
	0.266
	0.62
	23

	4580
	ул. Бурлова 15
	20
	0.0067
	0.196
	0.0065
	0.161
	0.98
	19
	0.0063
	0.161
	0.96
	20.7
	0.0053
	0.159
	0.8
	22.4
	0.004
	0.159
	0.6
	21.8

	4587
	ул. Чайковского 8
	20
	0.0282
	0.794
	0.0272
	0.648
	1.02
	21
	0.0266
	0.649
	0.99
	22.7
	0.0223
	0.636
	0.83
	24.2
	0.0168
	0.635
	0.63
	23.3

	4588
	ул. Чайковского 10А
	20
	0.01
	0.279
	0.0097
	0.228
	1.02
	20.8
	0.0095
	0.228
	0.99
	22.5
	0.0079
	0.223
	0.83
	24.1
	0.006
	0.223
	0.63
	23.2

	4589
	ул. Чайковского 12
	20
	0.017
	0.498
	0.0164
	0.407
	1.01
	20.6
	0.016
	0.407
	0.99
	22.3
	0.0134
	0.4
	0.83
	23.8
	0.01
	0.399
	0.62
	22.9

	4590
	ул. Чайковского 14
	20
	0.009
	0.279
	0.0087
	0.228
	0.99
	19.5
	0.0085
	0.228
	0.97
	21.2
	0.0071
	0.224
	0.81
	22.8
	0.0053
	0.223
	0.6
	22.1

	4622
	ул. Белинского 3
	20
	0.0164
	0.456
	0.0159
	0.374
	1.01
	20.6
	0.0155
	0.374
	0.99
	22.3
	0.013
	0.369
	0.83
	23.9
	0.0099
	0.368
	0.62
	23

	4623
	ул. Белинского 5
	20
	0.0081
	0.255
	0.0078
	0.209
	1.01
	20.7
	0.0076
	0.209
	0.99
	22.3
	0.0064
	0.206
	0.83
	23.9
	0.0048
	0.205
	0.62
	22.9

	4624
	ул. Белинского 7
	20
	0.009
	0.278
	0.0087
	0.228
	0.99
	19.7
	0.0085
	0.228
	0.97
	21.4
	0.0071
	0.225
	0.81
	23
	0.0054
	0.225
	0.61
	22.2

	4625
	ул. Белинского 9
	20
	0.0085
	0.27
	0.0082
	0.222
	1
	19.9
	0.008
	0.222
	0.97
	21.6
	0.0067
	0.219
	0.82
	23.2
	0.005
	0.218
	0.61
	22.4

	4626
	ул. Белинского 11
	20
	0.0088
	0.28
	0.0085
	0.23
	0.99
	19.7
	0.0082
	0.23
	0.97
	21.4
	0.0069
	0.227
	0.81
	23
	0.0052
	0.226
	0.61
	22.2

	4627
	ул. Белинского 13
	20
	0.0124
	0.396
	0.012
	0.325
	1.01
	20.6
	0.0117
	0.325
	0.99
	22.3
	0.0098
	0.32
	0.83
	23.8
	0.0074
	0.319
	0.62
	22.9

	4628
	ул. Белинского 15
	20
	0.0231
	0.712
	0.0223
	0.584
	1.02
	21
	0.0217
	0.585
	0.99
	22.7
	0.0182
	0.577
	0.83
	24.2
	0.0137
	0.576
	0.63
	23.2

	4629
	ул. Белинского 17
	20
	0.0124
	0.394
	0.012
	0.323
	1
	19.8
	0.0117
	0.323
	0.97
	21.5
	0.0098
	0.319
	0.81
	23.1
	0.0074
	0.318
	0.61
	22.3

	4630
	ул. Белинского 2
	20
	0.0113
	0.336
	0.0109
	0.276
	1.02
	20.9
	0.0107
	0.276
	0.99
	22.6
	0.009
	0.272
	0.83
	24.1
	0.0068
	0.271
	0.63
	23.2

	4631
	ул. Белинского 4
	20
	0.0087
	0.271
	0.0084
	0.222
	1.01
	20.4
	0.0082
	0.223
	0.98
	22.1
	0.0069
	0.219
	0.82
	23.6
	0.0052
	0.219
	0.62
	22.7

	4632
	ул. Белинского 6
	20
	0.0055
	0.171
	0.0053
	0.14
	0.97
	18.2
	0.0052
	0.14
	0.94
	19.9
	0.0043
	0.139
	0.79
	21.7
	0.0032
	0.138
	0.59
	21.1

	4633
	ул. Белинского 8
	20
	0.0081
	0.255
	0.0078
	0.209
	1
	19.8
	0.0076
	0.21
	0.97
	21.5
	0.0064
	0.207
	0.81
	23.1
	0.0048
	0.206
	0.61
	22.3

	4634
	ул. Белинского 10
	20
	0.0085
	0.269
	0.0082
	0.22
	1.01
	20.4
	0.008
	0.22
	0.98
	22.1
	0.0067
	0.217
	0.82
	23.6
	0.0051
	0.217
	0.62
	22.7

	4635
	ул. Белинского 14
	20
	0.0077
	0.239
	0.0074
	0.196
	0.99
	19.2
	0.0072
	0.196
	0.96
	20.9
	0.006
	0.193
	0.8
	22.5
	0.0046
	0.193
	0.6
	21.8

	4636
	ул. Белинского 16
	20
	0.0076
	0.24
	0.0073
	0.196
	0.99
	19.3
	0.0071
	0.197
	0.96
	21
	0.0059
	0.194
	0.8
	22.6
	0.0045
	0.193
	0.6
	21.9

	4637
	ул. Белинского 18
	20
	0.0113
	0.353
	0.0109
	0.289
	1
	19.9
	0.0106
	0.289
	0.97
	21.5
	0.0089
	0.285
	0.81
	23.1
	0.0067
	0.284
	0.61
	22.3

	4638
	ул. Белинского 20
	20
	0.0063
	0.201
	0.006
	0.165
	0.95
	17.3
	0.0058
	0.165
	0.92
	19
	0.0049
	0.162
	0.77
	20.8
	0.0036
	0.162
	0.57
	20.5

	4639
	ул. Белинского 22
	20
	0.0075
	0.232
	0.0072
	0.19
	0.94
	17
	0.007
	0.19
	0.92
	18.7
	0.0058
	0.188
	0.77
	20.6
	0.0044
	0.187
	0.57
	20.3

	4640
	ул. Белинского 12
	20
	0.0101
	0.318
	0.0097
	0.261
	1
	20.1
	0.0095
	0.261
	0.98
	21.8
	0.008
	0.257
	0.82
	23.3
	0.006
	0.257
	0.61
	22.5

	4641
	ул. Бурлова 2
	20
	0.0112
	0.313
	0.0108
	0.257
	1.02
	20.9
	0.0106
	0.257
	0.99
	22.6
	0.0089
	0.255
	0.83
	24.2
	0.0067
	0.255
	0.63
	23.3

	4698
	ул. Луначарского 38
	20
	0.0092
	0.259
	0.0089
	0.213
	1.01
	20.8
	0.0087
	0.213
	0.99
	22.5
	0.0073
	0.211
	0.83
	24.1
	0.0055
	0.21
	0.63
	23.2

	4701
	ул. Бурлова 2а
	15
	1.4256
	19.649
	1.3831
	16.286
	0.99
	14.7
	1.3556
	16.29
	0.97
	16.6
	1.1744
	16.297
	0.82
	19.3
	0.9346
	16.305
	0.62
	19.6

	4133
	ул. Луначарского 12
	20
	0.1509
	3.839
	0.1459
	3.12
	1.01
	20.8
	0.1428
	3.123
	0.99
	22.5
	0.1222
	3.04
	0.83
	24
	0.0958
	3.029
	0.62
	23.1

	5052
	ул. Крылова 20
	20
	0.0093
	0.287
	0.0089
	0.233
	0.95
	17.1
	0.0086
	0.233
	0.92
	18.8
	0.0072
	0.227
	0.76
	20.5
	0.0055
	0.226
	0.57
	20.2

	3572
	ул. Луначарского 4
	20
	0.0321
	0.913
	0.0309
	0.746
	1.01
	20.6
	0.0302
	0.747
	0.99
	22.3
	0.0254
	0.734
	0.83
	23.9
	0.0191
	0.732
	0.62
	23

	4134
	ул. Крылова 16
	20
	0.0085
	0.267
	0.0081
	0.217
	0.93
	16.5
	0.0079
	0.217
	0.91
	18.2
	0.0066
	0.211
	0.75
	20
	0.0049
	0.21
	0.56
	19.8

	4136
	ул. Глинки 1
	20
	0.0141
	0.388
	0.0135
	0.316
	1.02
	20.9
	0.0132
	0.316
	0.99
	22.6
	0.0111
	0.309
	0.83
	24.2
	0.0083
	0.308
	0.63
	23.2

	4142
	ул. Луначарского 12
	18
	0.2338
	5.861
	0.2257
	4.761
	1.01
	18.3
	0.2208
	4.766
	0.98
	20.1
	0.1885
	4.638
	0.82
	22
	0.147
	4.62
	0.62
	21.6

	4144
	ул. Луначарского 12
	18
	0.1498
	4.11
	0.1441
	3.338
	1.01
	18.3
	0.1407
	3.342
	0.98
	20.1
	0.1179
	3.252
	0.82
	22
	0.0887
	3.24
	0.62
	21.6

	4146
	ул. Крылова 14
	20
	0.0073
	0.289
	0.0071
	0.235
	0.99
	19.6
	0.0069
	0.235
	0.97
	21.2
	0.0058
	0.228
	0.8
	22.6
	0.0043
	0.228
	0.6
	21.7

	4202
	ул. Глинки 3
	20
	0.008
	0.243
	0.0077
	0.198
	1
	19.9
	0.0075
	0.198
	0.97
	21.6
	0.0063
	0.194
	0.81
	23.1
	0.0047
	0.193
	0.61
	22.3

	4203
	ул. Глинки 5
	20
	0.0068
	0.205
	0.0066
	0.167
	0.98
	19.2
	0.0064
	0.167
	0.96
	20.9
	0.0054
	0.163
	0.8
	22.5
	0.0041
	0.163
	0.6
	21.8

	4204
	ул. Глинки 7
	20
	0.0085
	0.254
	0.0081
	0.207
	0.99
	19.3
	0.0079
	0.207
	0.96
	21
	0.0066
	0.203
	0.8
	22.6
	0.005
	0.202
	0.6
	21.9

	4205
	ул. Глинки 13
	20
	0.0079
	0.235
	0.0076
	0.192
	0.98
	19
	0.0074
	0.192
	0.96
	20.7
	0.0063
	0.188
	0.8
	22.3
	0.0048
	0.187
	0.6
	21.7

	4209
	ул. Глинки 2
	20
	0.0069
	0.213
	0.0066
	0.173
	0.97
	18.4
	0.0064
	0.173
	0.94
	20.1
	0.0054
	0.169
	0.79
	21.7
	0.0041
	0.169
	0.59
	21.2

	4214
	ул. Глинки 8
	20
	0.0077
	0.237
	0.0074
	0.193
	0.98
	19.1
	0.0072
	0.193
	0.96
	20.8
	0.006
	0.189
	0.8
	22.4
	0.0045
	0.189
	0.6
	21.8

	4423
	ул. Крылова 2
	20
	0.0105
	0.324
	0.01
	0.263
	0.97
	18.6
	0.0098
	0.263
	0.95
	20.3
	0.0082
	0.256
	0.79
	22
	0.0062
	0.255
	0.59
	21.4

	4425
	ул. Крылова 4
	20
	0.0059
	0.23
	0.0057
	0.187
	0.98
	19.1
	0.0055
	0.187
	0.96
	20.7
	0.0046
	0.182
	0.8
	22.1
	0.0035
	0.181
	0.59
	21.4

	4427
	ул. Крылова 6
	20
	0.0068
	0.214
	0.0065
	0.174
	0.94
	16.9
	0.0063
	0.174
	0.92
	18.6
	0.0053
	0.169
	0.76
	20.4
	0.004
	0.169
	0.57
	20.1

	4429
	ул. Крылова 8
	20
	0.0137
	0.419
	0.0132
	0.34
	0.99
	19.6
	0.0129
	0.34
	0.97
	21.3
	0.0108
	0.331
	0.81
	22.8
	0.0081
	0.33
	0.61
	22.1

	4431
	ул. Крылова 10
	20
	0.0092
	0.292
	0.0087
	0.237
	0.94
	16.8
	0.0085
	0.238
	0.91
	18.5
	0.0071
	0.231
	0.76
	20.2
	0.0053
	0.23
	0.57
	19.9

	4440
	ул. Крылова 12
	20
	0.0092
	0.268
	0.0088
	0.218
	1.01
	20.3
	0.0086
	0.218
	0.98
	22
	0.0072
	0.212
	0.82
	23.5
	0.0055
	0.211
	0.62
	22.7

	4562
	ул. Луначарского 20
	20
	0.0874
	2.299
	0.0841
	1.873
	1
	20.1
	0.0821
	1.875
	0.98
	21.8
	0.069
	1.832
	0.82
	23.5
	0.052
	1.825
	0.62
	22.8

	4564
	ул. Луначарского 22
	20
	0.0235
	0.642
	0.0227
	0.524
	1.02
	20.9
	0.0221
	0.524
	0.99
	22.6
	0.0186
	0.514
	0.83
	24.1
	0.014
	0.513
	0.63
	23.2

	4582
	ул. Чайковского 2
	20
	0.0052
	0.161
	0.005
	0.132
	0.97
	18.4
	0.0049
	0.132
	0.94
	20.1
	0.0041
	0.129
	0.79
	21.8
	0.0031
	0.129
	0.59
	21.2

	4583
	ул. Чайковского 1
	20
	0.0153
	0.435
	0.0148
	0.355
	1.01
	20.8
	0.0144
	0.355
	0.99
	22.5
	0.0121
	0.348
	0.83
	24
	0.0091
	0.347
	0.62
	23.1

	4584
	ул. Чайковского 3
	20
	0.0051
	0.156
	0.0049
	0.127
	0.98
	18.7
	0.0048
	0.127
	0.95
	20.4
	0.004
	0.125
	0.79
	22.1
	0.003
	0.125
	0.59
	21.5

	4585
	ул. Чайковского 4
	20
	0.0145
	0.415
	0.0139
	0.339
	1.01
	20.5
	0.0136
	0.34
	0.98
	22.2
	0.0114
	0.333
	0.83
	23.7
	0.0087
	0.332
	0.62
	22.8

	4586
	ул. Чайковского 6
	20
	0.0052
	0.164
	0.005
	0.134
	0.96
	17.9
	0.0049
	0.134
	0.94
	19.6
	0.0041
	0.131
	0.78
	21.4
	0.003
	0.131
	0.58
	20.9

	4642
	ул. Луначарского 2
	20
	0.0121
	0.336
	0.0117
	0.275
	1.02
	20.9
	0.0114
	0.275
	0.99
	22.6
	0.0096
	0.271
	0.83
	24.2
	0.0073
	0.27
	0.63
	23.2

	4643
	ул. Луначарского 6
	20
	0.0088
	0.267
	0.0085
	0.219
	0.99
	19.4
	0.0083
	0.219
	0.96
	21.1
	0.007
	0.215
	0.81
	22.8
	0.0053
	0.214
	0.6
	22

	4644
	ул. Луначарского 8
	20
	0.0081
	0.239
	0.0078
	0.196
	1.01
	20.5
	0.0076
	0.196
	0.99
	22.2
	0.0064
	0.192
	0.83
	23.8
	0.0048
	0.192
	0.62
	22.9

	4645
	ул. Луначарского 10
	20
	0.0098
	0.279
	0.0094
	0.228
	1.01
	20.7
	0.0092
	0.228
	0.99
	22.4
	0.0077
	0.224
	0.83
	23.9
	0.0058
	0.223
	0.62
	23

	3719
	ул. Молотовая 86
	20
	0.2844
	6.456
	0.277
	5.378
	1.03
	21.4
	0.2717
	5.377
	1
	23.1
	0.237
	5.403
	0.85
	24.8
	0.1912
	5.402
	0.64
	23.7

	3721
	ул. Интернациональная 58
	20
	0.149
	3.555
	0.145
	2.961
	1.02
	21.2
	0.1421
	2.961
	1
	22.9
	0.1233
	2.976
	0.84
	24.5
	0.0985
	2.976
	0.63
	23.5

	3725
	ул. Молотовая 84
	20
	0.2705
	5.841
	0.2625
	4.87
	1.03
	21.5
	0.2578
	4.869
	1
	23.2
	0.2266
	4.895
	0.85
	24.8
	0.1854
	4.887
	0.64
	23.8

	3727
	ул. Молотовая 80
	20
	0.6448
	15.714
	0.6269
	13.118
	1.01
	20.4
	0.6146
	13.116
	0.98
	22.2
	0.5355
	13.193
	0.83
	24
	0.4308
	13.203
	0.62
	23.1

	3739
	ул. Суворова 1
	10
	0.0124
	0.497
	0.0121
	0.413
	1.04
	11.7
	0.0118
	0.413
	1.01
	13.6
	0.0098
	0.415
	0.85
	16.5
	0.0073
	0.416
	0.63
	17.2

	3758
	ул. Матросова 1А
	20
	0.0054
	0.136
	0.0053
	0.113
	0.97
	18.3
	0.0052
	0.113
	0.94
	20
	0.0045
	0.114
	0.79
	21.9
	0.0037
	0.114
	0.59
	21.3

	3882
	ул. Матросова 5а
	20
	0.429
	9.735
	0.4171
	8.083
	1.02
	21.3
	0.4087
	8.084
	1
	23
	0.3546
	8.113
	0.84
	24.7
	0.2828
	8.102
	0.63
	23.7

	3911
	ул. Энгельса 7
	20
	0.2251
	5.121
	0.219
	4.254
	1.03
	21.3
	0.2146
	4.254
	1
	23.1
	0.1863
	4.27
	0.84
	24.7
	0.1487
	4.265
	0.64
	23.7

	3925
	ул. Матросова 2
	18
	0.0939
	2.603
	0.0908
	2.161
	1.02
	18.9
	0.0886
	2.161
	0.99
	20.6
	0.0749
	2.169
	0.84
	22.6
	0.0567
	2.167
	0.63
	22

	3968
	ул. Энгельса 11
	20
	0.0518
	1.36
	0.0503
	1.128
	1.01
	20.8
	0.0492
	1.129
	0.99
	22.5
	0.0422
	1.132
	0.83
	24.1
	0.033
	1.132
	0.63
	23.2

	3972
	ул. Энгельса 9
	20
	0.0898
	2.408
	0.0871
	1.999
	1.01
	20.6
	0.0852
	1.999
	0.99
	22.3
	0.0731
	2.006
	0.83
	24
	0.0573
	2.006
	0.62
	23

	3976
	ул. Матросова 7
	20
	0.0502
	1.379
	0.0486
	1.145
	1
	20
	0.0476
	1.145
	0.97
	21.6
	0.0408
	1.149
	0.82
	23.4
	0.0321
	1.149
	0.61
	22.5

	6742
	ул. Интернациональная 50
	20
	0.2236
	5.501
	0.2177
	4.583
	1.01
	20.6
	0.2134
	4.583
	0.99
	22.3
	0.1866
	4.606
	0.83
	23.9
	0.1515
	4.587
	0.62
	23

	6761
	ул. Интернациональная 54
	20
	0.2303
	5.641
	0.2237
	4.69
	1.02
	21.1
	0.219
	4.69
	1
	22.8
	0.189
	4.71
	0.84
	24.5
	0.1494
	4.701
	0.63
	23.5

	6766
	ул. Интернациональная 52
	20
	0.2174
	5.39
	0.2113
	4.486
	1.02
	21
	0.207
	4.486
	0.99
	22.7
	0.1792
	4.507
	0.84
	24.3
	0.1427
	4.496
	0.63
	23.3

	6801
	ул. Матросова 2
	15
	0.0216
	0.694
	0.0206
	0.576
	0.94
	12
	0.02
	0.577
	0.91
	13.8
	0.0167
	0.579
	0.76
	16.6
	0.0124
	0.578
	0.57
	17.2

	6805
	ул. Энгельса 5
	20
	0.2002
	4.909
	0.1939
	4.08
	1.02
	21.3
	0.1898
	4.08
	1
	23
	0.1629
	4.097
	0.84
	24.6
	0.1274
	4.089
	0.63
	23.6

	3827
	ул. Декабристов 14
	20
	0.0096
	0.284
	0.0092
	0.236
	0.98
	18.7
	0.009
	0.236
	0.95
	20.4
	0.0076
	0.236
	0.8
	22.2
	0.0058
	0.236
	0.6
	21.6

	3830
	ул. Декабристов 4
	20
	0.0214
	0.621
	0.0207
	0.516
	0.99
	19.4
	0.0202
	0.516
	0.96
	21.1
	0.0172
	0.517
	0.81
	22.9
	0.0133
	0.517
	0.61
	22.1

	3880
	ул. Декабристов 1
	18
	0.0792
	2.233
	0.0767
	1.853
	1.01
	18.5
	0.0749
	1.854
	0.99
	20.3
	0.0639
	1.86
	0.83
	22.2
	0.0493
	1.86
	0.62
	21.7

	3940
	ул. Энгельса
	16
	0.0527
	1.468
	0.0509
	1.218
	1.02
	16.9
	0.0497
	1.218
	0.99
	18.7
	0.0418
	1.222
	0.84
	20.9
	0.0314
	1.222
	0.63
	20.7

	3987
	ул. Декабристов 13
	20
	0.1405
	3.588
	0.1364
	2.978
	1.02
	20.8
	0.1335
	2.978
	0.99
	22.5
	0.1149
	2.988
	0.83
	24.2
	0.0904
	2.987
	0.63
	23.2

	3993
	ул. Декабристов 11
	20
	0.0871
	2.208
	0.0842
	1.832
	0.99
	19.6
	0.0824
	1.832
	0.97
	21.4
	0.0708
	1.838
	0.82
	23.3
	0.0555
	1.838
	0.62
	22.6

	3997
	ул. Машиностроителей 12
	20
	0.0542
	1.438
	0.0525
	1.193
	1.01
	20.7
	0.0513
	1.193
	0.99
	22.4
	0.044
	1.197
	0.83
	24.1
	0.0342
	1.197
	0.63
	23.1

	4270
	ул. Декабристов 2
	20
	0.0275
	0.783
	0.0266
	0.65
	1.01
	20.5
	0.026
	0.65
	0.98
	22.2
	0.0222
	0.652
	0.83
	23.8
	0.0171
	0.652
	0.62
	22.9

	4341
	ул. Машиностроителей 15
	20
	0.2193
	4.977
	0.2132
	4.134
	1.02
	21.1
	0.209
	4.134
	1
	22.8
	0.1815
	4.15
	0.84
	24.5
	0.1451
	4.136
	0.63
	23.5

	4355
	ул. Машиностроителей 11
	20
	0.2312
	5.353
	0.2248
	4.448
	1.01
	20.8
	0.2204
	4.448
	0.99
	22.5
	0.1919
	4.465
	0.83
	24.2
	0.1543
	4.449
	0.63
	23.3

	4356
	пр-кт Комсомольский 89
	18
	0.238
	5.602
	0.2305
	4.64
	1.01
	18.3
	0.2257
	4.641
	0.98
	20.1
	0.1945
	4.653
	0.83
	22.3
	0.153
	4.652
	0.62
	21.8

	4368
	ул. Машиностроителей 20/2
	20
	0.1769
	4.141
	0.1717
	3.434
	1.03
	21.4
	0.1681
	3.434
	1
	23.1
	0.1443
	3.445
	0.84
	24.8
	0.1128
	3.448
	0.64
	23.8

	4370
	ул. Машиностроителей 20/3
	20
	0.0874
	2.102
	0.0847
	1.743
	1.01
	20.6
	0.0829
	1.744
	0.99
	22.3
	0.0712
	1.749
	0.83
	24.1
	0.0557
	1.751
	0.63
	23.3

	4376
	ул. Машиностроителей 20
	20
	0.1768
	4.08
	0.1716
	3.381
	1.02
	21.3
	0.168
	3.382
	1
	23
	0.1443
	3.392
	0.84
	24.8
	0.1128
	3.393
	0.64
	23.8

	4380
	ул. Машиностроителей 20/1
	20
	0.0979
	2.342
	0.0947
	1.941
	1
	20.1
	0.0927
	1.942
	0.98
	21.9
	0.0794
	1.947
	0.83
	23.8
	0.0619
	1.948
	0.62
	23

	4385
	ул. Машиностроителей 20/4
	20
	0.0874
	2.112
	0.0847
	1.752
	1.01
	20.6
	0.0829
	1.752
	0.99
	22.3
	0.0712
	1.758
	0.83
	24.1
	0.0557
	1.76
	0.63
	23.3

	4458
	пр-кт Комсомольский 91
	20
	0.261
	5.723
	0.2539
	4.755
	1.01
	20.7
	0.2491
	4.756
	0.99
	22.4
	0.2183
	4.774
	0.83
	24.2
	0.1775
	4.755
	0.63
	23.3

	4475
	ул. Машиностроителей 17
	20
	0.22
	5.057
	0.2138
	4.201
	1.02
	20.9
	0.2095
	4.202
	0.99
	22.6
	0.182
	4.218
	0.84
	24.3
	0.1455
	4.202
	0.63
	23.4

	4476
	пр-кт Комсомольский 93
	20
	0.2124
	4.964
	0.2064
	4.125
	1.02
	21
	0.2022
	4.125
	0.99
	22.7
	0.1755
	4.141
	0.84
	24.4
	0.14
	4.125
	0.63
	23.5

	4500
	ул. Машиностроителей 9
	20
	0.1096
	3.117
	0.1059
	2.587
	1.01
	20.5
	0.1035
	2.587
	0.98
	22.1
	0.0883
	2.596
	0.83
	23.8
	0.0684
	2.593
	0.62
	22.9

	4506
	ул. Декабристов 15
	20
	0.0225
	0.591
	0.0219
	0.49
	1.01
	20.6
	0.0214
	0.491
	0.99
	22.3
	0.0184
	0.492
	0.83
	24
	0.0145
	0.492
	0.62
	23

	4512
	ул. Декабристов 6
	20
	0.0135
	0.408
	0.013
	0.339
	0.98
	18.9
	0.0127
	0.339
	0.95
	20.6
	0.0107
	0.34
	0.8
	22.4
	0.0081
	0.34
	0.6
	21.7

	4513
	ул. Декабристов 10
	20
	0.0178
	0.546
	0.0171
	0.453
	0.95
	17.1
	0.0166
	0.453
	0.92
	18.8
	0.0141
	0.454
	0.77
	20.8
	0.0107
	0.454
	0.57
	20.4

	4536
	ул. Машиностроителей 5
	20
	0.1424
	3.762
	0.1382
	3.122
	1.01
	20.8
	0.1352
	3.123
	0.99
	22.4
	0.1161
	3.134
	0.83
	24.1
	0.091
	3.13
	0.63
	23.2

	4537
	ул. Машиностроителей 7
	20
	0.1088
	2.983
	0.1052
	2.475
	1.01
	20.7
	0.1028
	2.475
	0.99
	22.4
	0.0876
	2.484
	0.83
	24.1
	0.0676
	2.482
	0.62
	23.1

	4538
	ул. Декабристов 8
	20
	0.0181
	0.558
	0.0174
	0.463
	0.98
	18.8
	0.017
	0.463
	0.95
	20.5
	0.0143
	0.465
	0.8
	22.3
	0.0108
	0.465
	0.6
	21.7

	4539
	ул. Декабристов 12
	20
	0.0215
	0.79
	0.0208
	0.655
	0.99
	19.3
	0.0203
	0.655
	0.96
	20.9
	0.0174
	0.658
	0.8
	22.6
	0.0135
	0.657
	0.6
	21.8

	6839
	ул. К.Либкнехта 64
	20
	0.1783
	4.151
	0.1731
	3.442
	1.01
	20.4
	0.1696
	3.443
	0.98
	22.1
	0.1474
	3.453
	0.83
	23.9
	0.118
	3.455
	0.62
	23

	6857
	ул. Декабристов 9
	20
	0.0492
	1.212
	0.0478
	1.005
	1.02
	20.9
	0.0468
	1.006
	0.99
	22.6
	0.0404
	1.009
	0.83
	24.2
	0.0321
	1.009
	0.63
	23.3

	6860
	ул. Декабристов 7
	20
	0.054
	1.444
	0.0524
	1.198
	1.01
	20.7
	0.0512
	1.198
	0.99
	22.4
	0.0438
	1.202
	0.83
	24.1
	0.0341
	1.202
	0.62
	23.1

	6864
	ул. Декабристов 5А
	20
	0.0616
	1.642
	0.0597
	1.363
	1.01
	20.6
	0.0584
	1.363
	0.99
	22.3
	0.0502
	1.368
	0.83
	24
	0.0393
	1.368
	0.62
	23

	6868
	ул. Декабристов 5
	20
	0.0507
	1.401
	0.0491
	1.162
	1
	20.1
	0.048
	1.163
	0.98
	21.8
	0.0412
	1.167
	0.82
	23.5
	0.0323
	1.167
	0.62
	22.6

	6870
	ул. Декабристов 3
	20
	0.0581
	1.636
	0.0561
	1.358
	0.99
	19.3
	0.0549
	1.358
	0.96
	20.9
	0.047
	1.363
	0.81
	22.7
	0.0366
	1.363
	0.6
	22

	6875
	ул. Машиностроителей 14
	20
	0.027
	1.126
	0.0259
	0.934
	0.96
	18
	0.0252
	0.934
	0.94
	19.6
	0.021
	0.937
	0.78
	21.4
	0.0157
	0.937
	0.58
	20.8

	3534
	ул. Энгельса 25
	20
	0.0815
	1.925
	0.0792
	1.599
	1.02
	21.1
	0.0776
	1.599
	1
	22.9
	0.0671
	1.605
	0.84
	24.5
	0.0531
	1.604
	0.63
	23.5

	3535
	ул. Суворова 18а
	20
	0.0683
	1.415
	0.0664
	1.175
	0.99
	19.5
	0.0653
	1.175
	0.97
	21.3
	0.0577
	1.18
	0.82
	23.3
	0.0477
	1.179
	0.62
	22.6

	3547
	ул. Энгельса 22
	20
	0.0823
	1.992
	0.0797
	1.654
	1
	19.9
	0.078
	1.655
	0.97
	21.6
	0.0672
	1.661
	0.82
	23.6
	0.0529
	1.662
	0.62
	22.9

	3549
	ул. Энгельса 18
	20
	0.0511
	1.248
	0.0496
	1.038
	1
	20.1
	0.0486
	1.038
	0.98
	21.9
	0.0422
	1.043
	0.82
	23.7
	0.0337
	1.044
	0.62
	22.9

	3554
	ул.Машиностроителей 8а
	20
	0.566
	12.556
	0.5512
	10.478
	1.02
	20.9
	0.5408
	10.476
	0.99
	22.6
	0.4737
	10.536
	0.84
	24.4
	0.3847
	10.57
	0.63
	23.5

	3557
	ул. Энгельса 20
	20
	0.0492
	1.14
	0.0479
	0.948
	1.03
	21.4
	0.0469
	0.948
	1
	23.1
	0.0407
	0.952
	0.84
	24.8
	0.0325
	0.953
	0.64
	23.7

	3561
	ул. Энгельса 16
	20
	0.047
	1.203
	0.0455
	1.001
	1
	20.2
	0.0445
	1.001
	0.98
	22
	0.0383
	1.005
	0.83
	23.8
	0.03
	1.007
	0.62
	22.9

	3634
	ул. Суворова 18
	20
	0.1243
	2.014
	0.1207
	1.684
	1.03
	21.4
	0.1192
	1.684
	1
	23.1
	0.1087
	1.694
	0.84
	24.7
	0.0954
	1.679
	0.63
	23.6

	3636
	ул. Суворова 16
	20
	0.1638
	4.434
	0.1591
	3.7
	1.03
	21.4
	0.1556
	3.699
	1
	23
	0.1332
	3.72
	0.84
	24.7
	0.1037
	3.697
	0.63
	23.6

	3637
	ул. Машиностроителей 1
	18
	0.0372
	0.595
	0.0365
	0.494
	1.01
	18.5
	0.036
	0.494
	0.99
	20.3
	0.0328
	0.496
	0.83
	22.3
	0.0287
	0.496
	0.62
	21.7

	3639
	ул. Энгельса 21
	20
	0.1725
	4.465
	0.1673
	3.711
	1.02
	20.9
	0.1637
	3.712
	0.99
	22.6
	0.1404
	3.727
	0.84
	24.3
	0.1097
	3.728
	0.63
	23.3

	3643
	ул. Суворова 12
	20
	0.055
	1.364
	0.0532
	1.132
	0.99
	19.7
	0.0521
	1.132
	0.97
	21.4
	0.045
	1.137
	0.82
	23.3
	0.0356
	1.137
	0.62
	22.6

	3647
	ул. Суворова 10
	20
	0.0514
	1.26
	0.0499
	1.047
	1
	19.9
	0.0488
	1.047
	0.97
	21.7
	0.0422
	1.051
	0.82
	23.5
	0.0335
	1.052
	0.62
	22.8

	3649
	ул. Суворова 8
	20
	0.1121
	3.124
	0.1086
	2.595
	1.01
	20.5
	0.1061
	2.595
	0.99
	22.2
	0.0906
	2.606
	0.83
	23.9
	0.0702
	2.607
	0.62
	23

	3671
	ул. Молотовая 92
	20
	0.1625
	4.139
	0.1573
	3.44
	1.01
	20.4
	0.1539
	3.44
	0.98
	22.1
	0.1317
	3.454
	0.83
	24
	0.1023
	3.453
	0.62
	23.1

	3675
	ул. Молотовая 92б
	20
	0.1444
	3.544
	0.14
	2.945
	1.02
	20.8
	0.137
	2.946
	0.99
	22.6
	0.1175
	2.957
	0.84
	24.3
	0.0917
	2.956
	0.63
	23.4

	3679
	ул. Молотовая 92в
	20
	0.149
	3.536
	0.1446
	2.939
	1.02
	20.8
	0.1417
	2.939
	0.99
	22.6
	0.1222
	2.951
	0.84
	24.3
	0.0965
	2.95
	0.63
	23.4

	3684
	ул. Суворова 11
	21
	0.0779
	1.892
	0.0759
	1.574
	1.01
	21.3
	0.0744
	1.574
	0.98
	22.9
	0.0653
	1.58
	0.82
	24.5
	0.0532
	1.58
	0.62
	23.4

	3690
	ул. Суворова 5
	20
	0.0851
	1.981
	0.0828
	1.648
	1.02
	21.2
	0.0811
	1.648
	1
	23
	0.0705
	1.656
	0.84
	24.6
	0.0563
	1.655
	0.63
	23.6

	3693
	ул. Суворова 7
	20
	0.0781
	2.061
	0.0757
	1.714
	1.02
	21.1
	0.074
	1.714
	1
	22.8
	0.0633
	1.722
	0.84
	24.5
	0.049
	1.722
	0.63
	23.4

	3695
	ул. Суворова 9
	20
	0.0727
	1.797
	0.0706
	1.495
	1.02
	21
	0.0692
	1.495
	0.99
	22.7
	0.0599
	1.501
	0.84
	24.4
	0.0476
	1.501
	0.63
	23.4

	3704
	ул. Суворова 1а
	20
	0.427
	9.709
	0.4158
	8.084
	1.03
	21.6
	0.4076
	8.083
	1.01
	23.3
	0.3544
	8.121
	0.85
	24.9
	0.2839
	8.121
	0.64
	23.9

	3730
	ул. Суворова 17
	20
	0.0786
	2.147
	0.0761
	1.783
	1
	19.9
	0.0745
	1.783
	0.97
	21.6
	0.064
	1.79
	0.82
	23.3
	0.0502
	1.79
	0.61
	22.5

	3738
	ул. Машиностроителей 1
	10
	0.0487
	1.863
	0.0474
	1.548
	1.07
	13.2
	0.0463
	1.548
	1.05
	15
	0.0388
	1.554
	0.88
	17.8
	0.029
	1.554
	0.66
	18.3

	3761
	ул. Суворова 27Б/1
	20
	0.1033
	2.104
	0.1005
	1.748
	1
	20
	0.0987
	1.748
	0.98
	21.8
	0.0873
	1.755
	0.82
	23.7
	0.072
	1.754
	0.62
	23

	3765
	ул. Суворова 27В
	20
	0.1499
	3.186
	0.1458
	2.648
	1
	20.2
	0.1431
	2.648
	0.98
	21.9
	0.1259
	2.658
	0.83
	23.8
	0.103
	2.657
	0.62
	23

	3767
	ул. Суворова 27Б
	20
	0.1524
	3.163
	0.1486
	2.629
	1.03
	21.5
	0.1459
	2.629
	1
	23.2
	0.1282
	2.639
	0.85
	24.9
	0.1047
	2.638
	0.64
	23.8

	3775
	ул. Молотовая 92д
	20
	0.0453
	1.215
	0.0438
	1.01
	1.01
	20.8
	0.0428
	1.01
	0.99
	22.5
	0.0363
	1.014
	0.83
	24.2
	0.0276
	1.013
	0.63
	23.3

	3777
	ул. Молотовая 92г
	20
	0.064
	1.745
	0.0617
	1.45
	1.01
	20.3
	0.0603
	1.45
	0.98
	22
	0.0509
	1.456
	0.83
	23.9
	0.0383
	1.456
	0.62
	23.1

	3780
	ул. Энгельса 23
	20
	0.0125
	0.487
	0.012
	0.404
	0.97
	18.5
	0.0117
	0.404
	0.95
	20.1
	0.0099
	0.405
	0.79
	21.8
	0.0076
	0.405
	0.59
	21.1

	3781
	ул. Суворова 23
	20
	0.0759
	1.984
	0.0736
	1.647
	1.01
	20.6
	0.072
	1.647
	0.99
	22.3
	0.0618
	1.653
	0.83
	24
	0.0484
	1.652
	0.62
	23.1

	3785
	ул. Энгельса 33
	20
	0.0145
	0.408
	0.0141
	0.338
	1.01
	20.8
	0.0137
	0.338
	0.99
	22.4
	0.0116
	0.339
	0.83
	24.1
	0.0089
	0.339
	0.63
	23.2

	3789
	ул. Энгельса 29
	20
	0.0228
	0.67
	0.0221
	0.555
	1.01
	20.7
	0.0215
	0.555
	0.99
	22.4
	0.0181
	0.557
	0.83
	24.1
	0.0136
	0.557
	0.63
	23.1

	3796
	ул. Машиностроителей 4
	20
	0.0508
	1.228
	0.0493
	1.019
	1.02
	21.3
	0.0482
	1.02
	1
	23
	0.0415
	1.023
	0.84
	24.6
	0.0325
	1.023
	0.63
	23.6

	3800
	ул. Машиностроителей 2
	20
	0.0498
	1.231
	0.0482
	1.021
	1
	19.9
	0.0472
	1.022
	0.97
	21.6
	0.0406
	1.025
	0.82
	23.5
	0.0319
	1.025
	0.62
	22.8

	3804
	ул. Суворова 14
	18
	0.0385
	1.036
	0.0372
	0.86
	1.01
	18.5
	0.0364
	0.86
	0.99
	20.3
	0.0308
	0.863
	0.83
	22.3
	0.0235
	0.863
	0.62
	21.8

	3807
	ул. Машиностроителей 6
	20
	0.0556
	1.344
	0.0539
	1.115
	1.02
	21.1
	0.0528
	1.115
	1
	22.8
	0.0453
	1.119
	0.84
	24.5
	0.0354
	1.119
	0.63
	23.5

	3811
	ул. Энгельса 19
	20
	0.0664
	1.541
	0.0644
	1.279
	1.01
	20.6
	0.0631
	1.279
	0.99
	22.3
	0.0546
	1.283
	0.83
	24.1
	0.0434
	1.283
	0.63
	23.2

	3865
	ул. Энгельса 14
	20
	0.0603
	1.592
	0.0584
	1.322
	1.01
	20.7
	0.0572
	1.322
	0.99
	22.4
	0.049
	1.326
	0.83
	24.1
	0.0383
	1.326
	0.63
	23.1

	3868
	ул. Энгельса 12
	20
	0.0454
	1.046
	0.0442
	0.868
	1.02
	21
	0.0433
	0.868
	0.99
	22.7
	0.0377
	0.871
	0.84
	24.4
	0.0304
	0.871
	0.63
	23.4

	3954
	ул. Энгельса 17
	20
	0.05
	1.223
	0.0486
	1.014
	1.02
	21.3
	0.0475
	1.014
	1
	23
	0.0408
	1.018
	0.84
	24.7
	0.0318
	1.017
	0.63
	23.6

	3958
	ул. Энгельса 15
	20
	0.0511
	1.272
	0.0496
	1.056
	1.02
	21.2
	0.0485
	1.056
	1
	22.9
	0.0416
	1.059
	0.84
	24.5
	0.0324
	1.059
	0.63
	23.5

	3964
	ул. Энгельса 13
	20
	0.0495
	1.347
	0.048
	1.118
	1.02
	20.9
	0.0469
	1.118
	0.99
	22.6
	0.0398
	1.122
	0.84
	24.3
	0.0305
	1.121
	0.63
	23.3

	3981
	ул. Энгельса 24
	20
	0.1241
	3.074
	0.1202
	2.551
	1
	20.2
	0.1176
	2.551
	0.98
	22
	0.101
	2.56
	0.83
	23.8
	0.079
	2.56
	0.62
	23

	3985
	ул. Машиностроителей 3
	20
	0.1148
	2.855
	0.111
	2.37
	1.01
	20.5
	0.1086
	2.37
	0.99
	22.3
	0.0934
	2.378
	0.83
	24
	0.0732
	2.376
	0.63
	23.2

	4002
	ул. Машиностроителей 4а
	20
	0.4215
	9.393
	0.4095
	7.798
	1.01
	20.8
	0.4015
	7.799
	0.99
	22.5
	0.3491
	7.825
	0.84
	24.3
	0.2796
	7.823
	0.63
	23.4

	4260
	ул. Аксакова 7
	20
	0.0189
	0.714
	0.0183
	0.593
	0.98
	18.9
	0.0178
	0.593
	0.95
	20.5
	0.0152
	0.595
	0.8
	22.2
	0.0117
	0.595
	0.59
	21.4

	4264
	ул. Аксакова 1
	20
	0.019
	0.492
	0.0184
	0.409
	1.02
	21
	0.018
	0.409
	0.99
	22.7
	0.0154
	0.41
	0.84
	24.3
	0.0119
	0.41
	0.63
	23.4

	4265
	ул. Аксакова 3
	20
	0.0179
	0.519
	0.0173
	0.43
	1.01
	20.6
	0.0169
	0.43
	0.99
	22.3
	0.0143
	0.432
	0.83
	24
	0.0109
	0.432
	0.62
	23

	4266
	ул. Аксакова 5
	20
	0.018
	0.532
	0.0173
	0.441
	0.99
	19.4
	0.0169
	0.441
	0.96
	21.1
	0.0143
	0.443
	0.81
	22.9
	0.011
	0.442
	0.61
	22.1

	4291
	ул. Аксакова 2
	20
	0.0208
	0.549
	0.0202
	0.456
	1.02
	21
	0.0197
	0.456
	0.99
	22.7
	0.0168
	0.457
	0.84
	24.4
	0.0129
	0.457
	0.63
	23.4

	4292
	ул. Аксакова 4
	20
	0.0228
	0.604
	0.0221
	0.501
	1.02
	20.9
	0.0216
	0.501
	0.99
	22.6
	0.0185
	0.503
	0.84
	24.3
	0.0143
	0.503
	0.63
	23.3

	4293
	ул. Аксакова 6
	20
	0.0231
	0.616
	0.0224
	0.511
	1.01
	20.7
	0.0219
	0.511
	0.99
	22.4
	0.0187
	0.513
	0.83
	24.1
	0.0146
	0.513
	0.62
	23.1

	4294
	ул. Аксакова 8
	20
	0.0226
	0.67
	0.0219
	0.556
	1
	20.2
	0.0213
	0.556
	0.98
	21.9
	0.018
	0.558
	0.82
	23.6
	0.0137
	0.558
	0.62
	22.7

	4295
	ул. Аксакова 10
	20
	0.0202
	0.566
	0.0195
	0.469
	0.98
	19
	0.0191
	0.47
	0.96
	20.7
	0.0163
	0.471
	0.8
	22.5
	0.0127
	0.471
	0.6
	21.9

	4302
	ул. Энгельса 34
	20
	0.0207
	0.573
	0.0201
	0.475
	1.01
	20.7
	0.0196
	0.475
	0.99
	22.4
	0.0166
	0.476
	0.83
	24.1
	0.0128
	0.476
	0.63
	23.1

	4306
	ул. Энгельса 36
	20
	0.0155
	0.436
	0.0149
	0.361
	1.01
	20.6
	0.0146
	0.361
	0.99
	22.3
	0.0124
	0.362
	0.83
	24
	0.0095
	0.362
	0.62
	23

	4313
	ул. Энгельса 30
	20
	0.0235
	0.909
	0.0228
	0.753
	1.05
	22.4
	0.0222
	0.754
	1.02
	24
	0.0186
	0.756
	0.86
	25.4
	0.014
	0.755
	0.64
	24

	4321
	ул. Энгельса 32
	20
	0.0121
	0.332
	0.0117
	0.275
	1.01
	20.7
	0.0114
	0.275
	0.99
	22.4
	0.0097
	0.276
	0.83
	24.1
	0.0075
	0.276
	0.62
	23.1

	4507
	ул. Декабристов 17
	20
	0.0208
	0.585
	0.0202
	0.486
	1.01
	20.4
	0.0197
	0.486
	0.98
	22.1
	0.0169
	0.487
	0.83
	23.7
	0.0131
	0.488
	0.62
	22.8

	4508
	ул. Декабристов 19
	20
	0.0247
	0.701
	0.0239
	0.581
	1
	19.9
	0.0234
	0.581
	0.97
	21.6
	0.02
	0.583
	0.82
	23.3
	0.0155
	0.584
	0.61
	22.5

	4509
	ул. Декабристов 21
	20
	0.0184
	0.533
	0.0178
	0.442
	0.98
	18.7
	0.0174
	0.443
	0.95
	20.4
	0.0148
	0.444
	0.8
	22.3
	0.0114
	0.444
	0.6
	21.6

	4510
	ул. Декабристов 23
	20
	0.014
	0.43
	0.0135
	0.357
	0.96
	17.8
	0.0131
	0.357
	0.93
	19.4
	0.0111
	0.358
	0.78
	21.4
	0.0084
	0.358
	0.58
	20.9

	7305
	ул. Энгельса 27
	20
	0.0157
	0.456
	0.0152
	0.378
	0.99
	19.3
	0.0148
	0.378
	0.96
	21
	0.0126
	0.379
	0.81
	22.8
	0.0097
	0.379
	0.6
	22.1

	7341
	ул. Суворова 33
	20
	0.1796
	3.972
	0.1744
	3.297
	1
	20.3
	0.171
	3.298
	0.98
	22
	0.149
	3.309
	0.83
	23.9
	0.1199
	3.308
	0.62
	23.1

	7344
	ул. Р.Люксембург 4
	20
	0.2363
	5.14
	0.2301
	4.267
	1.02
	21.3
	0.2257
	4.268
	1
	23
	0.1971
	4.282
	0.84
	24.7
	0.1591
	4.281
	0.64
	23.7

	2391
	ул. К.Цеткин
	10
	0.2008
	10.097
	0.2004
	10.097
	0.95
	7.7
	0.1947
	10.095
	0.92
	9.6
	0.148
	4.317
	0.7
	10
	0.0991
	3.05
	0.47
	10

	2396
	ул. К.Цеткин 77
	20
	0.0098
	0.411
	0.0093
	0.285
	0.89
	14.3
	0.0091
	0.286
	0.87
	16
	0.008
	0.302
	0.76
	20.5
	0.0059
	0.304
	0.56
	19.9

	5112
	ул. Луначарского 45/1
	20
	0.2108
	4.522
	0.2045
	3.772
	1.02
	21
	0.2012
	3.773
	0.99
	22.6
	0.1793
	3.795
	0.84
	24.3
	0.1509
	3.764
	0.63
	23.3

	5203
	ул. Луначарского 37/2
	20
	0.154
	3.367
	0.1504
	2.805
	1.02
	21.2
	0.1478
	2.806
	1
	22.9
	0.131
	2.822
	0.84
	24.5
	0.1087
	2.809
	0.63
	23.4

	5102
	ул. Луначарского 35
	20
	0.4047
	8.658
	0.3951
	7.206
	1.03
	21.6
	0.388
	7.209
	1.01
	23.3
	0.3421
	7.248
	0.85
	24.9
	0.2812
	7.209
	0.64
	23.8

	5106
	ул. Луначарского 43
	20
	0.2631
	5.404
	0.2571
	4.504
	1.03
	21.4
	0.2527
	4.505
	1
	23.1
	0.2246
	4.53
	0.84
	24.7
	0.1874
	4.508
	0.64
	23.7

	5110
	ул. Луначарского 45/2
	20
	0.2475
	5.418
	0.2402
	4.518
	1.02
	21.3
	0.2361
	4.519
	1
	23
	0.2088
	4.545
	0.84
	24.6
	0.1731
	4.51
	0.63
	23.5

	5190
	ул. Луначарского 39
	20
	0.2663
	5.582
	0.2598
	4.645
	1.02
	21.1
	0.2552
	4.647
	1
	22.8
	0.2256
	4.672
	0.84
	24.5
	0.1863
	4.649
	0.63
	23.5

	5199
	ул. Луначарского 41
	20
	0.1826
	4.219
	0.1781
	3.512
	1.02
	21.1
	0.1748
	3.513
	1
	22.7
	0.1541
	3.532
	0.84
	24.4
	0.1267
	3.516
	0.63
	23.3

	5208
	пр-кт Красных партизан 46
	21
	0.1794
	4.385
	0.1744
	3.647
	1.01
	21.8
	0.1709
	3.649
	0.99
	23.5
	0.1485
	3.667
	0.83
	25.1
	0.1188
	3.651
	0.63
	23.9

	5211
	пр-кт Красных партизан 48
	20
	0.2651
	5.548
	0.2572
	4.624
	1.02
	21
	0.2532
	4.626
	0.99
	22.7
	0.2256
	4.652
	0.84
	24.3
	0.19
	4.608
	0.63
	23.3

	5215
	ул. Привокзальная 19
	20
	0.0529
	1.59
	0.0512
	1.325
	0.99
	19.4
	0.05
	1.325
	0.96
	21.1
	0.0426
	1.334
	0.81
	22.9
	0.033
	1.331
	0.61
	22.1

	5224
	ул. Привокзальная
	12
	0.0172
	0.73
	0.0165
	0.609
	0.97
	10.6
	0.0161
	0.609
	0.94
	12.4
	0.0134
	0.612
	0.78
	15.3
	0.01
	0.611
	0.58
	16.1

	5225
	ул. Привокзальная
	16
	0.0284
	0.934
	0.0273
	0.778
	0.98
	14.9
	0.0266
	0.778
	0.95
	16.6
	0.0223
	0.783
	0.8
	19.1
	0.0166
	0.781
	0.59
	19.1

	5230
	Привокзальная, 17 ( кв 1  )
	20
	0.0059
	0.26
	0.0057
	0.217
	0.93
	16.3
	0.0055
	0.217
	0.9
	17.9
	0.0046
	0.218
	0.75
	19.9
	0.0034
	0.217
	0.56
	19.5

	5232
	пр-кт Красных партизан 48
	20
	0.1743
	3.5
	0.1692
	2.916
	1.03
	21.3
	0.1665
	2.917
	1
	23
	0.1484
	2.933
	0.84
	24.7
	0.1248
	2.908
	0.63
	23.6

	5235
	пр-кт Красных партизан 36
	20
	0.2034
	4.229
	0.1984
	3.518
	1.02
	20.9
	0.195
	3.519
	0.99
	22.7
	0.1726
	3.537
	0.84
	24.4
	0.1429
	3.521
	0.63
	23.4

	5237
	пр-кт Красных партизан 36а
	20
	0.2434
	7.388
	0.2388
	6.148
	1.08
	24.2
	0.2344
	6.15
	1.05
	25.8
	0.206
	6.183
	0.89
	26.9
	0.1685
	6.159
	0.67
	25.3

	5241
	пр-кт Красных партизан 38
	20
	0.2874
	5.906
	0.2786
	4.917
	1.02
	20.9
	0.274
	4.919
	0.99
	22.6
	0.2424
	4.945
	0.84
	24.4
	0.2009
	4.918
	0.63
	23.4

	5246
	пр-кт Красных партизан 38а/2
	20
	0.1991
	2.825
	0.1927
	2.355
	1.02
	21.1
	0.1907
	2.356
	1
	22.8
	0.1757
	2.369
	0.84
	24.5
	0.1573
	2.349
	0.63
	23.5

	5250
	пр-кт Красных партизан 38а/1
	20
	0.2289
	3.448
	0.222
	2.874
	1.03
	21.7
	0.2194
	2.875
	1.01
	23.4
	0.2008
	2.891
	0.85
	25
	0.1775
	2.867
	0.64
	23.9

	5254
	ул. Луначарского 39а/1
	20
	0.2111
	4.225
	0.2047
	3.52
	1.02
	20.9
	0.2014
	3.521
	0.99
	22.6
	0.1792
	3.54
	0.84
	24.3
	0.15
	3.519
	0.63
	23.4

	5258
	ул. Луначарского 39а/2
	20
	0.1768
	4.061
	0.1714
	3.382
	1.02
	21.2
	0.1683
	3.383
	1
	22.9
	0.1473
	3.402
	0.84
	24.5
	0.1197
	3.382
	0.63
	23.5

	5260
	ул. Луначарского 39б
	20
	0.1364
	2.173
	0.1319
	1.812
	0.99
	19.6
	0.1304
	1.813
	0.97
	21.3
	0.1202
	1.824
	0.81
	23
	0.1086
	1.804
	0.61
	22.6

	5303
	пр-кт Красных партизан 32а
	20
	0.2549
	6.553
	0.248
	5.45
	1.01
	20.6
	0.2431
	5.454
	0.99
	22.3
	0.2124
	5.486
	0.83
	24
	0.1721
	5.451
	0.62
	23

	5318
	пр-кт Красных партизан 22а
	20
	0.126
	3.507
	0.122
	2.917
	1.03
	21.5
	0.1191
	2.919
	1
	23.2
	0.1004
	2.936
	0.85
	24.9
	0.0756
	2.921
	0.64
	23.8

	5322
	пр-кт Красных партизан 26
	20
	0.197
	4.149
	0.1922
	3.455
	1.02
	21.2
	0.1889
	3.458
	1
	22.9
	0.1671
	3.479
	0.84
	24.6
	0.1381
	3.462
	0.63
	23.6

	5324
	пр-кт Красных партизан 28
	21
	0.122
	2.896
	0.1189
	2.409
	1.02
	22.1
	0.1167
	2.411
	1
	23.8
	0.1024
	2.425
	0.84
	25.3
	0.0834
	2.412
	0.63
	24

	5328
	пр-кт Красных партизан 30
	20
	0.1969
	4.169
	0.1922
	3.473
	1.02
	21.2
	0.1889
	3.476
	1
	22.9
	0.1674
	3.497
	0.84
	24.6
	0.1388
	3.479
	0.63
	23.5

	5330
	пр-кт Красных партизан 34
	20
	0.3112
	5.686
	0.3049
	4.735
	1.02
	21.2
	0.3004
	4.738
	1
	22.9
	0.2713
	4.767
	0.84
	24.5
	0.2328
	4.734
	0.63
	23.5

	5332
	пр-кт Красных партизан 32
	20
	0.1996
	4.392
	0.1949
	3.66
	1.02
	21.1
	0.1915
	3.663
	1
	22.8
	0.1697
	3.686
	0.84
	24.5
	0.1409
	3.667
	0.63
	23.4

	5335
	ул. Луначарского 39а
	15
	0.0931
	2.673
	0.0901
	2.224
	1.02
	15.9
	0.088
	2.225
	0.99
	17.7
	0.0743
	2.237
	0.84
	20.1
	0.0563
	2.226
	0.63
	20.1

	5442
	пр-кт Красных партизан 49
	20
	0.026
	0.787
	0.0251
	0.654
	0.99
	19.3
	0.0245
	0.654
	0.96
	20.9
	0.0207
	0.657
	0.81
	22.7
	0.0158
	0.656
	0.6
	22

	5452
	пр-кт Красных партизан 53
	20
	0.0408
	1.004
	0.0397
	0.835
	1.01
	20.7
	0.0389
	0.835
	0.99
	22.4
	0.0338
	0.839
	0.83
	24
	0.0272
	0.837
	0.62
	23.1

	5618
	пр-кт Красных партизан 44
	20
	0.2797
	5.699
	0.2727
	4.739
	1.01
	20.6
	0.268
	4.741
	0.99
	22.4
	0.2376
	4.764
	0.83
	24.2
	0.1972
	4.749
	0.63
	23.3

	5622
	пр-кт Красных партизан 40
	20
	0.3189
	6.382
	0.3092
	5.314
	1.01
	20.7
	0.3042
	5.316
	0.99
	22.4
	0.2704
	5.344
	0.83
	24.2
	0.2259
	5.305
	0.63
	23.3

	5626
	пр-кт Красных партизан 42
	20
	0.2854
	6.153
	0.2767
	5.124
	1.02
	20.9
	0.2719
	5.126
	0.99
	22.6
	0.2397
	5.153
	0.84
	24.3
	0.1974
	5.114
	0.63
	23.4

	2407
	пр-кт Химиков 2
	20
	0.2739
	6.172
	0.2665
	5.147
	1.01
	20.7
	0.2614
	5.147
	0.99
	22.4
	0.2287
	5.176
	0.83
	24.2
	0.1851
	5.16
	0.63
	23.3

	2410
	пр-кт Химиков 6
	20
	0.226
	5.033
	0.2193
	4.199
	1.03
	21.5
	0.2153
	4.199
	1
	23.2
	0.1884
	4.224
	0.85
	24.9
	0.1527
	4.202
	0.64
	23.8

	2411
	пр-кт Химиков 8
	20
	0.3215
	7.055
	0.3123
	5.89
	1.03
	21.8
	0.3067
	5.889
	1.01
	23.5
	0.2696
	5.925
	0.85
	25.1
	0.2205
	5.89
	0.64
	23.9

	2414
	пр-кт Химиков 4
	20
	0.1079
	2.658
	0.1044
	2.218
	1
	20.2
	0.1023
	2.218
	0.98
	21.9
	0.0888
	2.231
	0.83
	23.8
	0.0709
	2.22
	0.62
	23

	2418
	пр-кт Химиков 4
	20
	0.4515
	9.739
	0.4381
	8.13
	1.02
	21.3
	0.4304
	8.129
	1
	23
	0.3787
	8.179
	0.84
	24.7
	0.3101
	8.133
	0.64
	23.7

	5213
	ул. Привокзальная
	15
	0.0093
	0.307
	0.0089
	0.255
	0.95
	12.6
	0.0086
	0.255
	0.93
	14.4
	0.0072
	0.257
	0.77
	17.1
	0.0054
	0.256
	0.57
	17.6

	5217
	ул. Привокзальная
	16
	0.1682
	2.687
	0.1629
	2.24
	1.02
	17
	0.1592
	2.24
	0.99
	18.7
	0.1356
	2.253
	0.84
	20.9
	0.1044
	2.247
	0.63
	20.7

	5220
	ул. Привокзальная
	16
	0.022
	0.721
	0.0212
	0.601
	0.98
	15.1
	0.0207
	0.601
	0.96
	16.8
	0.0173
	0.604
	0.8
	19.2
	0.0129
	0.603
	0.6
	19.3

	5420
	ул. Привокзальная
	18
	0.025
	0.775
	0.0241
	0.646
	0.99
	17.4
	0.0235
	0.646
	0.96
	19.1
	0.0199
	0.649
	0.81
	21.1
	0.0152
	0.647
	0.6
	20.7

	5424
	ул. Привокзальная
	18
	0.0134
	0.428
	0.013
	0.357
	0.99
	17.7
	0.0127
	0.357
	0.97
	19.5
	0.0107
	0.359
	0.81
	21.5
	0.008
	0.357
	0.61
	21

	5437
	пр-кт Красных партизан, 55Б
	20
	0.1101
	2.639
	0.1069
	2.198
	1.01
	20.5
	0.1047
	2.198
	0.98
	22.2
	0.0906
	2.21
	0.83
	24
	0.0719
	2.203
	0.63
	23.2

	5469
	пр-кт Химиков 5
	20
	0.2727
	6.275
	0.2652
	5.228
	1.01
	20.8
	0.2601
	5.228
	0.99
	22.5
	0.2271
	5.255
	0.84
	24.3
	0.1833
	5.248
	0.63
	23.3

	5496
	пр-кт Красных партизан 61
	20
	0.3748
	8.892
	0.3647
	7.409
	1.03
	21.4
	0.3574
	7.409
	1
	23.1
	0.31
	7.449
	0.84
	24.8
	0.2471
	7.448
	0.64
	23.7

	5498
	пр-кт Красных партизан 63
	20
	0.1345
	3.281
	0.1306
	2.732
	1.01
	20.5
	0.1279
	2.732
	0.98
	22.2
	0.1108
	2.746
	0.83
	24
	0.088
	2.744
	0.63
	23.2

	5504
	пр-кт Красных партизан 67
	20
	0.1859
	4.453
	0.1806
	3.706
	1.01
	20.6
	0.177
	3.707
	0.99
	22.4
	0.1537
	3.725
	0.83
	24.1
	0.1227
	3.723
	0.63
	23.2

	5506
	пр-кт Красных партизан 65
	20
	0.1891
	4.572
	0.1838
	3.808
	1.01
	20.7
	0.1802
	3.808
	0.99
	22.4
	0.1568
	3.829
	0.83
	24.2
	0.1257
	3.828
	0.63
	23.2

	5510
	пр-кт Красных партизан 69
	20
	0.1915
	4.455
	0.1862
	3.71
	1.01
	20.7
	0.1826
	3.71
	0.99
	22.4
	0.1592
	3.729
	0.83
	24.2
	0.1282
	3.728
	0.63
	23.3

	5516
	пр-кт Красных партизан 73
	20
	0.1386
	3.305
	0.1349
	2.753
	1.03
	21.5
	0.1322
	2.753
	1
	23.2
	0.1149
	2.767
	0.85
	24.8
	0.0919
	2.766
	0.64
	23.7

	5521
	пр-кт Химиков 1
	20
	0.2742
	6.192
	0.2669
	5.161
	1.02
	20.8
	0.2619
	5.161
	0.99
	22.6
	0.2292
	5.189
	0.84
	24.3
	0.1858
	5.177
	0.63
	23.4

	5523
	пр-кт Химиков 3
	20
	0.1908
	4.004
	0.1864
	3.339
	1.03
	21.3
	0.1832
	3.339
	1
	23
	0.1625
	3.357
	0.84
	24.7
	0.135
	3.349
	0.63
	23.6

	5597
	ул. Привокзальная
	18
	0.0816
	2.044
	0.0791
	1.703
	1.01
	18.6
	0.0773
	1.703
	0.99
	20.4
	0.0661
	1.712
	0.83
	22.3
	0.0513
	1.707
	0.62
	21.7

	5731
	ул. Привокзальная
	18
	0.01
	0.463
	0.0095
	0.385
	0.89
	12.5
	0.0092
	0.385
	0.87
	14.2
	0.0076
	0.387
	0.72
	16.6
	0.0056
	0.386
	0.53
	16.9

	5734
	пр-кт Химиков 11
	20
	0.2788
	6.258
	0.2714
	5.214
	1.01
	20.8
	0.2663
	5.214
	0.99
	22.5
	0.2334
	5.241
	0.84
	24.3
	0.1896
	5.234
	0.63
	23.3

	5738
	пр-кт Химиков 7
	20
	0.4068
	9.533
	0.3961
	7.945
	1.03
	21.4
	0.3883
	7.945
	1
	23.1
	0.3379
	7.988
	0.84
	24.8
	0.271
	7.98
	0.64
	23.7

	5742
	пр-кт Химиков 9
	20
	0.2694
	6.481
	0.2622
	5.404
	1.02
	20.9
	0.2571
	5.404
	0.99
	22.6
	0.2243
	5.435
	0.84
	24.3
	0.1808
	5.431
	0.63
	23.4

	2423
	пр-кт Красных партизан 47А
	20
	0.0224
	0.616
	0.0216
	0.512
	1.01
	20.4
	0.0211
	0.512
	0.98
	22.2
	0.0178
	0.514
	0.83
	24
	0.0134
	0.514
	0.63
	23.1

	2425
	пр-кт Красных партизан 47А
	20
	0.0291
	0.809
	0.0282
	0.673
	1.02
	21.2
	0.0275
	0.673
	1
	22.9
	0.0232
	0.676
	0.84
	24.6
	0.0174
	0.676
	0.63
	23.6

	5151
	 
	20
	0.0527
	1.484
	0.051
	1.233
	1.02
	21.1
	0.0498
	1.233
	1
	22.8
	0.0419
	1.239
	0.84
	24.4
	0.0315
	1.239
	0.63
	23.4

	5154
	пр-т Ленинский,72
	20
	0.1913
	5.187
	0.1851
	4.31
	1.03
	21.4
	0.1808
	4.311
	1
	23.1
	0.1524
	4.333
	0.84
	24.8
	0.1148
	4.333
	0.64
	23.7

	5155
	пр-т Ленинский,70
	20
	0.2263
	6.129
	0.2191
	5.093
	1.03
	21.4
	0.2139
	5.094
	1
	23.1
	0.1803
	5.12
	0.84
	24.8
	0.1358
	5.12
	0.64
	23.7

	5157
	 
	20
	0.0212
	0.579
	0.0205
	0.481
	1.02
	21.2
	0.02
	0.481
	1
	23
	0.0168
	0.483
	0.84
	24.6
	0.0127
	0.483
	0.63
	23.6

	5169
	пр-кт Красных партизан 31а
	18
	0.1229
	3.531
	0.119
	2.94
	1.02
	19.1
	0.1163
	2.941
	1
	20.8
	0.0988
	2.956
	0.84
	22.7
	0.0757
	2.954
	0.63
	22.1

	5173
	пр-кт Красных партизан 31
	20
	0.1443
	2.99
	0.1409
	2.492
	1.02
	20.9
	0.1385
	2.492
	0.99
	22.6
	0.1232
	2.505
	0.84
	24.3
	0.103
	2.504
	0.63
	23.3

	5176
	пр-кт Красных партизан 29а
	20
	0.0946
	2.747
	0.0916
	2.287
	1.02
	21.2
	0.0894
	2.287
	1
	22.9
	0.0753
	2.298
	0.84
	24.5
	0.0566
	2.297
	0.63
	23.5

	5178
	пр-кт Красных партизан 41
	20
	0.1108
	2.176
	0.1082
	1.812
	1
	19.9
	0.1066
	1.812
	0.97
	21.6
	0.0959
	1.821
	0.82
	23.4
	0.0818
	1.82
	0.62
	22.6

	5182
	пр-кт Красных партизан 31
	20
	0.2189
	4.584
	0.2137
	3.82
	1.01
	20.7
	0.21
	3.82
	0.99
	22.4
	0.1867
	3.84
	0.83
	24.1
	0.1559
	3.839
	0.63
	23.2

	5184
	пр-кт Красных партизан 31
	20
	0.1287
	2.45
	0.1258
	2.042
	1
	20.1
	0.1239
	2.042
	0.98
	21.9
	0.1115
	2.052
	0.82
	23.7
	0.0951
	2.052
	0.62
	22.9

	5293
	пр-кт Красных партизан 14
	20
	0.4736
	9.585
	0.4736
	9.636
	1
	20
	0.453
	8.617
	0.94
	20
	0.3842
	7.352
	0.75
	20
	0.3155
	7.182
	0.57
	20

	5307
	пр-кт Красных партизан 20
	20
	0.4563
	8.881
	0.4454
	7.373
	1.02
	21.2
	0.4379
	7.379
	1
	22.9
	0.3888
	7.415
	0.84
	24.6
	0.3234
	7.386
	0.63
	23.6

	5310
	пр-кт Красных партизан 24
	15
	0.2295
	3.893
	0.2228
	3.242
	1.02
	16.1
	0.2197
	3.244
	1
	18
	0.1981
	3.263
	0.84
	20.4
	0.1699
	3.243
	0.63
	20.4

	5314
	пр-кт Красных партизан 22
	20
	0.7656
	16.371
	0.7457
	13.624
	1.01
	20.8
	0.7322
	13.634
	0.99
	22.5
	0.6441
	13.716
	0.84
	24.3
	0.5266
	13.634
	0.63
	23.4

	5337
	пр-кт Красных партизан 18
	20
	0.4646
	8.097
	0.4552
	6.731
	1.03
	21.7
	0.4484
	6.736
	1.01
	23.4
	0.404
	6.773
	0.85
	25.1
	0.3451
	6.734
	0.64
	24

	5342
	пр-кт Красных партизан 43а
	15
	0.0582
	1.84
	0.0562
	1.53
	1
	15.2
	0.0548
	1.53
	0.98
	17
	0.0459
	1.537
	0.82
	19.4
	0.0343
	1.534
	0.61
	19.5

	5366
	пр-кт Красных партизан 16
	20
	0.4464
	6.836
	0.4328
	5.679
	1.03
	21.7
	0.4241
	5.685
	1.01
	23.4
	0.3659
	5.715
	0.85
	25.1
	0.2888
	5.688
	0.64
	23.9

	5370
	пр-кт Красных партизан 8/2
	20
	0.1572
	2.978
	0.1534
	2.472
	1.01
	20.4
	0.1509
	2.475
	0.98
	22.2
	0.1348
	2.487
	0.83
	24
	0.1134
	2.477
	0.63
	23.2

	5378
	пр-кт Красных партизан 31
	20
	0.1503
	2.968
	0.1467
	2.469
	1.01
	20.7
	0.1443
	2.469
	0.99
	22.5
	0.1285
	2.48
	0.83
	24.2
	0.1076
	2.477
	0.63
	23.3

	5382
	пр-кт Красных партизан 43
	20
	0.1869
	4.459
	0.1815
	3.709
	1.01
	20.5
	0.1779
	3.71
	0.99
	22.2
	0.1545
	3.727
	0.83
	24
	0.1236
	3.72
	0.63
	23.2

	5386
	пр-кт Красных партизан 41
	20
	0.2717
	5.024
	0.2659
	4.184
	1.02
	20.8
	0.2618
	4.184
	0.99
	22.5
	0.2358
	4.205
	0.84
	24.3
	0.2014
	4.198
	0.63
	23.3

	5388
	пр-кт Красных партизан 41
	20
	0.1555
	2.666
	0.1507
	2.22
	1.01
	20.6
	0.1487
	2.22
	0.99
	22.3
	0.1344
	2.23
	0.83
	24.1
	0.1162
	2.223
	0.63
	23.2

	5417
	пр-кт Красных партизан 41а
	21
	0.0947
	2.204
	0.0919
	1.832
	1
	20.9
	0.0902
	1.833
	0.97
	22.6
	0.0789
	1.841
	0.82
	24.3
	0.064
	1.837
	0.62
	23.4

	5448
	пр-кт Красных партизан 53
	16
	0.0978
	2.65
	0.0944
	2.202
	1
	16.1
	0.0922
	2.203
	0.98
	18
	0.0777
	2.213
	0.83
	20.4
	0.0585
	2.211
	0.62
	20.4

	5463
	пр-кт Красных партизан 53А
	20
	0.1109
	2.985
	0.1071
	2.481
	1.01
	20.7
	0.1046
	2.481
	0.99
	22.5
	0.0883
	2.493
	0.84
	24.3
	0.0665
	2.491
	0.63
	23.4

	5546
	пр-кт Космонавтов 17
	20
	0.1181
	2.933
	0.1145
	2.437
	1.01
	20.6
	0.1121
	2.438
	0.99
	22.3
	0.0964
	2.448
	0.83
	24.1
	0.0756
	2.443
	0.63
	23.2

	5548
	пр-кт Космонавтов 21
	20
	0.1537
	3.456
	0.1491
	2.874
	1.03
	21.4
	0.1463
	2.874
	1
	23.1
	0.1276
	2.887
	0.84
	24.7
	0.1031
	2.878
	0.64
	23.7

	5553
	пр-кт Красных партизан 39
	20
	0.2403
	5.342
	0.2327
	4.442
	1.02
	20.8
	0.2283
	4.443
	0.99
	22.5
	0.1991
	4.463
	0.84
	24.3
	0.1606
	4.451
	0.63
	23.4

	5557
	пр-кт Красных партизан 37
	20
	0.1443
	3.342
	0.1399
	2.78
	1.03
	21.4
	0.1372
	2.78
	1
	23.1
	0.1191
	2.793
	0.84
	24.8
	0.0953
	2.784
	0.64
	23.7

	5559
	пр-кт Красных партизан 35
	20
	0.3257
	7.283
	0.3159
	6.058
	1.03
	21.5
	0.3099
	6.059
	1
	23.2
	0.2702
	6.087
	0.85
	24.9
	0.2179
	6.067
	0.64
	23.8

	5579
	пр-кт Космонавтов 23
	15
	0.3931
	9.755
	0.3805
	8.112
	1.02
	15.8
	0.3718
	8.113
	0.99
	17.6
	0.3157
	8.15
	0.84
	20.1
	0.2413
	8.137
	0.63
	20.1

	5686
	пр-кт Красных партизан 33
	20
	0.2285
	5.261
	0.2222
	4.374
	1.02
	20.9
	0.2179
	4.375
	0.99
	22.6
	0.1898
	4.394
	0.84
	24.4
	0.1525
	4.388
	0.63
	23.4

	5690
	пр-кт Красных партизан 33
	20
	0.3458
	7.727
	0.3368
	6.425
	1.03
	21.6
	0.3302
	6.426
	1.01
	23.3
	0.2877
	6.454
	0.85
	24.9
	0.2311
	6.446
	0.64
	23.9

	5156
	пр-кт Ленинский 68
	20
	0.2863
	7.923
	0.2766
	6.583
	1.01
	20.6
	0.27
	6.584
	0.99
	22.3
	0.2276
	6.617
	0.83
	24.1
	0.1715
	6.616
	0.63
	23.2

	5347
	пр-кт Ленинский 11
	20
	0.5316
	14.174
	0.5113
	11.753
	0.98
	19.1
	0.4994
	11.756
	0.96
	20.9
	0.4217
	11.796
	0.81
	23
	0.3183
	11.791
	0.61
	22.4

	5376
	пр-кт Ленинский 9 т/у1
	20
	0.4537
	10.16
	0.439
	8.447
	1.01
	20.5
	0.4306
	8.448
	0.99
	22.3
	0.3745
	8.483
	0.83
	24.1
	0.3001
	8.448
	0.63
	23.2

	5403
	пр-кт Ленинский 66
	15
	0.3936
	9.329
	0.3812
	7.746
	1.02
	16
	0.3726
	7.748
	1
	17.8
	0.3166
	7.779
	0.84
	20.3
	0.2426
	7.774
	0.63
	20.2

	5405
	пр-кт Ленинский 15
	20
	0.0892
	1.233
	0.0863
	1.025
	1
	19.9
	0.0843
	1.025
	0.98
	21.7
	0.0717
	1.029
	0.82
	23.6
	0.0549
	1.026
	0.62
	22.9

	5408
	пр-кт Ленинский 7А
	20
	0.0463
	1.213
	0.0446
	1.006
	1
	19.7
	0.0435
	1.006
	0.97
	21.5
	0.0368
	1.009
	0.82
	23.5
	0.0277
	1.008
	0.62
	22.8

	5536
	пр-кт Ленинский 56
	20
	0.0796
	1.965
	0.0771
	1.631
	1
	20
	0.0755
	1.631
	0.98
	21.7
	0.0652
	1.637
	0.82
	23.6
	0.0516
	1.635
	0.62
	22.8

	5538
	пр-кт Ленинский 58
	20
	0.0804
	1.983
	0.0779
	1.646
	1
	20
	0.0763
	1.646
	0.98
	21.7
	0.0659
	1.652
	0.82
	23.6
	0.0523
	1.65
	0.62
	22.8

	5540
	 
	20
	0.1737
	2.479
	0.1703
	2.057
	1
	20.1
	0.1682
	2.057
	0.98
	21.8
	0.1544
	2.065
	0.83
	23.8
	0.1362
	2.062
	0.62
	23

	5563
	пр-кт Ленинский 4
	20
	0.4451
	9.841
	0.4315
	8.195
	1.02
	21.2
	0.4236
	8.195
	1
	22.9
	0.3706
	8.235
	0.84
	24.6
	0.3005
	8.175
	0.63
	23.6

	5980
	пр-кт Ленинский 9 т/у2
	20
	0.4455
	10.377
	0.4326
	8.628
	1.01
	20.6
	0.424
	8.629
	0.99
	22.3
	0.3682
	8.667
	0.83
	24.1
	0.294
	8.629
	0.63
	23.2

	5987
	пр-кт Ленинский 5А
	20
	0.1031
	2.731
	0.0996
	2.265
	1.02
	20.9
	0.0973
	2.266
	0.99
	22.6
	0.0821
	2.273
	0.84
	24.4
	0.0618
	2.271
	0.63
	23.4

	6887
	пр-кт Ленинский 2
	20
	0.4344
	9.253
	0.4211
	7.697
	1.02
	21.2
	0.4135
	7.698
	1
	22.9
	0.3622
	7.731
	0.84
	24.6
	0.2945
	7.689
	0.63
	23.6

	5446
	пр-кт Красных партизан 69А
	20
	0.0561
	1.532
	0.0544
	1.275
	1.02
	21.1
	0.0531
	1.275
	1
	22.8
	0.0451
	1.281
	0.84
	24.4
	0.0345
	1.281
	0.63
	23.4

	5470
	пр-кт Космонавтов 12а
	20
	0.275
	1.482
	0.2687
	1.234
	1.03
	21.6
	0.2641
	1.234
	1.01
	23.3
	0.2343
	1.24
	0.85
	24.9
	0.1949
	1.238
	0.64
	23.8

	5475
	пр-кт Космонавтов 2
	20
	0.424
	8.428
	0.4112
	7.009
	1.03
	21.4
	0.4042
	7.01
	1
	23.1
	0.3566
	7.041
	0.85
	24.8
	0.2939
	7.02
	0.64
	23.8

	5482
	пр-кт Красных партизан, 57а
	15
	0.1606
	4.022
	0.1557
	3.342
	1.01
	15.7
	0.1523
	3.343
	0.99
	17.5
	0.1305
	3.357
	0.83
	20
	0.1017
	3.351
	0.63
	20.1

	5488
	пр-кт Красных партизан 57
	20
	0.1972
	4.857
	0.1915
	4.038
	1.02
	21.2
	0.1874
	4.038
	1
	22.9
	0.1611
	4.056
	0.84
	24.6
	0.1263
	4.051
	0.63
	23.6

	5492
	пр-кт Красных партизан 59
	20
	0.137
	3.226
	0.1329
	2.684
	1.01
	20.3
	0.1303
	2.684
	0.98
	22.1
	0.113
	2.697
	0.83
	23.9
	0.0899
	2.694
	0.63
	23.1

	5511
	пр-кт Красных партизан 71
	20
	0.1347
	3.284
	0.1311
	2.734
	1.03
	21.4
	0.1284
	2.735
	1
	23.1
	0.1112
	2.749
	0.84
	24.8
	0.0884
	2.747
	0.64
	23.7

	5529
	пр-кт Космонавтов 15
	20
	0.2884
	6.466
	0.279
	5.376
	1
	20.2
	0.2737
	5.377
	0.98
	22
	0.2387
	5.401
	0.83
	23.8
	0.1924
	5.386
	0.62
	23

	5531
	пр-кт Космонавтов 15А
	20
	0.0457
	1.256
	0.044
	1.043
	1
	20
	0.043
	1.043
	0.98
	21.8
	0.0363
	1.048
	0.82
	23.7
	0.0273
	1.046
	0.62
	22.9

	5581
	пр-кт Космонавтов 11
	20
	0.2328
	5.539
	0.2255
	4.609
	1.02
	20.9
	0.2211
	4.61
	0.99
	22.6
	0.192
	4.632
	0.84
	24.3
	0.1537
	4.618
	0.63
	23.4

	5588
	пр-кт Космонавтов 9
	20
	0.1915
	4.486
	0.1862
	3.73
	1.01
	20.6
	0.1826
	3.731
	0.99
	22.3
	0.1595
	3.748
	0.83
	24.1
	0.129
	3.739
	0.63
	23.2

	5589
	пр-кт Космонавтов 9
	20
	0.0432
	1.014
	0.0419
	0.844
	1.02
	20.9
	0.0411
	0.844
	0.99
	22.6
	0.036
	0.848
	0.84
	24.3
	0.0293
	0.845
	0.63
	23.3

	5601
	пр-кт Космонавтов 10
	20
	0.3029
	6.909
	0.2931
	5.751
	1.01
	20.3
	0.2876
	5.752
	0.98
	22.1
	0.2505
	5.78
	0.83
	24
	0.2014
	5.759
	0.63
	23.1

	5603
	пр-кт Космонавтов 8
	20
	0.2773
	5.989
	0.2686
	4.986
	1.01
	20.7
	0.2637
	4.986
	0.99
	22.5
	0.2312
	5.011
	0.84
	24.3
	0.1881
	4.992
	0.63
	23.4

	5605
	пр-кт Космонавтов 6
	21
	0.2444
	5.571
	0.2367
	4.638
	1.02
	21.9
	0.2323
	4.639
	0.99
	23.6
	0.2026
	4.662
	0.84
	25.2
	0.1633
	4.644
	0.63
	24.1

	5633
	пр-кт Космонавтов 20
	20
	0.4171
	9.141
	0.4047
	7.616
	1.03
	21.5
	0.3974
	7.617
	1
	23.2
	0.3481
	7.656
	0.85
	24.8
	0.2831
	7.619
	0.64
	23.8

	5635
	пр-кт Космонавтов 4
	20
	0.3517
	7.66
	0.3412
	6.368
	1.03
	21.8
	0.3347
	6.369
	1.01
	23.5
	0.2911
	6.397
	0.85
	25.1
	0.2335
	6.38
	0.64
	24

	5638
	пр-кт Космонавтов 14
	20
	0.286
	6.129
	0.2784
	5.101
	1.01
	20.6
	0.2733
	5.101
	0.99
	22.3
	0.2403
	5.125
	0.83
	24.2
	0.1964
	5.116
	0.63
	23.3

	5642
	пр-кт Красных партизан 5
	15
	0.0198
	0.566
	0.0192
	0.471
	0.98
	14.3
	0.0188
	0.471
	0.96
	16.1
	0.0161
	0.474
	0.8
	18.6
	0.0126
	0.47
	0.6
	18.8

	5669
	пр-кт Космонавтов
	18
	0.251
	6.847
	0.2431
	5.692
	1.03
	19.5
	0.2373
	5.693
	1
	21.2
	0.1999
	5.718
	0.85
	23.2
	0.1504
	5.706
	0.64
	22.5

	5679
	пр-кт Космонавтов 19 .1
	20
	0.0043
	0.121
	0.0042
	0.101
	1
	20.2
	0.0041
	0.101
	0.98
	21.8
	0.0036
	0.101
	0.82
	23.4
	0.0031
	0.101
	0.61
	22.6

	5698
	пр-кт Космонавтов 19.4
	20
	0.6579
	14.766
	0.6372
	12.287
	1.02
	20.9
	0.625
	12.288
	0.99
	22.7
	0.5432
	12.347
	0.84
	24.4
	0.4346
	12.299
	0.63
	23.5

	5700
	пр-кт Космонавтов 19.3
	20
	0.1095
	2.954
	0.1057
	2.454
	1.01
	20.5
	0.1032
	2.455
	0.99
	22.2
	0.0871
	2.465
	0.83
	24.1
	0.0657
	2.46
	0.63
	23.2

	5702
	пр-кт Космонавтов 19 .2
	20
	0.1095
	2.967
	0.1057
	2.465
	1.01
	20.5
	0.1033
	2.465
	0.99
	22.2
	0.0871
	2.476
	0.83
	24.1
	0.0657
	2.471
	0.63
	23.2

	5709
	пр-кт Космонавтов 17
	20
	0.2684
	6.414
	0.2601
	5.33
	1
	20.2
	0.2548
	5.331
	0.98
	21.9
	0.2201
	5.353
	0.83
	23.8
	0.174
	5.343
	0.62
	23

	5711
	пр-кт Космонавтов 17
	20
	0.0451
	0.878
	0.0441
	0.729
	1
	20.2
	0.0435
	0.729
	0.98
	21.9
	0.0392
	0.732
	0.82
	23.6
	0.0336
	0.731
	0.62
	22.7

	5717
	пр-кт Космонавтов 19Б
	20
	0.0516
	1.447
	0.0497
	1.202
	0.99
	19.7
	0.0485
	1.202
	0.97
	21.4
	0.0409
	1.207
	0.82
	23.3
	0.0308
	1.205
	0.62
	22.6

	5746
	пр-кт Космонавтов 24
	15
	0.0696
	1.926
	0.0674
	1.603
	1.01
	15.5
	0.0658
	1.603
	0.99
	17.3
	0.0559
	1.611
	0.83
	19.8
	0.0429
	1.608
	0.62
	19.9

	5748
	пр-кт Космонавтов 12
	20
	0.4632
	10.074
	0.4492
	8.397
	1.02
	21.2
	0.4411
	8.397
	1
	22.9
	0.387
	8.442
	0.84
	24.6
	0.3153
	8.414
	0.63
	23.6

	5754
	пр-кт Химиков 15
	20
	0.2697
	6.297
	0.2625
	5.25
	1.02
	20.9
	0.2575
	5.25
	0.99
	22.6
	0.225
	5.279
	0.84
	24.3
	0.1819
	5.27
	0.63
	23.4

	5756
	пр-кт Химиков 13
	20
	0.2748
	6.357
	0.2675
	5.3
	1.02
	20.8
	0.2624
	5.3
	0.99
	22.6
	0.2295
	5.329
	0.84
	24.3
	0.1859
	5.32
	0.63
	23.4

	5769
	пр-кт Космонавтов 16
	20
	0.4592
	10.021
	0.4449
	8.341
	1.02
	20.9
	0.4367
	8.342
	0.99
	22.7
	0.3816
	8.382
	0.84
	24.4
	0.3085
	8.355
	0.63
	23.5

	5773
	пр-кт Космонавтов 18
	20
	0.301
	6.809
	0.2913
	5.669
	1.01
	20.4
	0.2858
	5.669
	0.98
	22.1
	0.2491
	5.697
	0.83
	24
	0.2005
	5.677
	0.63
	23.2

	5777
	пр-кт Космонавтов 28
	20
	0.2027
	4.411
	0.1975
	3.675
	1.01
	20.7
	0.1939
	3.675
	0.99
	22.4
	0.1707
	3.694
	0.83
	24.2
	0.1399
	3.685
	0.63
	23.3

	5779
	пр-кт Космонавтов 26
	20
	0.3114
	6.668
	0.3017
	5.556
	1.01
	20.6
	0.2964
	5.556
	0.99
	22.3
	0.2611
	5.585
	0.83
	24.1
	0.2145
	5.564
	0.63
	23.2

	5781
	пр-кт Космонавтов 22
	20
	0.2997
	6.349
	0.2905
	5.292
	1.01
	20.8
	0.2855
	5.292
	0.99
	22.5
	0.2518
	5.321
	0.84
	24.3
	0.2073
	5.3
	0.63
	23.4

	5786
	пр-кт Космонавтов 34
	20
	0.204
	5.189
	0.1984
	4.325
	1.03
	21.4
	0.1942
	4.325
	1
	23.1
	0.1674
	4.349
	0.84
	24.7
	0.1319
	4.339
	0.64
	23.7

	5796
	пр-кт Космонавтов 13а
	10
	0.0124
	0.386
	0.012
	0.321
	1.02
	10.7
	0.0117
	0.321
	0.99
	12.7
	0.0098
	0.323
	0.83
	15.8
	0.0073
	0.323
	0.62
	16.7

	5799
	пр-кт Космонавтов 5
	20
	0.0141
	0.338
	0.0137
	0.282
	1.01
	20.6
	0.0135
	0.282
	0.99
	22.2
	0.0119
	0.283
	0.83
	23.9
	0.0098
	0.283
	0.62
	22.9

	5801
	пр-кт Космонавтов 7
	20
	0.3838
	7.979
	0.3751
	6.649
	1.03
	21.5
	0.3687
	6.651
	1
	23.2
	0.3272
	6.688
	0.85
	24.8
	0.2724
	6.688
	0.64
	23.7

	5839
	пр-кт Космонавтов 34
	20
	0.2046
	5.111
	0.199
	4.259
	1.03
	21.6
	0.1948
	4.259
	1.01
	23.3
	0.168
	4.282
	0.85
	24.9
	0.1324
	4.272
	0.64
	23.8

	5858
	пр-кт Космонавтов 5
	18
	0.2052
	4.666
	0.1999
	3.887
	1.01
	18.7
	0.1962
	3.888
	0.99
	20.5
	0.1725
	3.91
	0.83
	22.5
	0.1412
	3.911
	0.63
	21.9

	5565
	пр-кт Ленинский 1
	20
	0.296
	6.946
	0.2871
	5.787
	1.02
	21.3
	0.2817
	5.787
	1
	23
	0.2462
	5.817
	0.84
	24.6
	0.1996
	5.768
	0.63
	23.5

	5569
	пр-кт Красных партизан 3
	20
	0.3961
	8.867
	0.3841
	7.379
	1.03
	21.4
	0.3768
	7.38
	1
	23.1
	0.3284
	7.413
	0.85
	24.8
	0.2645
	7.369
	0.64
	23.7

	5573
	пр-кт Красных партизан 3
	18
	0.0227
	0.598
	0.0221
	0.498
	1.02
	18.8
	0.0216
	0.498
	0.99
	20.6
	0.0186
	0.5
	0.83
	22.5
	0.0147
	0.497
	0.62
	21.9

	5576
	пр-кт Красных партизан 5
	20
	0.4087
	9.424
	0.3965
	7.853
	1.03
	21.5
	0.3891
	7.853
	1
	23.2
	0.3397
	7.893
	0.85
	24.8
	0.2747
	7.829
	0.64
	23.7

	5640
	пр-кт Ленинский 8
	20
	0.3091
	6.898
	0.2997
	5.736
	1.03
	21.5
	0.2941
	5.737
	1
	23.2
	0.2564
	5.761
	0.85
	24.8
	0.2067
	5.733
	0.64
	23.7

	5645
	пр-кт Ленинский 22
	20
	0.4255
	13.947
	0.4157
	11.606
	1.09
	24.8
	0.4075
	11.609
	1.06
	26.4
	0.3526
	11.676
	0.9
	27.5
	0.2796
	11.701
	0.67
	25.8

	5647
	пр-кт Ленинский 22а
	15
	0.0689
	2.445
	0.0673
	2.034
	1.08
	18.9
	0.0658
	2.035
	1.05
	20.6
	0.0563
	2.047
	0.89
	22.6
	0.0437
	2.051
	0.67
	21.9

	5653
	пр-кт Космонавтов 13б
	16
	0.0605
	1.171
	0.0591
	0.973
	1.02
	17
	0.0581
	0.974
	1
	18.8
	0.052
	0.978
	0.84
	21.1
	0.0438
	0.976
	0.63
	20.9

	5658
	пр-кт Космонавтов 13б
	20
	0.279
	6.419
	0.2712
	5.34
	1.01
	20.5
	0.2659
	5.341
	0.99
	22.2
	0.232
	5.366
	0.83
	24
	0.187
	5.355
	0.63
	23.2

	5723
	пр-кт Космонавтов 21а
	21
	0.1457
	3.001
	0.1412
	2.498
	1.01
	21.6
	0.139
	2.498
	0.99
	23.2
	0.124
	2.51
	0.83
	24.8
	0.105
	2.501
	0.62
	23.7

	5727
	пр-кт Ленинский 16
	20
	0.4225
	9.726
	0.4096
	8.094
	1.02
	21.2
	0.4018
	8.095
	1
	22.9
	0.3503
	8.131
	0.84
	24.6
	0.2824
	8.084
	0.63
	23.5

	5790
	пр-кт Космонавтов 3
	20
	0.3845
	8.35
	0.3747
	6.945
	1.03
	21.6
	0.3676
	6.947
	1.01
	23.3
	0.3216
	6.981
	0.85
	24.9
	0.2604
	6.975
	0.64
	23.9

	5792
	пр-кт Космонавтов 13
	20
	0.3747
	7.985
	0.3655
	6.646
	1.03
	21.7
	0.3588
	6.648
	1.01
	23.5
	0.315
	6.682
	0.85
	25.1
	0.2569
	6.677
	0.64
	24

	6003
	пр-кт Ленинский 12/1
	20
	0.3889
	8.648
	0.3768
	7.185
	1.02
	21.2
	0.3695
	7.186
	1
	22.9
	0.3207
	7.215
	0.84
	24.7
	0.2563
	7.194
	0.64
	23.7

	6005
	пр-кт Ленинский 12/2
	20
	0.5235
	11.717
	0.5078
	9.746
	1.03
	21.7
	0.498
	9.747
	1.01
	23.5
	0.4321
	9.791
	0.85
	25.1
	0.3449
	9.745
	0.64
	24

	6009
	пр-кт Ленинский 10
	20
	0.3308
	6.947
	0.3209
	5.771
	1.03
	21.6
	0.315
	5.773
	1.01
	23.3
	0.2756
	5.794
	0.85
	25
	0.2237
	5.777
	0.64
	23.9

	6890
	пр-кт Ленинский 6
	20
	0.3056
	6.549
	0.2956
	5.441
	1
	20.2
	0.2902
	5.442
	0.98
	21.9
	0.254
	5.463
	0.83
	23.8
	0.206
	5.445
	0.62
	23.1

	6893
	пр-кт Ленинский 14
	20
	0.3095
	6.818
	0.3001
	5.668
	1.03
	21.5
	0.2945
	5.668
	1
	23.2
	0.2567
	5.692
	0.85
	24.9
	0.207
	5.668
	0.64
	23.8

	6894
	пр-кт Ленинский 20
	20
	0.407
	8.797
	0.3968
	7.316
	1.03
	21.4
	0.3894
	7.317
	1
	23.1
	0.342
	7.347
	0.84
	24.7
	0.2791
	7.334
	0.64
	23.7

	6895
	пр-кт Ленинский 12/3
	20
	0.2989
	6.82
	0.2889
	5.671
	1
	20.2
	0.2834
	5.672
	0.98
	22
	0.2462
	5.697
	0.83
	23.8
	0.1968
	5.673
	0.62
	23.1

	6914
	пр-кт Ленинский 95
	20
	0.0158
	0.559
	0.0152
	0.464
	0.92
	15.8
	0.0148
	0.464
	0.89
	17.4
	0.0128
	0.466
	0.74
	19.4
	0.0102
	0.467
	0.55
	19.2

	6920
	Усольская улица, 2
	20
	0.0149
	0.448
	0.0144
	0.372
	1
	19.9
	0.0141
	0.372
	0.97
	21.6
	0.0118
	0.373
	0.82
	23.4
	0.0089
	0.371
	0.62
	22.7

	6927
	Усольская улица, 2
	20
	0.0229
	0.698
	0.0221
	0.578
	0.98
	19.1
	0.0216
	0.578
	0.96
	20.8
	0.0181
	0.58
	0.81
	22.7
	0.0136
	0.578
	0.61
	22.1

	6929
	пр-кт Ленинский 24
	20
	0.1602
	4.363
	0.1546
	3.625
	1.01
	20.4
	0.151
	3.627
	0.98
	22.2
	0.1274
	3.643
	0.83
	24
	0.0961
	3.641
	0.63
	23.2

	6931
	пр-кт Ленинский 26
	20
	0.3617
	8.42
	0.3516
	6.998
	1.03
	21.4
	0.3445
	7
	1
	23.2
	0.298
	7.032
	0.85
	24.8
	0.2363
	7.029
	0.64
	23.8

	6933
	пр-кт Ленинский 28
	20
	0.3398
	7.939
	0.3304
	6.597
	1.03
	21.6
	0.3236
	6.6
	1.01
	23.3
	0.2796
	6.629
	0.85
	25
	0.2211
	6.626
	0.64
	23.9

	6935
	пр-кт Космонавтов 1а
	21
	0.2549
	5.805
	0.2468
	4.827
	1.01
	21.8
	0.2421
	4.829
	0.99
	23.5
	0.2107
	4.851
	0.84
	25.1
	0.1692
	4.84
	0.63
	24

	6941
	пр-кт Ленинский 18
	20
	0.4304
	9.17
	0.4169
	7.618
	1.02
	21
	0.4093
	7.619
	0.99
	22.7
	0.3578
	7.649
	0.84
	24.5
	0.2897
	7.627
	0.63
	23.5

	2427
	пр-кт Химиков 27
	20
	0.1812
	3.776
	0.1769
	3.145
	1.02
	21.2
	0.1738
	3.146
	1
	23
	0.1539
	3.164
	0.84
	24.6
	0.1275
	3.162
	0.63
	23.6

	2428
	пр-кт Химиков 27
	20
	0.2733
	5.614
	0.267
	4.677
	1.02
	21
	0.2625
	4.679
	0.99
	22.7
	0.2335
	4.706
	0.84
	24.4
	0.1951
	4.704
	0.63
	23.4

	5729
	пр-кт Химиков 31
	20
	0.1752
	4.221
	0.1704
	3.513
	1.02
	20.9
	0.167
	3.515
	0.99
	22.6
	0.1453
	3.534
	0.84
	24.4
	0.1165
	3.533
	0.63
	23.4

	5762
	пр-кт Химиков 17
	18
	0.4093
	10.951
	0.397
	9.115
	1.02
	19
	0.3883
	9.116
	1
	20.8
	0.3325
	9.162
	0.84
	22.7
	0.2586
	9.144
	0.63
	22.1

	5788
	пр-кт Космонавтов 34
	20
	0.2041
	5.22
	0.1984
	4.351
	1.03
	21.4
	0.1942
	4.351
	1
	23.1
	0.1674
	4.375
	0.84
	24.7
	0.1319
	4.366
	0.63
	23.7

	5826
	пр-кт Космонавтов 46а
	21
	0.211
	5.237
	0.2052
	4.358
	1.02
	22.2
	0.2009
	4.36
	1
	23.9
	0.1737
	4.384
	0.84
	25.5
	0.1376
	4.38
	0.63
	24.2

	5834
	пр-кт Космонавтов 32
	20
	0.1836
	4.466
	0.1777
	3.717
	1.01
	20.7
	0.1742
	3.718
	0.99
	22.4
	0.151
	3.739
	0.83
	24.2
	0.1203
	3.732
	0.63
	23.3

	5836
	пр-кт Химиков 29
	20
	0.0894
	2.092
	0.087
	1.743
	1.02
	20.8
	0.0853
	1.744
	0.99
	22.6
	0.0747
	1.754
	0.84
	24.3
	0.0605
	1.753
	0.63
	23.3

	5847
	пр-кт Космонавтов 30
	20
	0.184
	4.689
	0.1789
	3.9
	1.02
	21.1
	0.1752
	3.902
	1
	22.8
	0.1518
	3.923
	0.84
	24.4
	0.1208
	3.92
	0.63
	23.4

	5859
	пр-кт Химиков 31
	20
	0.1748
	4.236
	0.1701
	3.529
	1.02
	21
	0.1667
	3.53
	1
	22.7
	0.1452
	3.551
	0.84
	24.4
	0.1167
	3.55
	0.63
	23.4

	5864
	пр-кт Космонавтов 38
	20
	0.2354
	4.909
	0.2297
	4.083
	1.02
	21.2
	0.2256
	4.085
	1
	23
	0.1992
	4.106
	0.84
	24.7
	0.1642
	4.102
	0.63
	23.6

	5867
	пр-кт Космонавтов 40
	20
	0.2304
	5.004
	0.2249
	4.167
	1.03
	21.5
	0.2208
	4.168
	1
	23.2
	0.1945
	4.191
	0.85
	24.8
	0.1597
	4.189
	0.64
	23.8

	5869
	пр-кт Космонавтов 42
	20
	0.208
	5.126
	0.2024
	4.265
	1.03
	21.3
	0.1983
	4.267
	1
	23
	0.1718
	4.29
	0.84
	24.7
	0.1369
	4.286
	0.63
	23.6

	5871
	пр-кт Космонавтов 46
	20
	0.2173
	4.907
	0.2113
	4.081
	1.01
	20.5
	0.2073
	4.083
	0.99
	22.2
	0.1816
	4.105
	0.83
	24
	0.1476
	4.099
	0.63
	23.2

	5873
	пр-кт Космонавтов 44
	20
	0.2738
	5.913
	0.2653
	4.922
	1.02
	20.9
	0.2606
	4.924
	0.99
	22.6
	0.2288
	4.952
	0.84
	24.4
	0.1867
	4.942
	0.63
	23.4

	5874
	пр-кт Космонавтов 48
	20
	0.2494
	5.056
	0.2416
	4.209
	1.01
	20.4
	0.2376
	4.211
	0.98
	22.2
	0.2106
	4.235
	0.83
	24
	0.1751
	4.226
	0.63
	23.2

	5876
	пр-кт Космонавтов 50
	20
	0.2731
	6.153
	0.2646
	5.121
	1.01
	20.8
	0.2597
	5.125
	0.99
	22.5
	0.2269
	5.155
	0.84
	24.3
	0.1836
	5.144
	0.63
	23.4

	5880
	пр-кт Космонавтов 54
	20
	0.2241
	4.756
	0.2184
	3.955
	1.01
	20.6
	0.2146
	3.959
	0.99
	22.4
	0.1897
	3.984
	0.83
	24.2
	0.1567
	3.978
	0.63
	23.3

	5882
	пр-кт Космонавтов 56
	20
	0.2121
	5.153
	0.2066
	4.286
	1.02
	21.3
	0.2025
	4.29
	1
	23
	0.1765
	4.317
	0.84
	24.6
	0.142
	4.312
	0.63
	23.5

	5887
	пр-кт Химиков 29
	20
	0.1421
	3.314
	0.1384
	2.759
	1.03
	21.5
	0.1357
	2.76
	1
	23.2
	0.1184
	2.776
	0.85
	24.8
	0.0955
	2.774
	0.64
	23.7

	5891
	пр-кт Химиков 29
	20
	0.1595
	3.628
	0.1556
	3.024
	1.03
	21.5
	0.1527
	3.025
	1
	23.2
	0.1341
	3.043
	0.85
	24.8
	0.1095
	3.042
	0.64
	23.7

	5909
	пр-кт Космонавтов 32
	15
	0.0308
	0.827
	0.0299
	0.688
	1.01
	15.5
	0.0293
	0.688
	0.99
	17.3
	0.0254
	0.692
	0.83
	19.7
	0.0202
	0.691
	0.62
	19.7

	5929
	пр-кт Химиков 35
	20
	0.1492
	3.358
	0.1454
	2.799
	1.02
	20.8
	0.1428
	2.8
	0.99
	22.5
	0.1258
	2.817
	0.84
	24.3
	0.1033
	2.816
	0.63
	23.3

	5950
	пр-кт Химиков 45
	20
	0.1818
	4.577
	0.1818
	4.642
	1
	20
	0.1728
	4.146
	0.94
	20
	0.143
	3.548
	0.75
	20
	0.1131
	3.505
	0.57
	20

	5953
	пр-кт Химиков 32
	20
	0.196
	5.004
	0.1907
	4.169
	1.02
	21.3
	0.1867
	4.171
	1
	23
	0.1616
	4.196
	0.84
	24.6
	0.1283
	4.196
	0.63
	23.6

	5955
	пр-кт Химиков 34
	20
	0.25
	6.517
	0.2433
	5.432
	1.02
	21.1
	0.2383
	5.434
	1
	22.8
	0.207
	5.468
	0.84
	24.4
	0.1657
	5.469
	0.63
	23.4

	5957
	пр-кт Химиков 35
	20
	0.1502
	3.441
	0.1466
	2.869
	1.03
	21.4
	0.1439
	2.87
	1
	23
	0.1266
	2.888
	0.84
	24.7
	0.1038
	2.887
	0.63
	23.6

	5961
	пр-кт Химиков 39
	20
	0.1511
	3.434
	0.1474
	2.864
	1.03
	21.4
	0.1447
	2.865
	1
	23.1
	0.1274
	2.882
	0.84
	24.7
	0.1044
	2.881
	0.63
	23.6

	5964
	пр-кт Химиков 43
	20
	0.1802
	3.723
	0.1764
	3.107
	1.02
	20.9
	0.1736
	3.107
	0.99
	22.6
	0.1559
	3.127
	0.83
	24.2
	0.1327
	3.127
	0.63
	23.2

	5966
	пр-кт Химиков 39
	20
	0.1546
	3.656
	0.1499
	3.049
	1.02
	21
	0.1473
	3.05
	0.99
	22.6
	0.1297
	3.069
	0.84
	24.3
	0.1067
	3.063
	0.63
	23.3

	5967
	пр-кт Химиков 43 блок2
	20
	0.2056
	4.035
	0.2014
	3.362
	1.02
	21
	0.1983
	3.364
	0.99
	22.7
	0.1786
	3.384
	0.84
	24.3
	0.1526
	3.382
	0.63
	23.3

	5976
	пр-кт Химиков 39
	15
	0.0188
	0.474
	0.0182
	0.395
	0.95
	12.5
	0.0178
	0.395
	0.92
	14.3
	0.0157
	0.398
	0.77
	17
	0.0129
	0.397
	0.57
	17.5

	2432
	пр-кт Космонавтов 1
	18
	0.3776
	9.764
	0.3653
	8.117
	1.02
	19
	0.3572
	8.12
	1
	20.8
	0.3042
	8.16
	0.84
	22.8
	0.2338
	8.15
	0.63
	22.2

	2434
	пр-кт Космонавтов 1
	18
	0.1253
	3.263
	0.1213
	2.712
	1.02
	19.1
	0.1186
	2.713
	1
	20.8
	0.1009
	2.726
	0.84
	22.8
	0.0774
	2.723
	0.63
	22.2

	2437
	пр-кт Космонавтов 1
	18
	0.1253
	3.255
	0.1214
	2.705
	1.02
	19.1
	0.1186
	2.706
	1
	20.8
	0.1009
	2.72
	0.84
	22.9
	0.0775
	2.717
	0.63
	22.3

	5831
	пр-кт Космонавтов 62
	20
	0.2094
	5.304
	0.203
	4.416
	1.02
	21.1
	0.199
	4.421
	1
	22.8
	0.1725
	4.452
	0.84
	24.5
	0.1376
	4.439
	0.63
	23.4

	5878
	пр-кт Космонавтов 52
	20
	0.2817
	6.197
	0.273
	5.158
	1.02
	20.8
	0.2681
	5.163
	0.99
	22.6
	0.2353
	5.195
	0.84
	24.3
	0.1919
	5.183
	0.63
	23.4

	5898
	пр-кт Космонавтов 64
	20
	0.2225
	5.56
	0.2158
	4.628
	1.03
	21.4
	0.2114
	4.632
	1
	23.1
	0.1826
	4.664
	0.84
	24.7
	0.1445
	4.653
	0.63
	23.6

	5901
	пр-кт Космонавтов 60
	20
	0.1992
	5.108
	0.1931
	4.252
	1.02
	21.2
	0.1891
	4.257
	1
	22.9
	0.1633
	4.286
	0.84
	24.6
	0.1292
	4.275
	0.63
	23.5

	5925
	пр-кт Химиков 53
	20
	0.4507
	9.487
	0.4403
	7.9
	1.03
	21.6
	0.4326
	7.908
	1.01
	23.3
	0.3828
	7.963
	0.85
	24.9
	0.3167
	7.954
	0.64
	23.8

	5940
	пр-кт Химиков 51
	20
	0.1882
	4.656
	0.183
	3.875
	1.02
	20.9
	0.1794
	3.879
	0.99
	22.6
	0.1559
	3.905
	0.84
	24.3
	0.1249
	3.902
	0.63
	23.3

	5942
	пр-кт Химиков 55
	20
	0.1567
	3.917
	0.1523
	3.262
	1.02
	21.1
	0.1492
	3.265
	1
	22.8
	0.1293
	3.288
	0.84
	24.4
	0.1028
	3.285
	0.63
	23.4

	5946
	пр-кт Химиков 47/2
	20
	0.159
	4.313
	0.1542
	3.573
	1.01
	20.8
	0.1508
	3.586
	0.99
	22.5
	0.1292
	3.622
	0.83
	24.2
	0.1006
	3.619
	0.63
	23.2

	5948
	пр-кт Химиков 47/1
	20
	0.1687
	4.365
	0.1639
	3.617
	1.02
	21.1
	0.1606
	3.63
	1
	22.8
	0.1388
	3.666
	0.84
	24.4
	0.1101
	3.663
	0.63
	23.4

	3501
	ул.Молотовая 70Б
	15
	0.0012
	0
	0.0012
	0
	0
	0
	0.0012
	0
	0
	0
	0.0012
	0
	0
	0
	0.0012
	0
	0
	0

	3522
	ул. Молотовая 78
	20
	0.0084
	0.229
	0.0082
	0.191
	1
	20.2
	0.008
	0.191
	0.98
	21.9
	0.0069
	0.192
	0.82
	23.6
	0.0055
	0.191
	0.62
	22.7

	3715
	ул. Молотовая 88
	20
	0.007
	0
	0.0069
	0
	0
	0
	0.0069
	0
	0
	0
	0.0068
	0
	0
	0
	0.0067
	0
	0
	0

	3666
	ул. Молотовая 104
	20
	0.1494
	3.785
	0.1447
	3.145
	1.01
	20.7
	0.1416
	3.145
	0.99
	22.4
	0.1213
	3.158
	0.83
	24.2
	0.0945
	3.159
	0.63
	23.3

	3760
	ул. Молотовая 100
	20
	0.1853
	4.715
	0.1797
	3.92
	1.02
	21.3
	0.1757
	3.92
	1
	23
	0.1501
	3.937
	0.84
	24.7
	0.1161
	3.94
	0.63
	23.6

	7325
	ул. Р.Люксембург 3
	20
	0.3951
	8.673
	0.3845
	7.202
	1.03
	21.5
	0.377
	7.203
	1
	23.2
	0.3281
	7.228
	0.85
	24.9
	0.2632
	7.226
	0.64
	23.8

	7327
	ул. Р.Люксембург 13/1
	20
	0.6082
	14.616
	0.5894
	12.182
	1
	20.2
	0.5772
	12.18
	0.98
	21.9
	0.4977
	12.25
	0.83
	23.9
	0.3917
	12.21
	0.62
	23.1

	7330
	ул. Р.Люксембург 1
	20
	0.3754
	8.312
	0.3639
	6.906
	1.03
	21.5
	0.3569
	6.907
	1
	23.2
	0.3101
	6.933
	0.85
	24.9
	0.2484
	6.919
	0.64
	23.8

	7337
	ул. Молотовая 144а
	16
	0.0159
	0.472
	0.0153
	0.392
	0.97
	14.5
	0.0149
	0.392
	0.94
	16.2
	0.0126
	0.394
	0.79
	18.7
	0.0096
	0.393
	0.59
	18.9

	7355
	ул. Р.Люксембург 13/2
	20
	0.2052
	4.778
	0.1982
	3.968
	1
	20.1
	0.1942
	3.968
	0.98
	21.8
	0.1676
	3.982
	0.83
	23.7
	0.1323
	3.978
	0.62
	23

	7357
	ул. Р.Люксембург 13/3
	20
	0.2027
	4.89
	0.1963
	4.063
	1
	20.1
	0.1922
	4.064
	0.98
	21.9
	0.1656
	4.08
	0.83
	23.8
	0.1303
	4.081
	0.62
	23

	7368
	ул. Р.Люксембург 2
	20
	0.3677
	8.311
	0.3577
	6.904
	1.03
	21.5
	0.3505
	6.904
	1
	23.2
	0.3037
	6.93
	0.85
	24.9
	0.2416
	6.929
	0.64
	23.9

	7316
	ул. Р.Люксембург 11
	20
	0.3785
	8.207
	0.3671
	6.824
	1.03
	21.4
	0.3602
	6.824
	1
	23.2
	0.3145
	6.851
	0.85
	24.8
	0.2543
	6.831
	0.64
	23.8

	7320
	ул. Р.Люксембург 9а
	20
	0.189
	4.25
	0.1836
	3.53
	1
	20.2
	0.1801
	3.53
	0.98
	21.9
	0.1574
	3.543
	0.83
	23.8
	0.1274
	3.54
	0.62
	23

	7322
	ул. Р.Люксембург 9
	20
	0.1979
	4.464
	0.1926
	3.708
	1.02
	21.1
	0.1889
	3.709
	1
	22.8
	0.1649
	3.723
	0.84
	24.5
	0.1332
	3.72
	0.63
	23.5

	5144
	ул. Дзержинского 21
	20
	0.0742
	3.053
	0.0709
	2.532
	0.91
	15.1
	0.069
	2.532
	0.88
	16.7
	0.0581
	2.54
	0.73
	18.8
	0.0441
	2.539
	0.54
	18.7

	5146
	ул. Дзержинского 20
	20
	0.0556
	2.2
	0.0533
	1.824
	0.91
	15.2
	0.0519
	1.824
	0.88
	16.8
	0.044
	1.83
	0.73
	18.9
	0.0339
	1.829
	0.54
	18.7

	6888
	Ремонтная улица, 1
	20
	0.1448
	3.86
	0.14
	3.205
	1.02
	20.9
	0.1368
	3.205
	0.99
	22.6
	0.1157
	3.221
	0.84
	24.3
	0.0877
	3.225
	0.63
	23.4

	6912
	пр-кт Ленинский 3А
	20
	0.143
	3.801
	0.1383
	3.153
	1.02
	21.3
	0.1351
	3.154
	1
	23
	0.1139
	3.167
	0.84
	24.7
	0.0858
	3.166
	0.64
	23.7

	6918
	Ремонтная улица, 1
	20
	0.8229
	23.002
	0.7914
	19.094
	0.98
	19
	0.7727
	19.098
	0.96
	20.8
	0.6519
	19.191
	0.81
	22.8
	0.4916
	19.219
	0.61
	22.3

	1585
	пр-кт Комсомольский 39
	20
	0.1765
	3.984
	0.1713
	3.298
	1
	20.2
	0.1679
	3.298
	0.98
	21.9
	0.1462
	3.306
	0.83
	23.7
	0.1176
	3.304
	0.62
	23

	2637
	пр-кт Комсомольский 33
	18
	0.2935
	6.469
	0.2845
	5.344
	1.01
	18.5
	0.2787
	5.345
	0.99
	20.3
	0.2408
	5.352
	0.83
	22.4
	0.1907
	5.356
	0.63
	22

	2651
	пр-кт Комсомольский 31
	18
	0.0388
	0.978
	0.0375
	0.807
	1.02
	18.9
	0.0366
	0.808
	0.99
	20.6
	0.0309
	0.809
	0.84
	22.7
	0.0233
	0.809
	0.63
	22.2

	3071
	ул. Ватутина 8
	20
	0.0704
	1.748
	0.0678
	1.444
	0.98
	19.1
	0.0663
	1.445
	0.96
	20.9
	0.0566
	1.448
	0.81
	22.9
	0.0438
	1.449
	0.61
	22.4

	3073
	ул. Б.Хмельницкого 30
	18
	0.0725
	1.907
	0.0725
	1.912
	1
	18
	0.0682
	1.702
	0.94
	18
	0.0541
	1.419
	0.75
	18
	0.04
	1.329
	0.55
	18

	3084
	ул. Б.Хмельницкого 32
	18
	0.0663
	1.652
	0.0638
	1.364
	0.98
	17.2
	0.0624
	1.365
	0.96
	19
	0.053
	1.368
	0.81
	21.4
	0.0405
	1.369
	0.61
	21.2

	3114
	пр-кт Комсомольский 35
	18
	0.0264
	0.783
	0.0255
	0.647
	1
	17.9
	0.0248
	0.647
	0.97
	19.6
	0.0208
	0.648
	0.82
	21.6
	0.0156
	0.648
	0.61
	21.2

	7079
	пр-кт Комсомольский 30
	18
	0.8207
	11.418
	0.7929
	9.433
	1.01
	18.4
	0.7747
	9.436
	0.98
	20.2
	0.6546
	9.449
	0.83
	22.4
	0.4953
	9.456
	0.63
	22

	7083
	пр-кт Комсомольский 30
	18
	0.4124
	5.839
	0.3987
	4.824
	1.02
	19.2
	0.3895
	4.825
	1
	21
	0.3288
	4.832
	0.84
	23
	0.2486
	4.836
	0.63
	22.4

	341
	ул. Стопани 39
	16
	0.1853
	4.668
	0.1793
	3.865
	1.02
	17
	0.1753
	3.869
	1
	18.8
	0.1491
	3.886
	0.84
	21.1
	0.1145
	3.89
	0.63
	20.9

	416
	ул. Сеченова 34
	20
	0.0516
	1.283
	0.0501
	1.066
	1.01
	20.5
	0.0491
	1.066
	0.98
	22.2
	0.0426
	1.072
	0.83
	23.9
	0.034
	1.075
	0.62
	23

	467
	ул. Сеченова 32
	20
	0.0511
	1.166
	0.0496
	0.969
	1.01
	20.7
	0.0486
	0.969
	0.99
	22.5
	0.0422
	0.974
	0.84
	24.3
	0.0336
	0.976
	0.63
	23.4

	469
	ул. Сеченова 36
	20
	0.0483
	1.273
	0.0468
	1.058
	1.01
	20.6
	0.0458
	1.058
	0.99
	22.3
	0.0393
	1.064
	0.83
	24
	0.0307
	1.066
	0.62
	23.1

	470
	ул. Сеченова 38
	20
	0.0507
	1.194
	0.0492
	0.992
	1.01
	20.8
	0.0482
	0.992
	0.99
	22.5
	0.0417
	0.998
	0.84
	24.3
	0.0332
	1
	0.63
	23.3

	471
	ул. Ватутина 38
	20
	0.0593
	1.291
	0.0577
	1.073
	1.01
	20.5
	0.0566
	1.073
	0.99
	22.3
	0.0497
	1.079
	0.83
	24
	0.0406
	1.081
	0.63
	23.2

	472
	ул. Ватутина 40
	20
	0.0508
	1.191
	0.0493
	0.99
	1.02
	20.8
	0.0483
	0.99
	0.99
	22.5
	0.0419
	0.995
	0.84
	24.3
	0.0333
	0.998
	0.63
	23.4

	473
	ул. Ватутина 42
	20
	0.0537
	1.3
	0.0521
	1.08
	1.01
	20.5
	0.0511
	1.08
	0.99
	22.3
	0.0441
	1.086
	0.83
	24
	0.035
	1.089
	0.63
	23.2

	564
	ул. Сеченова 21
	20
	0.1811
	4.03
	0.176
	3.345
	1.01
	20.7
	0.1726
	3.346
	0.99
	22.4
	0.1504
	3.36
	0.83
	24.2
	0.121
	3.355
	0.63
	23.3

	571
	ул. Ватутина 36
	20
	0.1591
	3.728
	0.1541
	3.094
	1
	19.9
	0.1509
	3.095
	0.98
	21.7
	0.1304
	3.107
	0.82
	23.6
	0.1032
	3.103
	0.62
	22.9

	677
	ул. Ленина 99
	20
	0.2695
	6.486
	0.2615
	5.383
	1.02
	21.1
	0.2559
	5.383
	1
	22.8
	0.22
	5.402
	0.84
	24.5
	0.1726
	5.405
	0.63
	23.5

	681
	ул. Ленина 97
	20
	0.1985
	4.337
	0.1924
	3.59
	1
	20.1
	0.1886
	3.591
	0.98
	21.8
	0.1637
	3.6
	0.83
	23.8
	0.1307
	3.601
	0.62
	23

	685
	ул. Ленина 103
	20
	0.3332
	7.515
	0.3234
	6.234
	1.01
	20.8
	0.3169
	6.234
	0.99
	22.5
	0.2745
	6.255
	0.84
	24.3
	0.2182
	6.263
	0.63
	23.4

	691
	ул. Ленина 105
	20
	0.3309
	7.53
	0.3211
	6.247
	1.02
	20.8
	0.3146
	6.247
	0.99
	22.5
	0.2721
	6.269
	0.84
	24.3
	0.2158
	6.277
	0.63
	23.4

	695
	ул. Серегина 28
	20
	0.3865
	8.449
	0.3745
	6.995
	1
	20.1
	0.3671
	6.996
	0.98
	21.9
	0.3184
	7.013
	0.83
	23.8
	0.2537
	7.014
	0.62
	23.1

	713
	ул. Ленина 93
	20
	0.2386
	5.397
	0.2314
	4.466
	1.03
	21.3
	0.2266
	4.466
	1
	23.1
	0.1948
	4.476
	0.84
	24.8
	0.1525
	4.478
	0.64
	23.8

	1828
	ул. Стопани 83
	20
	0.3225
	7.129
	0.3131
	5.913
	1.02
	20.9
	0.3069
	5.913
	0.99
	22.7
	0.2659
	5.933
	0.84
	24.4
	0.2116
	5.941
	0.63
	23.5

	1920
	ул. Стопани 87
	20
	0.4215
	9.434
	0.4094
	7.817
	1.02
	21.3
	0.4011
	7.817
	1
	23
	0.3467
	7.839
	0.84
	24.7
	0.2745
	7.847
	0.64
	23.7

	1935
	ул. Ленина 101
	18
	0.1589
	3.699
	0.1542
	3.062
	1.02
	18.8
	0.151
	3.062
	0.99
	20.6
	0.1304
	3.07
	0.84
	22.6
	0.1032
	3.072
	0.63
	22

	1950
	ул. Стопани 47/2
	20
	0.2941
	6.704
	0.2851
	5.559
	1.01
	20.8
	0.2792
	5.559
	0.99
	22.5
	0.2407
	5.576
	0.84
	24.3
	0.1896
	5.582
	0.63
	23.4

	1952
	ул. Стопани 45/2
	20
	0.4844
	10.976
	0.4698
	9.102
	1.01
	20.6
	0.4602
	9.102
	0.99
	22.4
	0.3976
	9.131
	0.83
	24.2
	0.3144
	9.139
	0.63
	23.4

	2031
	ул. Стопани 85
	20
	0.4367
	9.697
	0.4234
	8.041
	1
	20.2
	0.415
	8.041
	0.98
	22
	0.3598
	8.068
	0.83
	23.9
	0.2864
	8.078
	0.62
	23.1

	4762
	ул. Ленина 109
	20
	0.3342
	7.967
	0.3245
	6.62
	1.02
	20.9
	0.3178
	6.619
	0.99
	22.6
	0.2747
	6.647
	0.84
	24.3
	0.2177
	6.658
	0.63
	23.4

	4764
	ул. Стопани 41
	20
	0.1852
	4.67
	0.1796
	3.886
	1.01
	20.5
	0.1757
	3.885
	0.99
	22.3
	0.1512
	3.905
	0.83
	24
	0.1186
	3.904
	0.63
	23.1

	4779
	ул. Стопани 47/1
	20
	0.2941
	6.744
	0.2852
	5.592
	1.01
	20.8
	0.2793
	5.592
	0.99
	22.5
	0.2407
	5.61
	0.84
	24.3
	0.1896
	5.616
	0.63
	23.4

	4783
	ул. Ленина 107
	20
	0.3274
	7.735
	0.3178
	6.425
	1.02
	20.9
	0.3112
	6.424
	0.99
	22.6
	0.2685
	6.45
	0.84
	24.4
	0.212
	6.461
	0.63
	23.4

	618
	ул. Серегина 5
	20
	0.3806
	8.287
	0.369
	6.861
	1
	20.2
	0.3618
	6.862
	0.98
	22
	0.3142
	6.878
	0.83
	23.9
	0.251
	6.876
	0.62
	23.1

	622
	ул. Ленина 91
	20
	0.2486
	5.322
	0.2418
	4.408
	1.02
	21.2
	0.2371
	4.408
	1
	22.9
	0.2067
	4.419
	0.84
	24.6
	0.1665
	4.419
	0.63
	23.6

	633
	пр-кт Комсомольский 44
	20
	0.2868
	6.702
	0.2784
	5.564
	1.02
	21
	0.2726
	5.563
	1
	22.8
	0.2352
	5.584
	0.84
	24.5
	0.1856
	5.576
	0.63
	23.5

	651
	пр-кт Комсомольский 40
	15
	0.0459
	1.248
	0.0443
	1.036
	1.01
	15.6
	0.0433
	1.036
	0.99
	17.4
	0.0364
	1.04
	0.83
	19.9
	0.0274
	1.039
	0.62
	20

	652
	пр-кт Комсомольский 40
	18
	0.3808
	9.367
	0.3693
	7.777
	1.02
	19.3
	0.3612
	7.776
	1
	21
	0.3087
	7.806
	0.84
	23
	0.2393
	7.797
	0.63
	22.4

	654
	ул. Серегина 7
	20
	0.3282
	6.698
	0.3193
	5.549
	1.02
	21
	0.3134
	5.549
	1
	22.8
	0.2744
	5.563
	0.84
	24.5
	0.2226
	5.563
	0.63
	23.6

	656
	пр-кт Комсомольский 34
	21
	0.1155
	2.341
	0.1125
	1.94
	1.02
	21.9
	0.1104
	1.94
	0.99
	23.6
	0.0972
	1.945
	0.84
	25.2
	0.0796
	1.944
	0.63
	24.1

	657
	ул. Ленина 89
	20
	0.2091
	4.35
	0.2022
	3.606
	1
	20.2
	0.1985
	3.606
	0.98
	21.9
	0.1734
	3.616
	0.83
	23.9
	0.1404
	3.61
	0.62
	23.1

	660
	ул. Ленина 87
	20
	0.2699
	6.014
	0.2612
	4.985
	1.02
	21.2
	0.256
	4.985
	1
	22.9
	0.2208
	5
	0.84
	24.6
	0.1742
	4.992
	0.64
	23.7

	664
	пр-кт Комсомольский 32
	20
	0.3273
	6.799
	0.3171
	5.642
	1.02
	21.2
	0.3113
	5.641
	1
	22.9
	0.2718
	5.66
	0.84
	24.6
	0.2198
	5.648
	0.64
	23.7

	666
	пр-кт Комсомольский 36
	20
	0.2454
	5.279
	0.2388
	4.379
	1.03
	21.5
	0.2341
	4.379
	1
	23.2
	0.2037
	4.394
	0.85
	24.9
	0.1632
	4.387
	0.64
	23.8

	668
	пр-кт Комсомольский 38
	20
	0.2479
	5.345
	0.2412
	4.435
	1.03
	21.4
	0.2366
	4.435
	1
	23.1
	0.2061
	4.45
	0.85
	24.8
	0.1657
	4.444
	0.64
	23.8

	669
	пр-кт Комсомольский 46
	16
	0.0363
	0.941
	0.0352
	0.782
	1.02
	17.1
	0.0344
	0.782
	1
	18.9
	0.0291
	0.785
	0.84
	21.2
	0.0222
	0.784
	0.63
	21

	704
	ул. Серегина 22
	20
	0.1318
	2.182
	0.1287
	1.806
	0.99
	19.7
	0.1268
	1.807
	0.97
	21.5
	0.1144
	1.81
	0.82
	23.4
	0.0979
	1.811
	0.62
	22.8

	711
	ул. Серегина 20
	20
	0.3387
	7.27
	0.3286
	6.017
	1.01
	20.6
	0.3221
	6.018
	0.99
	22.3
	0.2795
	6.03
	0.83
	24.2
	0.2229
	6.033
	0.63
	23.4

	714
	ул. Серегина 24
	20
	0.3406
	7.266
	0.3306
	6.015
	1.01
	20.6
	0.3242
	6.016
	0.99
	22.4
	0.2818
	6.028
	0.83
	24.2
	0.2256
	6.032
	0.63
	23.4

	1534
	ул. Серегина 9А
	20
	0.1758
	3.913
	0.1704
	3.239
	1.01
	20.4
	0.167
	3.24
	0.98
	22.2
	0.1445
	3.247
	0.83
	24
	0.1146
	3.246
	0.63
	23.2

	1536
	ул. Серегина 9
	20
	0.2548
	5.799
	0.2472
	4.8
	1.02
	21.2
	0.242
	4.8
	1
	23
	0.2083
	4.811
	0.84
	24.7
	0.1635
	4.809
	0.64
	23.7

	1538
	ул. Серегина 11
	20
	0.0661
	1.769
	0.0638
	1.471
	0.99
	19.7
	0.0623
	1.471
	0.97
	21.4
	0.0528
	1.477
	0.82
	23.4
	0.0403
	1.484
	0.62
	22.7

	1540
	ул. Серегина 17
	20
	0.0683
	1.671
	0.0661
	1.389
	0.99
	19.7
	0.0647
	1.389
	0.97
	21.5
	0.0556
	1.395
	0.82
	23.4
	0.0435
	1.401
	0.62
	22.8

	1545
	ул. Серегина 19
	20
	0.1008
	2.433
	0.0978
	2.024
	1.02
	21.1
	0.0957
	2.024
	1
	22.9
	0.0821
	2.033
	0.84
	24.6
	0.0641
	2.044
	0.63
	23.7

	1549
	ул. Серегина 15
	20
	0.0903
	2.154
	0.0875
	1.793
	1.01
	20.4
	0.0857
	1.793
	0.98
	22.1
	0.074
	1.801
	0.83
	24
	0.0585
	1.811
	0.63
	23.2

	1551
	ул. Серегина 13
	20
	0.0926
	2.286
	0.0897
	1.901
	1
	20.2
	0.0878
	1.901
	0.98
	21.9
	0.0755
	1.91
	0.83
	23.8
	0.0592
	1.92
	0.62
	23

	1560
	ул. Серегина 23
	20
	0.1843
	4.2
	0.179
	3.495
	1.01
	20.7
	0.1754
	3.494
	0.99
	22.4
	0.1522
	3.51
	0.83
	24.2
	0.1215
	3.527
	0.63
	23.4

	1561
	ул. Серегина 25
	20
	0.0922
	2.415
	0.0894
	2.008
	1.02
	20.9
	0.0874
	2.008
	0.99
	22.6
	0.0748
	2.018
	0.84
	24.3
	0.0582
	2.028
	0.63
	23.3

	1609
	пр-кт Комсомольский 43
	20
	0.0697
	1.881
	0.0672
	1.56
	1
	19.9
	0.0657
	1.56
	0.97
	21.7
	0.0556
	1.566
	0.82
	23.6
	0.0423
	1.567
	0.62
	22.8

	1969
	ул. Серегина 24а
	20
	0.383
	8.35
	0.3712
	6.917
	1
	19.9
	0.3639
	6.918
	0.98
	21.7
	0.3163
	6.937
	0.82
	23.7
	0.2529
	6.93
	0.62
	23

	1973
	ул. Серегина 32а
	20
	0.3063
	6.75
	0.2964
	5.597
	1.02
	20.8
	0.2907
	5.597
	0.99
	22.6
	0.2521
	5.615
	0.84
	24.3
	0.2012
	5.603
	0.63
	23.4

	1974
	ул. Серегина 32а
	18
	0.0576
	1.483
	0.0556
	1.229
	1
	17.8
	0.0543
	1.229
	0.97
	19.6
	0.0459
	1.233
	0.82
	21.8
	0.0349
	1.231
	0.62
	21.5

	1975
	ул. Серегина 32а
	20
	0.6087
	13.382
	0.5884
	11.099
	1.01
	20.3
	0.577
	11.099
	0.98
	22.1
	0.5007
	11.134
	0.83
	24
	0.3999
	11.11
	0.63
	23.2

	1986
	ул. Серегина 26
	21
	0.2329
	5.418
	0.226
	4.489
	1.02
	22.2
	0.2213
	4.49
	1
	23.9
	0.1905
	4.502
	0.84
	25.5
	0.1497
	4.501
	0.63
	24.3

	1993
	ул. Серегина 21
	20
	0.0701
	1.664
	0.0679
	1.383
	0.99
	19.7
	0.0665
	1.383
	0.97
	21.4
	0.0573
	1.389
	0.82
	23.4
	0.0451
	1.395
	0.62
	22.8

	1998
	ул. Серегина 27
	20
	0.0716
	1.652
	0.0693
	1.373
	0.99
	19.7
	0.0679
	1.373
	0.97
	21.5
	0.0588
	1.379
	0.82
	23.5
	0.0468
	1.385
	0.62
	22.8

	2000
	ул. Серегина 33
	20
	0.0708
	1.688
	0.0685
	1.404
	0.99
	19.7
	0.0671
	1.403
	0.97
	21.5
	0.0579
	1.41
	0.82
	23.4
	0.0457
	1.417
	0.62
	22.8

	2008
	ул. Серегина 39
	20
	0.18
	4.195
	0.1747
	3.49
	1.01
	20.7
	0.1712
	3.489
	0.99
	22.5
	0.1481
	3.506
	0.84
	24.3
	0.1175
	3.524
	0.63
	23.4

	2010
	ул. Серегина 41
	20
	0.0673
	1.682
	0.0651
	1.4
	1
	19.8
	0.0637
	1.399
	0.97
	21.5
	0.0546
	1.406
	0.82
	23.5
	0.0426
	1.413
	0.62
	22.8

	2012
	ул. Серегина 37
	20
	0.0697
	1.682
	0.0674
	1.399
	1
	19.7
	0.066
	1.398
	0.97
	21.5
	0.0568
	1.405
	0.82
	23.5
	0.0447
	1.412
	0.62
	22.8

	2016
	ул. Серегина 31
	20
	0.0696
	1.703
	0.0674
	1.417
	0.99
	19.7
	0.0659
	1.416
	0.97
	21.5
	0.0567
	1.423
	0.82
	23.4
	0.0445
	1.43
	0.62
	22.8

	2020
	ул. Серегина 29
	20
	0.0734
	1.756
	0.0712
	1.461
	1
	19.7
	0.0697
	1.461
	0.97
	21.5
	0.0606
	1.468
	0.82
	23.4
	0.0485
	1.475
	0.62
	22.7

	2024
	ул. Серегина 35
	20
	0.0681
	1.722
	0.0658
	1.432
	1
	19.7
	0.0644
	1.432
	0.97
	21.5
	0.0552
	1.439
	0.82
	23.4
	0.043
	1.446
	0.62
	22.8

	2026
	ул. Серегина 43
	20
	0.0704
	1.733
	0.0682
	1.442
	1
	19.8
	0.0668
	1.441
	0.97
	21.5
	0.0576
	1.448
	0.82
	23.4
	0.0455
	1.456
	0.62
	22.7

	2274
	ул. Серегина 47
	20
	0.1595
	3.275
	0.1551
	2.714
	1.02
	20.8
	0.1523
	2.714
	0.99
	22.6
	0.1334
	2.721
	0.84
	24.4
	0.1083
	2.722
	0.63
	23.5

	4786
	ул. Серегина 30
	20
	0.314
	6.718
	0.3052
	5.566
	1.02
	21.1
	0.2992
	5.567
	1
	22.8
	0.2603
	5.582
	0.84
	24.5
	0.2086
	5.581
	0.63
	23.6

	4788
	ул. Серегина 32
	20
	0.3735
	8.365
	0.3622
	6.934
	1.01
	20.3
	0.3549
	6.934
	0.98
	22.1
	0.3076
	6.954
	0.83
	23.9
	0.2448
	6.955
	0.63
	23.1

	932
	ул. 1 мая 42/2
	20
	0.0127
	0.496
	0.0123
	0.41
	0.98
	19.2
	0.0119
	0.41
	0.96
	20.8
	0.01
	0.412
	0.8
	22.5
	0.0075
	0.412
	0.6
	21.7

	963
	ул. 1 мая 38
	20
	0.0116
	0.379
	0.0112
	0.313
	1.01
	20.6
	0.0109
	0.314
	0.99
	22.3
	0.0092
	0.314
	0.83
	23.9
	0.0069
	0.314
	0.62
	22.9

	965
	ул. 1 мая 40
	20
	0.0241
	0.774
	0.0231
	0.64
	0.96
	18
	0.0225
	0.64
	0.94
	19.7
	0.0188
	0.642
	0.78
	21.6
	0.0141
	0.644
	0.59
	21.1

	993
	ул. Гоголя 6
	20
	0.0051
	0.219
	0.0048
	0.181
	0.87
	13.3
	0.0046
	0.181
	0.85
	14.9
	0.0038
	0.181
	0.7
	17.2
	0.0028
	0.181
	0.52
	17.4

	995
	Садовый тупик 2
	20
	0.0061
	0.204
	0.0059
	0.169
	1.01
	20.7
	0.0057
	0.169
	0.99
	22.3
	0.0048
	0.169
	0.83
	23.9
	0.0036
	0.169
	0.62
	22.9

	1001
	Садовый тупик 1
	20
	0.0038
	0.147
	0.0037
	0.122
	0.95
	17.5
	0.0036
	0.122
	0.93
	19.2
	0.003
	0.122
	0.77
	21
	0.0023
	0.122
	0.58
	20.5

	1011
	ул. 1 Мая, 31/1
	20
	0.0136
	0.401
	0.0131
	0.332
	1
	20.1
	0.0128
	0.332
	0.98
	21.8
	0.0107
	0.333
	0.82
	23.5
	0.0081
	0.334
	0.62
	22.7

	1024
	ул. 7 ноября 34
	20
	0.0075
	0.312
	0.0071
	0.258
	0.89
	14.4
	0.0069
	0.258
	0.87
	16
	0.0058
	0.259
	0.72
	18.2
	0.0043
	0.26
	0.53
	18.2

	1025
	ул. 7 ноября 36
	20
	0.0081
	0.332
	0.0078
	0.274
	0.95
	17.2
	0.0076
	0.275
	0.92
	18.9
	0.0063
	0.275
	0.77
	20.7
	0.0047
	0.276
	0.57
	20.3

	1028
	ул. Гоголя 12
	20
	0.0068
	0.236
	0.0066
	0.195
	1
	19.8
	0.0064
	0.195
	0.97
	21.5
	0.0054
	0.195
	0.81
	23.2
	0.0041
	0.195
	0.61
	22.3

	1064
	ул. Менделеева 45
	18
	0.1152
	2.732
	0.1116
	2.259
	1.01
	18.3
	0.1092
	2.26
	0.98
	20.1
	0.094
	2.266
	0.83
	22.2
	0.0738
	2.27
	0.62
	21.8

	1067
	ул. Свердлова 1
	18
	0.0636
	1.855
	0.0614
	1.534
	1
	18.3
	0.0598
	1.535
	0.98
	20
	0.0503
	1.539
	0.82
	22
	0.0377
	1.542
	0.62
	21.5

	1124
	ул. Чкалова 23
	20
	0.0054
	0.237
	0.0052
	0.195
	0.89
	14.2
	0.005
	0.195
	0.86
	15.8
	0.0041
	0.196
	0.72
	18
	0.0031
	0.196
	0.53
	18

	1127
	ул. Чкалова 29
	20
	0.0086
	0.346
	0.0083
	0.285
	0.96
	18.1
	0.0081
	0.285
	0.94
	19.7
	0.0068
	0.286
	0.78
	21.5
	0.0051
	0.286
	0.58
	20.9

	1131
	ул. Чкалова 33
	20
	0.005
	0.228
	0.0047
	0.188
	0.84
	11.3
	0.0046
	0.188
	0.81
	12.9
	0.0038
	0.188
	0.67
	15.4
	0.0028
	0.188
	0.49
	15.9

	1145
	ул. Чкалова 27
	20
	0.008
	0.309
	0.0077
	0.255
	0.98
	19.1
	0.0075
	0.255
	0.96
	20.7
	0.0063
	0.255
	0.8
	22.4
	0.0048
	0.256
	0.6
	21.6

	1171
	ул. 1 мая 23
	20
	0.0074
	0.315
	0.007
	0.26
	0.87
	13.1
	0.0068
	0.26
	0.84
	14.7
	0.0057
	0.261
	0.7
	17.1
	0.0042
	0.262
	0.52
	17.3

	1174
	ул. 7 ноября 26
	20
	0.0092
	0.347
	0.0088
	0.287
	0.97
	18.3
	0.0086
	0.287
	0.94
	19.9
	0.0072
	0.288
	0.79
	21.7
	0.0054
	0.289
	0.59
	21.1

	1180
	ул. 7 ноября 24
	20
	0.0066
	0.254
	0.0064
	0.21
	0.98
	19
	0.0062
	0.21
	0.95
	20.6
	0.0052
	0.211
	0.8
	22.3
	0.0039
	0.211
	0.6
	21.6

	1182
	ул. 7 ноября 30
	20
	0.0077
	0.308
	0.0073
	0.255
	0.93
	16.2
	0.0071
	0.255
	0.9
	17.9
	0.006
	0.256
	0.75
	19.9
	0.0044
	0.256
	0.56
	19.6

	1183
	ул. 1 мая 19
	20
	0.0038
	0.173
	0.0036
	0.144
	0.8
	9.4
	0.0035
	0.145
	0.77
	11
	0.0029
	0.145
	0.64
	13.7
	0.0021
	0.145
	0.46
	14.6

	1187
	ул. 7 ноября 20
	20
	0.0051
	0.197
	0.0049
	0.163
	0.98
	19.1
	0.0048
	0.163
	0.96
	20.8
	0.004
	0.163
	0.8
	22.5
	0.003
	0.164
	0.6
	21.7

	1188
	ул. 7 ноября 22
	20
	0.0057
	0.195
	0.0055
	0.161
	0.97
	18.4
	0.0054
	0.161
	0.95
	20.1
	0.0045
	0.162
	0.79
	21.9
	0.0034
	0.162
	0.59
	21.3

	1204
	1 Мая,38 Г
	20
	0.0262
	1.062
	0.0251
	0.875
	0.97
	18.2
	0.0245
	0.876
	0.94
	19.9
	0.0204
	0.878
	0.79
	21.6
	0.0152
	0.879
	0.59
	21





В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, а также в целом сохраняются нормативные гидравлические параметры.
Вывод из моделирования аварийной ситуации:
В случаи отключения ТНС-1 рекомендуется регулировка давления на обратном трубопроводе на ТНС-2 за счёт резервного насоса, так как в виду большой удалённости источника от городской сети теплоснабжения, давления на обратном трубопроводе в районе узла Т-ТНС-1-1 (разветвление после ТНС-1) составляет 20 м.вод.ст, которого критически мало, так как суммарные потери напора с ТНС-1 до ТЭЦ-11 составляют 48 м. вод.ст. согласно приведённым пьезометрическим графикам.




















[bookmark: _Toc238040904]2.КОЛИЧЕСТВО СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ - СИЛЫ И СРЕДСТВА)
Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций
В режиме ежедневной эксплуатации в УТС ТЭЦ-11 осуществляется оперативное управление системой теплоснабжения сменным персоналом в следующем составе: дежурный диспетчер - 1 чел., дежурный слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 2 чел., с которыми в соответствии с графиками проводится обучение, противоаварийные тренировки и проверки знаний. Указанный персонал производит плановые и аварийные переключения, отключения, производит сброс теплоносителя, допускает к работе ремонтный персонал. Время готовности к работам по отключениям, переключениям в тепловых сетях - немедленно.
Для работ по ликвидации последствий аварийной ситуации в сетях теплоснабжения г. Усолье-Сибирское сформирована бригада по ремонту и обслуживанию тепловых сетей в составе: начальник участка - 1 чел., слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 9 чел., электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке - 3 чел. Время готовности указанных подразделений к работам по ликвидации аварии - 60 мин.
Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское». утвержденный Приказом ООО «Байкальская энергетическая компания» № 672 от 30.12.2025 г. представлен в Приложении 1 
Список автотранспорта и спецтехники аварийно-восстановительных бригад УТС ТЭЦ-11
	№ п/п
	Наименование автотранспорта,спецтехники
	Тип автотранспорта, спецтехники

	1
	ЗИЛ-450850
	Самосвал

	2
	ГАЗ-2834 ГАЗ-2322
ПРОМАВТО 5759AF
	Передвижная мастерская (фургон)

	3
	КО-523 на шасси МАЗ
	Вакуумная машина

	4
	КС-45717 А-1 на шасси МАЗ
	Автокран 25 т

	5
	TEREX-970
	Экскаватор-погрузчик



Список работников аварийно-восстановительных бригад УТС ТЭЦ-11
	№ п/п
	Должность

	1
	Начальник РТС

	2
	Зам. начальника РТС

	3
	Мастер РТС

	4
	Мастер РТС

	5
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	6
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	7
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	8
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	9
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	10
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	11
	Слесарь по обслуживанию т/с 5 р.

	12
	Слесарь по обслvживанию т/с 4 р.

	13
	Слесарь по обслуживанию т/с 4 р.

	14
	Слесарь по обслуживанию т/с 4 р.

	15
	Слесарь по обслуживанию т/с 4 р.

	16
	Электрогазосварщик 5 р.

	17
	Электрогазосварщик 5 р.

	18
	Электрогазосварщик 5 р.

	19
	Водитель автомобиля 5 р

	20
	Водитель автомобиля 4 р

	21
	Водитель автомобиля 4 р

	22
	Машинист экскаватора 5 р


Место расположения автотранспорта, спецтехники и аварийно-восстановительных бригад представлены в таблице 17 главы 4.

[bookmark: _Toc238040905]3.ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
Организация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников при непосредственном способе управления при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляется следующей последовательности.
3.1.  Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет глава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
3.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
  - на муниципальном уровне – специалист администрации уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, специалист администрации по ЖКХ в сфере теплоснабжения;
  - на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);
 - на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района.
3.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
3.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:
- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;
- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;
- диспетчер ДДС, АДС сообщает информацию об аварийной ситуации:
а) главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»);
б) в ЕДДС Усольского муниципального района;
в) диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
г) диспетчерским службам управляющей организации и представителям собственников многоквартирных домов с непосредственным способом управления (далее – представители МКД с НСУ). Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;
- по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения: главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителя Главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское», управляющую организацию, представителей МКД с НСУ.
3.5. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, представитель МКД с НСУ обязаны обеспечить:
[bookmark: sub_232][bookmark: sub_231]- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДДС, АДС в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДДС, АДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДДС, АДС либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;
[bookmark: sub_241][bookmark: sub_24]- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;
[bookmark: sub_251][bookmark: sub_25]- в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и соответствующую теплоснабжающую организацию;
[bookmark: sub_261][bookmark: sub_26]- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;
[bookmark: sub_271][bookmark: sub_27]- проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;
[bookmark: sub_281][bookmark: sub_28]- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;
[bookmark: sub_291][bookmark: sub_29]- после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское»и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.
3.6. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
3.7. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, представитель МКД с НСУ незамедлительно сообщают об аварии главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю Главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), в ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также в ДДС (АДС) Единой теплоснабжающей организации на территории соответствующего муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
[bookmark: sub_313]Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
3.8. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации Администрацией может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское». (далее - КЧС) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
3.9. Процедуры действий по ликвидации аварий в системе теплоснабжения зависят от вида и масштаба аварии. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально-значимые объекты.
3.10. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в системе теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и тепловые сети.
3.11. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
3.12. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
3.13. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.
3.14. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не позднее 20 минут с момента происшествия аварии.
3.15. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское». При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС.
3.16. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Мероприятия при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
Включение отремонтированного после устранения аварийной ситуации на участке тепловой сети производится после приемки работ руководителем по устранению аварийной ситуации. Включение осуществляет персонал соответствующей службы под руководством диспетчера УТС ТЭЦ-11.
Таблица 16. Оперативный план действий персонала УТС ТЭЦ-11 при ликвидации технологических нарушений на тепловых сетях
	№ п/п
	Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций
	Ответственный
	Примечание

	1.
	Уточнить место и характер повреждения, предполагаемый объём работ.
	диспетчер
	

	2.
	Оградить место повреждения, вывесить предупреждающие плакаты; на поврежденных участках бесканальной прокладки выставить дежурных.
	диспетчер
	

	3.
	Сообщить заместителю  директора  филиала  ТЭЦ-11  - техническому директору УТС), начальнику ДС,
начальнику РТС
	диспетчер
	

	4.
	Собрать аварийно-восстановительную бригаду
	диспетчер
	

	5.
	Согласовать с заместителем директора филиала ТЭЦ-11 - техническим директором УТС, начальником ДС схему оперативных переключений, составить программу сложных переключений
	Диспетчер, (начальник ДС)
	

	6.
	Согласовать изменение режима работы с НСС ТЭЦ-11.
	диспетчеv
	

	7.
	Сообщить:
· ЕДДС г.Усолье-Сибирское и/или  Усольского района;
· теплосетевой организации ООО «ИТСК»
· оперативно-диспетчерские службы потребителей;
· представителю отдела ЖКХ и администрации поселка Белореченский;
· В Ростехнадзор;
· В УО ООО «ИЭСБК»
	диспетчер
	

	8.
	Произвести оперативные переключения с целью поддержания режима.
	диспетчер
	

	9.
	Оформить:
оформить аварийную заявку;
наряд-допуск на проведение ремонтно-восстановительных работ.
	Начальник РТС, (мастер)
	

	10.
	Отключить поврежденный участок трубопровода.
	Начальник РТС, (мастер)
	

	11.
	Опорожнить отключенный участок.
	Начальник РТС, (мастер)
	

	12.
	Произвести ремонт поврежденного участка.
	Начальник
РТС, (мастер)
	

	13.
	Согласовать заполнение отремонтированного участка трубопровода с НСС ТЭЦ-11.
	диспетчер
	

	14.
	Заполнить трубопровод, произвести осмотр.
	Начальник
РТС, (мастер)
	

	15.
	Оповестить ЕДДС г.Усолье-Сибирское и/или  Усольского района, теплосетевую организацию ООО «ИТСК», представителя отдела ЖКХ и администрации поселка Белореченский;
потребителей о восстановлении режима циркуляции.
	диспетчер
	

	16.
	Согласовать с НСС ТЭЦ-11 восстановление режима циркуляции, произвести оперативные переключения.
	диспетчер
	




Таблица 17. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
· определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, ТЭЦ, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
· принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
· организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
· организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
· принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	ЕДДС, Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

	2
	Усиление сил и средств аварийно-восстановительных бригад ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией ТЭЦ, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	постоянно
	ЕДДС, Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

	4
	При поступлении сигнала в Администрацию МО «город Усолье-Сибирское» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
· доведение информации до дежурного ЕДДС города по телефону;
· оповещение и сбор комиссии по ЧС и ПБ  (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой ТЭЦ, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Немедленно Ч + 01ч.30мин.
	Председатель КЧС города
Администрация МО «город Усолье-Сибирское», 

	5
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в КЧС и ПБ «город Усолье-Сибирское»
	Ч + 02ч.00 мин.
	УТС ООО «БЭК»,
Администрация МО «город Усолье-Сибирское»,


	6
	Проведение заседания КЧС и ПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках ТЭЦ, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч+(01ч.30 мин-02ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ПБ города,
 Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	7
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ
	Ч+02ч. 30 мин.
	Глава МО «город Усолье-Сибирское»

	8
	Уточнение (при необходимости).
· пунктов приема эвакуируемого населения;
· планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации;
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых.
	Ч + 02ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия МО «город Усолье-Сибирское», МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

	9
	Перевод городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению председателя КЧС и ПБ).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+02ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ города,
 Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	10
	Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы председателя КЧС и ПБ).
Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, ТЭЦ, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(02ч. 00 мин --03час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	11
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению председателя КЧС и ПБ»).
	Ч+03ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	12
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+03ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	13
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+03ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города

	14
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	Ч+03ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	15
	Организация сбора и обобщения информации:
· о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
· о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений;
· о состоянии ТЭЦ, тепловых пунктов, систем энергоснабжения,
· о наличии резервного топлива. 
	Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города

	16
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	17
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+03 ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», МО МВД России «Усольский»

	18
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ муниципального образования
	Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ муниципального района о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00 мин-
	Председатель КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС.
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ муниципального образования
	Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании

	21
	Проведение мониторинга оперативной обстановки в зоне ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города

	22
	Подготовка проекта решения о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское»

	23
	Решение комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии ЧС и ПБ





Таблица 18. Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

	Действия сменного персонала ТЭЦ
	Действия диспетчера
АДС
	Действия руководства ТЭЦ и оперативно-ремонтного персонала
	Действия ремонтного персонала
(бригад РВС)

	
	
	Магистральная тепловая сеть
(Графики 110о-70оС)
	Разводящая тепловая сеть (График 110о-70оС)
	

	
	
	Температура наружного воздуха до -10оС
	Температура наружного воздуха –10оС до -25оС
	Температура наружного воздуха от - 25оС
	На всем диапазоне температур наружного воздуха
	

	1. Определить по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети.
	1. Принять заявку от сменного оператора ТЭЦ и сделать запись в оперативном журнале.
	1. Под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	1. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов.
	1. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов.
	1. Под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	1. При получении от ДС сигнала об аварии Распорядитель работ (заместитель директора по производству или дежурный по предприятию) высылает на место бригаду РВС.

	2. Сообщить руководству ТЭЦ или дежурному по предприятию, диспетчеру ДС о возникновении аварийной ситуации.
	2. Оповестить руководство ТЭЦ дежурного по предприятию.,
	2. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	2. Начальник ТЭЦ (дежурный по предприятию) отдает письменное распоряжение старшему смены ТЭЦ о снижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 70 ОС. Скорость снижения температуры теплоносителя не должна превышать 30°С/час.
	2. Производить отключения магистралей для обнаружения утечки запрещено.
	2. Под отключение должны попасть с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	2. Распорядитель работ составляет программу по устранению аварии (на основании плана локализации по информации от АДС).

	3. Поддерживать гидравлический режим работы теплосети и ТЭЦ, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети.
	3. Получить от ответственного за ТЭЦ пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации.
	3. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	3. Если при визуальном осмотре утечка не обнаружена в течение 1,5-2,5 часов, то под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь.
	3. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	3. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	3. Распорядитель работ уведомляет соответствующие организации (Адмтехнадзор, ОЖКХ, организации, имеющие действующие коммуникации в месте аварии).

	
	4. При получении сведений о месте утечки провести электронное моделирование аварийной ситуации для определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов.
	4. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий.
	4. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу.
	4. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу.
	4. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий.
	4. Бригада РВС под руководством мастера приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий после отключения поврежденного участка.

	
	5. Поставить в известность дежурного ЕДДС по городу, руководство теплоснабжающей организации и абонентов (владельцев всех объектов), попавших под отключение.
	5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места аварии (утечки).
	5. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу, визуальный осмотр тепловых сетей бригадой продолжается.
	5. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки.
	5. Распорядитель работ после окончания ремонтно- восстановительных работ дает команду о выводе аварийной бригады с места проведения ремонтных работ и дает разрешение на включение участка сети и абонентов.

	
	6. Поставить в известность дежурного по предприятию и обеспечить сбор аварийной ремонтной бригады.
	6. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	6. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки.
	6. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	6. Доложить в ЕДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	6. Распорядитель работ после подключения абонентов и стабилизации режима их теплоснабжения принимает решение об окончании ремонтно- восстановительных работ на объекте с докладом в ДС.

	
	7. После ликвидации утечки оповестить руководство теплоснабжающей организации дежурного ЕДДС по городу и абонентов.
	7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	7. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии.
	7. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	

	
	8. Сделать запись в журнале о выполненных работах.
	8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	8. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу.
	8. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка/
	

	
	
	9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	9. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка.
	
	9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	

	
	
	10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов.
	10. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки.
	
	10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение.
Проверить режимы работы объектов.
	

	
	
	11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	11. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение.
Проверить режимы работы объектов.
	
	11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
	

	
	
	
	12. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc238040906]4.СОСТАВ И ДИСЛОКАЦИЯ СИЛ И СРЕДСТВ
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.
Координацию действий подразделений и служб УТС ТЭЦ-11 по локализации и ликвидации технологического нарушения с признаками аварии, инцидента на трубопроводе или объекте системы теплоснабжения муниципального образования г. Усолье-Сибирское на уровне предприятия осуществляет дежурный диспетчер до прибытия на место руководителей УТС ТЭЦ- 11, после прибытия - руководитель предприятия или лицо, назначенное им из числа руководящего состава.
Таблица 19. Номера телефонов для взаимодействия
	№
	Подразделение
	Номер телефона
	Режим работы

	1
	Дежурный диспетчер (рабочий)
	8 39543 5 29 20
	круглосуточно

	2
	Дежурный диспетчер (мобильный)
	8 914 004 83 96
	круглосуточно



Размещение органов повседневного управления УТС ТЭЦ-11 осуществляется в местах осуществления постоянной деятельности, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию, по следующим местам дислокации: Дежурный диспетчер - г. Усолье­ Сибирское, пр-т Комсомольский, дом №31, здание ТНС-1.
Средства для устранения аварийных ситуаций в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» представлен в Приложении 1 к Порядку.
				


















Таблица 17. Перечень и дислокация сил и средств аварийных служб организаций 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»
	№ п/п
	Наименование организации
	Место дислокации, адрес
	Количество и состав сил используемых для ликвидации аварийных ситуаций
	Зона
ответственности
	Виды выполняемых работ
	Ответственный должность, ФИО,  контактный телефон

	1
	Усольский участок АО «Иркутскоблгаз»
	г.Усолье-Сибирское, ул.Ярославская,1
	АВБ -1 ед.;      
Личный состав - 3 чел.; техника отсутствует.

	Многоквартирные дома
	Оперативное реагирование на аварийную ситуацию, устранение неполадок в газовой системе
	Начальник - Самойлов 
Сергей Александрович
8-395-43-6-25-91; 
8-964-122-80-96;
104;
8-395-43-6-25-65

	2
	Усольского производственного подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
	г.Усолье-Сибирское, 
ул. Ленина,75
	АВБ -1 ед.;      
Личный состав - 5 чел.; 3 ед. техники
автоподъёмник (вышка) - 1 шт, Передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт, Седельный тягач с КМУ и полуприцепом - 1 шт.
	Сети электроснабжения
	Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на линиях электроснабжения
	Начальник - Петрунов
Анатолий Викторович
8-395-43-6-35-98;
8-950-140-57-61

	3
	ЦЭС АО «Иркутская электросетевая компания
	г.Ангарск, ул.Б.Хмельницкого,22;
п.Белореченский (диспетчер)
	АВБ - 4 ед.;      
Личный состав - 23 чел.; 2 ед. техники
Автомобилей УАЗ-390945   – 1 ед.; 
Автомобиль ЗИЛ-431412-АП-17 – 1шт.

	Сети электроснабжения
	Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на линиях электроснабжения

	Директор - Гамоюнов Александр Андреевич 
8-395-43-5-29-01;
8-395-55-50-27-44
8-904-133-37-03;

	4
	ТЭЦ -11 ООО «БЭК»
	г.Усолье-Сибирское, 
ул.Индустиальная,32А
	АВБ - 2 ед.;      
Личный состав - 104 чел.; 5 ед. техники
ЗИЛ-450850-1шт.
ГАЗ-2834 ГАЗ-2322
ПРОМАВТО 5759AF-1шт.
КО-523 на шасси МАЗ-1 шт. 
КС-45717 А-1 на шасси МАЗ – 1шт. TEREX-970-1 шт.
	Сети теплоснабжения
	Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на сетях теплоснабжения
	Директор филиал 
ООО «БЭК» ТЭЦ-11
Шуляшкин Константин Владимирович
8-395-43-5-23-52

	5
	ООО «АкваСервис»
	г.Усолье-Сибирское, 
ул.Лермонтова,2А
	АВБ - 1 ед.;      
Личный состав - 18 чел.; 8 ед. техники
Автомобиль Бортов с КМУ с буровым обор. - 1шт., Автомобиль ГАЗ-5312 ас. машина - 1 шт., Автомобиль грузовой самосвал - 1шт., Автомобиль КАМАЗ машина илососная - 1 шт.,  Ассениз.машины - 1 шт.,  Погрузчик XCMG - 1 шт., Трактор - 1 шт., Экскаватор - 1 шт.
	Водопроводные и канализационные сети
	Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на водопроводных и канализационных сетях
	Генеральный директор - Антохина Евгения Александровна               8-395-43-6-75-25;
8-901-650-42-90




[bookmark: _Toc238040907]5.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
5.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) — его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.
5.2. О сложившейся обстановке население информируется Администрацией, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, по средствам социальных сетей в Telegram и МАХ.
5.3. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.
5.4. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.
5.5. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КЧС и ПБ муниципального образования «город Усолье-Сибирское». 
В соответствии Постановление администрации города Усолье-Сибирское №940 от 02.06.2025 г. О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 30.09.2014 № 1694 «Об утверждении пунктов приема временного размещения населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» с изменениями от 16.02.2017 № 283, от 11.04.2019 № 802, от 20.03.2020 № 594, от 14.02.2023 № 323-па, от 03.05.2023 № 942-па утвержден перечень пунктов временного размещения (ПВРиП).
Требования настоящего Постановления являются обязательными для исполнения лицами, входящими в состав администрации ПВРиП, временно размещенным в ПВРиП эвакуированным населением, сотрудниками организаций, обеспечивающих их работу.
Главной целью создания ПВРиП эвакуированного населения является создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный, в организационном отношении, период при угрозе возникновения или при возникновении ЧС.
ПВРиП предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуированного при угрозе возникновения ЧС или при ее возникновении из зоны ЧС.
ПВРиП создаются заблаговременно на базе учреждений (организаций) для экстренного размещения населения. Каждому ПВРиП присваивается индивидуальный номер. ПВРиП начинают прием и размещение населения на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МО «город Усолье-Сибирское» (далее - КЧС и ОПБ) или правового акта администрации МО «город Усолье-Сибирское».
Администрация ПВРиП предназначена для планирования, организованного приема и размещения пострадавшего (эвакуируемого) населения, а также его обеспечения всеми видами первоочередного жизнеобеспечения населения.
Состав администрации пунктов временного размещения:
· начальник ПВРиП - 1 чел.;
· заместитель начальника ПВРиП - 1 чел.;
· группа встречи, приема, регистрации и размещения - 1-2 чел.;
· группа охраны общественного порядка -1-2 чел.;
· пункт питания - 1-2 чел.;
· медицинский фельдшерский пункт (при наличии возможности его развертывания) - 1 фельдшер.
В таблице ниже представлен перечень пунктов временного размещения и низания населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Таблица 20. Перечень пунктов временного размещения и низания населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	№ п/п
	№ ПВРиП
	База создания, номер телефона
	Количество населения, приписанного к ПВРиП (вместимость)
	Кто обслуживает, номер телефона

	1
	1
	ООО «Санаторий Усолье»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Ленина, 1-1
тел.: 6-30-03
	100
	ООО «Санаторий Усолье»,
ул. Горького, 7
тел.: 6-30-03

	2
	2
	МБКДУ «Дворец культуры»,
г.Усолье-Сибирское,
пр-т Комсомольский, 30
тел.: 6-32-88, 6-43-11
	585
(+ 700
посадочных
мест)
	МБКДУ «Дворец культуры»,
тел.: 6-32-88,
6-43-11

	3
	3
	Детский оздоровительный
лагерь «Юность»,
650 м юго-восточнее рабочего
посёлка Мишелёвка
тел.: 8950-105-8104
	120
(в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП)
	МБУДО «Дом детского творчества», тел.: 6-90-60,
6-86-68

	4
	4
	Спортивный оздоровительный
лагерь «Восток»,
г.Усолье-Сибирское,
устье реки Белая
	100
(в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП)
	МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1»
тел.: 6-79-01

	5
	5
	МБУ «СК «Химик»,
г.Усолье-Сибирское,
пр-т Комсомольский, 101
тел.: 3-74-55, 3-74-52
	291
	МБУ «СК «Химик»,
тел.: 3-74-55,
3-74-52

	6
	6
	Детский оздоровительный
лагерь «Смена»,
Усольский район у.Могой
	160
(в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП)
	МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1»
тел.: 6-79-01

	7
	7
	МБУДО «Детская юношеская
спортивная школа № 1»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Менделеева, 63
тел.: 6-79-01
	100
	МБУДО «Детская
юношеская спортивная школа № 1»
тел.: 6-79-01

	8
	8
	ГАПОУ ИО «Усольский
индустриальный техникум»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Карла Либкнехта, 58
тел.: 6-26-15
	70
	ГАПОУ ИО «Усольский Индустриальный техникум»,
тел.: 6-26-15

	9
	9
	ГБПОУ ИО «Усольский
техникум сферы
обслуживания»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Луначарского, 12
тел.: 3-69-99, 3-69-08
	300
	ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»,
тел.: 3-69-99, 3-69-08

	10
	10
	ГАПОУ ИО «Усольский
индустриальный техникум»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Жуковского, 45
тел.: 6-26-15
	181
(+ 150
посадочных
мест)
	ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум»,
тел.: 6-26-15

	11
	11
	МБУДО «Дом детского
творчества»,
г.Усолье-Сибирскос,
ул.Менделеева, 20
тел.: 6-90-60, 6-86-68
	108
(1-330
посадочных
мест)
	МБУДО «Дом детского творчества», 
тел.: 6-90-60,
6-86-68

	12
	12
	Филиал ГБОУ СПО
Иркутской области
«Ангарский педагогический
колледж» в г.УсольеСибирское,
г.Усольс-Сибирское,
ул.Жуковского, 47
тел.: 6-72-51
	200
	Филиал ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» в г. Усольс-Сибирское,
тел.: 6-72-51

	13
	13
	Детский клуб но месту
жительства «Перемена»,
г.Усолье-Сибирское,
ул.Клары Цеткин, 8
тел.: 6-90-60, 6-86-68
	57
	МБУДО «Дом детского творчества»,
тел.: 6-90-60,
6-86-68



			





















[bookmark: _Toc238040908]6.Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
6.1. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуации на объектах теплоснабжения  муниципального образования «город Усолье-Сибирское» формируется на складах ежегодно. 
1) Для устранения последствий аварийный ситуаций в ресурсоснабжающих и управляющей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказами по предприятиям.
2) Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения приведен в Приложения № 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).
3) К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
6.2. Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» зависит от уровня возникновения аварии и формируется на финансовый год.
1) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения местного уровня определено постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское». 
2) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно-восстановительных работах. Информация об объеме финансовых средств ресурсоснабжающей организацией не предоставлялась.
 3) Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации города «Усолье-Сибирское на очередной финансовый год.
В соответствии с Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское» объем резервного фонда составляет 1 000 000 рублей.
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В МО «город Усолье-Сибирское» в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» разработана и ежегодно актуализируется схема теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».
В составе схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрена электронная модель системы теплоснабжения, разработанная на базе программного обеспечения ZuluGIS.
При разработке схемы теплоснабжения электронная модель является основным инструментом для моделирования развития теплосетевых объектов, в том числе она позволяет решить оперативное моделирование обеспечения тепловой энергией потребителей при различных аварийных ситуациях, минимизацию вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, обеспечить электронное моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и так далее).
Внедрение системы мониторинга позволяет в полном объеме достигнуть целей и задач по развитию системы теплоснабжения муниципального образования и свести к минимуму затраты по ликвидации аварийных ситуаций.
На территории МО «город Усолье-сибирское» отсутствует конфигурация тепловой сети с кольцевыми участками, вследствие чего при возникновении аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях технологическая возможность перераспределения тепловой нагрузки посредством переключения абонентов на альтернативные пути прохождения теплоносителя не реализуется.
В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:
1) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;
2) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
3) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
4) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
5) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
6) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;
7)  расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
8) расчет показателей надежности теплоснабжения;
9) групповые изменения характеристик объектов (участков ТС, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
10) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.
На рисунке ниже представлено изображение тепловых сетей МО «город Усолье-Сибирское» на карте с привязкой с местности.
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Рисунок 22. Изображение тепловых сетей МО «город Усолье-Сибирское» на карте с привязкой к местности

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:
моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта от источника тепловой энергии до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.
Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения мероприятий по их ликвидации.
В качестве инструмента для решения задач с применением математического и электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» используется ранее разработанная электронная модель, созданная на базе ПО «ZuluGIS» (разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».
С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.
С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорно-регулирующей арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.
Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.
Функции комплекса коммутационные задачи обеспечивают:
просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;
коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);
моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;
отображение отключений на карте;
формирование списков отключаемых объектов;
расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;
архивы отключений и контуров отопления.
При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике тепловой энергии автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.
Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:
включение/отключение одного или нескольких потребителей;
моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.
Расчет показателей надежности теплоснабжения.
Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса Zulu Thermo в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
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к Порядку (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации и ликвидации последствий аварий в системе теплоснабжения, и размещаются на складах УТС ТЭЦ-11 по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова 18, помещение ТНС-2.
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47 THTC TG Kpan waposetit Iy 80 Py 25 522503290000 Apmarvpa T, 18 CCur YBeanuenne KOARYCCTBA Ha 4 LT,
THUTC TILL-6 Kpau waponstit v 100 Py 25 - 522500430000 Apmarypa W, 15 CCur VBEAMNCHHE KOANHMCCTRA Ha 7 wiT.
THHTC TIL-6 Kpan waposstit Av 125 Py 25 : 223808740000 Apsmatvpa wr, 2 ceur
THWTC T3L-6 Kpawn mapossit [y 150 Py 25 522500220003 Apmarypa o, CCur Yaemtuenuc xomiecTss na 10 .
51 THURTC TILL6 Kpan waposwii Jlv 200 Py 25 i 5223500190001 Apyarvpa ccur YBeauuenie KONHUCCTRa Ha 6 urr.
THWTC TOL-6 Oreon 90 in 32x4.0 040301580000 Orpoa wT, CCUT YMeHbEHHE XOANECTRA Ma 9 uiy,
53 Ornoa 90 [ln 38x4.0 - 040300770000 Orsoa T, YeennucHne KOAKMECTRa Ha 15w,
54 Orsoa 90 Jin 45x4.0 - 040301570000 Orpoa T, 22 Cccur YMEHBIICHNE KOTRMCCTRA HA 2 1T
55 THHTC T3L-6 Otroa 90 Jlu 57=4.0 040300560000 Orsoa ury. 35 Cccur VMEHBLUCHNS KOCCTRA HA T T,
56 THuTC TG Ornoa 90 In 76x4.0 040300630000 Orsoa . 32 CCUrT YMEHBIICHNUE KOTHHECTBA Ha 20 wT.
37 THHTC TIU-6 QOtpoa 90 [ln §9x6.0 | 040300700000 Orsog wr. 32 CCUT VMCHBUICHHE KOTMMECTRS Ha 26 WT.
58 THHTC T3I6 Or0a 90 Jln 108%6.0 : 040300130000 Orson |__um | 30 CCHT YBenueHIe KOMHUCCTBA HA 9 1T
59 THUHTC TIU-6 Orp0a 90 In 133x6.0 M 040301060000 Orsoa T, CCLIT Y BETIHCHIC KOINNMECTRA M 15 urr.
TUHTC T3L-6 Oreoa 90 Ix 139x6.0 040030013000 Orson T, 13 CCLT Y BEAHMUCHHE KOAMYECTBA Ha B 1T,
61 THoTC T3L-6 Oteon 90 O 219<8.0 M 040300270000 Orsoa WT. CCLT YueHnitene KOAIMCCTBa Ha 6 T,
62 10 ceur ¥ MENLUICKHC KOMMECTRA K 2 W
64 Orz01 90 [In 377x9.0 ! e 2 CeUT YMCHLHICHNE KODIMCCTBA HA 2 WiT:
65 TpyuT 3Mank (0 PAABUHNE 530000610000 KF 10 CcurT VBEAUUCHHE KOAHYECTRA Ha 7.5 Kr
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66 THNTC TG TMmma I111-84 . | A22100160001 HKenesoberon . 17 ¢cur VYBeaMuEniie KOTMUCCTED Ha | uIT.
67 THWTC TILI-6 Mavra [15-8K A22100040001 Kenesoberon urt, 30 ccur
68 THTC T3L-6 Timrra nepekpbti 18-8 - 020100400000 Kenezoberon T, YMeHbmeHNE KOZMUECTER HA 6 wT,
=m. 9 celr Yacisumente xomecTa wa 2 wr.
70 THRTC TIL-6 TEura nepekpsrrys [115-84 = A22100110000 Keneoberon urr. 20 CCHT
7 THUTC TILL6 Tavera nepexosrua [112-12/1 - A22100530000 Keaeroberon . 2 CCUT Yeenwyesne KOTHYECTR) HA 2 WIT.
72 THUTC TILLG IeGenouno-necyauas cueck (HINC) 0-40 KI6800020000 HMuepribie Marepuatb ™ 32 CcuTt Yaeauuciie KORHUecTsa Ha 27 TH
13 THuTC TILL6 Kupmir noanore il cToOHTETLHBIL = 610200226000 Kupme Thic. T 03 CCLT
™ THHTC TIL-6 Jhrok xau. TTKJT warpvixa 70 xH Uepnetii - A13800080001 Jhox wr. 4 ccur YMEHBIIGHHC KOMWUCCTEA KA 5 iy,
75 THTC T3LLS JHoK KANATHIAUHOMHIH nom|.\xcpuo-nccqam;‘; ér:n C) ¢ 3anupaiotitity )‘npoﬁcln?b.\x, HAFPY IR 110500380000 Thox . . ceur ——
76 THUKTC T3U-6 Jiuer T -[TH-0-3x1230x2500 A61800030001 MeTannonpoxar, ™ 0,035 CCur
18 Llneancp 1201-B . A61100010000 MeTanonpokar ™H ccut
79 THWTC T3L-6 Ulscanep 1071-B . A61100160000 Meraanonporat TH CcuT Yaeanueune KoAutecTra ua koamecrsa #a 0,05 tu.
80 Yroaox 45x45x4-B i A62400190000 Merannonposar TH 0.1 CCLT
82 THHTC TIL-6 Crexnotkans 33 200 - 460002700000 Crexaotkans nor.M 830 ccur Veempenue komerecrsa Ha 400 nor. w
83 THuTC TIU-6 Faponur [TOH-B 3.0x1770x1500 KP 5 CCUT YBearyeHe KOTHYCCTRA HA KOAUMECTBA Hit § KT
84 THWTC T3LL6 Snexipoa MP-3 ® 3 iy . 090100750000
85 THUUTC T3U-6 Homuuanik 6307 A30703620000 Toaumnuik T, 20 CCUT Yeeauucnie xoanecTsa wa 10 .
86 THHTC TOLL6 Hoxmmnnuk 6309 i 150246980000 Toanmnuux oy, 13 CCUT
87 THUWTC TIL-6 Domumrumx 6312 S A30702790013 Mozmemisn il 8 ccur YMeRBUICHHE KOTHUCCTRA HA 4 WIT.
88 TOL:16 Kpan wapoasi Jy 50 Py 40 | Bamsopeaopo2 [ Apwangs 0 00 1 ww Vv o} ecowwr [ - - 7]
89 TILL16 Koan waposbsii JIv 80 Py 25 522500240003 Apmarvoa ccur
90 TILL-16 Kpan wapossiit [y 100 Py 25 N 522500430000 ApMATVDa wr. 2 CcC Veemuenne xomuuectsa ma 1 urr.
9 T3L-16 Kpan waposnii Jly 150 Py 25 i B£22500900004 ApraTypa urr, 1 CCHT
92 T3L-16 Orson 90 A 57x4.0 . 40300570000 Qpox T, 3 CCLT YBemmeune xomniccTra na 3 o,
93 T3L-16 Ornoa 90 i 76x4.0 403060650000 Orsoa fiis) 4 CCHT Yseauenne xoIHuCCTHA k3 2 urT,
94 T3H-16 Ots02 90 Ju 133%6.0 : 40301060000 Orroa wr, 2 CCLT
95 Otp0 90 I 159%6.0 i A40000190001 Orson T, 2 CCLT
96 TILL-16 Tov6a Jlv 100x6.0 : K69300040002 Tov6a ™ 0354 CCUT
TIU-16 Tov6a [iv 200x8.0 ‘ K60300060003 Tpvéa ™ 0,500 CCUr
T3U-16 Tov6a Jiv 500x10.0 K603001506002 Tpv6a TH 1.537 CCUr
Tpv6a [y 600x10.0 K60300160000 Tov6a TH 1.881 caur
Toaumminx 6309 ZKL 150246986000 Tomumnunk T, 2 CCHT
Mogunnrx 6314 LLU/SK NTN-SNR . ceur
T2U-16 Noaumnyux 6319 ZKL (Yexun) 150243920000 Floaunmuux [fied 2 ccur
104 TBCK Y-UT3H Orpog 90 Jin 38x4.0 ) A40000850000 Orsoa T, 4
105 TBCK ¥-WT31] Orson 90 Il 45x4.0 . 40301570000 Orsoa wr. 2 YMeHBUICHUE KOMMECTSA HA 2 1T,
106 TBCK V-HT3 Ornoa 90 I 57x4.0 40300560000 Orson oy, 8
107 TBCK Y-MT3L1 Orzox 90 Ju 76x4.0 40300650000 Orpoa wr. 2
108 TBCK Y-HT3U Orsoa 90 [lu 89%6.0 40300700000 wr, 8
169 TBCK Y-UTIL Orson 90 1k 108x6.0 40300130000 LIT. 8 YBeACHNE KONHYECTED KA 6 1T,
tHo TBCK Y-HT3L Orsox 90 Jin 133x6.0 i, 40301060000 T, 8
111 TBCK ¥Y-UT3LL Orpoa 90 In 159x6.0 A40000190001 u. 6
112 TBCK ¥-HT3L Oreoz 90 JTn 219x8.0 40300270000 T, 6
113 TBCK ¥-UT3L Oreox 90 JIn 325x8.0 . 40300390000 T, 2
TBCK V-HMT3L Otnoa 90 n 530x10.0 40300520000 . 2 Yrennyenie xomecrsa ua 1wy,
TBCK V-HT31 Ortson 90 JTn 720x10.0 A40001090000 . 2 CCUT YBeauuense Xomi4ecTsa 1a 1 .
16 TBCK c)1 Tpv6a v 32x4.0 860712430000 Tpvba ™ CCHT
H7 TBCK Y-MT3U Tovfa Jiv 38x4.0 - K60300820000 Tovéa TH CCLT
118 THCK Y-HT3Ll Tpv6a Ly 40x4.0 Tovba ™ ccur
119 TBCK Y-UT3L Tpv6a [y 50x4.0 - K60300110002 Toyvba TH CCUT
120 TBCK Y-HT3Ll Toy6a [ty 70x4.0 ) Tpyba ™ ccur
121 TBCK V-HT3L “TpvGa Iy 80x6.0 KG60300140001 Tpvba ™ ccur
122 TBCK Y-HT3I Tpyéa Jiv 100x6.0 - K60300040002 Tpvba TH CCUT
Tpy6a Jtv 125%6.0 : K60300050004 Topvba TH 0. ccur
Tpy6a Jly 150%6,0 . K60300020003 Tpya ™ 0.903 ccur
125 Tpv6a Jiv 200%8.0 N K60300060003 Tovba TH, 0.500 CCHT
126 Tpv6a Ly 250x8.0 [ weosooorooa [ Tevea 1 m | esw | cour |
128 TBCK Y-MT3EL Tpv6a Jiv 400%9.0 K60300100003 Tov6a TH L1 ccur
129 TBCK YT Kpar waposuii Iy 100 Py 25 : _m Yaeanientie RompiecTsa wa 3 wr.
130 TBCK ¥Y-UT3LL Komnencarop cansuuxosttit Jiv 500 : T'51300300000 Komnencarop. m YMeusente xomreeTsa na | wr,
131 TBCK ¥Y-UTIU TPYBA 13 100 SDR 17 - 160 x 9,5 - 110701050000 Tovba [13 CCHT
132 THCK Y-UTALl Tpvoa 13 100 SDR17 - /1 110x6.6 Py10 (murrsesan) . 110701630000 TpyGa 19 [Seivy i
133 A13500580000 Mepeson N3/crats ur, 2 CCLIT 1
134 Tepexoz [TY/crans urr 2 CCur
135 TBCK Y-HTIL urr 2 - ]
136 TBCK Y-HT3LL Toaumnirk 6307 ZKL i wr 2 =
137 TBCK Y-UT2I Togummimk 6308 ZKL - 150246950000 ur 2
138 TBCK Y-MT3LL Tomummnk 6314 BBC AS0702810008 Toausmsim . 2 S
139 TBCK V-HT3L] Nosmmsnunx 6318 27 FBI - A50701820009 Toaumnunx . 2 CCUT
140 TBCK ¥V-HTILL Noaummnnk 7318 3 130108600000 Toammnuug . 2 CCur |
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141 TBCK Y-MT3U BOJIT 16*90 72211280000 Kpenex KT 2 CCUT
142 TBCK Y-UT31L BOJIT 1890 N 72213270000 Kpenex Kr I 3 CCUT
TBCK Y-HT3LL TANKA M 16 . 702060300000 Koenex Kr ccur
TBCK Y-MT3iL TCARKA M I8 70200400060 Kpenex Kr CCUT
TBCK Y-HTIL Taura sovoxaias [1712-6 TY 480-2-108-91 g EJIS300010000 Keaeroberon wr. CcCaT
146 TBCK Y-HT31 LA TROTYADHAA MDAMOVIOTbEAR 6118 E 5400010000 Kenezoderon M2
147 TBCK V-UT3L Cuapant noxapustit [ crane 3300mm . 40200070000 Twapant VYeemenne xoannecTsa Ha 1 wr.
TBCK Y-UT31 Onopa wwksan Moamnmanxosan B cbope o PKIc 2005090 " EA4000010000 | Onopa
HACOC APTEIMAHCKUM LB 6-6.3-85 290818120000 Hacoc CCUT
TpvGa v 230x8.0 K60300070002 1,882 ccur Yaeauuenue xonimiectsa a 1.272 m
YTC H-HUTILL TovGa Jiv 500x10.0 K60300150002 Tovba ™ 3.078 ccur YuenbicHne koauectsa va 1,393 i
Tpvéa v 600x10.0 K60300160000 Tpva TH 3,668 CCi Yuenpiuerie KoauecTsa ia 0.665 TH
Tpvoa Zly 700x10.0 K60300170004 Tov6a ™ 4,200 ccur Ysemuenne koanecTsa Ha 2.123 i
Tpy6a Jly 800x10.0 K60300910003 Tpyba ™ 4.792 ccur Veeanuenue komitiectna #a 2.892 1
155 YTC H-WT3LL Tova Ay 1000x12.0 K60305540000 Tpvba T 3.578 CCHT Yueuvuennue xominiecTna na 3,388 tu
156 YTC H-UT3L Tov6a v 1200x12.0 - K60305930001 TpySa T 4.288 CCUT
137 Orroa 90 Jn 108%6.0 N 040300910000 Oreoa T, 20 CCHT Ysennuenie KoamuecTsa #a 16 urr.
158 VTC H-HT211 Kpan waponsti Iy 300 Py 25 . 522500210025 Apmatypa WT, 2 ccur Vsienpiuenue KoAHNCCTAR Ha | T
l— Menmbpana npeoxpanutensnas MCHIP 494729.105-029 DN300, Tun MP, sxdsacuue
cpaGatutsania 5,40...6,00 xrc/en?/ N EI7400060006/
159 YTCHHTM MenGpana npeaoxpawirrensias MCLIP,494729,105-029 DN300, Tan MP, gannciie ET7400060005 MexGpara urr. 2 ceur Yaeaueune xoaiectea wa 13 w.
cpaBarstsanus 5.40.,.6,00 kro/es? (136,) npu remneparype 70 °C, marepua wepwas
T3L-12 Kpan waposwit Ty 50 Py 40 - 522502040002 ApyaTypa wr,
161 T3L-12 Kpan maposuii iy 70 Py 25 . 522500150006 Apmatypa o, 2 CCLr
162 TOLL-12 Kpan waposnit Iy 80 Pv 25 . 522502380001 Apsmarypa W, 4 ccuT
163 TIUW-12 Kpan maposwii Jlv 100 Py 25 N 522500430000 Apmarypa, o, i ccur
164 TI-12 Kpaw waporeiii Jly 150 Py 25 522501420003 Apmarypa urr. 3 ccur
165 T3L-12 Kpau maposwii Jly 200 Py 25 - 522501080014 Apmarvpa [N 1 CCUT
166 T3LE12 Kpan mapossii v 300 Py 25 E2050]85000! Apmarypa urr, !
167 TOL-12 Otmoa 90 JIn 38240 il A40000850000 Orson T, 2 Yeemenie KoAMMECTsa wa 2 wir,
168 TIL-12 Ortnon 90 Jin 57x4.0 - 40301310000 Orsoa wr., 4
169 TI-12 Orsoa 90 n 76x4.0 40300670000 . 4
170 T31-12 QOreox 90 In 89%6.0 : 40300700000 wr. +
171 TIU-12 Orsoa 90 [u 108x6.0 N 40300130000 Oteo0a T, 4 ccur
172 TIIL12 Orron 90 [l 15976.0 - 40300190000 Orpoa
174 Oraoa 90 [n 273x8.0 40300330000 Orson . 2 [J§iy
175 TI-12 Oreroa 90 iw 325x8.0 s 2 CCUT. Vaeunienie KoH4eCTEa Ha | wr.
176 T2 Toyba Jly 32x4.0 _ 860400300000 b 0.045 ceur
177 T3LE12 TovGa v 40x4.0 - K60300220004 Tevda TH 0,048 CCur
178 T3L-12 Tpyva Jlv 50x4.0 [ K60300110002 Tpy6a TH 0.079 ccur
179 T2L-12 Tovba Iy 70x4.0 , K60300120003 Tpv6a 0.085 CCUT
180 TIL-12 TpvBa Jiy 80x6.0 N K60300140001 TovBa ™ CCHT
181 TOL-12 Tey6a Av 100x6.0 K60300040002 Tpy6a TH 0.181 CCuT
182 T2L-12 Tovba Jlv 150%6.0 K60300020003 Tovba ™ 0,272 CCUT
ToLL12 Tovoa Jly 200780 - KG60300060003 Tovea i 0,500 cour
184 Tpv6a Jly 250%8.0 N 360100300000 Tovba ™ 0.627 CCUT
185 Tovéa v 300%8.0 B K60300080001 Tovéa T 0.750 CClT
186 Tpy6a Jy 400x9.0 K60300100003 Tpv6a ™ Li11 CCUT
187 T3L-12 Mars MTT-100-2000.1000.80 E80100026060 Mun. matst M3 404 CCHT
1388 T20-12 KPYT CT. 3960 . 60361600000 Merzionpokar TH 0.095 CCUT
189 TaL-12 Jlucr B -TTH-0-4x1 50056000 " A61800060001 Meransonpokar ™ 0.288 CCLT
190 TIU-12 Yronok 40x40x4 . 60200740000 Merangonpokar ™ 0.106 CCcUT
191 TIL-12 VYronok 50x50x5 AG2400050000 MeTautonpoxar T™ 0.22 ccur
192 T3U-12 Topraanaunesenr LIEM 11/A-3 32,5 B. semox no 30 xr. : 610900490000 Lleseny TH 0.5 CCUT
193 TIU-12 Saexrpoa MP-3 @ 3 sm 90100750000 SaexTpoa Kr 36 ccur
194 T3U-12 Jhiok T(C250) - TC.7-60 N A41300040000 Jliok ur, CccuT VacublcHHe komniecTea wa | urm
VYTC T3H-9 Kpau mapossii Jv 25 Py 40 - 522500930001 ApManpa . 6 CCUT YsenueHne XommecTsa Ha 4w,
Kpau mapossii JIv 32 Py 40 522502280003 Apmatypa ., 2 CCLT
197 Kpau maposuii iv 40 Pv 40 ) £22500270001 Apmatypa T, 2 CCUT
198 Kpan mapossiii Jly 50 Py 40 22500100005 Apmarypa urr, 2 ceur
199 YTC TS Kpan wapossiii Jly 80 Py 25 522502380001 Apwanypa
YTC ALY Kpan waposuit Jlv 200 Py 25 2 223808410000 Apmarypa
YTC TALLY Kpay waponwiii JIy 100 Py 25 520500260004 Apyarvpa
203 Jlrox T(C250) - TC.7-60 . 40216840000 Jhox A VMEHBIICHHE KONHMCCTEA Ha 9 T
204 YTCT3-9 Kupmits noaHOTCAR CTDOHTENRILIT 610200220000 Kupmi Vaenivenue konmuecrsa i 0.1 Thic, —
203 YTC TIL-9 Mar sunepanosarusii npomsuoil MTT13-1-100 (2000x1000x60) E80100020000 Mun. MaTHi 3
YTC TIU9 Orpoa 90 Jin 3874.0 : A40000850000 “ 4 CCur
Otpoa 90 lu 45%4.0 40301570000 4 CCUT VBEMMEHNE KOMNCCTES 0 2 1T,
Orson 90 [In 57x4.0 40300560000 . 4 ccuT YMCHBLICHIE KOIHYECTBA Ha 7 T,
Qreoa 90 Jin 76x4.0 40360650000 . 4 ccur YreHbIueHIE KOTHHCCTBA HA 7 W,
YTC T3L-9 Orpoa 90 JIu 89x6.0 . 40300700000 Orsoa | wr | 4 CCcuTt VMCHBIBCHHE XOIHYECTBA Ha 17 T,
211 YTC TSLL-9 Oreon 90 Jin 108%6.0 40300130000 Orson . 8 CCLT YaeHbIMCHIE KOAUMCCTRA HA § W,
212 40301060000 Orrox . 8 CCUT YMCHLLICRHE KONHUECTBA HA 7 T,
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245 YTC H-UT3

246 YTC H-UTI]
247 T3L-12
248 TILL-12

249 VYTC T2L-9
250 YIC T3ILY

Hacoc Grundfos NB_50-160/169 6/v.
HACOCHbIM AIPETAT Etabloc GN 032-250/1102 G111 KOMIUIEKTOM OBPATHBIX

B90200160000

Hacoc

213 YTCT3H-Y Q7o 90 Jin 159%6.0 40300190000 QOrsoa urr, 20 CCLT VaoaMuCHHE KOAMNECTRA M 17 1. I
214 YTC T3L-9 Ornon 90 Jn 219580 40300270000 Orson w, 8 CCcuT
215 YTC T3LH-9 Or01 90 Au 273%8.0 40300330000 Orsoa il 4 CCUT Ybeamuenue KouecTsa 1a 3 T,
216 Qrroa 90 Jx 325x8.0 - 40300390000 Otzon HIT, 2 ccur Yeeanuense KoanuecTsa #a 1 i,
Orsoa 90 JIn 530x10.0 v 40300520000 Ornoa wy. 2 CCUT Yoemrenie komryectsa na 1wt
218 YTIC 319 Tlayra nepexprrra [115-8H - A22100110000 Keaesoberon . 3 CCUT YBCAIICHIE KOMHMECTEA Ha 2 WIT.
219 VTC T3U9 Tnura nepekpbirin 118-8 020100400000 Keaeroberon BT, 9 ccur
220 YTC T3L-9 Hopraawuescnr LIEM [1/A-332.5 B, mewox no 50 xr. 610900490000 Hewmenr TH ___J CCHT Yuemenue koaudecrsa ua 0.3 Ta.
221 TIposoncka 2 O 1111 IOCT 3282-74 A71400130000 Kpeneu KT CCUT
222 Tpvoa Jly 32x4.0 860712430000 Tpvéa ™ ccur
223 Tpy6a ly 38x40 KG60300820000 Toyéa ™ CCUT
224 Tovea Jy 4040 K60300220004 Tovea ™ ccut
225 YTC T3L-9 Tpy6a Oy 50x4.0 . K60300110002 Tovéa TH CCUT Yseaenne komriecrsa 1a 0,133 T
226 VTC TIL-9 Tpyba v 70%4.0 . K60300120003 Toy6a TH ccur VYeeauuenne komwvectsa #a 0.09
227 YTC T311-9 Tpvba Jy 80x6.0 . K60300140001 Tpy6a Tit CCUT Yeeanuchue kompiccran Ha 0,147
228 YTC TOL-9 Tpv6a JIv 100%6.0 * K60300040002 Tpv6a ™ ccur Ysemenne
229 YTC T3H-9 Tpvba iy 125%6.0 3 K60300050004 Tpya ™ CCUT Vaemirsenue xomieiectsa #a 0.037 T
230 VTC T3LL-9 TovBa Oy 150x6.0 K60300020003 Tpvba TH CCIT Yaeauvese koanuectaa #a 1,109 1
231 YTC 39 Tovoa [lv 200x8.0 K60300060003 Tov6a ™ Ccur VYeeanucune komwiectsa 1a 0.48 i
232 YTC TS Tpv6a v 250x8,0 K60300070002 Tpy6a TH
233 YTC T Tpy6a [y 400x9.0 K60300100003 Tpv6a ™
YTC T3H-9 TpvBa Jly 500x10.0 K60300150002 Tpyv6a TH Vaeanuenne komriectaa Ha 1.537 T
235 Orpoa 90 1n 426x9.0 6/ T 933591060000 Otsox T, He 1pehver socnonueHms
Tov6a n 219x8.0 6/v 954809100060 Tovba TH He TpeGyer BocnonHeHi
TpyBa [In 630x10.0 6/v K91000350383 Tpvba TH X VET BOCNONHEHHA
238 YTC TU-11 Hucxonoaoporustit 3atrop [I3.1T.P. 200.025.02 /Iy200 Py25 220730930000 ApuaTypa T, 1 He 1pedver BOCROARCH MM
239 YTCT3OU-11 Jaasmkka cragsuan Jv250 Py25 G/v. . K91000020396 Apmarvpa urr, 1 CCLIT He moebyer pocnoanenus
240 YTC TOL-11 Jaamprxa Jly-500 Pv-25 (B/Y) N 953132100000 Apsarvpa T, 1 CCUT He tpefyer BoCnoAHCHIA
241 YTC T3 3aTsop cTanbroit anckossiit DNS0O PN16 T 1006;VC Boaa, ¢ ancrponpusogonm Ge3 !(O(D H Kpenema 520500380000 Aparypa o He TpeByCT BOCHOMNCHIA
242 YTCT3LL-11 Komnercarop cansinkonnii oauocroponnnii 1¥800.PY25 450101020000 Kosneucatop wr. He Toever pocnomenns
243 TILL-16 TPYEA @ 426x14 . 860080320000 Tov6a CCHT He pebver socnoanchua
244 Jorox JI25-8 A21400140000 JKencioberon He Tpefver Bocnoaue s

He tpebver socnoaneHs

He tpebyer socnoanenns

He tpebver Bocnoauenint
He Tpe6ver socnosmenia

He ypebver Bocnonneia
He mpeSver socnoanenin

He tpebver socnioauenis
He peyer bocnoanctin

251 YTIC TOH-11
252 VTC TOU-11
253 THUNTC TG
254 YIC TIL9
255 YTC T3LL-9

236
257
258
259

261 VTC TIL:9
262 YTCTIU-9
263 YTC TIL-9
264 YTC TIU-9
265 YTC T3L:Y
266 YICTILL9
267 YTC T3

268 YIC T3S
269 YTC T3L-9

270 THHTC TIL-6
271 THATC TIL6
272 THHTC TOLL6
THATC TOLL6

274 THSTC T3U-6

He 1pe6ver socnionnenna

He 1oebver socnoaneii

He Tpebyer rocnoanemuy
He Toebver Bocnonnenia

He 1pe6ver socnomscuns
He 1pebver socnionuensin
He Tpebver socnoancHin

OIIAHLIEB 291323840000 Hacoc wr, 3
Orsox 90 It 219%6.0 403060250000 Orson T, 2
Orson [l 325x9.0 “ 40400910000 Orsoa . 3
Hacoc Calpeda MXHM 205/A 592900030002 Hacoc T, i cour
Hacoc muxpesofi Moso6aguneii Pedroto Pkm 90 ) E92900010000 Hacoc T 2 CCUT
Tovba flv $00x10.0 - K60305600004 Tov6a TH 0.583 ccur
Tpv6a v 1000%12.0 s K60305540000 Tpyfia TH 0,575
Saasaxa kannosan Jiv-50 Pv16 520201390002 ADMATYDA KANHOBAS
Bewriasmop D2E146-AP47-F3 JH6400120000 Bewynasrop
JIEHTA NONHNPOIHAIEHOBAA 12 MM 680400800000 Kpenex
TNIPSUKKA TUTACTHKOBASA 12 av 680400910000 Kepenex
Cxopavna Tenaom. [I1Y 25430 . E80300790000 Cxopavia renaomionaumonnan FITY.
Cropayna Tertons. THTY 38430 E80300910000 Cropavna renaguzomnmonnan (1Y
E80300480000 Cropavna remroniomiusoutas TNY
Cropayna teraonsy, (1Y 37430 - E80300060000 Cropayna Tensonlonaumounas TITY
Cropnyna tenacrs. MY 76*40 680420640000 Croprvia Tenaomdoaausonua IITY

Cxopayna ternom. [TTY 8940
Cropavna reruions. [TV 108*40

680400970000
680400950000

Cropmyna Tenaonioasusonnas MNY
Cropavna Ternowonsunonsan IATY.

Cropavna Tenaousoasusonnas MY

Cxopavna Tenzionsonsusonnan [HTY

Cxopavna Tenmons. TIITY 133#40 : 680400960000
Cxopnyna renaoud, THTY 159040 h E80300010000
Cxopirvia Tennon. TINY 219*40 - ER0300000000
Cropavna Tenaoin, ITTY 273440 E80400080001
Cxopayna Teruions. TTITY 325450 : E80300490000
39900000003
Cxopavna renzons, THIY 57°40 . 680420630000
Cxoprvna tennowd. [HTY 76*40 - 680420640000
Cropayna ternon. [HTY 89440 680400970000
Cxopayna tennoms, MY 10840 . 680400950009
Cxopayna Tensons. [IITY 133*40 680400960000

Cropayna tenaon. [TTY 159440

Cropayna Tenaonouumonnas Y

Cropavia Tenion3oasunonnas MY

Cxopayna Tennomioasunonsan TTY
Creraorrams

Cropavna Tensonioasuxonnas NNY

Cropavna Tennomioasisonnan LY

Cxopavna Teniowiossuonnan [TTY

He vpedver mocnoanenna
He 1pebver socnoancius
He tpever pocnoanenia
He TpeGyer Bocnoaneiy
He Tpebyer socnonngsua
He TpebyeT Bocnoanenns

He 1pebver socnomieni
He pedver nocnomenna

He 1pever socnoancums
He tnever pocnonneHns
He 1pebver socnoancnng

He Toefiver Bocnosnenus
He Tpefver Bocnoanemma

Cxopavna Tenaomoammonsag FHTY
Cxopavma Teriomonaunonsan IITY
Cropavna TCrA0HIOARUNOHHAY TITTY

He 1pebver rocnoanesi
He Tpe6ver socnonnein
He tpebver nocnonuerng

275 THTC TIL-6
276 THUTC TILLE

. E80300010000
Cropavaa repnom, TITY 219440 i E80300000000

400100500000

280 V-HUT3L

277 1Y H-UT3L BAIOIEPKATEND 3.169.15.03-01 .
278 MY H-UTIL Taneu 6unonepxarens Nol MMT 34-233 ‘
279 Y-UT3LL Bro WK1, 1081 (MMT-2000/2590)

BUWIOIEPKATE/L _KT.6.1040.00.CB

Jletrra kouseitcptias 2111-1200-5-TK-200-2-4,5-3,5-T-1-PB TOCT zofés

TMAJIELL BUJIA KI6.1144
TYPBMHHOE MACHO TI1-22C

Cropavna Tenaomsouunonuas TIITY
MMT-1300/2030/750
MMT-1300/2030/750

He 1pebyer socnonnetiv
Bitronepacarean caeacist b oany novuiao TC
TTpousscaeta KOPPCKTHPOBKA, Gblao 421.2

100103920000
00700160000

MMT 2000/2590/730

120280200000
120200500000

MMT 2000/2590/730

TIAU-11 (JIK-6 - 44080, H-3TIL (JIK-35 - 4508), Y-
HUT3U (JIKAB-310m), T3L-6 (JIK~B-590 M)
Campiit Amiypwil konseftep - 590Mn= 708 M2

Tpowsneena KODPCKTHPOEKS, Ghisto 240

Tpousseaea koppekTHpoBKa. 65110 12

Jlenta oGvescrena b 0wy noduumo, 6uino 20,4+493.6

T00700136000 MMT 2000/2590/730
- MU e [ e Tipo3seaeHa KODDCKTHDOSKA, G0 43,63




image29.png
T3L-6 (JIK-6 - 590x), H-UT3L| (JIKE - 715m), TOL- TponiBeacHD KOPPEKTHPOBKA, GEln0 487,06
284 TIUY Jlewra xouneiiepan 2HI-1400-5-TK 200-2- 4,5-3,5-I'-1-Pb A . A24200110000 10 (JIK=A-790m), T3L-9 (JIK-6-870Mm) M2 488.6 Jononnirmeario 126 kv.y¢ - Jlewra Tpancnoprepuas 21-1400-5-TK-
. Camuiit xanunei xouacifep - 870 M= 1218 M2 200-2-4 yncaumea a H-3T31 8 A3
285 BUIQ_ 3.169.15.02.01 400100000000 TIIMT-1300/2004/735 wr 272
286 THHTC TIH6 Buaoseprarems 3.169.15.03-01 . 820270370000 UIMT-1300/2004/73 5 wr 68
287 H-UT3L BYWJIO 3.169.15.02.01 400100000000 MMT-1500/2510-740 wr 855 TC TMpom3seacka koppextHposka, Seuo 1140
288 BHJIOEPKATED _ 883.00.01K s 300100200000 MMT-1500/2510-740 i 150 TC TIpoKIseaea XOPDCKTHPORKA, 610 250
289 BONT KPETUIEHHS EPOHK 1791.00.00 j 400000110000 MB 2700/650-590 s 216 TC Tlpos3seaeHa XOPPeKTHPOBKA, Bbi10 192
290 BPOHA JIOBOBASA 3.175.08-2-01 400000090000 MB 2700/650-59¢ T 36 TC flpow3BeacHn KODDEKTHDORKA, Gbint 48
291 EPOHSA PAIVATILHASL  3175-08-2 400001600000 MB 2700/630-390 mr 240 TC [posiseacHa xoppexTuponka, Gewno 160
297 BPOHA S3BIKOBAAL 3.175.08-3 ; 100000080000 MB 2700/650-590 ur T68 TC TIpowisecHa KoDPEKTHPONKA, GhT0 84
293 H-HT3LL CAMKA 3215.15-3 400000070000 MB 2700/650-590 ur 216 TC Tpomisenena KoppexTHROBKA, Opu10 192
294 H-UT3U KO3BIPEK _3175.15.07H2-1 B MB 2700/650-590 wr 1 TC Iposyseiexa koppeKTponKa, Gbiio 2
L T3L-6 (JIK-6 - 590m), H-UTIL JIKEB - 715m), TIL-
295 H-MT3Y Jlewra kousciicpran 21H-1400-5-TK 200-2- 4,5-3,5- I-1-PB A242001 10000 10 (JTIK-4A-790x), T3LI-9 (JIK-6-870a) M2 337.6 TC Flponiseacua koppekTnponka, 6aino 538,3
. Caupiit 21uHKEE xouseiicp - 870 mp= 1218 M2
H-UT3U JIONATKA MEJHOLIAA 3.175.15.01-0 N 400001050000 MB 2700/630-590 biis 134 Tc [powscacia koppexTHPoBKa. 6ri10 192
ITAJIEL] 435.0000 810001 160000 MMT-1500/2510-740 wr 150 TC Tpousseesa koppexTipoaxa. Guino 250
TAJIEL] 567.0000 MMT-1500/2510-740 fiisg 150 TC Tpotyseacia KOPPEXTHPOBKE, Gino 230
TIAJIELLBHJIO 1037.0000 810001150000 MMT-1500/2510-740 e 150 Ic ITpon3neacsa KODPEKTHPOBKA, Gsino 210
300 H-WT3IL CEKTOP OBEUAMKHM No 7 3882.0000 N 400000800000 MB 2700/650-590 T Tlpowssencha koppekTiposka, Suiro 60
CEKTOP OBEYAVIKW Ne 8 3883.0000 MB 2700/650-590 um ITpox3BcACRA KOPPEKTHPORKA, Ghi10 36
H-UT3L TYPEUHHOE MACTIO TI1-22C . 570600000000 T
Y ptoTsuTe s Nan ka3 50x28 073.00.00 T 300001610000 MB 2700/630-550 TIpoWIBE1cHA KOPPEKTHDOBKA, B1i0 288
B0 3.169.15.02.01 - 400100000000 MMT 1500/ 2510-735 wr
H-3T3L1 Biwoacpaarrens MMT 02.00.023 - 400105610000 MMT 1500/ 2510-735 T
T3L-11 (JIK6 - 440n), H-3TILL (JIK-3B - 450m), V-
306 H-3T31 Jlewra kouseitepsan 2111-1200-5-TK-200-2-4,5-3,5-I'-1-PE 'OCT 20-85 120280200000 WTIL (JIK-4B-5103), T3LE-6 (JIK~B-390 M) M2 180 TC
N Cavplit AHuHbIT KoWBElep - $90Mm= 708 M2
- T3U-7 (11327 m), Y-HT3L (JI1-1A-29 m), H-3TIL(
307 H-3T31Q Jlenra xousefiepuan 2-UI-1600-5-TK 200-2- 4,5-3,5- 1-PB * . 121500130000 (-1 -3t M) M2 49,6 TC
Campiit annuusiit kokseiiep 3 1nn= 49,6M2 |
OTPAHUYMTEID BHIIOAEPHATES MMT.02.00.004A 400105610000 MMT 1500/ 2510-735 TC
309 TIAJIEL] BHAIA PK-2147 8202353080000 MMT 1500/ 2510-735
H-3T21 TYPBMHHOE MACJIO TT1-22C 150206 700000. [Mpowiseacng KOppexTHpaBKa, Ort0 19,281
™36 EMNO _3.169.15.02.01 400100000000 MMT 1500/ 2510-735 Tlpoussencia xoppeKTHPOBKA. Spano 114
312 TOUG BUNOIEPXKATEJIL 27018 400106500000 MMT 1500/2510-735 wr 57 TC Tporiscacka xoppexTitponsa, Guino 39
: T3U-6 (JIK-6 - 5906), H-MTIL (JIKHE - 715m), T3L-
313 T3U-6 Tewra xouseficpuan 201-1400-5-TK 200-2- 4,5-3,5- I"-1-PB . A24200110000 10 (IK-4A-790>1), TOL-9 (JIK-6-870Mm) M2 191,8 TC Tponsseacka koppeKTHpoBKa, Grito 421,2
- Caysiit ganinnilt kowsciiep - 870 ym= 1218 M2
314 TI6 DAJIEL BUOJEPXKATES 1499 ! 400106520000 MMT 15007 2510-735
315 T3LL16 BAIO0  3.169.15.02.01 ) 400100000000 MMT 1300/2510-730
316 T3L-16 Bioaepacaress 3.169.15.03-01 § 820270370000 MMT 1500/2510-750
317 T3LL-16 Maney T-16 MMT-1030/2300/750-01 & 49x121 c1.3 460105390000 MMT 1500/2510-750
318 T3L-16 HMagen T-16 MMT-1030/2300/750-03 & 35x115 c1.3 400105380000 MMT 1500/2510-750
319 T3L-16 Mozorox ApoGiaxs MoaoTkoROl HepTek 105770202 810006250000 JpoBuaka Monotkosan JIPQ-577 60
T3L-12 Bio K-520.00.000 120IM MMA-1300/944 700200600000 MMA-1300/934 64
. T3U-16 (JIK-3A.B - 186 », JIK-1A.B- 207 1), TILL-5
321 T3U-12 Jlewa xouseficpran  21H-650-4-TK-200-2-4,5-3,5-I-1-PE .. 121500030000 (JIK-3A,5-220 x), TOL-12 (JIK-5,6-229 s} M2 148,85 TC TIpowsecacka soppexTiporxa, Sutio 147,875
i Cambiit prnnsiit xonseliep 229 i = 148 .85 M2
7 V moTHitTe Tnran mianEa 350540 073,00.00 100001620000 MB 2700/650-590 wr ey TC TID0yIBeACHA RODDERTHPOBKA, GEi0 192
Obopyaosanie ACY TIL. [Toxacparatue
324 H-HT3LL Buacokapra PCle (1-DVI, we semee onoro HDMI, Sexscimunmopias, copsociniocts o EO1500050022 pnmm:gcoéﬂoc‘m APMon MauitueTa & cysac ur. 2 cACYTn
Windows7, BbicoTa IIRRKK-CTARAAPTHEHE ATX) 3
BRINOIA HI POR.
: O6opyaosaune ACY TIL Hoasepaxansue
325 H-HT2LL Paizemress curnanos MINI MCR-SL-UI-21-NC (apruxys 2864176) 281708420000 padorocnocofuocti APMoa MaIuHKHCTa B Cyuac urr. 2 CACYTNI

B5IX0A3 W3 CTDOA.
O6opyaosaune ACY TI1. TToanepamanue
326 H-UT31] Tlepexomunk HDMI ~ DVI -1 . E03500000001 paborocnocobrocTit APMes ManniHicTa 8 Cryuse ure, 2 CACYTH
. BRIXOAQ H) CTDOA.

b Obopyaosanue ACY TI1. Ofecnerenie HaexHOI

327 H-HT3U Beswnwurop KIPVENT-200.01.230 . HAS200210000 pabotst APMOB MAUITHICTA H TOLICPAKAUKE ATHTCIbHOI wr, 10 CACYTIT
paGoThL
. Otopyaosanse ACY TIL. [oaacpamanic
328 H-WT31 Moiserop 24" 1920x1200, D-Sub, DVI-D (HDCP), DP, HDMI, USB E00500000034 paborocnocoGHocTn APMos MausuicTa B cayuae 3 4 CACYT

BHIXOAA HI CTPOA,
Ogopyaosanue ACYTIL OBecrieyeHue peIepsHoro
TEHTAHHA.

Odopynosanne ACY TI1. Tloaaepananue
Jliex wectiait, 3.5", 1000I'B, SATA 1 : E01300140013 paBorocnocobrocTt APMos mausnincTa a cayuae

i BRINOAA H3 CTPOA.
Obopyaosanie ACY TI1. Obecnevcnie pesepaioro
DIHTAHHA.

Hcrounuk Geenepebolinoro mranita APC Smart-UPS C 1500VA SMC15001 L]SB, LCD 604343260000

Baraper axxymy.sropuas CSB GPL 1272 F2 (12B/7.2 Av) " 600400250000
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332

H-UT3Y

333

334

338

TIL-10 Konrponsep CPU SIEMENS §7-224 apruxya 6ES7 214-1AD23-0XB0

Konseprep VDSL2 qBRIDGE-307m: | LAN, CO/CPE, npouan 17a/30a, BIT 12V/1A, 0~55°C

E02000040004

KH9200180030

Caans aar ACY TT1. Nozacpaanne crabuakuofi caaiu
274 YAANCHHBIX 0GBEKTOR ¢ CHCTEMAMH YIIPABICHHA H
AHCRCTYEPCKOTO KOHTPOAR THNA GarePHBIX HACOCHBEX H
.
Obopyaosanne ACY TI1. Floaacpaxanne
paboTocnocolHocTH crcTens ynpasacuia ACY TIT
XBO

CACYTT]

CACYTN

TIU-10 Moayas anancroeoro sgoaa EM 231 apruxyn 6ES7 231-0HF22-0XA0 «8 Al

T3L-10 Moxyas ananorosoro ssisoad EM 232 apruxyn 6ES7 232-0HD22-0XA0 - 4 AO

KHM9200180031

KK9200180032

OSopyaosanne ACY TI. [oazepananne
paGotocnocoGHOCTH cHicTeMut ynpasackug ACY TIT
XBO

Obopyaosanne ACY TIN. Noanepaxanne
paborocnocobrocTH ccTesnl ynpasackna ACY TIT
XBO

336

TIL-10 DO(relay) i

Moy B2OAA-BLIBOA ANCKPETHEN Curnanos EM 223 apruxyn 6ES7 223-1PH22-0XA0 -8 DL 8

9200180033

Obopyzosanie ACY TI1. HloasepasaHie
paboTocnocoGHOCTH cueTeMm ynpasaeyus ACY TI1
XBO

CACYTI]

CACYTIH

337

338

TaU-10

T3U-10 HDD 3.5" SATA 500 T'6 )

339

TAU-10 Konrponaep AC 80OF 67y

Kosnuiotep npomsimnernsidt 4U, C246, Intel Pentium G35400 3.71 T, 876 DDR4 3200 DIMM,
25676 SSD 2.5 TLC (~40°..+85°C), RAID 0/1/5/10, VGA, DVI-D, HDMI

E00000040079

E01300130009

E65405130001

Qtopyaosanse ACY TIL [Mogzepasanne
paiorocriocofrocTn APMon MauiHicTa B cayac
BLIXOA3 M3 CTDOSL

CACYTI]

Obopyaosanne ACY TI1. Mogacpaxanue
paborocnocobocTt APMOB MauBHiCTa B CIyvae
BBIXOZA HI CTPOR.

O6opyaesanme ACY TIL IMoaaepamanue
paborocnocobrocrit ACY TIT ocnosroro ofopyacsamis
B CV42E BHINOAA H3 CTDOA.

CACYTIT

Hcronoven 13 nepesia

CACYTIN

Koppexrrposxa. Yacnnieso ua 1 wr,

340 T3LE-10 Moayas nocaenosareibofi cesin Fieldbus Module Serial F1 820F 6‘/y

E65202170604

Obopyaosaune ACY TTI. Toasepaxanue
paborocnocobroct ACY TTI 0cHOBROTO 0GOpY A0BARAA
B CTvyae BBINOJA H) CTPOK.

341

T3U-10 Mozay:s ceasu Ethernet CPU EI 813F ABB 6y

342

345

348

350

351

352

T31L-10 Mogayas Profibus FI830F 3BDHO00032R1 ABB 6&/y

TIU-10 Moayas pewepsioit caain, PROFIBUS Redundancy Link Module RLMO1L 6/y

T3H-10 Tepsuuansknit ssonyns TUSYT 67y

E65202170005

E65202170006

E65202170007

Obopynosanie ACY TI1. Tloanepaxanie
paborocnocoSuocts ACY TT1 ocossioro ofopyaosanns
B CTVHAE BLIXOJE 3 CTPOA.

CACYTN

CACYTR

Koppexripoaka. Yuchmiueso ra 4 arr,

Koppextipopka, YscHueHo #a 9 i,

Obopyaosaune ACY TIL Nogaepamaune
paborocnocobnoct ACY TTT ocuonkoro oSopynosanis
B CHMAE BLIXOAA H1 CTROR.

CACYTTI

OGopyaonanne ACY TI1. [Topaepaxanue
paborocnocobuoctin ACY TIT ocnosnoro obopyaosaniu

T,

953523490000

B CIVHAC ABIXOA 43 CTDOA.

—1 Obopyaosanne ACY TI1. [Toaaepasanue
paborocnocofrocri ACY TIT ocrosroro oGopyaosanys
B CAVMAC BLIXOAD H3 CTPOS.

T3U-t0 Mozyas YCO ABB CI840A Gy

951823570000

ToU-10 Mogayar ananorososo oxoas AI810 6/y

953523440000

T3L-10

Moaysns anaaorosoro asoia Analog input RTD 8 ch AIB30A 6/y- |
I
Moayns YCO ABB ACB10V2 6/y
Moayas asckpernoro Bxoza DIB14 6y
Moayas anckpersoro axoxa DO814 6/y

T3U-10 Mozyns YCO ABB AIS35A 6/y

T3LU-10 Tepuunansubiit Moayns ABB TUBIOV! 6y

353

T3L-10 Baox niranys PHOENIX CONTACT QUINT-PS-100-240AC/24DC/5:6/_V

354

355

356

T3U-10 sy ascrpti ictoruuk miranna Quint-PS/1AC/24DC/3.5 6/y

T3L-11 SIMATIC $7-300, SM 322, Moy/1s BBIBOZI ANCKPETHBIX curianos 32 DO 6/y

T3U-11 SIMATIC §7-300, SM 331, M0oay/h #2033 AHATOTOBEIX CHIHan08 BAT é/y

E65202170014

Obopyaosanne ACY TIT. [Toancparanue
paborocniocoSoctn ACY TIT ocrosoro obopyrosanng
B €IV4aC BLINOAZ WD CTPOA.
Obopyaosanne ACY TIT. IToaacpaxanie
paborocnocoSrocti ACY TIT ocnosnoro ofopyaceani
B Cry4ae BIXOAA U3 CTPOS.
Otopyaosarne ACY TTL [Toazepancinue
paborocnocobroctin ACY TIT ocnornoro ofopyaosaus
B CJIVHAC BLIXOIA H) CTPOR.

CACYTR

Koppexmiposka. Yaensmeno #a 16 urr.

951822820000

953523510000

Odopyaoaanue ACY TIL. [Topaepamwanie
paborocnocobuocTi ACY TIT ocounoro 05opyA0BaHIR
B CIVUAC BLINOIA HY CTPOA,

21

Odopyaosausic ACY TI1. ogaepaxanne
paborocnocobuoct ACY TIT ocrorroro o6opyaosanis

953523520000

951823260000

B CVHAC BRIXOA 1D A,
Obopynosanie ACY TI1. IMoazcpazanue
paborocnocofnocTit ACY TIT ocnosnoro 06opyaosanis
B CHYIa¢ BHINOAA K3 CTPOS.

951823170000

Odopyaosanue ACY TIT. Hoxacpakanie
paborocnocobrocis ACY TIT ocHornoro o6opyaoBauis
B CAVHAC BBIXOIA H) CTPOR.

B CJYMAe BRINOAD HY .
O6opynosanne ACY TI1. MToxepananue
padorocnocobiocti ACY TIT ocxosroro oSopyaosanns .

36

CACYTIl

CACYT

CACYTII

CACYT

CACYTH

216

CACYTNT

E65406350000

Obopyaosanue ACY TIT. Obecnesenne HAZEKHOIO
nxraung oGopyaosauns ACY TT1.

47

953523580000

953637380000

953637400600

Obaopyaoranite ACY TI1. Obccneuchne HAIeAKHOTO
nutauia obopyosarns ACY TI.
OBopyaonaune ACY TI1. [Toasepaxanue
pabotocnocobHocTH cucTeaMst ynparacui ACY TIT
XBO
O6opyaoeantic ACY TI1. ITopacpaxanne
paBoTocnocobiocti crcremsl ynpasachua ACY TIT
XBO

CACYTR

CACYTH

CACYTNI

CACYTIl
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SIMATIC §7-300, SM 332, s02y:16 BLIBO/A AHATIOFOBAIX CHIHANOR 4A£1 oty

Obopyaosanie ACY TI1. Noaacpaxauuc
paborocnocobnocTit crcremn yapasackia ACY TR
XBO

953637410000

CACYTII

358

T3U-11

Broxu nuTanus SIEMENS SITOP POWER 6EP1333-2AA01

Obopyaosanne ACY TT1. [loazepananne
paBoTocriocobnocTH cicTeMel ynpasacHis ACY TIT
XBO

281709750000

359

TIU-t1

JHarmxk ABT43.20%7

360

361

362

363

364

T3U-11

TIU-H

Jariuk TMK-161-10-0,7/6,3PC-45/66 Gfy

Harunx TMK-161-10-7P-45/66 6/y

T Odopyaopauite AHGPOMOKNTOPHHI TypGOATPCTaTOR.
Moaapeskasuie paboTocnocoGHOCTH CHETEM B
BHOPOMOHHTOPHNTA,

E65300870000

CACYTH

CACYTH

OBopyaosanie BHOPOMOHHTOPHHTA TypGoarperaTos.
INonapesxanue paboTOCIOCOGHOCTH CHCTCMBI
BHOPOMOHHTODHHTR,

E65301300000

CACYTN

OGopyaosanne aGpoMeHHTOPIHra TyYpoarperaton.

E65301280000 Toanpexasue pabOTOCNHOCOTHOCTH CHETCMEL

T3LI-H

TOU-H

JHaruux TMK-164 6/y

3apaaso-noasapsanoc yerpoitcrso DC-USV-Modul 15 (npoiisoactao Siemens, 3axajnoii womep:

GEP1 931-2EC21)

OGopyaosaisic BHOGPOMONHTOPMHTE TYPOOATPETATOR.
Monapexanue paboTocnocobHOCTH CHECTEM
BHEPOMOHITODHNIA,

E65301310000

CACYTH

CACYTIT l_

OGopyaosaie ACYTTI. ObecnicucHue peiepaoro
mTani xoxTponncpos ACY TI1.

JAKT600500000

CACYTH

Moaye konrpoas MK 11

E65301100000 Hoaapesxatie paboTocnocoGHOCTH CRCTEMBE
BHODOMOHNTODHHIG.

OGopyaosanie BiEPOMOHITOpRETa TYPOOAPCraTOa.

[ OfBopyaosanne BHGPOMORKTOPHHEA TyYPOOarperaTos.

CACYTH

365 T3L-11 Mozyas xontpons MK22 KI19200140000 TNonnpenanue paBoTocnocOGROCTH CHCTEMBL mT. CACYTI
N BHODOMOHHTODHUID,
O6opyaocsanic BHOPOMOHITOPHHIA TypGoarperaTos.
366 T3U-11 Moay:ns kourpozs MK32 KI19200150000 TMoaapexatie paBOTOCNOCOGHOCTH CHCTEMB [ 8 CACYTTT

367

368

369

370

TIL-1

TIU-11

T3L-11

BHOPOMOHHTODHHI.

Ofopyaosanie BHEPOMONITOPHIID TYPGOArperaTon,

TNoanpexanue paGoTOCIOCOGHOCTI CHCTEMBL
BHODOMOHHTODHHTR.

KI19200160000

CACYTI

T3U-11 Mozxyas xontpoas MK71 T

Moayas YCO Sicmens SM321 DI 6y

Obopyznosanne ACY TIT. Moazepasanue
pabotocrocoSrocTH ccTes yapasnenng ACY TIT
XBO

951822550000

Nanenn onepatopa SIEMENS OP170B 6AV6 542-0BB15-2AXO0 6/y

Mpeobpasosarear HUI1-34 ¢ aamanxom JBT 50+7 (Bubpobur) 6/_\"‘,

Odopynosanne ACY TII. Moazepaxatie

padoTococofHoCTH cHcTemul ynpaanerd ACY TN

X8O

OGopyaosansic BHGPOMOHITOpHKTa TypGoarperaTos,

Toanpesanne paborocnocoSrocTH CRCTEMBE
BHODOMOMITODUHIA,

E65413770000

E63301350000

375

376

377

T3

IpeoGpasasarens MI1-34 ¢ aatunkom BT 104507 (BubpoGir) 6/y

T3U-H

TpeoGpatosatens TMK-266 6/y -

TPYBA @ 16x3 FOCT 8734-75 C1.20

Obopyaoanne BHOPOMOMMTOPHHIA TYPOOATPEraTos,
Moaapesxanie padoTocnocoSHOCTH CHCTCMBI
BUGDOMONMTODHHID.

E65301330000

Obopvacsanse srEpoMoHHTOpHETa TYPGOAarperaTon,
Topapeaansc paGoTOCIOCOGHOCTH CHCTEMBI
BREDOMOHITODHKIZ.

E65301200000

TIU-11

TOL-11

TIUS Moxyas ananerosoro seoga Delta Electronics DVPO4AD-E2 (AAI);

T3L-6

Hewrpansmutit npoucccop SIMATIC §7-300 CPU313C-2 DP 6ES7313-6CEOL-0ABO 6/y

Llentpanertii npoucccop SIMATIC §7-300 CPU314C-2 DP 6ES73 14-6CF02-0ABO 6/y

Moayis ANCKPETHEIN 8X0,108/86ix0A08 Delta Electronics DVP24XP200R (16D1/8DO)

Marepuanm KHITHA. Yorpanenne apapuitHeiX GHTY ALt
HA HMOYALCHBIN THHIMX.

K60301980000

CACYTI

Obopyaosanne ACY T11, Noaaepaxanne
paborocnocoGuocTu cicTesst ynpasacuna ACY TI1
XBO
Obopyaosansie ACY TIL. Moanepananuc
paBorocnecobHocTH cicTemel ynpanaeni ACY TI1
XBO
Otopyaosanne ACY TI1. Toazepuxanie
padoroctiocoGHoCTH napesoii oavaxi,
O6opyaosanne ACY TII. Moaacpasaune
paBoTocnocoBHoCcTH NapoBoii 00 IyBKH.

E65413760001

E65413760000

E65404250003

E65404250002

Onepatopckan naxc:s Delta Electronics DOP-107BV 7" TFT LCD, 800 x 480, 800 MI'y, USB, 2

COM. RTC

Tporpammupyesesi kourpomiep Delta Electronics DVP6OES200R (3GDlIé4D0)

Mozgyzas ananorosoro 86043 Siemens SIMATIC 6ES7231-4HD32-0XB0

Obopyaosanne ACY TIL Moaaepasanne

£65404250005 paborocnocobHocT naposoii obaveK.

OGopyaosarue ACY TI1. Noxacpaxanne
paborocrrocofHocTy naporoii ofavaxy,
O6opyaosauie ACY TI1. Moazcpaxanne
PaBOTOCIOCOGHOCTH CHETCM YTIPABACHIL GOHBIX
MOIVIIBHBIX FAIOHBIX KOTCLHBIN,

E65404250001

E65412870003

CACYTI

CACYTn

CACYTI

CACYTIT

CACYTI

CACYTNT

Mozayas anasorosoro Beoa Siemens SIMATIC 6EST231-4HF32-0XB0

Mogyas auickpeTHoro Bsoa/Be180a Siemens SIMATIC 6ES7223-1PL3Z-0XB0

Tporpasuupyesntit koxtponracp Siemens SIMATIC GEST215-1HG40-0XB0

Obopyaosanne ACY TIT. [Nozaepaxanie
PaBoToCIOCOBHOCTH CHCTEM YNIPABACHIK GR0YHBIX
MOAYILHEIX TAIONBIN KOTCALHBIX.
Obopyaosanse ACY TIT. [ToaaepaxaHuc
PaGOTOCIIOCOGHOCTH CHCTEM YTIPABICHIR 610MHbIY
MOIVIBHBIX THIOBBIN KOTE/LHBIX.
Obopyaosarue ACY TI1. IMoancpamanne
PaboTOCHOCGOHOCTH CHETEM YAPABACHHA BI0MHEIN
MOAYABHEIX FAIOBLIX KOTCASHEIX,

E65412870002

E65412870001

E65412870000

CACYTI

CACYTIT

CACYTR

CACYTTL
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184 309 Tposbiicnnbili Gnoxk rivanug PS/2 ATX ¢ ERP, 400Br. Bxoanoe nanpukenne 220/110 B, E04500440003 pa 60?0;:3::69::::"':(;{;?;::j;:{e!mﬁzi‘mc . 4 CACYTH
KHOMKA BICYBHIK NHTaHIA .
BLINOAA H CTDOK.
385 H-3TL 120100090000 BaroHoNpoKIILIBATENL ] CTO
HATOL 1120100070000 BaroHoONDOKIIBATEL 4 CTO
Ocs moankn 4.80.62.00.000 (BPC-125) - 20100080000 Baronoornpokuasiaareas 4 CTO
Tpvioia 20-60X8 4.44.0910.014 (BPC-125) 5200736 10000 BarosoonpoOKHIbIBATE b 1 CTO
Tpvsaa 25x80x6 U.34.0910.016 (BPC-125) . BaroHoonpOKILTLBATES 2 CT0
390 H-3T3L FHAPOLBUIMHAP NOTEMA OTBATIA T-170 18-26-270 CTI (6/v) 500302720001 Bvasosep T-170 | or ] 1 CTO - 1
391 HATOU | Jewarem Al600Idsc6 @M . L KIOW06T  } BvmaoweeTd0 | owr | 1 CTO
H.3T3L1 Koneco BPC. 0.1 w. Biv . 953100560000 BaroK0ONDOKMALBATERY ur CTO
H-ATIL Kopobka niepesenix nepeaatt KM T-130 THXOXOMHASA 24-12-1CT (6/v) 500305390000 Evataoaen T-170 urr 1 CT0
394 H3T30 Maavr ronoansiii M-100 B 490500010000 ManT A3 T
395 H-3T3LL Tlancy 120x370 BPC-125 951996390000 Baronoonpoxsastpate:t, ur 1
396 H-3T31L Tpykuna 20x80x12.5 BPC-123 : 951995700000 Baroueonpokuanparens. ury
PEJIYKTOP LUIH 630-50-33. BYY 953196680000 Barouoonpoxitarisarens wr
CEKIIMSA BAHIAXA BPC-125 w.BO67.00.000. B\Y 953196670000 Barcnoonpoxianmsarens ey
Crakanbi amoprisatopos BPC-125 951995710000 BaroroonpoKiwsBaTes ity Loy¢]
400 Cuapasmueckatii racoc TPEXCEKIIMOHHbBIR HACOC A0012367605 KE4867450000 Byapaosep T-170 e €10
401 Maivr ronounsiii M-100 490500010000 ManT A3 T CTO
402 banaax B/O_6/y < 951815920000 BaroHOONPOKKALIBATC S urr CTO
Llens nousona poropa Bo 6/ 951815550000 BaroHoonpoKILAMBATEL M CTO
Llecrepnnii cerstenr Gfv 951815930000 BaroHoonpokHaLBATEL [T CTo
Mayvr ronorsntit M-100 490500010000 samT A3 T CTo
PEJILC P-65 8161-75 B/Y. 953154900000 Heae3noaoponmntii MvIs T 0.7 €10
2 Penbcnt weneinonopokubie 6/y K70000060000 HKeneIHOI0pOKHBLIE MYTh I 15.49 €10
T3 Maayr Tonounsit M-100 490500010000 ManT A3 T 263 C10
T3uU-11 Bvibep seprixansusnii 4.11287.2.300 BPC-125 953578130000 BaroHoONPOKMIBIBATCAS it 4 €10
TOL-1E Besteu svEuarsii ( wepr. 112873323 CE) 953156280000 Baronoonpokuassarens KOMTLT
BKJIAIBINE SBK263. 184H A . K90000080000 Byaezosep T-25 e
THIPOMYOTA NPUBOJA BEHTWIATOPA B CEOPE 240B-1318010 200800360000 Bvasgozep T-25 e
Fnapopacnoeacmmens P 80-52-2 : B008002 10000 Bvapaosep T-25 [iTeg
uapopacnpemumress P-500-51-3 E00800310000 Bvawaoiep T-25 urr
[1171b30. NOPIKIEHS. TODIIHEABIE H VILIOTHHTEIBHEC KORNA, Kommaext 8401 1004001 A90457890000 Byasaosep T-25 KOMIA
416 T3LLL TWIb3A, NTOPILIEHD, YTUIOTHHUTEJbHBIE KOJIbLIA, KOMIVIEKT HA OJVH LIWJIMHIP AGO04650000 Bya0scp T-330 e
240[1-1004008-B -
417 T3L-11 Jenrarens AM3 8501.10 6/v BOG400870000 Bynsaosep T-170 T 1
418 T3 Jenratens AM3-240HM?2 6fv ¥ 953188620000 Gyaraosep T-330 wr, 1
TOU-11 HACOC HIL-100A-3 - 210000650000 Byaposep T-25 wr 1
420 TIEPEBOJ1 CTPEIOUHbIM P-65 M 1/9 JIEBbIH T1P.2434 870100160000 JKeacanoaopoxatktii nvTh Komna 1 CTO
121 PBJ1 46-26-355-01 510205540000 Bvasa05ep T-25 wrr 2 CTO
422 Peavirop LUTH-630-50-33 953156270000 BaronoonpokianeaTes wt 1 CTO
423 T3 PYKAB 46-26-355-03CE (EN853 2SN 5/8 DN16 WP 250BAR) - 210203910000 Byaeaosep T-25 bl 2 CTO
424 T3H-11 PYKAB 2501.26-251-03C6 N 510200120000 Bvasaozep T-25 wr 3 CTO
426 TOL-1t PYKAB H.036.89.010-02C8 > 210201410000 Evaeaoiep T-25 T 3 CTO
427 T PYKAB PBJI 46-26-531CB 2102044 10000 Bvasaosep T-25 o 2 CTO
428 T3L-11 Pvias PBJ146-60-392-03CI1 210206320000 Byasaosep T-25 wr 4 cTO
429 TOLU:-HL Craprep 2501.3708-01 (24B 2501.3708-40) b 200815800000 Byavaosep T-25 wr 1 CT0
430 T3L-11 1HNANA JEPEBSHHAS MPOITMTAHHASA 1 THITTOCT 78-2004 590100090000 HKeaesnoaopomustii mTs urr 20 CTO
131 TOL-11 Orsan 46-93-20CT1 g 500800360001 st 1 CTO
T JIBUL.B/KIT W CLLC MHJLTOLOCH K. 240HM2-1000186 - A90445920000 Byawaoiep T-330 urr 1 CTO
Kanay cransmoft a 20mx T-B-H-170_['OCT 7668-80 ) 070702210000 Byasaotep B-170 Y 0 CT0
i34 Boawo 1101-19-102 CTI - 500316350000 Bvasaosep B-11 -ﬂ-n CT0
435 T3LL-6 954924440000 Bvakz01¢p T-500 ur €10
436 T3S ManyT Tonounei M-100 il 490500010000 AT A3 T CT0
437 TIILY Mt tortosmsi M-100 T 2 CT1Q
438 H-3T3LL BosGyaurens BLT 450 6/y Jan4ACTH renepaTopa ur 1 3TC
439 H-3T3H MarnurHeii vewnseas ana TBO-120 6y EE5300060000 33MYACTH TEHEDATODA wr 2 TC
Macio Tpancdopymaropioe 'K (8 Goukax no 216.5a) 570500170000 Ma¢10 TparchOpMATODHOE T 1.102 TC
TIOUMITHYIK 6324 ZKL (Uexnn) 150245970000 oKt rr 1 971C
442 TIOUIMITHHK N324 EM C3 ZKL AS0501360006 noTmHHRI 1 31C
443 H-3T3 Paprminx PA-21-2234 V3 6y o K91000020288 mr 4 3TC
444 H-3T3LL 770119170000 SAMMACTH FEHEDATODA T ITC Yaancuue .CnHCaT B OM.
445 H-3T3U Toanchopyarop anpmkerus 3HOM-15 6/v " 953101790000 Hasepiresnisic Thancdh:opMarops wr 3TC
446 H-3T2] Tpancdopuarop Toka TEMO-110kB 111 0,5/30-0,5/30-0,5/30 25%A Y3UTI JKAG200000018 ur 1 ITC
447 H-3T3U Tpaucdopyarop TIIC aam TBP-120 6/v JATIACTH TCHEDATODA T - ITC
448 H-3T3U Tpancdopmarops: Hanpixewys 3HOM-15-63 6iy 953 102000000 HMaMepHTeabHBIC TDRHCHODMATODS T 6 ITC
H9 H-3T31 Saextpoasurarens 6kB pesepsubii 951996040000 IICKTDOABHIGTC Y ure 2 3TC _—______—___:i
450 H-3T30 Anextpogsurarens BP2BOMEY2 B30304580002 IACKTPOIBHIATC AL usv 3 2TC
451 H-3T31 JJIEKTPOJIBU ATED MEJIbHHLE B/Y (AA30-13-55-8MV 1 400 kBT, 60008 953192140000 INEXTPOABMIATES ur i 3TC |
452 H-3T31 Daexrpoaruratens MTKB311-8Y1 B30600030003 3IEKTPOIBHIATE M, wy 3 3TC
453 H-MT3L Arperat meranis Tuna ATTIOM-1600 6/v (B xomniexTe ¢ 610K0M VIDABACHHA) 951969510000 IACKTPOBIIETDN - 6 2TC
454 H-MT31 AHP160S8 7.5xBr 6/y N 954834720000 SNEKTPOIBKIUTENS urr 2 3TC
455 H-UTIU AHPIROMS 15kBT 6/ 954834830000 INCKTDOABHIATED mr i 37C
456 H-UT3 AHP71A4 0.55xBr 6/v 934834900000 ANCKTPOIBHITTC L wr i 3TC
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— Kae:w ATEOMHH.OBOJLTIBX HLTAHT HAl'Ill:). 10KB 3-9KHILCEY. 120MM2 AALIB 3X120- 353505440000 o1 31C
KABCARHO XOIANCTEO o 1C
\ACTO THANCEHODVATODIOE T 28.18 3TC S
460 H-UTOL Mydrta kosucras KH1n-10-150/240 - kaGeLHOE X0IATIETBO 2 3TC - e 1
xabesswoe Y034ficTa0 2 3TC
K65 HOE XOARCTEO 2 aTC
TIOAILMTTHHIK 22230 MBW33 (3530) FBI - 'AS0306070000 noaunmHITG: IS N N v 3
Sel | muMTU | NONMMKZN6CWINZKL - T asojossoooer | eomwmews | ww 1 e 47
465 TOJHIIHHK 22336 W33M ZKL A30503050015 oM I N O v
466 Hya | Hemsmecdo T psonzeoo00 1 veswsmess | w3 ] ove Vo
167 WuTon | TONUHOHMKISOFBIGmoww | s0m9e30000 | eomwwmesw 1 ww )77y 4 sre T ]
168 HUTAU TIOALIMITHYK 6338-M-C3 FAG (Fepyamia) 7 150245890000
H-MT3LL TIOJIIHITHHK 73228G NTN noTWHTHAKH urr 2 3TC
H-MTILL NOMIMITHHK N324-E-MI FAG 150152520000 TOAMIMAHHKIL wr 2 ITC
H-WTOU TNOJUIMITHHAK N326-E-XL-M1 FAG AS50501380001 NOAUIKNHHKR urr 2 37C
H-MT3LL TIoosaz AC-500/26 6/v 951741870000 nposoa T 0.021 3TC
473 Topmosnoit peucrop 6SL3000-18E32-5AA0 6/v 953613700000 wr 1 2TC
474 Tpancopmatop TC3 1000/10 ¥YXJ1 1 6/ 953618170000 Ci1080it TpasncdopMaTop wr 2 3TC
Tpaucdopmarop TCIC-1000/10 6/v 951980080000 Citnonoii TpancdopmaTop ury i I1c
476 H-UTI Uacrorsbii npeoGpatosatens Simens 160/200 kBT 370 A6 953613710000 Wr 1 ITC
477 H-MT311 Dncra nosimerKof yncToTe: B Gannonax SFE (99.9%) 40 am3 (1 Gaanou - 36 kr.) 550203080000 32IMACTH BRKTOMaTEneit wr 1 3TC
Daek asuratens 2{15225-1YXH NCY K11 2 ovep. 6/y | 951820080000 IACKTDOABHIATC/D wr 1
H-MT3U Onex. geuratens 4A100S6Y3 BOM MB KLE 6/y : 951820150000 3TEKTPOABHIATEND, wr 2
H-HT3LL Dnex asnrarens $4A132M2 JIpH 6/v 951819800000 3ACKTPOABNIATE D ury i
481 H-HT3I Dack.asurareas 4A132M6 HI3Y, 3UIH 2 ouep. 6/yv. 951820090000 37¢! 1
482 Jaex anuratess $A160M2Y3 MHYT TT-2,3.4. JIoH 6/v 951820100000 T 1
483 H-WUT3L Jnck asurarens 4A80L2Y3 MH HIM TIL HAG KII 6/v 951820140000 um I
484 H-UTIU Daex amurareas 4AM112M4 BOM MB KU 6/v 951820120000 2IEKTDOABHIATE N wr i
485 H-UT3L ek asurarens JAM160M2Y3 MHYT TI-2.3 4. JIpH 6/ 951819830000 INCKIDOAMHIATEND T 2 _I
486 H-MT3L ek apurarens JAMA100S2Y3 31 TT 6/v 951820050000 2AEKTDOARKIATEL wr 1
H-HTOL Sackasnratens SA200L8Y3 BITY Tr-5 G/ 951819940000 aaexrpoanuraTeny, ur 1
488 H-HT3LL Saex apyraress Simens 1LG-6-206-2AA91-2 KIHSG 6/v 951819790000 ITCKTPOIBHIATED urr 1
489 H-MT3LL Dack.aanrateas A200L2Y3 @H-1.2. HBO KL 6/v 951819870000 2ICKTPOABYTATEN wr i TC
490 H-HT3 Daexmuraresns ARIOLAYI MH C3H.ITOH 6/v 951820020000 3ACKTDOABHIATETE wy ] 31C
ek asurarens AAMI00S4Y3 MH MB AC-8 KL 6/ 951820040000 INEKTPOSBHIATCE . 1 3TC |
Inex apurarems AHMM200M4Y2.5 [TH MMX 6/v 951819930000 3EKTDOBUTITENL we | 1] 3TC
Baex aanratens AMP100S2Y3 OF TT 6/v IncKTPOABKTATE wr 1 3TC
Snexasrarens AMP180S2Y3 HOC TL-5 67y 951820110000 SacKTpOABITATE S Wt | 3TC
495 Jnex asuratens AMP80A2Y3 Benr.cbavsa 1C-8 6y 9518206010000 JIEXTDOABUIATE D urr 2 3TC
196 Bnex surarens AMPI0SY3 MH COH.TIOH 6/y 951820160000 anexTpoRmITATE S T 1 3TC
497 Dack assrateas AMPXMI3256 1N3Y, 3UIH 2 ouep. 6/v 951819760000 JEKTDOABHINTCAL fi'sy 3 3TC
498 Bnek.Aanrareas AM180S2Y2 HOC T4 6/y. 951819860000 2eKTPOABHFATENY urr 2 3TC
499 H-UT)! Daex asurareas AO-2-71-2 HOC TT-3 6 951819840000 CKTPOJBHIATED wr 2 31C
500 H-ATO1L Jnek.aaurateas AQ2-51-6 I3Y. 3HH 1 ouen. 6/v 951819770000 3NCKTPOABRIATETH Y 2 31C
501 HATIL ek apurarens AO2-71-4 HTO TI-1.2 6y < 1 31C
502 HHTOL Jexapurarens AO2-724 CaH TT:1.2 8y 2 31C
503 HUTOL Oaex.menrareas AO2-82-2 HEHT TF-3. HB3K 6y I IC
Snex anuratens AO2-92-6 HMO TE-5, JipH 6/y SneKTpoENTaTeTE wr 1 3TC
Dacx asurarens AOJI22-4Y2 HAT XL seur.veranonk 6/y 951819990000 DACKTROIBUTATETD wr 3 3TC
306 H-UT3L Dnek asurareas BAO 61-4-42 KIT AK-7 6/v 931819880000 3JCKTDOARHIATEND wr 1 3TC
507 Ines.asnratens BPI 160 S4 KO JIK-11 6/v 951819850000 urr 1 3TC
Snek ammrarent [1:62 AMH TT-1.2.3.4.5 6/v 951819890000 IneKTpozmHTATeTD ur 1 3TC
509 H-HT2L Sex apurareas 6-62 TICY KIT loven. §iv 951820060000 aneKTPOARHIITERD “ 1 31C
510 H-UT3LL Jnex asurarens [TOATIEOMYXI TICY - 951820070000 3ACKTPOABHIATETH i I1C
! HHTIL Snexrponayratens A200LY3 0.4 kB 6/v
312 H-MT31 Snexrpoasurarens 1IMB3-200L4 6/v : 953618110000 BICKTPOIRUIATCL wrr 1 ITC
513 H-HT3U Dacxrpoasurateas 4A200L6 6/v 953618070000 IACKTPOABUIATEAD jiied 1 3TC
HHT3U Snexrooasiratcas $A280S2Y3 6y 953618050000
H-MT3L Snexrposauratens SA200LAYITYS 6/v 953618060000 3NCKTPOABHIATCR wr 1 3ITC
H-HATOH Snexrpomsnrareas SAN280MEN200 6/y 953618150000 IneKTDOABHIATCAL ur 1 3TC
Iextpozsuratens A-13:37:6-Y3 6y 953617960000 aackTpozaNTaTER: ! 31C U —
518 DAcKTDOABKTATe D A-13-16-6 6y 953617970000 aacKTpOIBTATE TS
519 H-HTD] Daexrponsuratens Al2-41-4 6/y 953617890000 JICKTDOABNIATEAD
520 Dnextpozmuratens Al3-37-6 6/v 953617880000 3ICKTPOABUTATES N
521 Iacxrponsnratens A25062Y3 6iv 953618030000 SACKTDOIBHEATE N, T
322 Inexrpoasurareas A31ISM-Y3 6/v 953618130000 ANCKTDOABHIATETH 3TC
523 Snerrponmsraean Ad-$00Y4Y3 6/v . 953618010000 anexTposiraTemy wr i 3TC
524 H-MT3LL Daexrpogasratens AB-114-4M 6/y 953617870000 30CKTDOABHIATE u 1
525 H-HT3 Snexrpoasurares AKH3-2-13-57-10 6/v 953617950000 3CKTDOARUTATED iley 2
526 H-ATO1 Inexrpoasrratens AO2-71-4 6/ . 933618090000 EXTDOABKIITEAD Bt 1
527 H-MT3H Jnexrpoasurarens AQ2-92-4Y2 6/v 953618100000 ICKTDOARMIATC L urr 2
528 H-HMT3I] Daexrpoasurareas AOM2-81-4 6/v —_— 9536 18080000 3MCKTNOABHIATETD e 1
529 H-MTIl Dnexrpoasurareas BAQ2-280M-1Y2.5 /v . 953618120000 3ACKIDOZBNIATC AR Wy !
330 H-HT3L Dacxrpoasuratear BAQ2-450M-4 6/v i 953618020000 ANEKTPOABHIATEN, wr |
531 H-UT3U I Dncxrpoasurarens JIA30-13-55-6M 6y 953617910000 2ACKTPOABHIATE b wr i
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532 H-HMT3U Dnexrpoasirareak JA30-14-69-8/10 6/ 953617930000 3ICKTPOIBMEATERD Jiryy 1 1 ITC
333 H-MTOU 1 Inexrponenrateas HA30-15-59-10/12 6fy 953617920000 ICKTPOIRHIATE wr 1 3ITC
334 H-UT3U Bnextpoasurareas JA302-17-44-8/10 6/v 953617940000 ITEKTDOABHIATCS fitig 2 31C
535 H-HTIL Snckmognirareas JA30I-100Y-AMY 1 6/ 953618000000 nexTpoAEHTATEE S 3TC
536 H-HT3L Snckrpoasnaters BAI04-450-6-Y1 6/v 953617980000 3NCKTDOABHEATERS R T 3TC
537 HHTOL Dcxrpomirazcas M2BOMG b/y 953618040000 >nexTpoaBHrITETS S I N 2 N —
{53 H-HT3LL Snexcrpomerra BL-5 ouuapnan (20x32x64)uM (R0 onpocosry amcry H-H T3L) E50100890000 3AITACTH FenepaTopa T T 3TC
539 H-UT3LL Dnexrpowdrka A ~5 ozunapuas (25x32x64)MuM (no onpocroay ety H-M TILD ES50100900000 JAMYACTH 1CHEPATODA wr ” ITC
540 H-HUTOL Dnexrpomerxa T4 2x(15%30*40) nawmazaxa HK-2 marepran natyus JI-63 no I‘QCT 15557-70, 650004960000 - I wr 100 31C
amuna 135mM (13 mux aepareas-15:y, nosooxk 1203
541 H-UT3L 1 Dnement wacrpofix BY sarpansrean: 3H-1250-0.5 1 YXJH (100 - 164) E65600060000 wr 1 TC
H-MT3LL | Jnevent nactpoitcn BY sarpammens; 3H-1250-0.5 1T YXJ11 (160 - 1000 E65600050000 P 1 3TC
543 T3L:10 Tinata-tpancasrop AKA Keap 6/v : E64300260000 B npHeMOnEpeIATHIEK Juiry | 3TC
543 TILL10 Baok BT AKA Kean YCK.102,100.00-071 6/y E64300110000
TIL-10 Eaox Bx AKA Keap YCK.104.040.00-02 6/y 64300090000 BY ODHEMONCDEIATURK urr 1 31C
Eiox BY AKA Keap 6/v E64300250000 By IDHCMONCDCANTHHE T i ITC
B0x Buix AKA Keap YCK.103.050.00-00 6/y E64300100000 B MDieMONEDEAAT K m%
548 Baox FEH AKA Ketp 6fy E64300240000 By npiemoncpeaaTiik —
59 1 Tl | BiocKCAKARemYCKI0306000336h | Feei00120000 | Bumowcwoncpemsrwec b wr } 1 ] 31C
550 TOLL10 E64300080000 B mpientonepesaTik | owr | ITC
2KH19200220000 B pHCHONCREIATINK T STC
552 TILL 10 Macsio Tpanchopuaropsioe K ) T 14 3TC Koppekriponka
553 TIL10 Myxponpoueccoptit Tepmunan 3anyms MiCOM P344 6/y B29800270002 wr 1 3TC
554 TILL-10 ‘MitkponpoteccopHbi TepyuKa samTe MiCOM P43 6/v B29800320003 o 1
555 TIL-10 Muxponpoueccopysii Tepmitnay saurst MiCOM PGA42 6/v KJ12600020001 TepMUHAT MEXDOTIDOUECCODHBIN JALINT urr 1
556 T3U-10 Mukponpoueccopnii tepstian sanmrst MiCOM P643 6/y B298003 10001 TepMHHAT MHKDOTIPOLCCCOPHEIX 3ULIT urr L
357 T3H-10 IMoxouka Ganaaxuaro koasua 45.26137 770102800000 IAMUACTH FEHEDRATODA Jiied 1 TC
358 TILL10 Crepwets 06MoTkH OM461 (TB60-2:51) 6/v 770117860000 JAIMMACTH [CHEPATOP | or | 51 31C
559 TILL-10 Crepcub 06sotkn OMBSY (TB2-150-2) 6/v. N 770117870000 IAMMACTH TeHEDPATODA. 38 3TC —
560 TIL-10 TeoMunat MUKDOIDOUCCCopHBIX 3aiunt Thna MK-P3P 6/v TCeOMUBHAT MUKDONDOUCCCODHEIX JRLUHT KOMILE —_
361 T3U-10 Tpancdiopsatop cictosoit T™M - 250 6/y 950359600000 Cunosoil TpancdiopMaTop WT
362 T3U-10 Yerpolicrsa npHEMa - REPEIAMK aBAPHIHEIX CHPHANION I XOManZ Tima Bok ITH AKA Kezp 6/y E64300070000 By npuestoncpeaarin wr i 3TC
563 YCTpoficTsa NPHeMa ~ ACPEAZYH ABAPHAHBIN CHIHANOD M KoMana Tina Brox TY AKA Keap 6/y E64300060010 By npuesonepeaaTink wr 1 3rc
564 TIL-11 - Bosbvmmens BT-170-3000 60000770001 2RMUACTH TCHEPATODA mn 3TC
363 TL-1 Hantateas A3 12-524
566 TOU-11 Jeurarcas A3 13-52-8 953611306000 >ACKTPOABHTATEND wr | 1| 3TC
567 AL 11 Tisurarems JA3O4-450KAY1 953601080000 I7CKTDOABHTATENE wr | v ] ITC
568 TOLL11 Hunrarens JAMCO 14-10-10 | essenmoooo L saecpommwmrems | ww [ 1 | 91C
N TaU-11 Cratop an.gexrarens ATM 2000/2 P-2000&Bt n-300006/sum 6/y JKI0000660018 IICKIDOABUTATEND T 1
512 TOLU-11 Crarop 2ackrpoguurarcan AC P-4000xkBr n-300006/suk 6/v 90000660022 ICKTPOARHIATED T 1
573 T30-11 Tpaucihopyarop Hanpaxenia HK®-110 B/Y 933157760000 HaMepuTebHEIC TPaHCAIOpMATORE e 2
574 TOL-11 acxTpoannratens 2AJ0-315-6000-6Y IM P-315xBt n-991of/v U-6xB IM1081 YXII4 6y B30300630003 3CKTPOARMIATE R T
575 oL Snexrpoasnratens AMIOLAY3 P-2 2xBr n- 140006/m U-380B IM108] 6/v B30600070002 INCKTDQIBRIATEN, Kopocxriposka
576 Inexrpotsurarens 4A25054Y3 P-75kBT n-148006/m U-3808 IMI001 6/v B30303150001 CKTPOARHFATERE un ) 2TC
577 ToL-11 Snextpoasurarens AMTM280L6 Y3 P=60xBr n=57506/sum U=380B IP54 IM1003 6/v B30600370000 3ACKTDOIBUIATEND s ] 3TC
578 T3U-H Snexrpoaanrareas A[IO 1325504 P-15xBr n-1500-500006/% U=220B IMI081 YXJ14 6/y B30500150001 JNCKTPOIBHIATEND itz 1 ITC
579 | u-1t Inexrpogenrareay SAMI3IMS P-5.5 kBr n- 720 o6/v_U-3808 IM1081 ¥2 6/v. B30302830001 3/CKTDOIRHIBTCD wr 1 ITC KoppexTuponka
580 I TIU-11 Saecxrpoaenrareas SAHPMI132M8Y3 P-3,5 xBrt n- 710 o6/y _U-380B IM1081 6/v B30302830002 3TCKTPOARMIATEAL T 2
581 | T3U-11 Snextpogsnrarens SA225142YTIY3 P-55 xBr n-3000 ob/x U-380B IM1081 6/v B30300610001 IEKTDOABHIATEN e 1
582 T3L-11 Bnexrpoasurarent SAH250S4Y2 P-75xB7 n-1480 of/a U-380B_IM1081 6/y B30303910001 ICKTPOARNTATEAE wr 1
TIL1T SnexipoasnraTeay SAM2SMIY2B3 P-55 xBr n-287006/x_U-380B IM1081 6/v B30303910002 aneKTpOATHTATEM, urr 1
T Sackipoasnratens SAMPIOOLAY) P-4xB1 n-150006/u_U-380B IM108] 6/v B30302810003 anexTposURATE urr 1 KoppeKkTHposka
TOLL1 Scxooasurareas SAMIBOMAY2 P-30 kB1 n-147006/s U-380B IM 2081 6 530302050000 ancKTPOABMIATCAR o )
586 TOL-11 SBnexrpogsyrates SAM250S4YTIY3 P-75 kBt n-1500 of/M U-380B IM1081 6/ B30300780001 INCKTPOABNFATEE um 1
587 T3L-11 nexrpoasuratens SAM2S0M2Y3 P-90 xBr n-3000 o6/s_U-380B IM1081 6/v B30300780002 3MCKTDOABHIATENL nr ! 3TC
588 T3 Snexrpoanuraress DKRA 4519-4M P-710 xBr n-1500 o6/y U-6xB IM1081 V2 6/y. B30301740001 30CKTDOABHIATE S il g 1 31C
589 Dnextpozsurarens A-112-4 6000 B 200 xBr 1500 o6/mus IM 1001 xaace u3.F(ex. coeaY) B30300100000 30CKTPOABHIATES B 1 3TC
Inexponaurarens A-92-3 P-100xB1 n-150006/n U-380B_IM1081 6/ B30304470001 3EKTPOIBUTATERS wr i TC
591 Snextpoanuratenn Al2-82-4 P-35xBT n-1500 o6/m U-380B IM1081 YXII4 6y B30300520006 SACKTpOARIATER, wr | 3TC
592 Jackrpoasnrareas Al18OMEY | P30 kBT n-147006/n_U-3808 IM 2081 G/ B30301060001 anesTpOARHTITERD urr 0 3TC Bosacuctiic 5 1po-0 TILL IBOK-Bu-1032-24
593 T3H-11 Inekrponauratens A4-400X-4 P=500xkBr n=150006/mm U=6000B P23 IM1001 V3 B30301590000 INCKTPOABUIATED: ray 1 ITC
394 T3L-11 Snckroogrnrateas AB-1134M P-250 kBr n-1480 06/s U-6xB IM 3081 Y2 6/v B30300200003 ACKTDOARNIATCD wr 2 37C
395 T3L-11 DacxTpoassratens AZLISOM4Y3 P-30kBr n-150006/u_U-3808 IM3081 O/v B30303480001 3CKTROABHIATERS e 1 3TC
596 T3U-11 Bpexapoaanrateas AIMI12MAGY3 P-3kBr n-95006/m U-3808 IM1081 6/y B30300800002 3CKTROABHIATEND hifsy 1 ITC
597 ToL-11 Aaesrpoeuratens AJIC160S6YI P-12xkBr n-95006/M U-3808 IM1081 6/v B30300930003 ITCKTPOARNFATCAD arr 2 3TC
598 T3H-11 Dackrpoasnrateas AUMY2I80M8Y 1 P-75xB1 n-73506/m_U-380B IM1001 &fy B30302850001 _ 3ICKTPOSNTATEND T 1 21C
599 T Iexrpoannrates AUPISOM2 P-30 kBt n-3000 o6/s_U-380B IM1081 6/v B30302330001 [_ INCKTDOABHIATENh urr i 3TC
600 T3H-11 Bacirpoasurateas AUPSOA4Y3/2 P-1,1xB1 0-150006/M U-3808 IM3081 6/v B30300290004 3,1CXTDOABHTATEN L ur 1 2TC
601 T3 | Dackrpoapurareis AHPS0AY3 P-1.5kBr n-288006/y U-380B IM108) 6/ B30303770000 j 2ICKTPOARHIATCAD ure 1 ITC





image35.png
602 TOU-11 Inextpogeuratess AHPMI12M-2 P-7.5kBr n-300006/y U-380B IM108] VXTI 6/v B30300900002 3ICKIPOINHIATEND wr
603 TIL-H Daexrpoassrateas AMPMI12MB8Y3 P-3xBr 1-70006/x_U-180B IM1081 6/ B30301456001 2CKTROABHIATEND Jiisd
604 T3 Inexrpoamiratens AQ292 P-100xBT n-1500 o6/ U-380B IM1081 1P44 6/v B30304470000 INEKTDOIBHIATC L wr
605 TAU-11 Snexrpoasuratens AQJ2 924 P-100xBT n-1475 ofi/m U-380B IM1001 1P44 6/ B30304470002 3IEKTPOABHIATERR iy
TOL-11 Snexrpoasuratens BAO6I4YS P-13 xBr n-1460 ot/y_U-380B IM1001 6/v B10303920000 JneKTpOIRHIATEAL urr
Inckrpoasnrares AAMCO 14-8-8 P-240 kB1 n-740 o6/m_U-6xB IM1081 6/v B30301950002 JnCKTpOABHTATE AR wr
Backrpozsurareas JIA30 4-450Y-8Y 1 P-300 KB n-740 06/m U-6000B IM1001 61y B30302640002 JacKTpOBHTATE h ur
609 TOL-12 H3OJATOP MI-10/1000 7.5V X2 . 253401000000 Haonarop urr
610 T3L-12 M30JIATOP UNY-10/1600-12. SYXL 253401320000 Haonxrop s 3
611 TOLL12 HW30JATOP ONIOPHBIA MO-35-7.5 ¥3 254002310000 Hao:wirop Jiiyg 3
612 TIL-12 H30IATOP ONOPHLIA MOC-10-2000 M YXJTt 254005520000 Hsonatop urr 3 3TC
613 T3L-12 OrPAHUYMTEIID [IEPEHANPSKEHUA OITH-35/40.5-10/650 (II) 3;7011 252107950000 OfH wr 2 3TC
TIL-12 O PAHUYMTESTS TEPEHATIPSOKEHMST OMHR-35/550/40,5-10-111 YXJTI 252107250000 O wrr 2 3TC
615 TOL-12 TIOJILIMITHMK NU324 ECI/C3 SKF i
PATHEIHVTET BH.PB-10/1000MYXJi2 C [IP-3Y3 PaseanmiTen:
Pajvemmurens PB C3LL-0,25-10/1600Y2 (3x nomocHuit 10kB, 1600A ¢ npusogom FTPBJI-10-
V2 6TK.760.001-02) B 250835240000 Pansemnsurens
618 T3L12 Parseamuirens PB! 250835220000 Paiscumirean ur 1 37C
TIU-12 TPAHC®.TOKA BHYTP T/ILII-10-0.5/10P. 1500/ 251402300000 Wavepirensisic TOANCHOPMATODEL ur 1 3TC
TIU-12 Tpanchopmarop Toka auvTpenuuit TIIQM-10-0.58/10P-150/5-Y3 251424600000 Hamenireannsie TpaHCHOPMATOPE r 1 3TC
Tpancdiopmarop Toxa TOJ-10-)-2-0.28/10P-100/5 Y2 K 251416880000 Hisepurensinie TpaNchopMATODLE T 1 3TC
Tpaucdopsarop Toxa TOJ-10--2-0.28/10P-1500/5 Y2 251416810000 Hamepurenstbte TpancdopMaToDy nrr | ATC
623 Tpancdopmatop Toxa TOJI-10--2-0.25/10P-200/5 V2 251416900000 VIACPHTCILHBIC TDaHCDOPMATODEL | o ] ] 3TC
624 Tpancdopmarop toka TOJ-35 IL-11-0,58/10P/10P-300/5 YXJT1 * 251416790000 HsepiTebitbie TRAHCHODMATOPH ] ITC
625 TILL12 Toancthopmarop Toka TOJI-35H1-11-0.58/10P/10P-400/5 YXIT1 251416430000 Hamepirreanusie TpancdopMaToDbt 3TC
626 T3L-12 Tpanchopmarop toka TIUT-CILIH-10-0,55/10P-15/10-75/5-Y2 251423030000 ! 3T1C
627 T3U-12 Tpascibopmatop Toxa THON-10 0.55/10P 100/5 Y3 | o>¢ _f — - 00O0O0O0O0OO]
628 TILLI2 Tpancibopyarop Toxa TIIOJ-10-0.5/10P-600/5 Y3 TOCT 77462001 . _—o»¢ I
Wsoasop npoxoamoli 2H3.813,031 300100340000
630 Macno K 6/v 933514900000
631 JnekTpoa danmeiii s KB 6/y 953641110000 2
DJIEKTPOJBHTATE/b C YCTAHOBAEHHOM WECTEPHEN K MOTOP-PEAYKTOPY
632 T3U-16 «BAUER» BG-80-1/D16LA4-TOF - 520401410000 INCKTPOABUFITCT: n— 3TC
SNKTPOABUTATEND C YCTAHOBIIEHHOH LHECTEPHEH C NPYXHHBIMM
633 T3L-16 TOPMO3AMM C TOPMO3HBIM JIEKTPOMATHHUTOM NMOCTOSAHHOIO TOKA K 520401400000 JICKTPOABHIATENL wr t 3TC
MOTOP PEAYKTOPY «BAUER» BG-100-11/D18
634 T3U-16 AKOPb BO3BY ANTENS BT-50-3000 SBX.674.113 760000520000 3AMUACTH TCHEDATODA arr 1 3TC
635 T3L-16 AKOPb BO3EY IHTENIA BT-75-3000 760000530000 JAMMACTH TCHEDATODA wr 1 3TC
637 THHTC T35 BKJIAJZIBILL SBK263.037 MIL : AK0C00690000 2AM4ACTH aBRraTeACH wr 1 3TC
638 THATC TG BIGTAJIBILI SBK261.038 WJL . 90000700000 ur 1 3TC
639 TUMTC T3LLS BKJIAIBIIL 5BK263,186 U1 90000090000 ur 1 3TC
640 THuTC TILLS BKJIAZBILI SBK263 187 Kl 2K90000680000 SAMMACTH ABKIATCICH
641 THaTC TG Haomrron VM 10-100 02 551100230000 Hzoastop
642 THWIC TIL-6 Visoastop MIT 10-120 02 - 531100220000 Hsonsrop 1 3TC - oo
613 THWTC T3LL6 Visonsrop onoprsiit MOP-10-750 V3 B 254006030000 Vroasrop E—
644 THTC T3L6 Wsoasrop npoxoanoli UITT-35/1000.A01 6/v 551100250000 Thoasrop - : 1 s I  — """
613 | THWIC T3L6 Kavieoa avroracureassas KIBX3-10-20/1600 (BEUC-10) (6) osso600000 | samwcmmwsmowrene | wr | 2 ] 91C
646 THUTC TILI6 | MACJIO TPAHCOOPMATOPHOE TK - 570500000000 MAC0 THAHCAIODMATCDHOE 3TC
THWTC TIL-6 | Mydrma xabenbian kouuesan 10KHTnH-3x(70-120) ¢ Hakonewtuikastn GOTTORBIMH B44600890009 [ atemmoexowero 1 wr ] 1 | 31c |
THHTC TOL-6 Mydrra xabemsuan cocsunrensian 10CTn(TK)-3*(150-240) ¢ cocaumimeans Goronsnt B44800380014 Ka6¢15HOE XO3ANCTEG
Mvdima ¢ Gorrossivn cocanunrensu ICTII-10 70/120 B44800050003 Ka0e1sR0C NOIRTCTRO
630 TUTC T3L6 ¢dra ¢ Gorrossian coemterennay 3CTTT-10-150/240 B44800580000 Kka0RILHOE XOIRACTRY
651 Toancdopsatop 6y 933603340000 Cuaoroit ToancdopyaTtop
652 YacroTned npeoSpazosatens 6/y 953578830000
653 THUKTC T3LE6 DIEKTPOABUIATETL 4MTM280-60/0.4-575 (5/Y) 9353133680000
654 THsTC T3L-6 DJIEKTPOABHUTATED A250-90/0.4-2960 (B/Y) 953133820000 INCKTDOABNIATE
655 YTC H-UT3L Kafiens ¢ mozrn. i3 cusrroro N3 Nelly 1*185/25 10 xB 353325510000 kabeabhoe Xoaaiicrso
656 YTC H-UT3LL MACTIO TPAHCOOPMATOPHOE T'K 5T0500000000 MACT0 TRaHCHOPMATODHOE .
657 YTC H-UT3LL Mvdnma_c vaxoneusuxazm STIKBHITn-] 150-240 349217076000 xkaGesbhoe NolsficTEO 2 3TC
658 YTC H-UT3U Muydrra 3 TICT6-10 (150-240) ¢ coeanmrrenmun 33TAPYC B44800380004 xabeannoc Xomiicreo urr 3 3TC
659 YTC H-UTIL a POLT-12D/3X1-HI-L 128 349222220000 xafenpHoe xodaficTao s 4 3TC
660 YTC H-UTIL Mvdma xonuesas KHrn-10-150/240 . B44600900000 xafeproc xomficrsg 2 2TC
661 VTC H-UTL MYOTA COEAMHUT. TEPMOYC.10KB C Bz);h(:iJ/BOJ'[ﬂLLmWPx\dbl Raychem GUSJ 12/150- 139220200000 Kabe o XOMHoTEO | 3tC
662 YTCHMTOU | Mydra coeanureasuan 3CTn-10-70/120 B44800390000 xabeaLHoe X034icTBO 2 3TC
663 YTC H-HTI) Myira coeaunimensuag Cr-10- 70/120-1 349220170000 xaesbHoe X0sficTB0 2 3TC
664 YTC H-HT3U NONIIHITHHK 180209 150243060000 TOZUIHIIHIT T 2 3TC
665 YTC H-UT3LL NOJNIMITHHK 180212 150242280000 ROIMIMITHHKI T 2 3TC
666 YTC H-MT3LL TTOJULMITHHK 208 5 150204000000 TOIUSHITHREL urr 1 1 ITC.
667 YTC H-UT3LL TNOMHHITHHK 214 1502046060000 OAMHNHHKH sy ] 3 I 3TC
668 VTC H-HTOU TIO/MUMITHUK 306 FBJ (Snonus) . 150243260000 NOAMHIIHHKY wrr 2 | 1C
669 VTC H-UTBLL_ | TIOJIHIMITHUK 307 FBJ ' 150243880000 TOUIHAHMKHE wr 2 ITC
670 YTC H-UT3LL TMOAUMITHHK 313 FBI (Snouus) 150243270000 NOMGITTHIKI e i 3TC
671 VTC H-HT3 TOMLMHFK 6206 C3 ZKL "A50702190000 oL R 2 3TC





image36.png
YTC H-UT3L TOMHWITHHK 6206 C3 SKF A30704860001 TOIHINKKY wr 2 ITC
YTC H-MTOLl NOAIHANHHK 6208 . 150210170600 MOZMHTHIKY HIT 3 2TC
YTC H-UT3LL NORHIMITHUK 6209 C3 FAG A50703480000 NOMIHTHIKE oy 1 3TC
VTCH-MTIL | TOJIUMIHUK 6210 C3 SKF B AS0704910000 ROAWHRIKH urr 1
676 VICH-MTIL | TIO/ILIMITHHK 621§ SKF A50704920002 nosunHIK wr 2
677 | VTCH-MTAU | TIOIIMITHUK 6212 C3 NTN A50702280001 nogusmmn it 2
678 VTC H-MT2LL_ | TIOJUIMIHUK 6212 FAG - 150246160000 oK urr 2
679 YTC H-UT3L I TIOIHITHUK 6212 SKF I 150245670000 TOLUHTHIKI T 1
680 YTC H-MT3L FIOJIUMITHHK 6215 120AA-C3 FAG AS0703520001 noAtMAIK rt 2 3TC
681 YIC H-UT31L NOJIMIMHMK 6215 C3 SKF . 150243780000 NOAWHBHRKH fiicq 1 ITC
TICIHIMITHAK 6215 C3 FAG f A50703520000 oz urr 2 3TC
683 HOJIUMITHYIK 6218 J20AA SYBR A50704940007 nouINt r 2 3TC
684 YTC H-UT3LL TIOMIMITHUK 6218 C3 SKF 150243760000 TIOZTUIHIIHHKH T 2 31C
685 VTC H-MT3LL TIOAUTTHUK 6219 C3 FAG AS50702350001 noamMnHIIL rr 2 3TC
636 TIOILIHTTHHK 6224 C3 ZKL . A50702400004 MOIHTHIKH it 1 3TC
687 YTC H-AT3H TIOJILIMITHHIK 6224 C3 FAG . A50702400002 noAUMnIIK urr 1 3TC
688 YTC H-UT3LL TIOJILIMTTHMK 6224 C3 VL0241 SKF . 150243790000 noAuIHIKIL urr 1 3TC
659 TIOJLUIMIIHHK 6306 2RS ZKL A50703610002 OB T
690 TIOJUIMIHHK 6308 2RS] C4 SKF - AS50705010007 nommIHIER
691 TIOZHLIMIHHK 6308 FAG . 150244670000 o |
692 IO AIUMATTHHK 6309 SKF > A50702760002 . T 3TC
691 TIOJILUMITHUK 6309 C3_SKF - 150243840000 noAmHI T T 31C
694 YTC H-UTIL TIOJIIWITHUK 6310 FAG 150244570000 noaummni wr 3TC
695 VTC H-UT3L TIOILIMITHUK 6310-2RS ZKL § oA it 3TC
696 VTC H-UT3U TIOMLIMITHUK 6313 SKF : OAMHTHMER wr 2
697 YTC H-HT3LL NMOMUMMHUK 6313-Z SKF . A350704660000 TIOAUIHNHHUKH urr 2 TC
VTC HHATAL TIOLIFTTHUK 6314 C3 ZKL. - A50702810003 3TC
699 YTC H-HUT3LL TIOMUMITHUK 6315 C3 FAG : A30703710002 oI
700 YTC H-UTD! o MK 6315-2RS ZKL 3 A30702820005 NOTILHITHHUKI n 1 3ITC
701 VTC H-UTaL TOIMTIHUK 6317 ZZ ZKL AS0702840009 ROamHTHHH 3TC
702 VTC H-ATIL TTOJIUMITHUK 6317 C3 ZKL . A50702840005 noTwnIKN wr_ | 1 ITC
703 VTC H-UT3U TIOULMTTHHK 6319 2Z ZKL f O AMHITHIKR wr |t ] 3TC
704 VTC H-UTBLL FO/IIMIHHK 6319 C3 NTN-SNR : nOAUIMANIKY wr | 1 ] 3TC
705 VTC HHTOU TIOMUHITHIK 6320 FAG (TepManin) - noTHTHIKH wr 1 3TC
706 YTC H-HT3L TIOAUINITHHK 6320 ZKL ASOT05110002 TomHIHIK wr 1 3TC
707 TIOLIMITHIIK 6322 ZKL (Hexus) 150245930000 noqUHIKH
708 YTC H-UT3LL TIOAIUMITHHK 6324 ZLK . AS0702920014 TOALIHTHKIN urr 2 3TC
709 VTC H-UT3LL TIOLIMTTHUK 6326 ZKL A50702930001 nozwmHKH ur 1 3TC
710 VTC H-UT3L NOAUINITHUK 7218 BEP SKF S AS0504550001 noausHnILGL wrr 1 3TC
1t YTC H-HUT3 MOAILNITHHK 7224-B-TVP FAG 150246340000 NOTUHITHIKY wr ! 3TC
712 YTC H-ATIL TIOJILMTIHHK 7224-B-XL-MP-UA FAG A50702400010 ROAWINHKKIC wr 1 3TC e
713 VTC H-UT31 TIOLMITHHK 7308 BEP SKF j A50504650001 oML E 2 37C
714 YTC H-HT3LL TIOAUIMIHMK N324 ECP GBI ‘ A30702920023 ROAMIHRIH I 3TC 1
715 VTC H-UTAL FOAILIMITHUK N326 EM FBJ N AS0506200001 oA wr |1 3TC X
716 YTCHUTOU | Toausnui wapuxossiit 6306 C3 SKF AS0704990001 nosuwHmIIK wr
717 VTC H-WTOL | PEJIE MAKCHMAJIbHOLO TOKA PT-10/0.2 21040001 1 * 320101500000 Peae | o | 1 3TC
718 YTC H-WTAL | PEJIE MAKCMMAJIBHOIO TOKA PT-40/20 21 040 007 1 320104000000 Peae urr 1
719 YTCH-MT3U | PEJIE HAITPSDKEHMA PHO-IM 22 001 001.1 N 321625500000 Pene | um 1
720 YTC H-MT3U PEJIE [IPOMEXYTOYHOE PI1-256/220 27256 003.1 ° 323431000000 Pese wr 2 3TC
721 VTC H-UT3U Peae PH-54/160_1/np mnuaskoit B22400020002 wr 2 .
722 VTC H-MUT3U Pese PIn-23 2208 wnp B25000000002 rr 2
723 YTC H-UT3LL Pene PIIa-25 2208 n/np 25100000000 wy 2
724 Dnextpoasuratens DKRAJ 4519 4X 6/v B30305340000 ICKTNOABHIATERD T 1
725 YTC H-UT3L| Sunk ynpasaens anekrpoasurareaes A5110-42-74 YXJI4 160A 3808 349417910000 JATPIACTH ABMIATCACH o 1 3TC
726 YTC TOL-11 TIONINTHYK 2322M 130152400000 noAunHIKIt urr I 3TC
727 YTC T3L-11 TOIUINITHUK 6322 FAG . 150245150000 RoAEHHIKI ur 1 3TC
728 Macno Tpasichopmaropioe TK . 9531426350000 MACI0 TDanchopyATOPHOS T 42,4601 3TC
729 Y-AT3U CTEP)KEHD BEPXHUH 5BK.540.119 (pejeps V-MTILD 770119170000 IAMMACTI FEHEDATODd jilsd 2 3TC
730 Y-WT3LL CTEP)KEHb BEPXHHI 5BK.540.148 (pe3epe Y-UTILY) - 770119150000 . RNYACTH FEHEpaTOpa mr 113 3TC
731 Y-UT3L CTEP)XEHb BEPXHHI BBIBOAHOM 5BK.540.150 (peseps Y-HT3LD 770119140000 JRMACTH TEHCDATODE T [ ITC
732 Y-UTILL CTEPXXEHb HUKHUM SBK.540.120 (neseps Y-HT3LD " 770119160000 JAMUACTH ICHEPATODA r 3 TC
733 V-HTIIL CTEPKEHD HYDKHHY SBIK 540.149 (pesepn Y-UTIL) 770119130000 3aNMACTH FeHEpATOp wrr 2 31C
734 Y-UT3LL CTEPKEHD HYDKHMH BHIBOJHOM SBK. 540,151 (peseps Y-HTILD 770119120000 33IRIACTH TCHEDATORA T 6 3TC
735 Y-UT3LL TMOJINUITHMK 6309 2RS (ZKL) AS0701780004 NOLHILEHKN e 2 1C
73 Y-UT3L TIOMLUMITHUK 6310-2RS ZKL . A30702770007 noauIHIK uer 2 3TC
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