Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год.

Оглавление

Список таблиц	6

Общие положения	7

Раздел 1.	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	8

1.1	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	8

1.1.1	Изменения, внесенные в Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «город Усолье-Сибирское»	8

1.1.2	Изменения, внесенные в Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	8

1.1.3	Изменения, внесенные в Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	8

1.1.4	Изменения, внесенные в Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	8

1.1.5	Изменения, внесенные в Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	8

1.1.6	Изменения, внесенные в Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	8

1.1.7	Изменения, внесенные в Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»			9

1.1.8	Изменения, внесенные в Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	9

1.1.9	Изменения, внесенные в Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	9

1.1.10	Изменения, внесенные в Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»	9

1.1.11	Изменения, внесенные в Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	9

1.1.12	Изменения, внесенные в Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»		9

1.1.13	Изменения, внесенные в Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»		10

1.1.14	Изменения, внесенные в Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	10

1.1.15	Изменения, внесенные в Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	10

1.1.16	Изменения, внесенные в Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	10

1.2	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	10

1.2.1	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	10

1.2.2	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 2. Источники тепловой энергии		10

1.2.3	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	10

1.2.4	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	11

1.2.5	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	11

1.2.6	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	14

1.2.7	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 7. Балансы теплоносителя	14

1.2.8	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	14

1.2.9	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 9. Надежность теплоснабжения	14

1.2.10	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

1.2.11	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	14

1.2.12	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»		14

1.2.13	Изменения, внесенные при актуализации в Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения	15

1.3	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	15

1.3.1	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	15

1.3.2	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	18

1.4	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	18

1.5	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	18

1.6	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	18

1.7	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	18

1.8	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	18

1.9	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	19

1.10	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	19

1.11	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	19

1.12	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	19

1.13	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем МО «город Усолье-Сибирское»	20

1.14	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	20

1.15	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	20

1.16	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	20

1.17	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	20

1.18	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	20

1.19	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 19 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»	21

Раздел 2.	Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	22

- Список таблиц

Таблица 1.1 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения за 2021-2025 гг.	12

Таблица 1.2 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	16

- Общие положения

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция) настоящая глава является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов к актуализированной Схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».

Целями разработки Главы является формирование реестра изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ №154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Изменения, внесенные в Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО «город Усолье-Сибирское»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел скорректирован, в связи с изменением прогноза перспективной застройки. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.3 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

При актуализации раздела выполнена корректировка существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки по состоянию на 01.01.2026 гг. и на перспективу до 2037 года с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки.

Подробное описание изменений приведено в разделе 1.5 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

При актуализации раздела выполнена корректировка существующих и перспективных балансов водоподготовительных установок по состоянию на 01.01.2025 гг. и на перспективу до 2037 года с учетом изменения прогноза перспективной нагрузки.

Подробное описание изменений приведено в разделе 1.7 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел актуализирован с связи с корректировкой Главы 5.

Подробное описание изменений приведено в разделе 1.6 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Смысловая часть скорректирована, в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.8 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел скорректирован в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части системы транспорта теплоносителя. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.9 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел актуализирован, в связи с корректировкой Главы 9.

Изменения, внесенные в Раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Смысловая часть скорректирована, в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.11 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Смысловая часть скорректирована, в связи с корректировкой предложений по развитию источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей, а также корректировкой топливно-энергетических балансов на расчетный период. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.13 и 1.15 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 Обосновывающих материалов. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.16 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе, в части зон действия энергоисточников.

Изменения, внесенные в Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Актуализированы сведения по бесхозяйным сетям на территории МО «город Усолье-Сибирское», по состоянию на начало 2026 г.

Изменения, внесенные в Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные в Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел актуализирован, в связи с корректировкой Главы 13. Подробное описание изменений приведено в разделе 1.14 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Раздел актуализирован, в связи с корректировкой Главы 14 Подробное описание изменений, в части ценовых последствий для потребителей городского округа, приведено в разделе 1.15 настоящей Главы.

Изменения, внесенные в Раздел 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел актуализирован с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Часть 1 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Перечень теплоснабжающих организаций и систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» был скорректирован на основании предоставленных исходных данных.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 2 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменений технических характеристик основного оборудования ТЭЦ не происходило.

На котельных актуализирован перечень оборудования.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

Часть 3 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Характеристики тепловых сетей и сооружений актуализированы по состоянию на 01.01.2026 г. Изменения внесены с учетом введенных в эксплуатацию за 2025 год тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 4 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Часть 5 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Тепловые нагрузки потребителей были скорректированы на основании предоставленных исходных данных.

Перечень потребителей, подключенных к системе теплоснабжения за 2021-2025 гг., представлен в таблице ниже.

Таблица 1.1 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения за 2021-2025 гг.

| № п/п | Объект | Адресные данные объекта | Qов, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 29в | 0,479862 | 0 | 0,479862 |
| 2 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 12а | 0,496200 | 0 | 0,496200 |
| 3 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40. | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 4 | Нежилое здание | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 4 | 0,022505 | 0 | 0,022505 |
| 5 | магазин непродовольственных товаров | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 2 | 0,014450 | 0 | 0,014450 |
| 6 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 | 0,3386 | 0,0948 | 0,338600 |
| 7 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 47 | 0,010433 | 0 | 0,010433 |
| 8 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, северная часть города, на территории ОАО "Усольехимпром", бассейн Дельфин" | 0,084439 | 0 | 0,084439 |
| 9 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 13 | 0,013230 | 0 | 0,013230 |
| 10 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 30А | 0,007608 | 0 | 0,007608 |
| 11 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, д. 27 | 0,004830 | 0 | 0,004830 |
| 12 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 55б | 0,091382 | 0,0612 | 0,152582 |
| 13 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 26 | 0,114190 | 0 | 0,114190 |
| 14 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д.95 | 0,126904 | 0 | 0,126904 |
| 15 | жилой дом | 665462, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 15 | 0,004373 | 0 | 0,004373 |
| 16 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Чкалова, д. 28 | 0,008035 | 0 | 0,008035 |
| 17 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,063094 | 0 | 0,063094 |
| 18 | магазин продовольственных товаров с кафе "У фонтана" | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, д. 75 | 0,040103 | 0 | 0,040103 |
| 19 | Администрация центрального рынка | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,132757 | 0,005733 | 0,138490 |
| 20 | торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,028673 | 0 | 0,028673 |
| 21 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1ф | 0,050700 | 0,0136 | 0,064300 |
| 22 | здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского | 0,061400 | 0,02 | 0,081400 |
| 23 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1п | 0,074400 | 0,027 | 0,101400 |
| 24 | учебно-тренировочный пункт (спортзал) | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 0,153000 | 0,035 | 0,188000 |
| 25 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 57 | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 26 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная | 0,304647 | 0 | 0,304647 |
| 27 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 14 | 0,017193 | 0 | 0,017193 |
| 28 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-западной стороны в 49,0-ти метрах от жилого дома № 13 по ул. Коростова | 0,055632 | 0 | 0,055632 |
| 29 | молочная кухня на 5000 порций в день | 665466, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Космонавтов, д. 13Б | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 30 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40 | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 31 | кафе-гостиница | г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, зд. 2д | 0,071652 | 0 | 0,071652 |
| 32 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в районе МУП ПО "Электроавтотранс" | 0,068610 | 0 | 0,068610 |
| 33 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Химиков, д. 39 | 0,048000 | 0 | 0,048000 |
| 34 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,048499 | 0 | 0,048499 |
| 35 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д.1, Литер О | 0,329281 | 0 | 0,329281 |
| 36 | многоквартирные жилые дома, квартал "Северный", б/с 1 | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 43 | 0,088 | 0,092 | 0,180000 |
| 37 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 6в | 0,019246 | 0 | 0,019246 |
| 38 | торговый комплекс и торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93А | 0,170631 | 0 | 0,170631 |
| 39 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6б | 0,060500 | 0 | 0,060500 |
| 40 | Многоквартиный жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 5а | 0,083 | 0,092 | 0,175000 |
| 41 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а | 0,01047 | 0 | 0,010470 |
| 42 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 5в | 0,0183 | 0 | 0,018300 |
| 43 | Нежилое здание | г.Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 68б | 0,454000 | 0,09 | 0,544000 |

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Часть 6 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменение в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки связано с изменением присоединенной нагрузки за период актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 7. Балансы теплоносителя

Часть 7 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения в балансах водоподготовительных установок изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения за период актуализации схемы теплоснабжения не зафиксированы.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Часть 8 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в 2024г., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 9. Надежность теплоснабжения

Часть 9 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Часть 10 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения технико-экономических показателей в связи со строительством, реконструкцией, техническим перевооружением и (или) модернизацией источников тепловой энергии и тепловых сетей за период актуализации не зафиксированы. Технико-экономические показатели изменились в соответствии с показателями работы систем теплоснабжения за год.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Часть 11 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

МО «город Усолье-Сибирское» отнесен к ценовым зонам теплоснабжения на основании распоряжения Правительства РФ от 20 ноября 2020 года № 3048-р.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Часть 12 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменений в технических и технологических проблемах в системах теплоснабжения города за период актуализации не происходило.

Изменения, внесенные при актуализации в Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения

Часть 13 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Глава 2 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменение спроса на тепловую энергию обуславливается изменением отапливаемых площадей за счет ввода новых зданий и сноса ветхих и аварийных.

В таблице ниже представлен список вновь подключенных потребителей к централизованной системе теплоснабжения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.2 Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Объект | Адресные данные объекта | Qов, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 29в | 0,479862 | 0 | 0,479862 |
| 2 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 12а | 0,496200 | 0 | 0,496200 |
| 3 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40. | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 4 | Нежилое здание | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 4 | 0,022505 | 0 | 0,022505 |
| 5 | магазин непродовольственных товаров | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 2 | 0,014450 | 0 | 0,014450 |
| 6 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 | 0,3386 | 0,0948 | 0,338600 |
| 7 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 47 | 0,010433 | 0 | 0,010433 |
| 8 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, северная часть города, на территории ОАО "Усольехимпром", бассейн Дельфин" | 0,084439 | 0 | 0,084439 |
| 9 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 13 | 0,013230 | 0 | 0,013230 |
| 10 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 30А | 0,007608 | 0 | 0,007608 |
| 11 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, д. 27 | 0,004830 | 0 | 0,004830 |
| 12 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 55б | 0,091382 | 0,0612 | 0,152582 |
| 13 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 26 | 0,114190 | 0 | 0,114190 |
| 14 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д.95 | 0,126904 | 0 | 0,126904 |
| 15 | жилой дом | 665462, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 15 | 0,004373 | 0 | 0,004373 |
| 16 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Чкалова, д. 28 | 0,008035 | 0 | 0,008035 |
| 17 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,063094 | 0 | 0,063094 |
| 18 | магазин продовольственных товаров с кафе "У фонтана" | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, д. 75 | 0,040103 | 0 | 0,040103 |
| 19 | Администрация центрального рынка | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,132757 | 0,005733 | 0,138490 |
| 20 | торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,028673 | 0 | 0,028673 |
| 21 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1ф | 0,050700 | 0,0136 | 0,064300 |
| 22 | здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского | 0,061400 | 0,02 | 0,081400 |
| 23 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1п | 0,074400 | 0,027 | 0,101400 |
| 24 | учебно-тренировочный пункт (спортзал) | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 0,153000 | 0,035 | 0,188000 |
| 25 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 57 | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 26 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная | 0,304647 | 0 | 0,304647 |
| 27 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 14 | 0,017193 | 0 | 0,017193 |
| 28 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-западной стороны в 49,0-ти метрах от жилого дома № 13 по ул. Коростова | 0,055632 | 0 | 0,055632 |
| 29 | молочная кухня на 5000 порций в день | 665466, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Космонавтов, д. 13Б | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 30 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40 | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 31 | кафе-гостиница | г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, зд. 2д | 0,071652 | 0 | 0,071652 |
| 32 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в районе МУП ПО "Электроавтотранс" | 0,068610 | 0 | 0,068610 |
| 33 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Химиков, д. 39 | 0,048000 | 0 | 0,048000 |
| 34 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,048499 | 0 | 0,048499 |
| 35 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д.1, Литер О | 0,329281 | 0 | 0,329281 |
| 36 | многоквартирные жилые дома, квартал "Северный", б/с 1 | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 43 | 0,088 | 0,092 | 0,180000 |
| 37 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 6в | 0,019246 | 0 | 0,019246 |
| 38 | торговый комплекс и торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93А | 0,170631 | 0 | 0,170631 |
| 39 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6б | 0,060500 | 0 | 0,060500 |
| 40 | Многоквартиный жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 5а | 0,083 | 0,092 | 0,175000 |
| 41 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а | 0,01047 | 0 | 0,010470 |
| 42 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 5в | 0,0183 | 0 | 0,018300 |
| 43 | Нежилое здание | г.Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 68б | 0,454000 | 0,09 | 0,544000 |

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективных приростов тепловой нагрузки представлен в пункте 4 Главы 2.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Глава 4 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

На перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки оказывает влияние уточнение присоединенной нагрузки потребителей в базовом году и уточнение прогнозных значений приростов тепловой нагрузки от нового строительства.

Уточнение присоединенных нагрузок в 2025 году позволяет скорректировать прогнозные значения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, а, следовательно, и уточнить параметры перспективных балансов.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Глава 5 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

При актуализации схемы теплоснабжения были скорректированы варианты развития систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Глава 6 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Существенных изменений в существующих балансах теплоносителя за период, предшествующий актуализации, не произошло.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»

Глава 7 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»

Глава 8 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Мероприятия Главы 8 скорректированы по предоставленным исходным данным.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Глава 9 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения в актуализированной схеме теплоснабжения на 2027 год отсутствуют. За период, предшествовавшей актуализации Схемы теплоснабжения, подключение потребителей по открытой системе теплоснабжения не осуществлялось.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

Глава 10 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

С момента предыдущей актуализации изменений в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в период 2020-2024 гг., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Глава 11 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Основные изменения в показателях надёжности:

1.	Расчётные параметры надёжности по потребителям и участкам сети были приведены в Приложении 11 Главы 11;

2.	Были выявлены ненадёжные участки теплоснабжения, приведённые в п. 4;

3.	Были произведены расчёты по мероприятиям по резервированию источника ТЭЦ-2 на магистраль ТЭЦ-1-Город.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Глава 12 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

При актуализации схемы теплоснабжения, разработчиками детально рассмотрены мероприятия в рамках определения источников финансирования, уточнены расходы по финансированию источников теплоснабжения, актуализирована информация по отдельным мероприятиям с учётом подтверждения бюджетных источников финансирования; скорректированы мероприятия в рамках платы за подключение. Изменения и дополнения внесены в разделы оценки финансовых потребностей в инвестициях для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и раздел расчётов экономической эффективности инвестиций. Мероприятия сгруппированы по целям проектов и по направлениям – на сетях и на источниках теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154.  Проведён расширенный анализ целесообразности проектов. Кроме того, в перечень мероприятий были включены только те работы, источники финансирования которых подтверждены.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем МО «город Усолье-Сибирское»

Глава 13 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Была произведена переоценка всех показателей, исходя из фактических данных за 2025 год, а также с учетом пересчета прогнозных значений отпуска тепловой и электрической энергии.

Добавлены таблицы с учетом форм, регламентированных Приложением №48 Методических указаний по разработке Схем теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

Глава 14 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

За период 2023-2025 гг. тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ТСО МО «город Усолье-Сибирское» претерпели изменения, связанные с ежегодным пересмотром индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России. Показатели инфляции изменились, и как следствие, изменились и индексы-дефляторы на капитальные инвестиции, тепловую энергию, топливо, ИПЦ.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Глава 15 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения в зонах действия ЕТО за период актуализации схемы теплоснабжения:

- Скорректированы наименования и состав теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в системах теплоснабжения;

- Из реестра ЕТО убраны системы теплоснабжения, в которых отсутствует регулирующий вид деятельности;

- Скорректированы номера и перечень систем теплоснабжения по состоянию на 01.01.2026г.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Глава 16 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Перечень реестров проектов схемы теплоснабжения актуализирован на основе изменений в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

Глава 17 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Глава 18 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Настоящая глава переработана, с учетом:

- Корректировки количества теплоисточников;

- Корректировки перспективного потребления тепловой мощности на цели теплоснабжения;

- Корректировки, пересмотра и дополнения мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 19 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

Глава 19 актуализирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (актуальная редакция).

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Перечень выполненных мероприятий отсутствует.